## Specificaţii tehnice (F4.1) Lotul Reagenţi pentru investigaţii imunologice, clinice generale, hematologice, biochimice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551277006256 din 27.02.2019 |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul Reagenţi pentru investigaţii imunologice, clinice generale, hematologice, biochimice |  |  |  |  |  |  |
| Set pentru determinarea TPHA |  |  |  | 1 set*100teste.Set pentru determinarea calitativă şi semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. |  | Certificat CE |
| Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
| Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
| Set pentru determinarea PSA, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE |
| Ţoliclon anti A |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
| Ţoliclon anti B |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
| Ţoliclon anti AB |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
| Ţoliclon anti D super |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE |
| Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) |  |  |  | Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml.Perioada de valabilitate nu mai puţin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puţin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Nitrit de sodiu cpa(selitra) |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Azopiram |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Sol. Liugol |  |  |  | Flacoane cu volumul de 50 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Ulei de imersie |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 100 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, et |  | Certificat CE |
| NaCl, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE |
| Glicoza, bilirubină,cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen,nitrite, leucocite. |  |  |  | Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 |  | Certificat CE |
| Material pentru controlul calităţii urinei cu 2 nivele (normal şi patologic)(2 fl.*5ml) |  |  |  | Autentic pentru analizator de urină Mission U 500 (Glicoza, bilirubină,cetone, greutatea specifică, eritrocite,pH, proteine, urobilinogen,nitrite, leucocite) |  | Certificat CE |
| Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) |  |  |  | Set se conţine 8 fl. de10 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) |  |  |  | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale |  |  |  | Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE |
| Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator |  |  |  | Set trebuie să conţine calibrator pentru construcţie curbei de etalon. Flacoane cu volumul 11 ml. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 lu |  | Certificat CE |
| Bufer imidazol pentru determinarea fibrinogenului. |  |  |  | Flacoane cu volum 16 ml. Bufer imidazol trebuie să fie produs de acelaş producător ca şi reactive pentru determinarea fibrinogenului. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE |
| Soluţie de spălare pentru analizator biochmic automat BS 200 |  |  |  | Autentic pentru analizator biochmic automat BS 200 |  | Certificat CE |
| Soluţie ă de sisitem pentru analizator biochmic automat BS 200 |  |  |  | Autentic pentru analizator biochmic automat BS 200 |  | Certificat CE |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |

## Specificaţii de preţ (F4.2) Lotul Reagenţi pentru investigaţii imunologice, clinice generale, hematologice, biochimice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551277006256 din 27.02.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lotul Reagenţi pentru investigaţii imunologice, clinice generale, hematologice, biochimice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea TPHA | set | 120 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste | set | 55 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste | set | 20 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea PSA, 96 teste | set | 5 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ţoliclon anti A | ml | 250 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ţoliclon anti B | ml | 200 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ţoliclon anti AB | ml | 20 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ţoliclon anti D super | ml | 200 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) | set | 85 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Nitrit de sodiu cpa(selitra) | kg | 1 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Azopiram | set | 15 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Sol. Liugol | ml | 300 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) | L | 20 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic | L | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Ulei de imersie | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | NaCl, cpa | kg | 2 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Glicoza, bilirubină,cetone, greutatea specifică, eritrocite, pH, proteine, urobilinogen,nitrite, leucocite. | test | 50000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Material pentru controlul calităţii urinei cu 2 nivele (normal şi patologic)(2 fl.*5ml) | set | 50 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) | set | 30 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) | test | 1000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale | test | 1500 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator | set | 5 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Bufer imidazol pentru determinarea fibrinogenului. | Fl | 4 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Soluţie de spălare pentru analizator biochmic automat BS 200 | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| 33100000-1 | Soluţie ă de sisitem pentru analizator biochmic automat BS 200 | ml | 1000 |  |  |  |  | anul 2019 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |