APROB:

PRIMAR _______________Valentina CASIAN

Lucrari de reparatie a acoperișurilor la:

- Gradinița de copii nr. 2 și

- Gradinița de copii nr. 3

din mun. Strășeni.

Formular Nr.1

Win Сmeta 2000

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări preconizate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Lotul I | Gradinița de copii nr. 2 |  |  |
|  |  | 1. IET Nr. 2 (4 blocuri) |  |  |
|  |  | 1.1. Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest | m2 | 1 014,0000 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 1 014,0000 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Demontare streasina) | m2 | 153,6000 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi | m3 | 3,8000 |
| 5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 28,0000 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 7,0000 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 324,0000 |
| 8 | TrI1AA02B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 40,0000 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 40,0000 |
|  |  | 1.2. Capitolul 2. Lucrari de consolidare | 100 m3 | 0,56 |
| 10 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 168,0000 |
| 11 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 480,0000 |
| 12 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 870,0000 |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 176,0000 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate in beton. Element de ancorare | kg | 188,0000 |
| 15 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, parapeti turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 38,0000 |
|  |  | 1.3. Capitolul 3. Acoperis | m | 4,00 |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 33,5500 |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 46,6000 |
| 18 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei cu paste antiseptice | m3 | 46,6000 |
| 19 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de consolidare MC-1 | kg | 558,0000 |
| 20 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (32x75mm-sipca; 50x50mm-contrasibca), la constructii obisnuite (norma =0.011) | m2 | 1 014,0000 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 014,0000 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Grosime min 0.45, 225gr Zn, garantie min 20 ani, culoare conform solicitarii beneficiar) | m2 | 1 014,0000 |
| 23 | CE23A | Retinator de zapada din tabla de 0,5 mm grosim | m | 176,0000 |
| 24 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din elemente metalice - tabla | m2 | 96,0000 |
| 25 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 4,0000 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,6000 |
| 27 | CE30A | Astereala streasina, din scinduri brute de rasinoase (norma =0.011) | m2 | 172,8000 |
| 28 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv H10 (streasina) | m2 | 172,8000 |
| 29 | CE23A | Cornier tabla 0.5mm grosim (streasina) | m | 208,0000 |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 800,0000 |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane d=87 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 144,0000 |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 208,0000 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri , Balustrada la acoperis, ingradirea | kg | 880,0000 |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu) | kg | 380,0000 |
| 35 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 64,0000 |
| 36 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 64,0000 |
| 37 | CN21B | Vopsitorii la Balustrada si Scara antiincendiu, la acoperis executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 176,0000 |
|  | Lotul II | Gradinita de copii nr. 3 |  |  |
|  |  | 1. IET Nr.3 |  |  |
|  |  | 1.1. Bloc2 |  |  |
|  |  | 1.1.1. Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din azbest | m2 | 241,0000 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente | m2 | 241,0000 |
| 3 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Demontare streasina) | m2 | 36,5700 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi | m3 | 0,9000 |
| 5 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 6,6600 |
| 6 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 1,6600 |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane | m | 77,0000 |
| 8 | TrI1AA02B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 9,5000 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 9,5000 |
|  |  | 1.1.2. Capitolul 2. Lucrari de consolidare |  |  |
| 10 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 44,0000 |
| 11 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 115,0000 |
| 12 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 207,0000 |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 42,0000 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate in beton. Element de ancorare | kg | 45,0000 |
| 15 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, parapeti turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 9,2000 |
|  |  | 1.1.3. Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 8,0000 |
| 17 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 11,1300 |
| 18 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei cu paste antiseptice | m3 | 11,1300 |
| 19 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de consolidare MC-1 | kg | 134,0000 |
| 20 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (32x75mm-sipca; 50x50mm-contrasibca), la constructii obisnuite (norma =0.011) | m2 | 241,0000 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 241,0000 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Grosime min 0.45, 225gr Zn, garantie min 20 ani, culoare conform solicitarii beneficiar) | m2 | 241,0000 |
| 23 | CE23A | Retinator de zapada din tabla de 0,5 mm grosim | m | 44,0000 |
| 24 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din elemente metalice - tabla | m2 | 24,0000 |
| 25 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,0000 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,9000 |
| 27 | CE30A | Astereala streasina, din scinduri brute de rasinoase (norma =0.011) | m2 | 43,0000 |
| 28 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv H10 (streasina) | m2 | 43,0000 |
| 29 | CE23A | Cornier tabla 0.5mm grosim (streasina) | m | 51,0000 |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 200,0000 |
| 31 | CE22A | Sisteme de burlane d=87 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 36,0000 |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 52,0000 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri , Balustrada la acoperis, ingradirea | kg | 220,0000 |
| 34 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu) | kg | 95,0000 |
| 35 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,0000 |
| 36 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc | 16,0000 |
| 37 | CN21B | Vopsitorii la Balustrada si Scara antiincendiu, la acoperis executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul | m2 | 44,0000 |
|  |  | 1.2. Bloc1 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 38 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi | m3 | 15,8000 |
| 39 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 26,0000 |
| 40 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 6,2500 |
| 41 | TrI1AA02B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1 | t | 30,0000 |
| 42 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 30,0000 |
|  |  | 1.2.2. Capitolul 2. Lucrari de consolidare |  |  |
| 43 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 88,0000 |
| 44 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 230,0000 |
| 45 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 414,0000 |
| 46 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 84,0000 |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, inglobate in beton. Element de ancorare | kg | 90,0000 |
| 48 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, parapeti turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 18,5000 |
|  |  | 1.2.3. Capitolul 3. Acoperis |  |  |
| 49 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 21,0000 |
| 50 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 | 30,1700 |
| 51 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei cu paste antiseptice | m3 | 30,1700 |
| 52 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de consolidare MC-1 | kg | 168,0000 |
| 53 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (32x75mm-sipca; 50x50mm-contrasibca), la constructii obisnuite (norma =0.011) | m2 | 756,0000 |
| 54 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 756,0000 |
| 55 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Grosime min 0.45, 225gr Zn, garantie min 20 ani, culoare conform solicitarii beneficiar) | m2 | 756,0000 |
| 56 | CE23A | Retinator de zapada din tabla de 0,5 mm grosim | m | 70,0000 |
| 57 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din elemente metalice - tabla | m2 | 18,0000 |
| 58 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 1,0000 |
| 59 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,9000 |
| 60 | CE30A | Astereala streasina, din scinduri brute de rasinoase (norma =0.011) | m2 | 78,0000 |
| 61 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv H10 (streasina) | m2 | 78,0000 |
| 62 | CE23A | Cornier tabla 0.5mm grosim (streasina) | m | 82,0000 |
| 63 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 200,0000 |
| 64 | CE22A | Sisteme de burlane d=87 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 80,0000 |
| 65 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv (Confectionate de uzina prevopsite) | m | 90,0000 |

| Intocmit | Luiza Nicolaescu |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |