Anexa 3

Lista serviciilor/lucrărilor de deservire a utilajului alimentat cu gaze naturale, de la S.A. Franzeluța, pentru anul 2025.

| n/o | Denumirea | u.m. | Cant. | Preț lei | Suma lei total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magazinul nr.2, str. Dimo 17/1 |  |  |  |  |
| 1. | Deservirea tehnică a centralei termice IMMERGAS - 24 Kw. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Deservirea tehnică a conductei de alimentare cu gaze interioartă. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Controlul și deservirea tehnică a detectorului de gaze și supapa de blocare. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui robinet cu bilă, dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui furtun extensibil gaz ,dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui detector de gaze, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unei supape de blocare gaze dn- 20 mm, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
| 2. | Magazinul nr.4, str. Ion Creangă 76 |  |  |  |  |
|  | Deservirea tehnică a centralei termice Artron H - 28 Kw. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Deservirea tehnică a conductei de alimentare cu gaze interioartă. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Controlul și deservirea tehnică a detectorului de gaze și supapa de blocare. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui robinet cu bilă, dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui furtun extensibil gaz ,dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui detector de gaze, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unei supape de blocare gaze dn- 20 mm, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
| 3. | Magazinul nr.35, str. Tighina 59 |  |  |  |  |
|  | Deservirea tehnică a centralei termice WARMHAUS - 24 Kw. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Deservirea tehnică a conductei de alimentare cu gaze interioartă. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Controlul și deservirea tehnică a detectorului de gaze și supapa de blocare. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui robinet cu bilă, dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui furtun extensibil gaz ,dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui detector de gaze, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unei supape de blocare gaze dn- 20 mm, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
| 4. | Magazinul nr.36, Bd. Ștefan cel Mare 126 |  |  |  |  |
|  | Deservirea tehnică a centralei termice Artron H - 28 Kw. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Deservirea tehnică a conductei de alimentare cu gaze interioartă. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Controlul și deservirea tehnică a detectorului de gaze și supapa de blocare. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui robinet cu bilă, dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui furtun extensibil gaz ,dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui detector de gaze, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unei supape de blocare gaze dn- 20 mm, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
| 5. | Baza de Odihnă, or. Vadul lui Vodă |  |  |  |  |
|  | Deservirea tehnică a centralelor termice - 28-30 Kw. | Buc. | 4 |  |  |
|  | Deservirea tehnică a coloanei de gaz insantanee | Buc. | 1 |  |  |
|  | Deservirea tehnică a conductelor de alimentare cu gaze interioară. | Buc. | 4 |  |  |
|  | Controlul și deservirea tehnică a detectoarelor de gaze, supapa de blocare. | Buc. | 4 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui furtun extensibil gaz ,dn- 20 mm. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unui detector de gaze, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, unei supape de blocare gaze dn- 20 mm, la rețeaua electrică 220 v. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Cheltuieli de transport tur/retur 50 km | km | 50 |  |  |
|  | Total : |  |  |  |  |
| 6. | Fabrica de pîine nr.2 |  |  |  |  |
|  | Controlul supapei de blocare la închidere și etanșietate, DN 80 mm HZ, DN 100 mm HO, | Buc. | 2 |  |  |
|  | Controlul detectoarelor de gaze în hale de producere | Buc. | 8 |  |  |
|  | Controlul și reglarea regulatoarelor de presiune RDNK 50,400, în posturile de reglare a presiunii gazelor nr.1,2. | Buc. | 4 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, reglarea unui regulator de presiune RDNK 50,400 . | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, robinet cu bilă dn.20,25,50 mm, unei vane de închidere și schimbarea garniturii, dn- 50,100 mm. | Buc. | 1 1 1 1 1 |  |  |
| 7. | Fabrica de pîine nr.3 |  |  |  |  |
|  | Controlul supapei de blocare la închidere și etanșietate, DN 80 mm HZ -1 buc. DN 80 mm HO -2 buc, DN 40 mm HO- 1 buc, | Buc. | 4 |  |  |
|  | Controlul detectoarelor de gaze în hale de producere | Buc. | 4 |  |  |
|  | Controlul și reglarea regulatoarelor de presiune RDNK 50,400 , în posturile de reglare a presiunii gazelor nr.1,2. | Buc. | 3 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, reglarea unui regulator de presiune RDNK 50,400. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, robinet cu bilă dn.20,25,50 mm, unei vane de închidere și schimbarea garniturii,dn- 50,100 mm. | Buc. | 1 1 1 1 1 |  |  |
| 8. | Fabrica de paste făinoase |  |  |  |  |
|  | Controlul supapei de blocare la închidere și etanșietate, DN 50 mm HZ- 1 buc., DN 65 mm HO -2 buc, DN 50 mm HO- 1 buc, | Buc. | 4 |  |  |
|  | Controlul detectoarelor de gaze în hale de producere | Buc. | 8 |  |  |
|  | Controlul și reglarea regulatoarelor de presiune RDSK 50, MADAS 25 mm, în posturile de reglare a presiunii gazelor. | Buc. | 4 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, reglarea unui regulator de presiune RDSK 50, MADAS 25 | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, robinet cu bilă dn.20,25,50 mm, unei vane de închidere și schimbarea garniturii,dn- 50,100 mm. | Buc. | 1 1 1 1 1 |  |  |
| 9. | Complexul energetic |  |  |  |  |
|  | Controlul și reglarea regulatoarelor de presiune de tip RDBK 50, RDUK 50, | Buc. | 2 |  |  |
|  | Controlul de funcționare a supapei de siguranță și blocare PZK 50,80. | Buc. | 2 |  |  |
|  | Controlul de funcționare a supapei de siguranță evacuare și blocare PSK 50. | Buc. | 1 |  |  |
|  | Demontarea,montarea, robinet cu bilă dn.20,25,50 mm, unei vane de închidere și schimbarea garniturii,dn- 50,100 mm. | Buc. | 1 1 1 1 1 |  |  |
|  | Total lucrări: |  |  |  |  |
|  | Asigurarea socială % |  |  |  |  |
|  | Cheltuiel de regie % |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | Beneficiu % |  |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |
|  | T.V.A. 20 % |  |  |  |  |
|  | TOTAL DEVIZ |  |  |  |  |