| Proiectarea centralei termice pe gaze naturale si reconstructia sistemului de incalzire a Gradinitei de copii "Аndries" din or.Cimislia № 34/18(141)-2018-RT |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini nr. 6

Centrala  termica. Semnalizare  de   incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-01-039-06 | Comunicator | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 | buc | 1,0000 |
| 4 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 2,0000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 2,0000 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" ИПР | buc | 1,0000 |
| 7 | 10-01-039-06 | Instalatie de comunicare | buc | 1,0000 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( оповещатель охранный наружной установки AUSL-900B ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-08-019-04 | Rezistoare | buc | 5,0000 |
| 10 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 0,2500 |
| 11 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton | m | 24,0000 |
| 12 | 33320133-1 | Cablu КПСЭнг-FRLS 1x2x0.5 mm2 | m | 25,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 13 | 3340106-5 | Aparat de receptie si control de incendiu pentru 4 raze " Варта - 1/4 " | buc | 1,0000 |
| 14 | 3340106-6 | Comunicator TK-2/GSM-01 | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Avertizator de incendiu de fum ИПК-9 | buc | 2,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Avertizator de incendiu de fum ИПК-8 | buc | 2,0000 |
| 18 | Pret furnizor | Avertizator de incendiu ИПР-1 | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Instalatie de comunicare U=12B УК-ВК | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Sirena LD 95 | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Rezistor 2.4 kOm | buc | 5,0000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |