| Reparatie curenta a scarii principale a sectiei Psihiatrie medico-legale Chisinau, din cadrul Centrului de Medicina Legala, situat in mun. Chisinau, or. Codru, str. Cimpului, 45/4 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-1

Solutii arhitectural-constructive (42/09-25-SAC)

Valoarea de deviz 387 318,35 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare scara din beton |  |  | m3 |  | 8,000 |  |  | 575,20 —————————— 520,30 |  | 4 601,56 —————————— 4 162,40 |
| 2 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire scara |  |  | kg |  | 72,000 |  |  | 4,13 —————————— 3,78 |  | 297,48 —————————— 272,44 |
| 3 |  | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare piatra de bordura |  |  | m |  | 12,000 |  |  | 49,19 —————————— 49,19 |  | 590,30 —————————— 590,30 |
| 4 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 20,000 |  |  | 176,81 —————————— 27,43 |  | 3 536,26 —————————— 548,68 |
| 5 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 16,700 |  |  | 124,87 —————————— 124,87 |  | 2 085,36 —————————— 2 085,36 |
| 6 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 16,700 |  |  | 42,57 —————————— 42,57 |  | 710,92 —————————— 710,92 |
| 7 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 16,700 |  |  | 51,51 —————————— 0,00 |  | 860,22 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Demontari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 682,10 8 370,10 |
|  |  |  |  | 2. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,089 |  |  | 4 146,18 —————————— 225,39 |  | 369,01 —————————— 20,06 |
| 9 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  | 1 688,52 —————————— 425,70 |  | 1 857,37 —————————— 468,27 |
| 10 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 39,000 |  |  | 153,28 —————————— 99,33 |  | 5 978,02 —————————— 3 873,87 |
| 11 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 24,400 |  |  | 21,60 —————————— 6,34 |  | 527,11 —————————— 154,68 |
| 12 |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 297,000 |  |  | 20,66 —————————— 5,39 |  | 6 134,73 —————————— 1 601,48 |
| 13 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 51,400 |  |  | 21,75 —————————— 4,26 |  | 1 117,91 —————————— 218,81 |
| 14 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  | m3 |  | 7,800 |  |  | 1 871,18 —————————— 416,24 |  | 14 595,21 —————————— 3 246,67 |
| 15 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 8,900 |  |  | 29,33 —————————— 29,33 |  | 261,00 —————————— 261,00 |
| 16 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,089 |  |  | 2 201,35 —————————— 834,38 |  | 195,92 —————————— 74,26 |
| 17 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  | 663,76 —————————— 364,68 |  | 7 965,16 —————————— 4 376,20 |
| 18 |  | CH06A |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 4 din 42/09-25-SAC |  |  | m |  | 12,000 |  |  | 1 346,30 —————————— 85,14 |  | 16 155,56 —————————— 1 021,68 |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 157,00 15 316,98 |
|  |  |  |  | 3. Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | TsC58B |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,228 |  |  | 4 145,92 —————————— 225,31 |  | 945,27 —————————— 51,37 |
| 20 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 |  |  | m3 |  | 3,700 |  |  | 1 688,16 —————————— 425,70 |  | 6 246,19 —————————— 1 575,09 |
| 21 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 95,000 |  |  | 153,28 —————————— 99,33 |  | 14 561,84 —————————— 9 436,35 |
| 22 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 24,400 |  |  | 21,60 —————————— 6,34 |  | 527,11 —————————— 154,68 |
| 23 |  | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 73,400 |  |  | 20,66 —————————— 5,39 |  | 1 516,14 —————————— 395,80 |
| 24 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 319,500 |  |  | 21,75 —————————— 4,26 |  | 6 948,65 —————————— 1 360,16 |
| 25 |  | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 |  |  | m3 |  | 19,100 |  |  | 1 871,16 —————————— 416,24 |  | 35 739,09 —————————— 7 950,18 |
| 26 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 22,800 |  |  | 29,33 —————————— 29,33 |  | 668,63 —————————— 668,63 |
| 27 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,228 |  |  | 2 201,71 —————————— 834,39 |  | 501,99 —————————— 190,24 |
| 28 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  | 102,00 —————————— 66,22 |  | 2 447,94 —————————— 1 589,28 |
| 29 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm, se exclude: ciment si nisip |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  | 35,01 —————————— 11,35 |  | 840,20 —————————— 272,45 |
| 30 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  | 735,16 —————————— 364,68 |  | 17 643,93 —————————— 8 752,39 |
| 31 |  | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea |  |  | m |  | 46,000 |  |  | 151,33 —————————— 24,60 |  | 6 961,09 —————————— 1 131,42 |
| 32 |  | CH06A |  | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 3 din 42/09-25-SAC |  |  | m |  | 30,000 |  |  | 1 696,30 —————————— 85,14 |  | 50 888,89 —————————— 2 554,20 |
|  |  |  |  | Total Rampa de acces Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 436,96 36 082,24 |
|  |  |  |  | 4. Pereti scara si rampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 33,000 |  |  | 27,29 —————————— 11,35 |  | 900,54 —————————— 374,62 |
| 34 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi ceramice |  |  | m2 |  | 33,000 |  |  | 608,29 —————————— 274,34 |  | 20 073,44 —————————— 9 053,22 |
|  |  |  |  | Total Pereti scara si rampa Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 973,98 9 427,84 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 235 250,04 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 16 607,32 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 10 949,27 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 3 128,36 |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 934,99 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 38 560,57 |
|  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304 495,56 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 18 269,73 |
|  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 765,29 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 64 553,06 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 318,35 —————— 69 197,16 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reparatie curenta a scarii principale a sectiei Psihiatrie medico-legale Chisinau, din cadrul Centrului de Medicina Legala, situat in mun. Chisinau, or. Codru, str. Cimpului, 45/4 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-1

Solutii arhitectural-constructive (42/09-25-SAC)

Valoarea de deviz 387 318,35 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 163,88 | 94,60 | 15 503,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 37,962 | 94,60 | 3 591,21 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 127,30 | 94,60 | 12 042,58 |
| 4. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 3,12 | 94,60 | 295,15 |
| 5. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,80 | 94,60 | 1 589,28 |
| 6. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,96 | 94,60 | 374,62 |
| 7. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,44 | 94,60 | 136,22 |
| 8. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 37,80 | 94,60 | 3 575,88 |
| 9. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,96 | 94,60 | 1 131,42 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,182 | 94,60 | 3 990,41 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,272 | 94,60 | 4 282,73 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,56 | 94,60 | 431,37 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 235,235 | 94,60 | 22 253,24 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 69 197,16 |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 8,40 | 19,75 | 165,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,046 | 340,00 | 15,64 |
| 3. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,068 | 5 500,00 | 374,00 |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,468 | 5 500,00 | 2 574,00 |
| 5. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 174,15 | 0,95 | 165,45 |
| 6. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 12,06 | 290,00 | 3 497,40 |
| 7. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,08 | 20,00 | 321,60 |
| 8. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,072 | 18,50 | 1,33 |
| 9. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,058 | 20,10 | 1,17 |
| 10. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,05 | 71,90 | 75,49 |
| 11. | 24302261000001 | Fuga | kg | 21,532 | 20,83 | 448,51 |
| 12. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 13,695 | 37,80 | 517,67 |
| 13. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 208,80 | 7,60 | 1 586,88 |
| 14. | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 146,652 | 7,60 | 1 114,56 |
| 15. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 30,55 | 2,60 | 79,43 |
| 16. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 5,40 | 31,36 | 169,35 |
| 17. | 26631021000009 | Beton cl.C8/10 | m3 | 4,969 | 1 125,00 | 5 590,13 |
| 18. | 26631021000013 | Beton cl.C20/25 | m3 | 27,986 | 1 300,00 | 36 381,80 |
| 19. | 26641021020131 | Mortar M150 | m3 | 1,32 | 1 050,00 | 1 386,00 |
| 20. | 267011220205111 | Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm | m2 | 24,48 | 300,00 | 7 344,00 |
| 21. | 2670112202051c | Placi ceramice | m2 | 33,997 | 280,00 | 9 519,16 |
| 22. | 2670112202052pa | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | 12,24 | 230,00 | 2 815,20 |
| 23. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,07 | 450,00 | 31,50 |
| 24. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 51,875 | 14,50 | 752,18 |
| 25. | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 379,66 | 14,50 | 5 505,07 |
| 26. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,70 | 25,85 | 173,20 |
| 27. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,901 | 25,85 | 204,24 |
| 28. | 274312354902560 | Profil din aluminiu cu cauciuc | m | 48,30 | 115,74 | 5 590,24 |
| 29. | 281210630571455 | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 | m | 12,00 | 1 250,00 | 15 000,00 |
| 30. | 2812106305714553 | Balustrada din inox cu trei maini curente h900 | m | 30,00 | 1 600,00 | 48 000,00 |
| 31. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 374,609 | 16,50 | 6 181,05 |
| 32. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,72 | 27,00 | 289,44 |
| 33. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 2,52 | 55,00 | 138,60 |
| 34. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 276,00 | 0,80 | 220,80 |
| 35. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,72 | 89,30 | 64,29 |
| 36. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,20 | 2,89 | 12,14 |
| 37. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,80 | 20,10 | 16,08 |
| 38. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,048 | 20,10 | 81,36 |
| 39. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,247 | 20,10 | 4,97 |
| 40. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,65 | 5,00 | 8,25 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 156 418,08 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,80 | 125,00 | 350,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,112 | 22,70 | 70,64 |
| 3. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,423 | 350,00 | 498,05 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,843 | 22,70 | 41,83 |
| 5. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,551 | 350,00 | 1 242,85 |
| 6. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,92 | 21,00 | 40,32 |
| 7. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 16,14 | 21,50 | 347,01 |
| 8. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 14,757 | 25,00 | 368,92 |
| 9. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2,80 | 16,00 | 44,80 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,432 | 20,50 | 8,85 |
| 11. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,363 | 20,50 | 7,44 |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,989 | 145,00 | 433,41 |
| 13. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 5,88 | 500,00 | 2 940,00 |
| 14. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,259 | 35,00 | 9,07 |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,36 | 49,00 | 17,64 |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,725 | 350,00 | 2 353,75 |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,77 | 486,00 | 860,22 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 9 634,80 |

|  | Total | lei |  |  | 235 250,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  | 16 607,32 |
|  | Cheltuieli de transport | 7 % |  |  | 10 949,27 |
|  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare | 2 % |  |  | 3 128,36 |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  | 265 934,99 |
|  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 38 560,57 |
|  | Total cu Cr |  |  |  | 304 495,56 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 18 269,73 |
|  | Total cu Bd |  |  |  | 322 765,29 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 64 553,06 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 387 318,35 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatie curenta a scarii principale a sectiei Psihiatrie medico-legale Chisinau, din cadrul Centrului de Medicina Legala, situat in mun. Chisinau, or. Codru, str. Cimpului, 45/4 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Solutii arhitectural-constructive (42/09-25-SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare scara din beton | m3 |  |  | 575,20 ————— 520,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 94,60 | 378,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 94,60 | 141,90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 20,10 | 1,00 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 125,00 | 43,75 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 16,00 | 5,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 22,70 | 4,54 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 601,56 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare ingradire scara | kg |  |  | 4,13 ————— 3,78 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 94,60 | 1,89 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 94,60 | 1,89 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 | 20,10 | 0,02 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 | 18,50 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 | 22,70 | 0,07 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 | 49,00 | 0,24 |
|  |  | Total | lei |  |  | 297,48 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare piatra de bordura | m |  |  | 49,19 ————— 49,19 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2600 | 94,60 | 24,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 | 94,60 | 24,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 590,30 |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  | 176,81 ————— 27,43 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 94,60 | 27,43 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 450,00 | 1,58 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 20,10 | 0,80 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 500,00 | 147,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 536,26 |
| 5 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  | 124,87 ————— 124,87 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 | 94,60 | 124,87 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 085,36 |
| 6 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  | 42,57 ————— 42,57 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 94,60 | 42,57 |
|  |  | Total | lei |  |  | 710,92 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  | 51,51 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 | 486,00 | 51,51 |
|  |  | Total | lei |  |  | 860,22 |
|  |  | 2. Scara Sc-1 |  |  |  |  |
| 8 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  | 4 146,18 ————— 225,39 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | 94,60 | 225,39 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 | 350,00 | 3 920,79 |
|  |  | Total | lei |  |  | 369,01 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 | m3 |  |  | 1 688,52 ————— 425,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 94,60 | 364,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 94,60 | 61,49 |
|  | 26631021000009 | Beton cl.C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 125,00 | 1 164,89 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 21,00 | 8,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 857,37 |
| 10 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 153,28 ————— 99,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 94,60 | 89,87 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,85 | 1,29 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 27,00 | 2,16 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 290,00 | 26,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 19,18 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 2,82 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 978,02 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 21,60 ————— 6,34 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 94,60 | 6,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 94,60 | 0,28 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,50 | 14,86 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,95 | 0,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 527,11 |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 20,66 ————— 5,39 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 94,60 | 5,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 94,60 | 0,28 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,50 | 14,86 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,95 | 0,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 134,73 |
| 13 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 21,75 ————— 4,26 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 94,60 | 0,47 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,50 | 16,66 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,50 | 0,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,95 | 0,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 350,00 | 0,21 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 117,91 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3 |  |  | 1 871,18 ————— 416,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 94,60 | 378,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,84 |
|  | 26631021000013 | Beton cl.C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,04 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 21,50 | 12,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 595,21 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 29,33 ————— 29,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 | 29,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 261,00 |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 2 201,35 ————— 834,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 | 834,38 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 145,00 | 1 366,97 |
|  |  | Total | lei |  |  | 195,92 |
| 17 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 |  |  | 663,76 ————— 364,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 94,60 | 364,68 |
|  | 2670112202052pa | Gresie portelanata antiderapanta gr.11 mm | m2 | 1,0200 | 230,00 | 234,60 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,60 | 44,08 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 31,36 | 4,70 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 20,83 | 4,17 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 89,30 | 1,79 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 20,10 | 0,10 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 25,00 | 8,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 | 22,70 | 0,82 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 35,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 965,16 |
| 18 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml conform Plansei 4 din 42/09-25-SAC | m |  |  | 1 346,30 ————— 85,14 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14 |
|  | 281210630571455 | Balustrada din inox cu o mana curenta h900 | m | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,89 | 0,29 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,60 | 1,82 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 71,90 | 1,80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 19,75 | 3,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 16 155,56 |
|  |  | 3. Rampa de acces |  |  |  |  |
| 19 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |  | 4 145,92 ————— 225,31 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 | 94,60 | 225,31 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 11,2000 | 350,00 | 3 920,61 |
|  |  | Total | lei |  |  | 945,27 |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 | m3 |  |  | 1 688,16 ————— 425,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 | 94,60 | 364,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 94,60 | 61,49 |
|  | 26631021000009 | Beton cl.C8/10 | m3 | 1,0250 | 1 125,00 | 1 164,53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 21,00 | 8,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 246,19 |
| 21 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  | 153,28 ————— 99,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 94,60 | 89,87 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 25,85 | 1,29 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 27,00 | 2,16 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 290,00 | 26,10 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 5 500,00 | 19,22 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 2,78 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 20,00 | 2,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 14 561,84 |
| 22 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 21,60 ————— 6,34 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 94,60 | 6,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 94,60 | 0,28 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,50 | 14,86 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,95 | 0,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 527,11 |
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  | 20,66 ————— 5,39 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 | 94,60 | 5,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 94,60 | 0,28 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 14,50 | 14,86 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,95 | 0,14 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 516,14 |
| 24 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |  | 21,75 ————— 4,26 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 94,60 | 3,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 94,60 | 0,47 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 16,50 | 16,67 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 14,50 | 0,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 25,85 | 0,26 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 0,95 | 0,29 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 350,00 | 0,21 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 948,65 |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | m3 |  |  | 1 871,16 ————— 416,24 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 94,60 | 378,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 94,60 | 37,84 |
|  | 26631021000013 | Beton cl.C20/25 | m3 | 1,0250 | 1 300,00 | 1 352,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 20,10 | 2,04 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 21,50 | 12,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 350,00 | 87,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 35 739,09 |
| 26 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  | 29,33 ————— 29,33 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 94,60 | 29,33 |
|  |  | Total | lei |  |  | 668,63 |
| 27 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  | 2 201,71 ————— 834,39 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 94,60 | 834,39 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 145,00 | 1 367,32 |
|  |  | Total | lei |  |  | 501,99 |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip | m2 |  |  | 102,00 ————— 66,22 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
|  | 26641021020131 | Mortar M150 | m3 | 0,0330 | 1 050,00 | 34,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 20,10 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 22,70 | 0,68 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 20,50 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 447,94 |
| 29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm, se exclude: ciment si nisip | m2 |  |  | 35,01 ————— 11,35 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 94,60 | 9,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 94,60 | 1,89 |
|  | 26641021020131 | Mortar M150 | m3 | 0,0055 | 1 050,00 | 23,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 22,70 | 0,27 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 20,50 | 0,12 |
|  |  | Total | lei |  |  | 840,20 |
| 30 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm | m2 |  |  | 735,16 ————— 364,68 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 94,60 | 364,68 |
|  | 267011220205111 | Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm | m2 | 1,0200 | 300,00 | 306,00 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 7,60 | 44,08 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 31,36 | 4,70 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 20,83 | 4,17 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 89,30 | 1,79 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 20,10 | 0,10 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 25,00 | 8,58 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 | 22,70 | 0,82 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 35,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 17 643,93 |
| 31 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea | m |  |  | 151,33 ————— 24,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 94,60 | 24,60 |
|  | 274312354902560 | Profil din aluminiu cu cauciuc | m | 1,0500 | 115,74 | 121,53 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 2,60 | 0,06 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 340,00 | 0,34 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,80 | 4,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 961,09 |
| 32 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu trei maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 3 din 42/09-25-SAC | m |  |  | 1 696,30 ————— 85,14 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14 |
|  | 2812106305714553 | Balustrada din inox cu trei maini curente h900 | m | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 | 2,89 | 0,29 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 | 55,00 | 3,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 | 2,60 | 1,82 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 | 71,90 | 1,80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 | 19,75 | 3,95 |
|  |  | Total | lei |  |  | 50 888,89 |
|  |  | 4. Pereti scara si rampa |  |  |  |  |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  | 27,29 ————— 11,35 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 37,80 | 15,69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
|  |  | Total | lei |  |  | 900,54 |
| 34 | CI21A | Placarea peretilor cu placi ceramice | m2 |  |  | 608,29 ————— 274,34 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 | 94,60 | 274,34 |
|  | 2670112202051c | Placi ceramice | m2 | 1,0200 | 280,00 | 288,46 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 | 7,60 | 33,77 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 | 20,83 | 9,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 20,10 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 | 22,70 | 0,57 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 | 20,50 | 0,23 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 | 25,00 | 1,82 |
|  |  | Total | lei |  |  | 20 073,44 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |