Aprob:

Director al IMSP SCTO

_______________ Ștepa Serghei

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea

Materiale electrice conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2026.
prin procedura de achiziție: Valoare mică

- Denumirea autorității contractante:

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

- IDNO: 1003600150598

Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 190

- Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62/24-44-05

Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Denumirea materialelor | Descriere specificaţii tehnice | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 Piese de schimb |  |  |  |
| 1 | Tub Led T8 cu soclu G13 9W 6500K 60cm | Tub Led T8 cu soclu G13 9W 6500K 60cm | buc | 100 |
|  | Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120 cm | Tub Led T8 cu soclu G13 30W 6500K 120 cm | buc | 100 |
|  | Plafoniera Led 25W 6500K 3in1 | Plafoniera Led 25W 6500K 3in1 | buc | 20 |
|  | Plafoniera Led 24W IP20 alb 310x25mm Ultra Slim Panlight | Plafoniera Led 24W IP20 alb 310x25mm Ultra Slim Panlight | buc | 10 |
|  | Canal cablu 25x16mm | Canal cablu 25x16mm | buc | 50 |
|  | Canal cablu 16x16mm | Canal cablu 16x16mm | buc | 80 |
|  | Canal cablu 40x16mm | Canal cablu 40x16mm | buc | 30 |
|  | Doza aparat pentru gips-carton 65x60mm | Doza aparat pentru gips-carton 65x60mm | buc | 30 |
|  | Cutie pentru prize D65xH40 cu surub | Cutie pentru prize D65xH40 cu surub | buc | 30 |
|  | Clemă IEK СИЗ-1 4.0-11.0 26.5 x 16.5 mm | Clemă IEK СИЗ-1 4.0-11.0 26.5 x 16.5 mm (100 buc) | buc | 3 |
|  | Priza cu impamantare (în perete) | Priza cu impamantare (în perete) | buc | 50 |
|  | Priza dubla cu impamantare (în perete) | Priza dubla cu impamantare (în perete) | buc | 30 |
|  | Priza cu impamantare (exterioară) | Priza cu impamantare (exterioară) | buc | 50 |
|  | Adaptor cu 2 prize/impamantare T-01/02 | Adaptor cu 2 prize/impamantare T-01/02 | buc | 15 |
|  | Priza dubla cu impamantare (exterioară) | Priza dubla cu impamantare (exterioară) | buc | 30 |
|  | Intrerupator 1 clapa | Intrerupator 1 clapa | buc | 50 |
|  | Intrerupator 2 clape | Intrerupator 2 clape | buc | 30 |
| Lot 2 Instrumente |  |  |  |  |
|  | Set șurubelnițe dielectrice SL,PH1000V Yato | Set șurubelnițe dielectrice SL, PH 1000 V Yato | buc | 2 |
|  | Clește pentru electricieni 3 în1 1000 V 180 mm Wurth | Clește pentru electricieni 3 în1 1000 V 180 mm Wurth | buc | 2 |
|  | Lanterna frontala LED YATO 65х39х38, durata de funcționare 1.5-10 ore. | Lanterna frontala LED YATO 65х39х38, durata de funcționare 1.5-10 ore. | buc | 2 |
| Lot 3 Accesorii |  |  |  |  |
|  | Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet | Disc "EXTRA" 125x1,6x22,2mm p/u taiat otel Profmet | buc | 50 |
|  | Şurub autofiletant pentru gips-carton/lemn 3.5 * 35 mm 1000 buc | Şurub autofiletant pentru gips-carton/lemn 3.5 * 35 mm 1000 buc | buc | 1 |
|  | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x25mm 1000buc | buc | 1 |
|  | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm 50buc | Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm 50buc | buc | 10 |
|  | Diblu cu surub cu cap conic KRX 6x30/3.5x30mm (200 buc) | Diblu cu surub cu cap conic KRX 6x30/3.5x30mm (200 buc) | buc | 1 |
|  | Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm | Diblu cu surub cui SM 6x40/3.9x45mm (200 buc) | buc | 1 |
|  | Diblu cu surub cui SM 8x80/4.9x85mm | Diblu cu surub cui SM 8x80/4.9x85mm (200 buc) | buc | 1 |
|  | Diblu cu surub cui SM 10x100/6.9x110mm | Diblu cu surub cui SM 10x100/6.9x110mm (200 buc) | buc | 1 |
|  | Diblu cu carlig dreptunghiular PX 12x80/8x100mm 2buc | Diblu cu carlig dreptunghiular PX 12x80/8x100mm 2buc | buc | 20 |
|  | Banda electroizolatoare galben verde 19mm | Banda electroizolatoare galben verde 19mm | buc | 10 |
|  | Banda electroizolatoare albastra 19mm | Banda electroizolatoare albastra 19mm | buc | 10 |
|  | Banda electroizolatoare alba 19mm | Banda electroizolatoare alba 19mm | buc | 10 |
|  | Banda electroizolatoare neagra 19mm | Banda electroizolatoare neagra 19mm | buc | 10 |
|  | Cablu electric PVS 3x2.5mm2, fire din cupru | Cablu electric PVS 3x2.5mm2, fire din cupru | buc | 100 |
|  | Cablu electric PVS 3x1.5mm2, fire din cupru | Cablu electric PVS 3x1.5mm2, fire din cupru | buc | 200 |
|  | Cablu electric VVG ng-LS 2х1.5mm2, fire din cupru | Cablu electric VVG ng-LS 2х1.5mm2, fire din cupru | buc | 100 |
|  | Cablu electricVVG ng 3x2.5mm2,fire din cupru | Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2, fire din cupru | buc | 100 |
| Lotul 3 Unelte, dispozitive, ulei |  |  |  |  |
|  | Moje auto virage cablu booster 600a 4 m | Moje auto virage cablu booster 600a 4 m | buc | 1 |
|  | Monametru manual Yato 140 mm 0-220PSI | Monametru manual Yato 140 mm 0-220PSI | buc | 1 |
|  | Dispozitiv de încarcare/pornire acumulator 12/24 V DC IP20 Yato | Dispozitiv de încarcare/pornire acumulator 12/24 V DC IP20 Yato | buc | 1 |
|  | Set de instrumente 38941 1/2 225 Yato | Set de instrumente 38941 1/2 225 Yato | buc | 1 |
|  | Aspirator auto 110 W 12 V WINSO | Aspirator auto 110 W 12 V WINSO | buc | 2 |
|  | Detergent pentru spalare cu inalta presiune Karcher, 20l | Detergent pentru spalare cu inalta presiune Karcher, 20l | buc | 2 |
|  | Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 10W40 DIESEL LEICHT 5L | Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 10W40 DIESEL LEICHT 5L | buc | 2 |
|  | Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W40 TOP TEC 4100 5L | Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W40 TOP TEC 4100 5L | buc | 4 |
|  | Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W30 TOP TEC 4200 5L | Ulei de motor LIQUI MOLY Numărul: 5W30 TOP TEC 4200 5L | buc | 2 |
|  | Acumulator Bosch S5 AGM 12V 60Ah 680EN 242x175x190 | Acumulator Bosch S5 AGM 12V 60Ah 680EN 242x175x190 | buc | 1 |
|  | Acumulator auto S4005 12V 60 Ah 540A Bosch | Acumulator auto S4005 12 V 60 Ah 540 A Bosch | buc | 1 |
|  | Acumulator Bosch S5 12V 85Ah 800EN 315x175x190 | Acumulator Bosch S5 12V 85Ah 800EN 315x175x190 | buc | 2 |
| Valoarea estimată totală lei fără TVA |  |  |  |  |

- Informaţie financiară: achitarea se va efectua în decurs de 30 zile.

- Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de zece zile  la solicitare

- DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În cazul operatorilor economici nerezidenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertelor, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform platformei SIA RSAP

30. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

31. Alte informații relevante:La solicitare operatorul economic va prezenta mostre în decurs de 3 zile.

- Persoană de contact: 078913550

Conducătorul grupului de lucru: Tulbure Vasile ______________________