## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentarului medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2025 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt | Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt | 6: Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt, lungime 20 cm ± 2 mm, vârf curbat serat, cu clichet (Echivalent codului referință HB 597, 13341-20 REDA)
33100000-1 | 2 | Chiuretă uterină Bumm | Chiuretă uterină Bumm | 6: Chiuretă uterină Bumm, rigidă, ascuțită, mărimea 16 mm, lungimea 28 – 35 cm (Echivalent codului referință HB 5160, 71730-40 REDA )
33100000-1 | 3 | Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito | Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito | 6: Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito, lungime 21 cm ± 2 mm, vârf curbat serat, dinți 1x2, cu clichet (Echivalent codului referință HB 528, 13231-21 REDA)
33100000-1 | 4 | Pensă pentru pansament Collin | Pensă pentru pansament Collin | 6: Pensă pentru pansament Collin, vârf serat, lungime 25 ± 2 mm, cu clichet (Echivalent codului referință HB 871, 17220-25 REDA)
33100000-1 | 5 | Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON | Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON | 6: Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON, lungime 20 - 22 cm (Echivalent codului referință HB 3713, 33360-21 REDA)
33100000-1 | 6 | Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet | Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet | 6: Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet, lungime 17 – 21 cm (Echivalent codului referință HB 3718-17, 33380-17 REDA)
33100000-1 | 7 | Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet | Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet | 6: Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet, lungime 17 – 21 cm (Echivalent codului referință HB 3719-17, 33378-17 REDA)
33100000-1 | 8 | Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND | Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND | 6: Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND, înclinat, lungime 15 – 17 cm (Echivalent codului referință HB 3844)
33100000-1 | 9 | Ciocan metalic | Ciocan metalic | 6: Ciocan metalic, mâner încastrat, diametru 30 – 35 mm, lungime 23 - 27 mm (Echivalent codului referință HB 3690-30, 33700-04 REDA)
33100000-1 | 10 | Rașpel FOMON | Rașpel FOMON | 6: Rașpel FOMON, cu două capete, lungime 210 mm ± 2 mm (Echivalent codului referință HB 5641-21, 47520-21 REDA)
33100000-1 | 11 | Clește pentru sârmă | Clește pentru sârmă | 6: Clește pentru sârmă, cu caneluri longitudinale și transversale, lungime 18 -20 cm (Echivalent codului referință HB 3454-01, 34538-01 REDA)
33100000-1 | 12 | Tăietor de sârmă, TC | Tăietor de sârmă, TC | 6: Tăietor de sârmă, TC, fălci curbate, taiere sârmă de diametre minim 2.5 mm, lungime 22 - 24 cm (Echivalent codului referință HB 2293, 34545-22 TC REDA)
33100000-1 | 13 | Tăietor de șuruburi și sîrmă | Tăietor de șuruburi și sîrmă | 6: Tăietor de șuruburi și sîrmă, cu mînere detașabile, taiere sârmă de diametre minim 6 mm, lungime 45 – 47 cm (Echivalent codului referință HB 3459-45, 34559-47 TC REDA)
33100000-1 | 14 | Burghiu cu mâner în formă de T | Burghiu cu mâner în formă de T | 6: Burghiu cu mâner în formă de T, diametre acceptate 1,5 - 6,0 mm, canulat, cu cheie de fixare. (Echivalent codului referință HB 3436-00, HB 3436-01, 34296-00 REDA)
33100000-1 | 15 | Indicator de adâncime | Indicator de adâncime | 6: Indicator de adâncime, diapazonul de măsurare minim 90 mm (Echivalent codului referință HB 7377-01, 03360-21 REDA)
33100000-1 | 16 | Poanson KERRISON | Poanson KERRISON | 6: Poanson KERRISON, mâner obișnuit, deschidere de minim 6 mm (Echivalent codului referință HB 5598, 47303-06 REDA)
33100000-1 | 17 | Retractor RICHARDSON EASTMAN | Retractor RICHARDSON EASTMAN | 6: Retractor RICHARDSON EASTMAN, lungimea 26cm ± 1cm, capete 28×20/36x28mm (Echivalent codului referință HB 3106-01 , 19140-01 REDA)
33100000-1 | 18 | Pensă de susținere a oaselor FROSCH | Pensă de susținere a oaselor FROSCH | 6: Pensă de susținere a oaselor FROSCH, lungime 180 mm, ± 2 mm, branșele serate dinți 2x2 (Echivalent codului de referință OR-894-18 Surtex)
33100000-1 | 19 | Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ | Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ | 6: Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ, fălci de 2 mm, ușor curbat (Echivalent codului de referință 33157-02 REDA)
33100000-1 | 20 | Tamper osos BRUENINGS | Tamper osos BRUENINGS | 6: Tamper osos BRUENINGS, lungime 160 mm ± 2 mm
33100000-1 | 21 | Port ac sternal BERRY TC | Port ac sternal BERRY TC | 6: Port ac sternal BERRY TC, cu clichet, lungime 18 – 20 cm (Echivalent codului de referință 34556-18 REDA)
33100000-1 | 22 | Clește multifuncțional TC | Clește multifuncțional TC | 6: Clește multifuncțional TC, cu vârf plat lungimea 17cm ±1cm (Echivalent codului de referință 34540-01 REDA)
33100000-1 | 23 | Ghidaj pentru sârmă pentru oase, gol, ascuțit | Ghidaj pentru sârmă pentru oase, gol, ascuțit | 6: Ghidaj pentru sârmă pentru oase, gol, ascuțit (Echivalent codului de referință 34528-01 REDA)
33100000-1 | 24 | Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND | Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND | 6: Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND, rotativă, cu ambele fălci active, diametru 5 mm, lungimea de lucru 36 – 37 cm, reutilizabilă, Miner din plastic cu conector tip pin pentru cablu electrochirurgical bipolar. Penceta va fi compusă din partea de inserție, teaca externă și mâner, garanție minim 1 an (Echivalent codului de referință 38651CL)

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Instrumentarului medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului pentru anul 2025 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt | Pencetă hemostatică Rochester-Carmalt | Bucată | 50 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30500
33100000-1 | 2 | Chiuretă uterină Bumm | Chiuretă uterină Bumm | Bucată | 10 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 14300
33100000-1 | 3 | Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito | Pencetă hemostatică Halsted-Mosquito | Bucată | 20 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 17800
33100000-1 | 4 | Pensă pentru pansament Collin | Pensă pentru pansament Collin | Bucată | 30 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
33100000-1 | 5 | Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON | Pensă de susținere a oaselor FERGUSSON | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5400
33100000-1 | 6 | Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet | Pensă de susținere a oaselor KERN, cu clichet | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5200
33100000-1 | 7 | Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet | Pensă de susținere a oaselor KERN fără clichet | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5060
33100000-1 | 8 | Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND | Pencetă de tăiere a osului CLEVELAND | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5120
33100000-1 | 9 | Ciocan metalic | Ciocan metalic | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 5100
33100000-1 | 10 | Rașpel FOMON | Rașpel FOMON | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2780
33100000-1 | 11 | Clește pentru sârmă | Clește pentru sârmă | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3320
33100000-1 | 12 | Tăietor de sârmă, TC | Tăietor de sârmă, TC | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6830
33100000-1 | 13 | Tăietor de șuruburi și sîrmă | Tăietor de șuruburi și sîrmă | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 15800
33100000-1 | 14 | Burghiu cu mâner în formă de T | Burghiu cu mâner în formă de T | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4480
33100000-1 | 15 | Indicator de adâncime | Indicator de adâncime | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2480
33100000-1 | 16 | Poanson KERRISON | Poanson KERRISON | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10000
33100000-1 | 17 | Retractor RICHARDSON EASTMAN | Retractor RICHARDSON EASTMAN | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2030
33100000-1 | 18 | Pensă de susținere a oaselor FROSCH | Pensă de susținere a oaselor FROSCH | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 10400
33100000-1 | 19 | Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ | Clește ciupitor de os KLEINERT KUTZ | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 6740
33100000-1 | 20 | Tamper osos BRUENINGS | Tamper osos BRUENINGS | Bucată | 3 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8880
33100000-1 | 21 | Port ac sternal BERRY TC | Port ac sternal BERRY TC | Bucată | 2 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 4780
33100000-1 | 22 | Clește multifuncțional TC | Clește multifuncțional TC | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2600
33100000-1 | 23 | Ghidaj pentru sârmă pentru oase, gol, ascuțit | Ghidaj pentru sârmă pentru oase, gol, ascuțit | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 3100
33100000-1 | 24 | Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND | Pencetă endoscopică de apucare CLERMONT-FERRAND | Bucată | 1 |  | nu se aplică TVA | 0 | nu se aplică TVA | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 30000
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 232700

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________