Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

|  | Nr. Numele piesei, RU Numele piesei, RO Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificaţia solicitată Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificaţia propusă Unitatea de măsură Canti-tatea 1 2 3 4 5 6 Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare МКП-110 1 Прокладка Garnitura 8БП.371.127 buc. 12 МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35 2 Камера гасительная Camera de stingere a arcului 5БП.740.169 buc. 3 3 Катушка включения-220В Bobină de conectare 220V 5БП.522.301-10 buc. 3 4 Катушка отключения Bobină de deconectare 5БП.520.233.01 buc. 3 5 Кран сливной маслостойкий Dn 1/2" Robinet de golire rezistent la ulei Dn 1/2" - buc. 30 ВК-10; ВКЭ-10 6 Втулка Ø24мм Bucşa Ø24мм 8КА.212.015 buc. 6 7 Камера гасительная Camera de stingere a arcului 5КА.740.041 buc. 6 8 Катушка включения Bobină de conectare ВИЕЮ.685.421.008 buc. 3 9 Катушка отключающая Bobină de deconectare ВИЕЮ.685.452.008 buc. 3 10 Катушка отключающая перем.ток, 220В 42 Ом Bobină de deconectare curent alternativ 220 V 42Ω 5КА.520.069-06 buc. 3 11 Катушка отключения Bobină de deconectare ВИЕЮ.685.452.002-03 buc. 3 12 Прокладка Garnitura 8СЯ.370.144 buc. 12 13 Прокладка Garnitura 8СЯ.370.145 buc. 12 14 Прокладка Garnitura 5КА.371.053 buc. 45 15 Прокладка Garnitura 5КА.371.089 buc. 45 16 Прокладка Garnitura 5КА.371.091 buc. 45 17 Прокладка Garnitura 5КА.371.094 buc. 45 18 Токоотвод большой цилиндр 630А стержень Ø24 мм Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm 5КА.587.008 buc. 15 19 Толкатель -1000А Ø 23мм Împingător -1000А Ø 23mm 8КА.235.081 buc. 9 20 Толкатель 630 -А Ø 21мм Împingător -630А Ø 21mm ВИЕЮ.713.343.001 buc. 9 21 Тяги изоляционные Tije izolate 5ВУ.234.022 (8КА.234.181) buc. 15 22 Указатель уровня масла Indicator nivel ulei 8КА.441.032 buc. 24 ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10 23 Камера гасительная Camera de stingere a arcului 5КА.740.028 buc. 6 24 Прокладка нижней крышки Garnitura capacului inferior 8БП.371.018 buc. 60 25 Прокладка нижней крышки Garnitura capacului inferior 8КА.371.000 buc. 60 26 Токоотвод Priza de curent 5ВУ.587.003 buc. 240 27 Уплотнение маслоспускной пробки Garnitura buşonului de golire a uleiului 8КА.710.032 buc. 100 28 Уплотнение маслоспускной пробки Garnitura buşonului de golire a uleiului 8КА.710.00Н buc. 60 Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru separatoare РНДЗ-110, РЛНД-110 1 Контактная пружина Arc (resort) de contact КЛ8.281.001 buc. 400 2 Пружины на фиксатор привода(левые и правые) Arc (resort) a fixatorului de poziţii la dispozitiv de acționare (dreapta, stânga) - buc. 24 3 Рычаг (фиксатор) Levier (fixator) КЛ8.231.206 buc. 30 4 Фиксатор положения привода Fixator de poziţii a dispozitivului de acționare - buc. 6 РНДЗ-35 5 Контактный узел Nod de contact РНДЗ 2-35/1000 set 10 ОД-110, ОДЗ-110 6 Буфер Amortizor - buc. 6 Привода ШПОМ, ШПКМ 7 Подогреватель Element de încălzire КЛ6.312.000 buc. 30 Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare Силовые трансформаторы 1 Запорные фланцевые вентили Supape cu flanșă DN-50 buc. 2 2 Запорные фланцевые вентили Supape cu flanșă DN-80 buc. 2 3 Кольца уплотнительные над изолятором d=11 Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø11 pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 6 4 Кольца уплотнительные над изолятором d=16 Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø16 pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 36 5 Кольца уплотнительные над изолятором d=20 Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø20 pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 36 6 Кольца уплотнительные под изолятор ВН Inele de etanșare pentru izolator TÎ pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 36 7 Кольца уплотнительные под изолятор НН Inele de etanșare pentru izolator TJ pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 30 8 Кольца уплотнительные под расширительный бак Inele de etanșare pentru conservator pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 30 9 Манометр Manometru MТПСД-100-ОМ2-4.0 buc. 24 10 Масломерное стекло (ТМ-25-100) Sticlă pentru indicator nivel de ulei (TM-25-100) 6ЕСТ349.001 buc. 30 11 Масломерное стекло Ø16мм Tub din sticlă pentru indicator nivel de ulei Ø16mm - m 6 12 Масломерное стекло ТН,ТТ-110 Tub din sticlă pentru indicatoare nivel de ulei (TT, TC-110) 8БП.724.124-02 buc. 30 13 Масломерное стекло Ø19мм Tub din sticlă pentru indicator nivel de ulei Ø16mm - m 6 14 Маслоуказатель в сборе на расширительный бачок ТМ-25-1000 Ansamblu indicator nivel de ulei pentru conservator pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 35 15 Нейтраль трансформатора разъединитель (Тяговый изолятор) Separator neutru al transformatorului (izolator de tracțiune) - buc. 3 16 Отстойник расширительного бака с прокладками (поликарбонат ПК-1 прозрачный) Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( policarbonat PC-1 transparent) ТУ 6-06-68-89 (pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA) buc. 50 17 Пористая уплотнительная резина 10*20 мм Cauciuc de etanșare poros 10*20 mm - m 150 18 Пористая уплотнительная резина 10*25 мм Cauciuc de etanșare poros 10*25 mm - kg 150 19 Прокладка маслоуказателя Garnitura indicator nivel de ulei pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 30 20 Резина маслостойкая толщина 10 мм Cauciuc rezistent la ulei grosime de 10 mm ГОСТ 12855-77 kg 60 21 Резина маслостойкая толщина 12 мм Cauciuc rezistent la ulei grosime de 12 mm ГОСТ 12855-77 kg 60 22 Резина маслостойкая толщина 4 мм Cauciuc rezistent la ulei grosime de 4 mm ГОСТ 12855-77 kg 35 23 Резина маслостойкая толщина 6 мм Cauciuc rezistent la ulei grosime de 6 mm ГОСТ 12855-77 kg 80 24 Резина маслостойкая толщина 8 мм Cauciuc rezistent la ulei grosime de 8 mm ГОСТ 12855-77 kg 60 25 Рем. комплект для ТМ-25, ТМ-160 Set piese de reparație pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA buc. 12 26 Стрелочный маслоуказатель Indicator de nivel a uleiului cu ac tip МС-2 560 У1 buc. 2 27 Термометр манометрический Termometru manometric ТКП-160Сг-М2 4м buc. 4 28 Термометр манометрический Termometru manometric ТКП-160Сг-0+120/6 160 КЛ.1.5 УХЛ2 buc. 22 29 Термометр манометрический Termometru manometric ТКП-160Cr-M1 УХЛ2 l=8m. buc. 2 30 Электродвигатель для привода РПН ПДП-4У Motor electric de acţionare a comutatorului de reglaj ПДП-4У (P=1,1 kW; 1410 rot/min) (P=1,1 kW; 1410 rot/min; 380 V curent alternativ) buc. 2 31 Электродвигатель привода МЗ-4 Motor electric de acţionare a comutatorului de reglaj MЗ-4 (P=1,1 kW; 1410 rot/min) 4АО-80В-4 D (0.75 kW; 1410 rot/min; 380 V curent alternativ) buc. 12 32 Электродвигатель с крыльчаткой для обдува трансформаторов, с защитной сеткой Ventilator sistem răcire a transformatorului de forţă (set motor electric, elice, plasa de protecţie) АБ63А4ВУ1 (УХЛ1) buc. 16 33 Насос системы охлаждения автотрансформатора Pompa sistem de răcire a autotransformatorului tip 6ТЭ-160-10 sau analog (P 5.5 kW, 380 V curent alternativ, V 160 m3/ora, buc. 1 Lot nr. 4: Alte piese de schimb și materiale în asortiment Другие зап. части, мат-лы и тех. оборудование 1 Автоматический выключатель Întreruptor automat АТ-00 (МbS-32) 35А термич.выкл.1,6÷4А, с 1н.з. и 1н.р. вспомогательными. контактами) для РПН buc. 6 2 Воздухосушительные фильтры для ТТ-110,ТН-110 в сборе. Dezumidificatoare de aer pentru TT-110, TC-110 în ansamblu. ВС-1М-2-ХЛ1 buc. 60 3 Датчик положения привода РПН типа МЗ-4,МЗ-2 Senzor poziție pentru dispozitiv de acționare comutator de reglaj tip MZ-4, MZ-2 ДП-4 buc. 12 4 Зажим аппаратный А2А-150 Clemă pentru conductor OLAL tip A2A-150 А2А-150 buc. 42 5 Зажим аппаратный А2А-185 Clemă pentru conductor OLAL tip A2A-185 А2А-185 buc. 46 6 Зажим аппаратный А4А-150 Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-150 А4А-150 buc. 48 7 Зажим аппаратный А4А-185 Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-185 А4А-185 buc. 46 8 Зажим аппаратный А4А-300 Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-300 А4А-300 buc. 30 9 Зажим ответвительный ремонтный РОА-185-1 Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip РОА-185-1 РОА-185-1 buc. 4 10 Зажим ответвительный ремонтный РОА-185-2Т Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip РОА-185-2Т РОА-185-2Т buc. 15 11 Зажим ответвительный ремонтный ОА-150 Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip ОА-150 ОА-150 buc. 12 12 Зажим ответвительный ремонтный ОА-185-2Т Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip ОА-185-2Т ОА-185-2Т sau analog buc. 15 13 Набивочный шнур 8мм Garnitura snur 8mm ГОСТ 6469 m 30 14 Оргстекло 3мм Plexiglas 3mm - м2 8 15 Паронит Paronit 2 мм м2 1 16 Паронит Paronit 4 мм м2 1 17 Предохранитель для траснфоматора TM-10кВ Siguranță fuzibilă pentru transformator 10 kV VV/6 12kV IETI (IEC60282-1) 10kV-16A L=442mm Ø=53mm buc. 30 18 Предохранитель для тн-10кВ тип-IVS-10 Siguranță transformator de tensiune 10 kV tip -IVS-10 SIBA F-400ma 10kV (Ø=8mm L= 150mm) buc. 60 19 Прокладка для изоляторов тип ИПУ-10/630 (ОВАЛ) Garnitura pentru izolatoare tip ИПУ-10/630 (oval) - buc. 30 20 Сплав вуда Aliaj de Vud - kg 1 21 Стекло к воздухосушительным фильтрам для ТТ-110,ТН-110 в сборе с прокладками Carcasa din sticlă pentru dezumidificatoare de aer pentru TT-110, TC-110, în ansamblu cu garnituri - set 10 22 Вытяжные вентиляторы коридора управления КРУН К-37 Ventilatoare sistem de ventilare coridorului de operare IDE 10 tip K-37 - set 4 23 Вытяжные вентиляторы коридора управления КРУН К-47 Ventilatoare sistem de ventilare coridorului de operare IDE 10 tip K-47 - set 4 Lot nr. 5: Izolatoare 1 Изолятор ИОС-110/400 Izolator ИОС-110/400 ИОС-110-400 УХЛ1 buc. 100 2 Изолятор ИОС-35/500-01 УХЛ1 (6 юбок) Izolator ИОС-35/500-01 УХЛ1 (6 aripi/rile) ИОС-35/500-01 УХЛ1 buc. 30 3 Изолятор ИО-3-600 Izolator ИО-3-600 ИО-3-600 buc. 45 4 Изолятор проходной ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1 Izolator de trecere ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1 ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1 buc. 12 5 Изолятор проходной ИП 10/2000 (квадрат по центрам 155мм) Izolator de trecere ИП-10/2000 УХЛ1 (flanşa pătrată, distanţa între centrele găurilor 155 mm) ИП-10/2000 УХЛ1 buc. 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |