Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

|  | Nr.; Numele piesei, RU; Numele piesei, RO; Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificaţia solicitată; Desen de fabrică/Standard/Tip/ Specificaţia propusă; Unitatea de măsură; Canti-tatea. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Lot nr. 1: Piese de schimb și materiale pentru întreruptoare. МКП-110. 1; Прокладка; Garnitura; 8БП.371.127; buc.; 12. МКП-35, ВТД-35, ВТ-35, ВМД-35, С-35, ВМ-35. 2; Камера гасительная; Camera de stingere a arcului; 5БП.740.169; buc.; 3. 3; Катушка включения-220В; Bobină de conectare 220V; 5БП.522.301-10; buc.; 3. 4; Катушка отключения; Bobină de deconectare; 5БП.520.233.01; buc.; 3. 5; Кран сливной маслостойкий Dn 1/2"; Robinet de golire rezistent la ulei Dn 1/2"; -; buc.; 30. ВК-10; ВКЭ-10. 6; Втулка Ø24мм; Bucşa Ø24мм; 8КА.212.015; buc.; 6. 7; Камера гасительная; Camera de stingere a arcului; 5КА.740.041; buc.; 6. 8; Катушка включения; Bobină de conectare; ВИЕЮ.685.421.008; buc.; 3. 9; Катушка отключающая; Bobină de deconectare; ВИЕЮ.685.452.008; buc.; 3. 10; Катушка отключающая перем.ток, 220В 42 Ом; Bobină de deconectare curent alternativ 220 V 42Ω; 5КА.520.069-06; buc.; 3. 11; Катушка отключения; Bobină de deconectare; ВИЕЮ.685.452.002-03; buc.; 3. 12; Прокладка; Garnitura; 8СЯ.370.144; buc.; 12. 13; Прокладка; Garnitura; 8СЯ.370.145; buc.; 12. 14; Прокладка; Garnitura; 5КА.371.053; buc.; 45. 15; Прокладка; Garnitura; 5КА.371.089; buc.; 45. 16; Прокладка; Garnitura; 5КА.371.091; buc.; 45. 17; Прокладка; Garnitura; 5КА.371.094; buc.; 45. 18; Токоотвод большой цилиндр 630А стержень Ø24 мм; Priza de curent (contact alunecător în ansamblu) cilindru mare 630A tija Ø24 mm; 5КА.587.008; buc.; 15. 19; Толкатель -1000А Ø 23мм; Împingător -1000А Ø 23mm; 8КА.235.081; buc.; 9. 20; Толкатель 630 -А Ø 21мм; Împingător -630А Ø 21mm; ВИЕЮ.713.343.001; buc.; 9. 21; Тяги изоляционные; Tije izolate; 5ВУ.234.022 (8КА.234.181); buc.; 15. 22; Указатель уровня масла; Indicator nivel ulei; 8КА.441.032; buc.; 24. ВМП-10; ВМПЭ-10; ВМПП-10. 23; Камера гасительная; Camera de stingere a arcului; 5КА.740.028; buc.; 6. 24; Прокладка нижней крышки; Garnitura capacului inferior; 8БП.371.018; buc.; 60. 25; Прокладка нижней крышки; Garnitura capacului inferior; 8КА.371.000; buc.; 60. 26; Токоотвод; Priza de curent; 5ВУ.587.003; buc.; 240. 27; Уплотнение маслоспускной пробки; Garnitura buşonului de golire a uleiului; 8КА.710.032; buc.; 100. 28; Уплотнение маслоспускной пробки; Garnitura buşonului de golire a uleiului; 8КА.710.00Н; buc.; 60. Lot nr. 2: Piese de schimb și materiale pentru separatoare. РНДЗ-110, РЛНД-110. 1; Контактная пружина; Arc (resort) de contact; КЛ8.281.001; buc.; 400. 2; Пружины на фиксатор привода(левые и правые); Arc (resort) a fixatorului de poziţii la dispozitiv de acționare (dreapta, stânga); -; buc.; 24. 3; Рычаг (фиксатор); Levier (fixator); КЛ8.231.206; buc.; 30. 4; Фиксатор положения привода; Fixator de poziţii a dispozitivului de acționare; -; buc.; 6. РНДЗ-35. 5; Контактный узел; Nod de contact; РНДЗ 2-35/1000; set; 10. ОД-110, ОДЗ-110. 6; Буфер; Amortizor; -; buc.; 6. Привода ШПОМ, ШПКМ. 7; Подогреватель; Element de încălzire; КЛ6.312.000; buc.; 30. Lot nr. 3: Piese de schimb și materiale pentru transformatoare. Силовые трансформаторы. 1; Запорные фланцевые вентили; Supape cu flanșă; DN-50; buc.; 2. 2; Запорные фланцевые вентили; Supape cu flanșă; DN-80; buc.; 2. 3; Кольца уплотнительные над изолятором d=11; Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø11; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 6. 4; Кольца уплотнительные над изолятором d=16; Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø16; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 36. 5; Кольца уплотнительные над изолятором d=20; Inele de etanșare pentru izolator nodul superior Ø20; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 36. 6; Кольца уплотнительные под изолятор ВН; Inele de etanșare pentru izolator TÎ; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 36. 7; Кольца уплотнительные под изолятор НН; Inele de etanșare pentru izolator TJ; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 30. 8; Кольца уплотнительные под расширительный бак; Inele de etanșare pentru conservator; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 30. 9; Манометр; Manometru; MТПСД-100-ОМ2-4.0; buc.; 24. 10; Масломерное стекло (ТМ-25-100); Sticlă pentru indicator nivel de ulei (TM-25-100); 6ЕСТ349.001; buc.; 30. 11; Масломерное стекло Ø16мм; Tub din sticlă pentru indicator nivel de ulei Ø16mm; -; m; 6. 12; Масломерное стекло ТН,ТТ-110; Tub din sticlă pentru indicatoare nivel de ulei (TT, TC-110); 8БП.724.124-02; buc.; 30. 13; Масломерное стекло Ø19мм; Tub din sticlă pentru indicator nivel de ulei Ø16mm; -; m; 6. 14; Маслоуказатель в сборе на расширительный бачок ТМ-25-1000; Ansamblu indicator nivel de ulei pentru conservator; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 35. 15; Нейтраль трансформатора разъединитель (Тяговый изолятор); Separator neutru al transformatorului (izolator de tracțiune); -; buc.; 3. 16; Отстойник расширительного бака с прокладками (поликарбонат ПК-1 прозрачный); Rezervor de decantare pentru conservator cu garnituri ( policarbonat PC-1 transparent); ТУ 6-06-68-89 (pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA); buc.; 50. 17; Пористая уплотнительная резина 10*20 мм; Cauciuc de etanșare poros 10*20 mm; -; m; 150. 18; Пористая уплотнительная резина 10*25 мм; Cauciuc de etanșare poros 10*25 mm; -; kg; 150. 19; Прокладка маслоуказателя; Garnitura indicator nivel de ulei; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 30. 20; Резина маслостойкая толщина 10 мм; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 10 mm; ГОСТ 12855-77; kg; 60. 21; Резина маслостойкая толщина 12 мм; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 12 mm; ГОСТ 12855-77; kg; 60. 22; Резина маслостойкая толщина 4 мм; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 4 mm; ГОСТ 12855-77; kg; 35. 23; Резина маслостойкая толщина 6 мм; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 6 mm; ГОСТ 12855-77; kg; 80. 24; Резина маслостойкая толщина 8 мм; Cauciuc rezistent la ulei grosime de 8 mm; ГОСТ 12855-77; kg; 60. 25; Рем. комплект для ТМ-25, ТМ-160; Set piese de reparație; pentru transformatoare 10 kV TM 25-160 kVA; buc.; 12. 26; Стрелочный маслоуказатель; Indicator de nivel a uleiului cu ac; tip МС-2 560 У1; buc.; 2. 27; Термометр манометрический; Termometru manometric; ТКП-160Сг-М2 4м; buc.; 4. 28; Термометр манометрический; Termometru manometric; ТКП-160Сг-0+120/6 160 КЛ.1.5 УХЛ2; buc.; 22. 29; Термометр манометрический; Termometru manometric; ТКП-160Cr-M1 УХЛ2 l=8m.; buc.; 2. 30; Электродвигатель для привода РПН ПДП-4У; Motor electric de acţionare a comutatorului de reglaj ПДП-4У (P=1,1 kW; 1410 rot/min); (P=1,1 kW; 1410 rot/min; 380 V curent alternativ); buc.; 2. 31; Электродвигатель привода МЗ-4; Motor electric de acţionare a comutatorului de reglaj MЗ-4 (P=1,1 kW; 1410 rot/min); 4АО-80В-4 D (0.75 kW; 1410 rot/min; 380 V curent alternativ); buc.; 12. 32; Электродвигатель с крыльчаткой для обдува трансформаторов, с защитной сеткой; Ventilator sistem răcire a transformatorului de forţă (set motor electric, elice, plasa de protecţie); АБ63А4ВУ1 (УХЛ1); buc.; 16. 33; Насос системы охлаждения автотрансформатора; Pompa sistem de răcire a autotransformatorului; tip 6ТЭ-160-10 sau analog (P 5.5 kW, 380 V curent alternativ, V 160 m3/ora,; buc.; 1. Lot nr. 4: Alte piese de schimb și materiale în asortiment. Другие зап. части, мат-лы и тех. оборудование. 1; Автоматический выключатель; Întreruptor automat; АТ-00 (МbS-32) 35А термич.выкл.1,6÷4А, с 1н.з. и 1н.р. вспомогательными. контактами) для РПН; buc.; 6. 2; Воздухосушительные фильтры для ТТ-110,ТН-110 в сборе.; Dezumidificatoare de aer pentru TT-110, TC-110 în ansamblu.; ВС-1М-2-ХЛ1; buc.; 60. 3; Датчик положения привода РПН типа МЗ-4,МЗ-2; Senzor poziție pentru dispozitiv de acționare comutator de reglaj tip MZ-4, MZ-2; ДП-4; buc.; 12. 4; Зажим аппаратный А2А-150; Clemă pentru conductor OLAL tip A2A-150; А2А-150; buc.; 42. 5; Зажим аппаратный А2А-185; Clemă pentru conductor OLAL tip A2A-185; А2А-185; buc.; 46. 6; Зажим аппаратный А4А-150; Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-150; А4А-150; buc.; 48. 7; Зажим аппаратный А4А-185; Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-185; А4А-185; buc.; 46. 8; Зажим аппаратный А4А-300; Clemă pentru conductor OLAL tip A4A-300; А4А-300; buc.; 30. 9; Зажим ответвительный ремонтный РОА-185-1; Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip РОА-185-1; РОА-185-1; buc.; 4. 10; Зажим ответвительный ремонтный РОА-185-2Т; Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip РОА-185-2Т; РОА-185-2Т; buc.; 15. 11; Зажим ответвительный ремонтный ОА-150; Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip ОА-150; ОА-150; buc.; 12. 12; Зажим ответвительный ремонтный ОА-185-2Т; Clema de derivatie pentru conductor OLAL tip ОА-185-2Т; ОА-185-2Т sau analog; buc.; 15. 13; Набивочный шнур 8мм; Garnitura snur 8mm; ГОСТ 6469; m; 30. 14; Оргстекло 3мм; Plexiglas 3mm; -; м2; 8. 15; Паронит; Paronit; 2 мм; м2; 1. 16; Паронит; Paronit; 4 мм; м2; 1. 17; Предохранитель для траснфоматора TM-10кВ; Siguranță fuzibilă pentru transformator 10 kV; VV/6 12kV IETI (IEC60282-1) 10kV-16A L=442mm Ø=53mm; buc.; 30. 18; Предохранитель для тн-10кВ тип-IVS-10; Siguranță transformator de tensiune 10 kV tip -IVS-10; SIBA F-400ma 10kV (Ø=8mm L= 150mm); buc.; 60. 19; Прокладка для изоляторов тип ИПУ-10/630 (ОВАЛ); Garnitura pentru izolatoare tip ИПУ-10/630 (oval); -; buc.; 30. 20; Сплав вуда; Aliaj de Vud; -; kg; 1. 21; Стекло к воздухосушительным фильтрам для ТТ-110,ТН-110 в сборе с прокладками; Carcasa din sticlă pentru dezumidificatoare de aer pentru TT-110, TC-110, în ansamblu cu garnituri; -; set; 10. 22; Вытяжные вентиляторы коридора управления КРУН К-37; Ventilatoare sistem de ventilare coridorului de operare IDE 10 tip K-37; -; set; 4. 23; Вытяжные вентиляторы коридора управления КРУН К-47; Ventilatoare sistem de ventilare coridorului de operare IDE 10 tip K-47; -; set; 4. Lot nr. 5: Izolatoare. 1; Изолятор ИОС-110/400; Izolator ИОС-110/400; ИОС-110-400 УХЛ1; buc.; 100. 2; Изолятор ИОС-35/500-01 УХЛ1 (6 юбок); Izolator ИОС-35/500-01 УХЛ1 (6 aripi/rile); ИОС-35/500-01 УХЛ1; buc.; 30. 3; Изолятор ИО-3-600; Izolator ИО-3-600; ИО-3-600; buc.; 45. 4; Изолятор проходной ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1; Izolator de trecere ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1; ИПУ-10/2000-7,5 УХЛ1; buc.; 12. 5; Изолятор проходной ИП 10/2000 (квадрат по центрам 155мм); Izolator de trecere ИП-10/2000 УХЛ1 (flanşa pătrată, distanţa între centrele găurilor 155 mm); ИП-10/2000 УХЛ1; buc.; 6. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |