CAIET DE SARCINI	
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț fără TVA	Suma
totală cu TVA	
	44100000-1	Lotul 1 
Materiale de construcție și articole conexe cu livrare or. Taraclia, str. Pervomaiscoe, 32 						
 1.		Lemn rotund de rasinoase	buc	25	100x100 x 6000mm pentru acoperiș			
 2.		Scinduri de rasinoase	buc	306	25x100x6000 mm pentru acoperiș			
 3.		Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	buc	62	60x120x6000 mm pentru acoperiș			
 4.		Scanduri brute,  	buc	1	60x150x6000 mm, calit III, pentru acoperiș			
 5.		Grinzi ecarisate de rasinoase 	buc	2	100x125x6000 mm, calit, a II a, pentru acoperiș			
 6.		Grinzi ecarisate de rasinoase  	buc	29	40x75x6000 mm calit a II a, pentru acoperiș			
 7.		Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor  (пластины) 	buc	35	20x24x6000 mm calit II, pentru acoperiș			
 8.		Gudron	kg	4	Prelucrare lemnului			
 9.		Cleme	buc	4	pentru acoperiș			
 10.		Pasta antiseptica	kg	8,5	Prelucrare lemnului			
 11.		Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	10	pentru acoperiș			
 12.		Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	19	pentru acoperiș			
 13.		Element de inchidere 	buc	7	pentru acoperiș			
 14.		Carton gudronat  (толь)	m2	12	pentru acoperiș			
 15.		Tabla plana protejata anticoroziv	kg	94	pentru acoperiș			
 16.		Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	216	pentru acoperiș			
 17.		Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	8	900 pentru acoperiș			
 18.		Burlan rotund prefabricat tip brass	m	9	d 100 mm pentru acoperiș			
 19.		Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	37	d 100 mm pentru acoperiș			
 20.		Otel beton laminat la cald in colaci (катанка горячекатанная в мотках)	kg	14	D = 6,3 - 6,5mm  			
 21.		Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	130	pentru acoperiș			
 22.		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34	90 mm pentru acoperiș			
 23.		Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	39	pentru acoperiș			
 24.		Pilnii de curatire	buc	2	d 100 mm pentru acoperiș			
 25.		Suruburi	buc	350	d 10x100 mm pentru acoperiș			
 26.		Cuie de constructie	kg	24	120 mm pentru acoperiș			
 27.		Elemente de legatura	buc	6	d 100 mm  pentru acoperiș			
 28.		Cot de jgheab	buc	7	d 100 mm 900  pentru acoperiș			
 29.		Cot burlan	buc	4	d 100 mm 900 pentru acoperiș			
 30.		Cot de capat	buc	2	d 100 mm 900 pentru acoperiș			
 31.		Piesa de legatura 	buc	2	d 100 mm 900 pentru acoperiș			
 32.		Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7	d 100 mm 450 pentru acoperiș			
 33.		Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	49	d 100 mm pentru acoperiș			
 34.		Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 700	WFD 4,8x35 mm pentru acoperiș			
35.		Pietris ciuruit nespalat de riu 	t	6	7-15mm			
 36.		Lemn rotund de rasinoase	buc	4	50x100x6000 mm Pentru schele			
 37.		Scinduri de rasinoase	buc	4	50x100x6000 mm Pentru schele			
 38.		Dulapi de rasinoase	buc	3	50x100x6000 mm Pentru schele			
 39		Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	buc	3	50x100x6000 mm Pentru schele Pentru schele			
 40		Distantieri 	buc	26	Pentru schele			
 41		PFL 	m3	0,012	dur de 6 mm			
 42		Panou de cofraj tip P fag  	m2	0,80	g 15 mm			
 43		Decofrol	kg	1	pentru lucrari de hidroizolare			
 44.		Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	70	pentru lucrari de hidroizolare			
 45.		Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	5	pentru lucrari de hidroizolare			
 46.		Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	4	pentru timplarie lemn			
 47.		Grund  alchidic	kg	3	Pentru grund pe perete			
 48.		Grund cu cuart "Gleta"	kg	92	Grund cu făină de cuarț pentru materiale decorative.
Cutii de 4 -14 kg.			
 49.		Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4	pentru lucrari de hidroizolare			
 50.		Diluant alchidic   	kg	3	D.005-12 NI 1708-61 A1			
 51.		Adeziv "Ideal Universal"	kg	425	Adezivul pe perete. Saci de 25 kg			
 52.		Adeziv "Ideal Fasad"	kg	425	Adezivul pe perete. Saci de 25 kg.			
 53.		Placi termoizolante, placi polistiren celular 	m2	110	50мм			
 54.		Tesatura  de densitatea 	m2	11	160-200 gr/m2			
 55.		Impaslitura din fibra de sticla 	m2	114	tip I 60 145-160 gr/m2			
 56.		Tink	kg	270	pentru prelucrarea frontal
Material de finisaj decorativ cu adaos siliconic pentru lucrari la interior si exterior. Cutie de 15 kg.			
 57.		Hirtie pentru slefuit uscata 	buc	22	23x30 gr 6			
 58.		Otel beton OB 37 	kg	0,43	diam. mai mic sau egal de 8 mm			
 59.		Cornier din aluminiu  	m	36	l = 3m			
 60.		Sirma neagra moale 	kg	0,40	d = 2,5 mm			
 61.		Sirma din otel moale, neagra, 	kg	0,86	D=1 mm			
 62.		Plase sudate 	kg	90	Pentru zona orb			
 63.		Cuie cu cap conic 	kg	1	tip A pentru constructii			
 64.		Suruburi uzuale patrate 	buc	3	M 10 x 140 mm			
 65.		Piulite uzuale patrate 	buc	3	M 10			
 66.		Saibe uzuale 	buc	3	M 10			
 67.		Diblu din material plastic	buc	615	Pentru placi termoizolante. 10x90mm 			
 68.		Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,24	100x250 mm			
69.		Strat fonoizolant sub parchet 	m2	57	3 mm			
 70		Blocuri de calcar (cotilet)	buc	250	390х190х188 mm			
 71		Pietris ciuruit nespalat de riu 	t	11.2	7-15mm			
 72		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 	t	1	0,0-1,0 mm			
 73		Concentrat celular	l	1	Conform standardelor producătorului.			
 74		Distantieri de rost 	buc	650	2 mm			
 75		Plinte din lemn de stejar sau foioase	m	60	30 x 20 x 800 mm			
 76.		Amorsa-grund	kg	141	Conform standardelor producătorului.			
 77.		Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	126	Culoare alba.			
 78.		Fuga	kg	11	Culoare gri.			
 79.		Grund cu cuart "Gleta"	kg	8	Grund cu făină de cuarț pentru materiale decorative.
Cutie de 4 kg. 			
 80.		Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	150	Saci de 25 kg			
 81.		Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate 	buc	12	de dim. 250 x 120 x 65 mm			
 82.		Ciment 	kg	160	M500			
 83.		Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25	Saci de 25 kg.			
 84.		Ipsos pentru constructii tip A	kg	25	Saci de 25 kg.			
 85.		Amestec uscat	kg	2250	Saci de 25 kg.			
 86.		Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	330	Eurofin			
 87.		Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,4	30 x 30 cm. Culoare gri.			
 88.		Placi ghips-carton 	buc	2	250x120x1,25 cm			
89.		Ciment	kg	5100	 M 400			
90.		Nisip	t	19	Pentru dependiță			
91.		Piatra sparta	t	9,7	Pentru dependiță. Fracție medie.			
 92.		Placi din gresie portelanata	m2	35	30 x 30 cm, culoare gri			
 93.		Placi de pardoseala laminata	m2	58	12mm/33cl. Culoare gri.			
 94.		Banda de otel 	kg	1	25x3 mm			
 95.		Radiator	buc	1	1000mm			
 96.		Element de sustinere	buc	13	Krepej			
 97.		Profile tabla zincata 	buc	4	CD 60x27 mm L=4 m			
 98.		Profile tabla zincata 	buc	2	UD 27x28 mm L=4 m			
 99.		Cuie cu cap con. 	kg	1	Tip A 1 3,0 x 60  S2111			
 100		Piesa de racordare (fiting)	buc	10	d 25mm			
 101		Diblu cu expandare  	buc	32	D= 8			
 102		Hirtie slef.usc.sticla foi 	buc	155	23 x 30 gr 25 S 1581			
103		Trafalet pentru vopsea 25cm. 18 mm o 48 mm cu mâner	buc	4	25cm. 18 mm o 48 mm			
104		Vas pentru vopsea	buc	4	Conform standardelor producătorului			
105		Mănuși pentru construcție	buc	20	Conform standardelor producătorului			
		TOTAL