| Lucrari de reparatie a acoperisului caminului nr.1 al I.P. CEEE din str. Melestiu 8 | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 149 655,13 lei cu TVA

Intocmit in preţuri  curente 10.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  |  | m |  | 163,800 |  |  | 8,48 —————————— 7,98 |  | 1 389,02 —————————— 1 307,12 |
| 2 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  | m |  | 104,800 |  |  | 8,48 —————————— 7,98 |  | 888,70 —————————— 836,30 |
| 3 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  | 1 331,180 |  |  | 42,04 —————————— 41,04 |  | 55 962,86 —————————— 54 631,66 |
| 4 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 1 331,180 |  |  | 11,76 —————————— 10,26 |  | 15 654,63 —————————— 13 657,88 |
| 5 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor dintigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute derasinoase (24 mm grosime), la constructiiobisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)se iau dupa proiect. (7.87m3) |  |  | m2 |  | 1 331,180 |  |  | 47,68 —————————— 16,82 |  | 63 469,66 —————————— 22 383,84 |
| 6 |  | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. |  |  | 100m2 |  | 7,870 |  |  | 11 903,29 —————————— 592,80 |  | 93 678,89 —————————— 4 665,34 |
| 7 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 7,870 |  |  | 163,05 —————————— 48,45 |  | 1 283,20 —————————— 381,27 |
| 8 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  | 6 872,05 —————————— 1 282,50 |  | 7 559,26 —————————— 1 410,75 |
| 9 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  | 163,16 —————————— 48,45 |  | 179,48 —————————— 53,30 |
| 10 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (sipci 50x25 mm = 2.02 m3 ) |  |  | m2 |  | 1 331,180 |  |  | 40,58 —————————— 14,25 |  | 54 021,99 —————————— 18 969,31 |
| 11 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) LK20 gr=0,45mm |  |  | m2 |  | 1 331,180 |  |  | 263,43 —————————— 65,55 |  | 350 672,56 —————————— 87 258,85 |
| 12 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm |  |  | m |  | 163,800 |  |  | 275,24 —————————— 17,10 |  | 45 085,13 —————————— 2 800,98 |
| 13 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm |  |  | m |  | 104,800 |  |  | 356,47 —————————— 19,95 |  | 37 358,48 —————————— 2 090,76 |
| 14 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent:ingradire de siguranta acoperis din bare de otelbeton d=14mm |  |  | kg |  | 320,600 |  |  | 36,21 —————————— 11,97 |  | 11 607,64 —————————— 3 837,58 |
| 15 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada |  |  | kg |  | 186,600 |  |  | 36,21 —————————— 11,97 |  | 6 756,03 —————————— 2 233,60 |
| 16 |  | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent scarainterioara de coborare cornier 35x35mm, se exclud:resursele-ciment metalurgic cu adaosuri. |  |  | kg |  | 19,600 |  |  | 33,31 —————————— 9,12 |  | 652,81 —————————— 178,75 |
| 17 |  | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (inclusiv scara exterioara existenta) |  |  | t |  | 0,584 |  |  | 259,08 —————————— 94,09 |  | 151,30 —————————— 54,95 |
| 18 |  | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (inclusiv scara exterioara existenta) |  |  | t |  | 0,584 |  |  | 419,09 —————————— 217,76 |  | 244,75 —————————— 127,17 |
| 19 |  | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, dinprofil ondulat LK 20,tip Lider. |  |  | m2 |  | 53,040 |  |  | 987,85 —————————— 231,42 |  | 52 395,58 —————————— 12 274,49 |
| 20 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Lucarne cu jaluzele 1x1.2 m=2 buc) |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  | 1 889,76 —————————— 41,61 |  | 4 535,43 —————————— 99,87 |
| 21 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 0,920 |  |  | 1 901,60 —————————— 46,22 |  | 1 749,47 —————————— 42,52 |
| 22 |  | CG02A |  | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar Podina, trap ...Se exclud resursele lignolineul, rigla de stejar, zgura. |  |  | m2 |  | 46,410 |  |  | 145,08 —————————— 51,30 |  | 6 733,18 —————————— 2 380,84 |
| 23 |  | TsH87A |  | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din piscine si havuzuri |  |  | 100m2 |  | 9,900 |  |  | 182,40 —————————— 182,40 |  | 1 805,76 —————————— 1 805,76 |
| 24 |  | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m |  |  | t |  | 41,000 |  |  | 139,08 —————————— 139,08 |  | 5 702,28 —————————— 5 702,28 |
| 25 |  | TsH222A |  | Incarcarea gunoiului in transport auto |  |  | m3 |  | 37,300 |  |  | 63,27 —————————— 63,27 |  | 2 359,97 —————————— 2 359,97 |
| 26 |  | TsI50B10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km |  |  | t |  | 41,000 |  |  | 79,50 —————————— 0,00 |  | 3 259,50 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 825 157,56 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 57 970,83 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  | 11 405,64 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 894 534,03 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |  |  | 44 726,70 |
|  |  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 939 260,73 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  | 18 785,21 |
|  |  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de dveiz |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 958 045,94 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  | 191 609,19 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 149 655,13 —————— 241 545,14 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de reparatie a acoperisului caminului nr.1 al I.P. CEEE din str. Melestiu 8 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 149 655,13 lei cu TVA

Intocmit in preţuri  curente 10.01.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,182 | 57,00 | 181,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 119,806 | 57,00 | 6 828,94 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 495,764 | 57,00 | 28 258,55 |
| 4. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 22,275 | 57,00 | 1 269,67 |
| 5. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,256 | 57,00 | 128,59 |
| 6. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 37,128 | 57,00 | 2 116,30 |
| 7. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 266,236 | 57,00 | 15 175,45 |
| 8. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,195 | 57,00 | 182,12 |
| 9. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,268 | 57,00 | 300,27 |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 787,281 | 57,00 | 101 875,01 |
| 11. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 99,112 | 57,00 | 5 649,39 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 173,123 | 57,00 | 9 868,01 |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 133,536 | 57,00 | 64 611,56 |
| 14. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 89,472 | 57,00 | 5 099,91 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 241 545,14 |

Materiale:

| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,536 | 19,50 | 205,44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 11 | Tabla profilata LK20 | м2 | 58,344 | 123,33 | 7 195,57 |
| 3. | 12 | Sipci 50x25mm | m3 | 2,020 | 4 500,00 | 9 090,00 |
| 4. | 1212121212121 | apa | m3 | 2,063 | 20,38 | 42,05 |
| 5. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 8,798 | 4 500,00 | 39 591,00 |
| 6. | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 2,122 | 4 500,00 | 9 549,00 |
| 7. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,132 | 4 500,00 | 594,00 |
| 8. | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 2,122 | 4 500,00 | 9 549,00 |
| 9. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,011 | 4 500,00 | 49,50 |
| 10. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,023 | 4 500,00 | 4 603,50 |
| 11. | 2030112938150 | Lucarne cu jaluzele 1x1.2 m=2 buc | m2 | 2,400 | 1 750,00 | 4 200,00 |
| 12. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 0,920 | 1 750,00 | 1 610,00 |
| 13. | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 265,200 | 50,00 | 13 260,00 |
| 14. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 15,249 | 10,00 | 152,49 |
| 15. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,350 | 53,70 | 18,80 |
| 16. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 8,970 | 19,17 | 171,96 |
| 17. | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,838 | 25,00 | 70,95 |
| 18. | 2413217300010 | Cleme | buc | 53,448 | 50,00 | 2 672,40 |
| 19. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,311 | 125,50 | 415,53 |
| 20. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,588 | 125,00 | 198,50 |
| 21. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 3,037 | 35,00 | 106,30 |
| 22. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,107 | 60,00 | 6,42 |
| 23. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 7,242 | 45,00 | 325,89 |
| 24. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 60,099 | 10,00 | 600,99 |
| 25. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,557 | 200,00 | 111,40 |
| 26. | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 708,300 | 125,50 | 88 891,65 |
| 27. | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 69,887 | 10,00 | 698,87 |
| 28. | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 139,774 | 109,17 | 15 259,13 |
| 29. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,144 | 2,45 | 24,85 |
| 30. | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 33,743 | 41,70 | 1 407,08 |
| 31. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,512 | 5,00 | 7,56 |
| 32. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,595 | 10,00 | 15,95 |
| 33. | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1 576,783 | 15,00 | 23 651,74 |
| 34. | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 698,870 | 23,00 | 16 074,01 |
| 35. | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla Lider LK 20gr=0.45mm. | m2 | 1 607,400 | 137,50 | 221 017,50 |
| 36. | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 55,910 | 80,85 | 4 520,32 |
| 37. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm | m | 112,241 | 127,80 | 14 344,40 |
| 38. | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150mm | m | 177,150 | 112,50 | 19 929,38 |
| 39. | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 19,600 | 23,00 | 450,80 |
| 40. | 2811236309800-1 | Ingrгdire de siguranta acoperis din bare de otelbeton d=14mm | kg | 320,600 | 23,00 | 7 373,80 |
| 41. | 2811236309800-2 | Opritori de zapada | kg | 186,600 | 23,00 | 4 291,80 |
| 42. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,740 | 23,00 | 86,02 |
| 43. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 185,599 | 23,00 | 4 268,78 |
| 44. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,634 | 65,40 | 172,27 |
| 45. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 8,250 | 23,00 | 189,75 |
| 46. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13,280 | 0,35 | 4,65 |
| 47. | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 26,724 | 120,00 | 3 206,88 |
| 48. | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 687,140 | 0,50 | 843,57 |
| 49. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,300 | 23,00 | 75,90 |
| 50. | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 43,595 | 100,00 | 4 359,50 |
| 51. | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 33,743 | 50,00 | 1 687,15 |
| 52. | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 53,448 | 120,00 | 6 413,76 |
| 53. | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 26,724 | 120,00 | 3 206,88 |
| 54. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 26,724 | 100,00 | 2 672,40 |
| 55. | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 33,743 | 100,00 | 3 374,30 |
| 56. | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 236,200 | 55,85 | 13 191,77 |
| 57. | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 12 579,651 | 0,20 | 2 515,93 |
| 58. | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 16 453,385 | 0,10 | 1 645,34 |
| 59. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,055 | 2,50 | 17,63 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 570 282,01 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,202 | 250,00 | 50,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,165 | 250,00 | 41,25 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 39,935 | 50,00 | 1 996,75 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 29,310 | 50,00 | 1 465,50 |
| 5. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,253 | 10,00 | 2,53 |
| 6. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 127,703 | 50,00 | 6 385,15 |
| 7. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,538 | 50,00 | 26,90 |
| 8. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,363 | 10,00 | 3,63 |
| 9. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,658 | 150,00 | 98,70 |
| 10. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 13,038 | 250,00 | 3 259,50 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 13 330,41 |

|  | Total | lei |  |  | 825 157,56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24,00 % |  |  | 57 970,83 |
|  | Cheltuieli de transport | 2,00 % |  |  | 11 405,64 |
|  | Total | 100,00 + |  |  | 894 534,03 |
|  | Cheltuieli de regie | 5,00 % |  |  | 44 726,70 |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regie | 100,00 + |  |  | 939 260,73 |
|  | Beneficiu de deviz | 2,00 % |  |  | 18 785,21 |
|  | Total inclusiv Beneficiu de dveiz | 100,00 + |  |  | 958 045,94 |
|  | TVA | 20,00 % |  |  | 191 609,19 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 1 149 655,13 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului caminului nr.1 al I.P. CEEE din str. Melestiu 8 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  |  | 8,48 ————— 7,98 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 57,00 | 5,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,00 | 2,85 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  |  | 8,48 ————— 7,98 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 | 57,00 | 5,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,00 | 2,85 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  | 42,04 ————— 41,04 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 57,00 | 20,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 57,00 | 20,52 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 4 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  | 11,76 ————— 10,26 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 57,00 | 5,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 57,00 | 5,13 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 5 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor dintigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute derasinoase (24 mm grosime), la constructiiobisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)se iau dupa proiect. (7.87m3) | m2 |  |  | 47,68 ————— 16,82 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 57,00 | 12,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 57,00 | 3,99 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 4 500,00 | 26,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 23,00 | 2,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 6 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100m2 |  |  | 11 903,29 ————— 592,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,4000 | 57,00 | 592,80 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 90,0000 | 125,50 | 11 295,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 250,00 | 4,99 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 10,50 |
| 7 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 163,05 ————— 48,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 57,00 | 48,45 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,38 | 4,69 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 10,00 | 17,00 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 10,00 | 67,00 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 60,00 | 0,72 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,24 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,79 |
| 8 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  | 6 872,05 ————— 1 282,50 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 57,00 | 1 154,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 57,00 | 128,25 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 23,00 | 172,50 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 4 500,00 | 45,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 4 500,00 | 4 185,00 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 4 500,00 | 540,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 23,00 | 78,20 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 | 125,50 | 377,75 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 | 25,00 | 64,50 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 23,00 | 69,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 | 10,00 | 14,50 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 | 250,00 | 37,50 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 10,00 | 3,30 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 10,00 | 2,30 |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  | 163,16 ————— 48,45 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 | 57,00 | 48,45 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 | 20,38 | 4,69 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 | 10,00 | 17,00 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 | 10,00 | 67,00 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 | 60,00 | 0,71 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 | 19,17 | 19,17 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 | 250,00 | 1,36 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 | 50,00 | 3,00 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 | 150,00 | 1,77 |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (sipci 50x25 mm = 2.02 m3 ) | m2 |  |  | 40,58 ————— 14,25 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 57,00 | 11,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 57,00 | 2,85 |
|  | 12 | Sipci 50x25mm | m3 |  | 4 500,00 | 6,83 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 15,00 | 17,77 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,10 | 1,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 50,00 | 0,50 |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) LK20 gr=0,45mm | m2 |  |  | 263,43 ————— 65,55 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 57,00 | 51,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 57,00 | 14,25 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla Lider LK 20gr=0.45mm. | m2 | 1,1500 | 137,50 | 166,03 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 23,00 | 12,08 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,20 | 1,89 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 109,17 | 11,46 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 80,85 | 3,40 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 10,00 | 0,53 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 50,00 | 2,50 |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=150mm | m |  |  | 275,24 ————— 17,10 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 57,00 | 17,10 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d=150mm | m | 1,0500 | 112,50 | 121,67 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 55,85 | 80,54 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 41,70 | 8,59 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 100,00 | 10,30 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 100,00 | 20,60 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 50,00 | 10,30 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 0,50 | 5,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm | m |  |  | 356,47 ————— 19,95 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 57,00 | 19,95 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100mm | m | 1,0500 | 127,80 | 136,87 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 120,00 | 61,20 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 100,00 | 25,50 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 50,00 | 25,50 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 120,00 | 30,60 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 120,00 | 30,60 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 100,00 | 25,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 50,00 | 0,75 |
| 14 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent:ingradire de siguranta acoperis din bare de otelbeton d=14mm | kg |  |  | 36,21 ————— 11,97 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,00 | 10,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,00 | 0,57 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,00 | 0,57 |
|  | 2811236309800-1 | Ingrгdire de siguranta acoperis din bare de otelbeton d=14mm | kg | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,40 | 0,33 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,45 | 0,05 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 19,50 | 0,39 |
| 15 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg |  |  | 36,21 ————— 11,97 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,00 | 10,83 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,00 | 0,57 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,00 | 0,57 |
|  | 2811236309800-2 | Opritori de zapada | kg | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,40 | 0,33 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 2,45 | 0,05 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 19,50 | 0,39 |
| 16 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent scarainterioara de coborare cornier 35x35mm, se exclud:resursele-ciment metalurgic cu adaosuri. | kg |  |  | 33,31 ————— 9,12 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1400 | 57,00 | 7,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,00 | 0,57 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,00 | 0,57 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 65,40 | 0,33 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 2,50 | 0,02 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 45,00 | 0,45 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 | 19,50 | 0,39 |
| 17 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (inclusiv scara exterioara existenta) | t |  |  | 259,08 ————— 94,09 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 57,00 | 94,09 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 45,00 | 152,11 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 53,70 | 12,88 |
| 18 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (inclusiv scara exterioara existenta) | t |  |  | 419,09 ————— 217,76 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 | 57,00 | 217,76 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 | 35,00 | 182,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 | 53,70 | 19,32 |
| 19 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, dinprofil ondulat LK 20,tip Lider. | m2 |  |  | 987,85 ————— 231,42 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 | 57,00 | 3,42 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 | 57,00 | 210,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 57,00 | 17,10 |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 | 4 500,00 | 180,03 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 | 4 500,00 | 180,03 |
|  | 11 | Tabla profilata LK20 | м2 | 1,1000 | 123,33 | 135,66 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 | 50,00 | 250,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 | 23,00 | 9,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 20 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Lucarne cu jaluzele 1x1.2 m=2 buc) | m2 |  |  | 1 889,76 ————— 41,61 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 | 57,00 | 37,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 57,00 | 3,99 |
|  | 2030112938150 | Lucarne cu jaluzele 1x1.2 m=2 buc | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 | 125,00 | 58,75 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 | 200,00 | 33,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 | 2,50 | 2,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  | 1 901,60 ————— 46,22 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 57,00 | 41,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 57,00 | 4,59 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 0,35 | 1,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 125,00 | 62,50 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 200,00 | 35,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 5,00 | 3,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 0,98 |
| 22 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar Podina, trap ...Se exclud resursele lignolineul, rigla de stejar, zgura. | m2 |  |  | 145,08 ————— 51,30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8000 | 57,00 | 45,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 57,00 | 5,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 | 23,00 | 2,30 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 | 4 500,00 | 89,98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
| 23 | TsH87A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din piscine si havuzuri | 100m2 |  |  | 182,40 ————— 182,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2000 | 57,00 | 182,40 |
| 24 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  |  | 139,08 ————— 139,08 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4400 | 57,00 | 139,08 |
| 25 | TsH222A | Incarcarea gunoiului in transport auto | m3 |  |  | 63,27 ————— 63,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 57,00 | 63,27 |
| 26 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t |  |  | 79,50 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,3180 | 250,00 | 79,50 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.