Anexa  nr.___ la  Caietul  de  Sarcini

| Obiect : ”TERMOELECTRICA” SA, CT Suburbii, mun. Chisinau, Ghidighici, str. Sfatul Tarii, 7/A, | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  nr.5

Achiziționarea și instalarea unui cazan în condensare cu puterea de 0,8 MW

Semnalizare de incendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Dispozitiv "ПС" pentru: 2 raze SmartLine 020/2 | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, GSM-передатчик | compl. | 1,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector receptiv la temperatura +10% ID-200 ) | buc | 20,000 |
| 4 | 10-08-002-01 | Baza standard cu lacat EB0020 | buc | 20,000 |
| 5 | 10-04-066-05 | Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0010RE Linear smoke detector | buc | 3,000 |
| 6 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный ручной IС020) | buc | 1,000 |
| 7 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,400 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком, Сирена 10-16VDC;300mA;123dB | buc | 3,000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 17А/h | buc | 2,000 |
| 10 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare 24 В/ 4,0 А BPS24140 | buc | 1,000 |
| 11 | 10-01-051-15 | Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 4х2 in Cutie de distributie УК - 2П | 10 buc | 0,100 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km | 0,230 |
| 13 | Pretul furnzorului | Провод сеч. 3x1,5mm2 ВВГнг LS 3x1,5 | m | 50,000 |
| 14 | Pretul furnzorului | Кабель, огнестойкий H FE 902 2х2х0,8 | m | 180,000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2,300 |
| 16 | Pretul furnzorului Pret de piata | Teava de PVC Д20mm | m | 230,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj electrotehnic |  |  |
| 17 | Pretul furnzorului | Centrala detectie incendiu conventionala 2 zone extensibila la 20 zone SmartLine 020/2 | buc | 1,000 |
| 18 | Pretul furnzorului | GSM-emitator | compl. | 1,000 |
| 19 | Pretul furnzorului | Detector receptiv la temperatura +10% ID-200 | buc | 20,000 |
| 20 | Pretul furnzorului | Baza standard cu lacat EB0020 | buc | 20,000 |
| 21 | Pretul furnzorului | Извещатель оптико-электронный дымовой линейный адресный с пассивным рефлектором Linear smoke detector | buc | 3,000 |
| 22 | Pretul furnzorului | Declansator manual de semnalizare incendiu, IC020 | buc | 1,000 |
| 23 | Pretul furnzorului | Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком | buc | 1,000 |
| 24 | Pretul furnzorului | Сирена 10-16VDC;300mA;123dB | buc | 2,000 |
| 25 | Pretul furnzorului | Acumulator 12 В, 17Ач | buc | 2,000 |
| 26 | Pretul furnzorului | Bloc de alimentare BPS 24140 | buc | 1,000 |
| 27 | Pretul furnzorului | Cutie de distributie УК - 2П | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul furnzorului | Extinctor OY - 5 | buc | 1,000 |