## Лист1
| BIOLOGIE | Cod CPV 38000000-5 - Echipamente de laborator, optice şi de precizie
Oferta CARTDIDACT
Conform:
Standarde de dotare minimă
a cabinetelor la disciplinele școlare în instituţiile de învăţământ general
APROBAT
de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. Ordin Nr. 193 din 26.02.2019
|  | Specificații tehnice | Contit. | Preț unit. | Total
Truse pentru elevi
1 | Trusă de disecție | Trusă de disecție și microscopie, cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin: 1-2 sonde, 1-2 bisturiuri cu mâner, cel puțin o foarfecă cu vârf drept, cel puțin foarfecă cu vârf încovoiat, 1- 2 pensete, 1- 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt. | 15 | 480 | 7200
2 | Spirtiere cu suport și sită | Spirtiera din sticla, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe | 8 | 198 | 1584
3 | Spirometru incesiv | Aparat pentru măsurarea volumului aerului expirat) Înălțimea până la 500 mm. Să conțină ghid (manual) de utilizare pentru profesori. | 1 | 480 | 480
Aparatură pentru profesor
4 | Hârtie de filtru | Cutia contine minimum 100 de rondele cu diametrul de 55 -7 5mm. | 1 | 68 | 68
5B | MICROSCOP MONOCULAR cu iluminare | Ocular monocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, Apertura WF10X, Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, Stativ de metal fixat stabil de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, Condensor cu cîmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent. | 10 | 2548 | 25480
6 | Accesorii pentru microscop | 1. Lame din stică, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticla; Margini șlefuite. | 8 | 218 | 1744
Modulul de Sticlărie
7 | Cutii Petri d 100 mm | Cutie din sticlă, ce nu distorsioneaza imaginea, Material: sticlă borosilicată, Diametru:90-120 mm, Capac: 98-130mm; Inaltime : 18- 22 mm | 15 | 29 | 435
8 | Mojar cu pistil porțelan | Mojar portelan smalţuit, diametru interior 80-160 mm, volum 80 -650 ml cu pistil corespunzător mărimii mojarului | 1 | 173 | 173
9 | Pahar Berzelius | Pahar Berzelius sticla borosilicate, gradat, cu cioc, 200-250 ml. | 5 | 35 | 175
10 | Pahar Erlenmaer | Pahar Erlenmeyer sticla borosilicat, gat înguts 200-250 mm. | 5 | 39 | 195
11 | Eprubete | Eprubetedin sticlă termorezistentă. Diametru 12-16 mm. Înălțimea 100 mm-150 mm | 40 | 5 | 200
12 | Perie de spălat eprubete | Perie cu mâner. Dimensiune: 18 x 8 x 2 cm/40 x 12,5 x 1 cm. | 15 | 25 | 375
13 | Pâlnie | Pâlnie simpă , din material termorezistent; Diametrul 40-90 mm ; Înălțimea 80-100 mm | 15 | 37 | 555
14 | Tavă de disecție | Material inox dur. Dimensiuni 30*20*3 cm - 31,5 * 22 * 4 cm. | 15 | 148 | 2220
15 | Stative pentru eprubete | Material: plastic rezinstent; pentru 5-6 eprubete; orificii cu diametrul 13-18 mm | 8 | 70 | 560
16 | Trepied cu sită | Material din inox, iar sita are inserţie ceramică. | 1 | 190 | 190
MULAJE și MODELE
18 | Mulaje și modele – anatomie (23 titluri)
18.1 | Model de craniu uman | Mărimea: în mărime naturală a craniului, demontabil în 3 părți, material plastic dur rezistent. | 1 | 982 | 982
18.2 | Model de encefal uman | Mărime naturală, cu părți detașabile, cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent); | 1 | 754 | 754
18.3 | Model de ficat, pancreas, splină | mărite de 2-3 ori; Material: plastic, rezistent, colorat în culori naturale. Montat pe suport detaşabil | 1 | 814 | 814
18.4 | Model de inimă umană | Copie reală a inimii, mărită de: 2-4 ori din mai multe părți detașabile;. Părțile componente colorate, astfel ca să fie observabile; material plastic rezistent | 1 | 892 | 892
18.5 | Model al rinichiului | model al rinichiului din 2 piese detașabile pe axa londitudinală, observabilă structura internă a rinichiului Dimensiuni: H=200mm - 250 mm Material: plastic, incasabil, rezisten, colorat, Montat pe suport detasabil | 1 | 642 | 642
18.6 | Model diferite tipuri de dinți; | Prezența cel puțin celor trei tipuri de dinți: incesivi, canini, molari, cu părţi detaşabile ce permit vizualizarea cavităţilor nervoase, Dimensiuni: mărit de 5-7 ori | 1 | 652 | 652
18.7 | Mulaj de ochi | Model ochi – copie reală, mărit de 5- 6 ori cu prezentarea componentelor interne şi externe, detaşabil în mai multepărţi, pe stativ, material rezistent) | 1 | 692 | 692
18.8 | Model de plămân cu trahee | Model de prezentare a structurii sanguine, interne a plămânului drept, precum şi a treheii, unite de acesta, pe suport, mărime naturală, material plastic rezistent, colorat | 1 | 1472 | 1472
18.9 | Schelet uman standard | h - 168-176,5 cm; culoarea osului, membre detaşabile, mandibula mobile, pe stativ cu rotile, cca 9- 10 kg. Material vinil rezistent. | 1 | 3600 | 3600
18.10 | Mulaj secțiunea pielii umane | Mulajul reprezintă secţiune transversală a pielii, cu cele 3 straturi constitutive detaşabile, folicul pilos şi stucturile sale interne, mărită de cel puțin 100 ori, material vinil rezistent, colorată | 1 | 898 | 898
18.11 | Model de stomac uman; | Modelul reproduce stomacul uman, în mărime naturală, cu 2 părţi detaşabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detaşabil. | 1 | 297 | 297
18.12 | Torsul uman din mai multe părți; | Mărime naturală, cu cel puțin 12 părţi detaşabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior, colorat. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detaşabil | 1 | 3250 | 3250
18.13 | Transfuzia sângelui, model aplicație | Set cu plăci magnetice, pe care sunt inscripționate grupele sangvine | 1 | 480 | 480
18.14 | Mulaj a urechii umane | Dimensiuni: mărită de 2-3 ori. În model prezente: ureche internă, mijlocie şi externă mărită la scara de 2/3:1. Pe stativ. Material vinil rezistent | 1 | 552 | 552
18.16 | Model genunchi | Sistem osos cu articulație și ligamente.Copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației femurului cu tibia, incluzând şi rotula. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mişcărilor de extensie, flexiune, rotaţie internă şi externă a genunchiului. Dimensiuni: H=330mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport. | 1 | 492 | 492
18.17 | Model ADN (3D) | Model cu 2 segmente intercalate ADN cu nucleoizi identificaţi prin diferite culori. Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ | 1 | 712 | 712
18.18 | Structura proteinei (3D) | Prezentarea structurii moleculare a proteinei, colorat; Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ | 1 | 662 | 662
18.19 | Model neuron (3D) | Model neuron , mărit de min 2000 ori. Plastic divers colorat pe suport. | 1 | 680 | 680
18.20 | Model Vizica urinară (3D) | Model mărit al vizicii urinare cu părți detașabile. Plastic divers colorat pe suport. | 1 | 382 | 382
18.21 | Model mână | Copie fidelă a sistemului osos, cu articulaţii şi ligamente, corespunzătoare părtii de la extremitatea antebrațului, care se termină cu cele cinci degete. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mişcării de rotaţie internă şi externă a mânii. Dimensiuni: h min - 260mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport. | 1 | 492 | 492
18.22 | Model LABA PICIORULUI | Copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației tibiei si fibulei cu calcaneul, oasele carpiene, metacarpeine şi falange. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mişcărilor de rotaţie internă şi externă a articulaţiei labei piciorului. Dimensiuni: H min. - 260mm. Material: vinil, rezistent, incasabil. Model montat pe suport. | 1 | 492 | 492
| NASUL. Machetă 3D din ghips | Machetă 3D din ghips. | 1 | 398 | 398
| OCHIUL. Machetă 3D din ghips | Machetă 3D din ghips. | 1 | 398 | 398
| GURA. Machetă 3D din ghips | Machetă 3D din ghips. | 1 | 398 | 398
| URECHE. Machetă 3D din ghips | Machetă 3D din ghips. | 1 | 398 | 398
18.23 | Model VERTEBRA UMANA (3D) | Copie în mărime naturală sau mărită a vertebrei umane. Material: vinil, rezistent, incasabil. Modele montate pe un suport de plastic, cu dimensiunea min. 230x100mm | 1 | 492 | 492
19 | Mulaje și modele – botanică (13 titluri)
19.1 | Celula vegetală | Modelul reproduce structura celulei vegetale, la scară mare, cu detalierea elementelor constitutive. Material: plastic rezistent, colorat. Model pe suport); | 1 | 892 | 892
19.2 | Germinația fasolei | germinația fasolei, basorelief (Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale fasolei, începând cu faza germinării. Dimensiuni: cca H=300mm -400mm, cca L=300mm-400mm, cca l- 100 mm-200mm Material: plastic rezistent, colorat); basorelief / preparat umed | 1 | 380 | 380
19.3 | Germinația porumbului | Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale porumbului, începând cu faza de germinare. Dimensiuni: cca H=200mm-400mm, cca L=300mm-400mm,cca l-160mm-200mm. Material: plastic rezistent, colorat. basorelief / preparat umed | 1 | 380 | 380
19.4 | Încrucișarea dihibridă (3D) | Încrucişarea dihibridă după Mendel intre seminţele de mazăre (YYRR - yyrr). Semintele colorate corespunzător ( galbene, verde, suprafața netedă, suprafața rugoasă); desenele semințelor pe plăci magnetice, mobile, ceea ce va da posibilitate elevilor să reprezinte schema desinestătător. Inscripții în română. Material: plastic rezistent); | 1 | 560 | 560
19.5 | Încrucisarea dihibridă | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții); | 1 | 280 | 280
19.6 | Încrucișarea monohibridă | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții | 1 | 280 | 280
19.7 | Modelul florii monocotiledonate | Modelul 3 D să reflecte structura reală a florii de grâu, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca10-15 ori, ; Piesele detașabile; pe suport | 1 | 480 | 480
19.8 | Modelul florii papilionaceae | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/fasole/salcâm, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport | 1 | 480 | 480
19.9 | Modelul florii solonaceae | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/roșie, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport | 1 | 480 | 480
19.10 | Rădăcină și sistemul de absorbție | Model 3D în secțiune longitudinală, de cca 50-60 cm, pe suport, material plastic rezistent; zonele rădăcinii colorate, să fie vizibili perișorii absorbanți | 1 | 380 | 380
19.11 | Model mărit a structurii frunzei | Model 3 D să reprezinte structura frunzei în secțiune transversală, oferind o vizualizare amănunţită a elementelor constitutive. Elementele structurii interne a frunzelor să se deosebească prin culori. Dimensiuni: cca H=200mm-250mm, cca L=450mm-500mm, cca l=160mm-180mm. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport | 1 | 528 | 528
19.12 | Model de tulpină la plantele dicotiledonate | Modelul reproduce structura unei tulpini dicotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: ccaH=90mm, cca L=330mm, cca l=220mm. Material: plastic rezistent, colorat | 1 | 524 | 524
19.13 | Model de tulpină la plantele monocotiledonate | Modelul reproduce structura unei tulpini monocotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=140mm, L=420mm, l=420mm. Material: plastic, rezistent, incasabil, colorat | 1 | 560 | 560
20 | Mulaje și modele – zoologie: (7 titluri)
20.1 | Celula animală în disecţie | Celula animală îndisecţie, cu prezentarea structuriiacesteia: membrană, citoplasmă, nucleu şi învelişuricitoplasmatice (mitocondrii, ribozomi), organitelecolorate; Material plastic, rezistent. Dimensiuni:cca280x500mm - 300x550 mm. Model pe suport | 1 | 996 | 996
20.2 | Ciclul de dezvoltare a viermilor | Model - aplicație - 11 plăci de plastic, colorate, cu magneți. | 1 | 280 | 280
20.3 | Modelul parameciului pe support | Model mărit , dimensiuni cca 280x500mm -300x550mm, din plastic rezistent, cu prezența structurii interne a parameciului; organite colorate; Pe support | 1 | 448 | 448
20.4 | Schelet broască | Schelet de broascã în vitrinã de sticlã, mărime naturală. Mărime natural, în conexiune anatomică; Model expus în vitrine de sticlă. cu indicarea denumirilor părților din acesta în l. română | 1 | 800 | 800
20.5 | Schelet iepure | Model schelet de iepure, mărime naturală, în conexiune anatomică, plasat într-o vitrină monolit din sticlă | 1 | 980 | 980
20.6 | Schelet pisică | Model schelet de pisică, marime naturală, în conexiune anatomică, expus în vitrină de sticlă | 1 | 980 | 980
20.7 | Schelet porumbel | Model schelet de porumbel, marime naturală, în conexiune anatomică, Model expus în vitrinăde sticlă | 1 | 980 | 980
Naturalizări
21 | Secțiuni microscopice Botanică. | Set din 25-30 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu 1. Celule epidermice de ceapă; 2. Mitoză – secţiune longitudinală din rădăcină de ceapă 3. Rădăcină tânără de Bob (Vicia faba) – secţiune 4. Tulpină de Graminee – secţiune transversal 5. Tulpină de bostan (Cucurbita pepo) – secţiune transversal 6. Tulpină de Graminee – secţiune longitudinală 7. Tulpină de bostan ( Cucurbita pepo) –secţiune longitudinală 8. Tulpină de tei (Tilia cordata) – secţiune transversală 9. Tulpină de muşcată (Pelargonium zonale) – secţiune transversale 10. Frunză de pin – secţiune transversală 11. Frunză de floarea soarelui (Helianthus) – secţiune transversală 12. Germinaţia polenului – secţiune transversală 13. Anteră de crin – secţiune transversal. 14. Ovar de crin – secţiune transversal 15. Embrion de traista ciobanului – secţiune 16. Sămânţă tânără de cereale cu embrion – secţiune longitudinală 17. Con masculin de pin cu microspor – secţiune transversal 18. Celule schlerenchimatice 19. Protal de ferigă 20. Protal de ferigă sporofit tânăr 21. Secţiune prin tal de licheni 22. Anteridie de muşchi – secţiune longitudinală 23. Arhegoniu de muşchi – secţiune longitudinală 24. Protonem de muşchi 25. Sporangiu de Rhisopus 26. Drojdie de bere 27. Mucegai verde (Penicillium) 28. Mucegaiul negru (Aspergillus niger) 29. Ciupercă – secţiune 30. Volvox 31. Măteasa broaştei (Spirogyra) 32. Tulpină – secţiune longitudinală 33. Nostoc 34. Spirulină | 5 | 860 | 4300
22 | Secțiuni microscopice Zoologie. | Set din 15-20 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu 1. Parameci 2. Euglenă 3. Hidra 4. Hidra – celule reproducătoare 5. Hidra – gonade 6. .Hidra – mugur meduzoid 7. Nematod (heterodera) 8. Cestod matur – proglotă 9. Ascaris – femelă şi mascul 10. Ou de Ascaris – mitoză secţiune 11. Râmă 12. Albina – aparat bucal 13. Ţânţar – aparat bucal 14. Ţânţarul comun – larvă 15. Musca domestică – aparat bucal 16. Branhii de scoică 17. Broasca de lac – ou – secţiune 18. Sânge de porumbel – frotiu | 5 | 860 | 4300
23 | Secțiuni microscopice Anatomie. Set 25-30 lame. | Set din 20-30 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu : 1. Ţesut conjunctiv lax 2. Cartilaj hialin – secţiune 3. Cartilaj elastic – secţiune 4. Ţesut osos – secţiune 5. Ţesut osos compact – secţiune 6. Fibră musculară netedă 7. Muşchi scheletic ( secţiune longitudinală şi transversală) 8. Tendon – iepure – secţiune 9. Epiteliu stratificat din cavitatea bucală 10. Epiteliu pavimentos simplu 11. Epiteliu stratificat pavimentos – secţiune 12. Epiteliu cilindric cu cili – secţiune 13. Piele umană – secţiune prin folicul pilos 14. Piele umană – secţiune prin glandă sudoripară 15.Plămân – reţea vasculară preparată 16. Trahee – 17. Arteră şi venă – secţiune transversală 18. Sânge uman frotiu 19. Ganglion limfatic – secţiune 20. Glanda tiroidă 21. Stomac – secţiune prin perete 22. Intestin subţire – secţiune transversală 23. Ficat – secţiune 24. Canalicule biliare – secţiune 25. Testicul – secţiune 26. Ovar – secţiune 27. Rinichi – secţiune longitudinală 28.Cromozom uman | 5 | 1280 | 6400
24 | Preparate în lichid Viperă | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție. Cutia ermetic închisă. Mărime cca95x80x210 mm – 100x85x215 | 1 | 365 | 365
25 | Preparate în lichid Nereida | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător.Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 1 | 365 | 365
26 | Preparate în lichid Triton | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 1 | 365 | 365
27 | Preparate în lichid Conuri gimnosperme | 4-6 conuri de diverse gimnosperme fixate bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime de cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 1 | 225 | 225
Material ilustrativ
28 | Reguli de securitate în laboratorul de biologie. | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 700 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 10 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii în laboratorul de biologiei | 1 | 82 | 82
Auxiliare
30 | Cuier pentru hărțiI și planșe | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. | 1 | 268 | 268
31 | PORTRETE BIOLOGI CELEBRI | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Hippocrate, Aristotel, Avicenna, Andreas Vesalius, Antonie Leeuwenhoek, Carl Linné, Jan Ingenhousz , Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Ivan Pavlov, Thomas Hunt Morgan, Karl Landsteiner, Emil Racoviță, George Emil Palade, Francis Crick, James Watson | 1 | 1480 | 1480
|  | Valoarea estimată cu TVA |  |  | 93425
Valoarea estimată fără TVA
| Suplimentar la minimul de dotare | detalii pe www.cartdidact.md
| Igiena bucală, set demonstrativ, scara 5 x 1 |  | 1 | 552 | 552
| CIRCULAȚIA SÎNGELUI. MODEL FUNCTIONAL |  | 1 | 1062 | 1062
| PLAMÂNI CU TRAHEE, MODEL PE STATIV |  | 1 | 1472
| MODEL DETAȘABIL LARINGE, PLĂMĂNI ȘI INIMĂ |  | 1 | 1820 | 1820
| MODEL MĂRIT AL VIZICII URINARE |  | 1 | 382
| Bazin feminin, mulaj |  | 1 | 632
| Bazin masculin, mulaj |  | 1 | 632
| Celula umană simplă, mulaj |  | 1 | 996 | 996
| SET TIPURILE FRUNZELOR. Ierbar |  | 1 | 232 | 232
| SET TIPURILE INFLORESCENȚEI |  | 1 | 232 | 232
| SET TIPURILE PETALELOR |  | 1 | 232
| SET TIPURILE FRUNZELOR. Preparat |  | 1 | 340
| SET TIPURILE INFLORESCENȚEI Preparat |  | 1 | 340
| SET TIPURILE PETALELOR . Preparat |  | 1 | 340 | 340
| COLECȚIA INSECTE DĂUNĂTOARE (20 DE TIPURI) |  | 1 | 572 | 572
| COLECȚIA INSECTE BENEFICE (20 DE TIPURI) |  | 1 | 572 | 572
| DEZVOLTAREA LĂCUSTEI, PREPARAT UMED |  | 1 | 592 | 592
| DEZVOLTAREA BROAȘTEI, PREPARAT UMED |  | 1 | 592 | 592
| MICROSCOP PENTRU ELEVI (clasele primare) |  | 2 | 580 | 1160
| Microscop stereoscopic, marire 20x pentru profesor |  | 1 | 3854 | 3854
| Lecţii interactive la biologie vol.1 -2 |  | 1 | 660 | 660
13236
106661
Consultați
www.cartdidact.md
și completați lista