| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robinet pentru bucătărie |  |  |  |  |  | Robinet pentru bucătărie rece/cald |  |  |  |
| Picior sub lavoar |  |  |  |  |  | Picior sub lavoar ELITE-N alb |  |  |  |
| Lavoar de colț |  |  |  |  |  | Lavoar de colț Lago 45 alb cu gaura set fix 1 c |  |  |  |
| WC SOFIA vacuum EASIL |  |  |  |  |  | WC SOFIA vacuum EASIL |  |  |  |
| Baterie lavoar INOX |  |  |  |  |  | Baterie lavoar INOX |  |  |  |
| Sifon ANI 1 ¼*40 |  |  |  |  |  | Sifon ANI 1 ¼*40 cu flexibil țeavă (C1015) |  |  |  |
| BB1/2 furtun de apă |  |  |  |  |  | BB1/2 furtun de apă din oțel inoxidabil, 60 cm MPN |  |  |  |
| Extensie flexibilă pentru tualetă |  |  |  |  |  | Extensie flexibilă pentru tualetă cu orificiu de evacuare |  |  |  |
| Supapă cu bilă ½*1/2 |  |  |  |  |  | Supapă cu bilă ½*1/2KR511 |  |  |  |
| PP-E țeavă armată d=20 mm |  |  |  |  |  | PP-E țeavă armată cu fibră de sticlă d=20 mm |  |  |  |
| Țeavă PP Uniplast |  |  |  |  |  | Țeavă PP Uniplast dn 110 L-3.0 M/2 PRO |  |  |  |
| Ramificație PP |  |  |  |  |  | Ramificație PP 50/50x87,5 |  |  |  |
| Țeavă PP Uniplast |  |  |  |  |  | Țeavă PP Uniplast dn 50 L-1.0 M/1.8 PRO |  |  |  |
| Ramificație PP |  |  |  |  |  | Ramificație PP 110/110*90*PK |  |  |  |
| Reducere excentrică |  |  |  |  |  | Reducere excentrică 110/50 |  |  |  |
| Colier de oțel |  |  |  |  |  | Colier de oțel 47-51 1-1/2 cu garnitură din cauciuc |  |  |  |
| Ciment M 550 |  |  |  |  |  | Ciment M 550, CEMFORT EXTRA saci de 40 kg |  |  |  |
| Electrozi pentru sudură |  |  |  |  |  | Electrozi sudură Supertit Saf-Pro d 3,2x350 mm, 4,5 kg cutia |  |  |  |
| Vopsea lavabilă |  |  |  |  |  | Vopsea lavabilă pentru interior 14 kg |  |  |  |
| Pigment universal (coler) |  |  |  |  |  | Pigment universal (coler) COLOREX persi nr. 20, 100 ml |  |  |  |
| Adeziv pentru gresie și faianță |  |  |  |  |  | Adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări interior și exterior saci fasonați 25 kg |  |  |  |
| Teracotă pentru podea |  |  |  |  |  | Teracotă pentru podea 40x40, nuanță sură |  |  |  |
| Teracotă pentru perete |  |  |  |  |  | Teracotă pentru perete, 20x30-25x45, bej |  |  |  |
| Adeziv pentru teracota |  |  |  |  |  | Adeziv Class Extra Gri (sac - 25 kg) |  |  |  |
| Amestic uscat (Rotband) |  |  |  |  |  | Amestec uscat MP-75 (sac - 30 kg) |  |  |  |
| Ciment M-500 |  |  |  |  |  | Ciment 500R (sac polietelen - 40 kg.) |  |  |  |
| Nisip |  |  |  |  |  | Nisip spălat (sac - 20 kg) |  |  |  |
| Amestec HP Finiș |  |  |  |  |  | Amestec HP Finiș (sac - 25 kg) |  |  |  |
| Spumă pentru montaj ușilor |  |  |  |  |  | Spumă poliuretanică pentru montaj (750 ml) |  |  |  |
| Email alchidic sur |  |  |  |  |  | Vopsea Email PF-115, sur, 2,7 kg |  |  |  |
| Email alchidic roșu |  |  |  |  |  | Vopsea Email PF-115, roșu, 2,7 kg |  |  |  |
| Email alchidic verde |  |  |  |  |  | Vopsea Email PF-115, verde, 2,7 kg |  |  |  |
| Email alchidic negru |  |  |  |  |  | Vopsea Email PF-115, negru, 2,7 kg |  |  |  |
| Diluant |  |  |  |  |  | Dizolvant 646 0,9 l |  |  |  |
| Cuie L-20 |  |  |  |  |  | Cuie L-20 metal |  |  |  |
| Cuie L-40 |  |  |  |  |  | Cuie L-40 metal |  |  |  |
| Cuie L-50 |  |  |  |  |  | Cuie L-50 metal |  |  |  |
| Vopsea pentru interior |  |  |  |  |  | Vopsea lavabilă mată (15 litri) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________