| Lucrari de inlocuire a invelitorii acoperisului, bloc C 1 (partea stinga si spate ) |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista  cu cantitati descifrat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Partea stinga |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  |  |  | m |  | 24,900 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 2,241 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,245 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,249 |  |
| 2 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 1,080 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,600 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
| 3 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie |  |  |  | m2 |  | 321,200 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 115,632 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 115,632 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 6,424 |  |
| 4 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  | m2 |  | 321,200 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 28,908 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 28,908 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 9,636 |  |
| 5 |  | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  |  |  | m2 |  | 14,900 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 2,235 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,235 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |
| 6 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  |  | t |  | 3,500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 4,550 |  |
| 7 |  | TrB22F3A |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t |  |  |  | t |  | 3,500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,400 |  |
|  |  | 2410520006711 |  | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,455 |  |
| 8 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  | t |  | 3,500 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,885 |  |
| 9 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  | t |  | 3,500 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CE30A |  | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase: 100x30 - 1.2m3 |  |  |  | m2 |  | 321,200 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 72,270 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 22,484 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 1,200 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 38,544 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 9,636 |  |
| 11 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 |  |  |  | m2 |  | 321,200 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 64,240 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 16,060 |  |
|  |  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  | 380,461 |  |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  | 3 970,032 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 3,212 |  |
| 12 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30mm-2.12m3 , 50x30 - 0.6m3 |  |  |  | m2 |  | 321,200 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 72,270 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 22,484 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 2,720 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 38,544 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 9,636 |  |
| 13 |  | CN51E |  | Tratamentul lemnariei pe suprasete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 |  |  |  | 100m2 |  | 3,520 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 36,608 |  |
|  |  | 2462106110601 |  | Paste bioignifuga 2 in1 |  |  |  | kg |  | 316,800 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  | 0,246 |  |
| 14 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata ( profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm , Se exclude: coame metalice, profil pentru etansare Material marunt=1,050 |  |  |  | m2 |  | 321,200 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 289,080 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 80,300 |  |
|  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  | 387,849 |  |
|  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  | 168,630 |  |
|  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  | 3 035,340 |  |
|  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  | 13,490 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 16,060 |  |
| 15 |  | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  |  |  | m2 |  | 74,700 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 44,820 |  |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,037 |  |
|  |  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,037 |  |
|  |  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  | m3 |  | 0,030 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 1,121 |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  | 747,000 |  |
| 16 |  | CB14C1 K=-12 |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade Коэффициент к машинам=12,000 |  |  |  | m2 |  | -74,700 |  |
|  |  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  | h-ut |  | -717,120 |  |
| 17 |  | CE07A |  | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil) - culoarea alba, Se exclude: coame metalice, profil pentru etansare ) Material marunt=1,050 |  |  |  | m2 |  | 19,900 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 17,910 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 4,975 |  |
|  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  | 24,029 |  |
|  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  | 10,447 |  |
|  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  | 188,055 |  |
|  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  | 0,836 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,995 |  |
| 18 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 150 mm, alb. Se exclude: cot de jgheab Material marunt=1,030 |  |  |  | m |  | 24,900 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 7,470 |  |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  | 26,929 |  |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  | 35,906 |  |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  | 5,129 |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 2,565 |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  | 5,129 |  |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  | buc |  | 256,470 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,498 |  |
| 19 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 |  |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 4,200 |  |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  | 12,852 |  |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  | 3,060 |  |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  | 3,060 |  |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  | 3,060 |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 3,060 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |
| 20 |  | CK26B apl. |  | Protectie din tabla 0.45mm, protejata anticoroziv - opritor de zapada |  |  |  | m |  | 24,500 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 7,840 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,960 |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Opritori de zapada din tabla protejata anticorozv 0.45mm |  |  |  | m |  | 24,500 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 98,000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,245 |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoarea acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Termoizolarea planseu |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsH85A |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi |  |  |  | 100m2 |  | 3,000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 7,230 |  |
| 22 |  | IzF04J1 apl. |  | Pelicula 60 mk asezata sub si peste stratul termoizolant din vata minerala ( Se exclude: carton bitumat. Se include: pelicula 60 mk ) |  |  |  | m2 |  | 600,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  |  | 2682132601626 |  | Pelicula 60 mk |  |  |  | m2 |  | 648,000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |
| 23 |  | IzF10H K=2 |  | Strat termoizolator , din placi de vata minerala, simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu gros.200mm - 2 str 100mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  |  | m2 |  | 300,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 42,000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 30,000 |  |
|  |  | 2521302602904 |  | Placi din material termoizolant cu energie redusa, 45kg/m3, 100mm-gros. |  |  |  | m2 |  | 612,000 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea planseu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Partea din spate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi |  |  |  | m |  | 37,600 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 3,384 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 1,880 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,376 |  |
| 25 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane |  |  |  | m |  | 15,600 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 1,404 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,780 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |
| 26 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment - foi de ardezie |  |  |  | m2 |  | 248,900 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 89,604 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 89,604 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 4,978 |  |
| 27 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  |  | m2 |  | 248,900 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 22,401 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 22,401 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 7,467 |  |
| 28 |  | RpCH32D |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente |  |  |  | m2 |  | 15,200 |  |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 2,280 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,280 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |
| 29 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  |  | t |  | 3,000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,900 |  |
| 30 |  | TrB22F3A |  | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0-0,5 t |  |  |  | t |  | 3,000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,200 |  |
|  |  | 2410520006711 |  | Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |
| 31 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  | t |  | 3,000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,330 |  |
| 32 |  | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  | t |  | 3,000 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Invelitoarea acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CE30A |  | Indreptarea capriorilor din lemn rotund cu scinduri de rasinoase, 100x30 mm - 0.81 m3 |  |  |  | m2 |  | 248,900 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 56,003 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 17,423 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 0,810 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 29,868 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 7,467 |  |
| 34 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 |  |  |  | m2 |  | 248,900 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 49,780 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,445 |  |
|  |  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  |  | m2 |  | 294,822 |  |
|  |  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  |  | buc |  | 3 076,404 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 2,489 |  |
| 35 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase : 100x30 mm - 1.64 m3 , 50x30 mm - 0.4 m3 |  |  |  | m2 |  | 248,900 |  |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 56,003 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 17,423 |  |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  | 2,040 |  |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  | 29,868 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 7,467 |  |
| 36 |  | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste bioignifuga 2 in 1 |  |  |  | 100m2 |  | 2,400 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 24,960 |  |
|  |  | 2462106110601 |  | Paste bioignifuga 2 in1 |  |  |  | kg |  | 216,000 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |
| 37 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - 0.47 mm. Se exclude : coame metalice , profil pentru etansare Material marunt=1,050 |  |  |  | m2 |  | 248,900 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 224,010 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 62,225 |  |
|  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  | 300,547 |  |
|  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  | 130,673 |  |
|  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  | 2 352,105 |  |
|  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  | 10,454 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 12,445 |  |
| 38 |  | RpCR13A |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (capetele capriorilor), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat |  |  |  | m2 |  | 4,200 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,688 |  |
|  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 0,420 |  |
|  |  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc |  | 2,100 |  |
|  |  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  |  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  |  | kg |  | 0,735 |  |
|  |  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,042 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
| 39 |  | CE07A |  | Stresina din placi din tabla amprentata (profnastil - culoare alba. Se exclude : coame metalice, profil pentru etansare Material marunt=1,050 |  |  |  | m2 |  | 3,980 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 3,582 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,995 |  |
|  |  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  | m2 |  | 4,806 |  |
|  |  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  | kg |  | 2,090 |  |
|  |  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  | buc |  | 37,611 |  |
|  |  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  | buc |  | 0,167 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,199 |  |
| 40 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, d - 150 mm , alb. Se exclude : cot de jgheab Material marunt=1,030 |  |  |  | m |  | 37,600 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 11,280 |  |
|  |  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  |  | m |  | 40,664 |  |
|  |  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  |  | buc |  | 54,219 |  |
|  |  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  |  | buc |  | 7,746 |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 3,873 |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  | buc |  | 7,746 |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  | buc |  | 7,746 |  |
|  |  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  |  | buc |  | 387,280 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,752 |  |
| 41 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv , d - 100 mm, alb Material marunt=1,020 |  |  |  | m |  | 15,600 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 5,460 |  |
|  |  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  |  | m |  | 16,708 |  |
|  |  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  |  | buc |  | 7,956 |  |
|  |  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  |  | buc |  | 3,978 |  |
|  |  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  |  | buc |  | 7,956 |  |
|  |  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  |  | buc |  | 3,978 |  |
|  |  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  |  | buc |  | 3,978 |  |
|  |  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  |  | buc |  | 3,978 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |
| 42 |  | CK26B |  | Protectie din tabla 0.45 mm , protejata anticoroziv - opritor de zapada |  |  |  | m |  | 37,000 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 11,840 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,960 |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Opritori de zapada din tabla protejata anticorozv 0.45mm |  |  |  | m |  | 37,000 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 148,000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoarea acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.3. Termoizolare panseu |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | TsH85A |  | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi |  |  |  | 100m2 |  | 2,240 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 5,398 |  |
| 44 |  | IzF04J1 |  | Pelicula 60 mk, asezate sub si peste stratul termo izolant din vata minerala ( se exclude: carton bitumat, Se inclide : pelicula 60 mk. |  |  |  | m2 |  | 448,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 8,960 |  |
|  |  | 2682132601626 |  | Pelicula 60 mk |  |  |  | m2 |  | 483,840 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |
| 45 |  | IzF10H K = 2 |  | Strat termoizolator , din placi de vata minerala simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale cu grosimea de 200 mm- 2 strat. a cite 100 mm si densitatea 45 kg/m3 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  |  |  | m2 |  | 224,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 31,360 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 22,400 |  |
|  |  | 2521302602904 |  | Placi din material termoizolant cu energie redusa, 45kg/m3, 100mm-gros. |  |  |  | m2 |  | 456,960 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 1,792 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |