Retele electrice a iluminatului stradal, strada N.Dimo, or.Durlesti, sec.Buicani, mun. Chisinau № MD-2018-10-22-000072-11-48-D-IEE	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta № 2-1-4
Str. N.Dimo. Iluminat electric exterior (марка IЕE)
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructie					
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных  - СВ105)	buc	19,000			
 2	33-04-003-2
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105)	buc	1,000			
 3	Pretul firmei
	Стойка СВ-105	buc	21,000			
 4	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных  - СВ95)	buc	40,000			
 5	Pretul firmei
	Стойка СВ-95	buc	40,000			
 6	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	61,000			
 7	33-04-016-5
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	61,000			
 8	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	50,000			
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	50,000			
   		Capitolul 1.2. Кабель "Tosada" и линейная арматура					
10	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска cамонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	3,020			
 11	Pret de piata
	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3х35+1х54,6мм2	m	3 020,000			
 12	Цена поставщика
	Металлическая лента 20х0,7х1000мм F2007	m	156,000			
 13	Цена поставщика
	Лента стальная бандажная 20х0,7х2000мм SOT46	m	28,000			
 14	Цена поставщика
	Cкрепы для крепления лент А200	buc	156,000			
 15	Цена поставщика
	Анкерный кронштейн СА2000	buc	9,000			
 16	Цена поставщика
	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	12,000			
 17	Цена поставщика
	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	71,000			
 18	Цена поставщика
	Зажим поддерживающий ПН-1	buc	15,000			
 19	Цена поставщика
	Зажим натяжной НЦ25...95	buc	9,000			
 20	Цена поставщика
	Зажим натяжной ОК2	buc	19,000			
 21	Цена поставщика
	Зажим ответвления фазы ОК1-2	buc	28,000			
 22	Цена поставщика
	Зажим ответвительный ОН2-1, ОН3-2	buc	39,000			
 23	Цена поставщика
	Зажим для фазных жил СИП Р4Х-150D	buc	12,000			
 24	Цена поставщика
	Зажим для нулевой жилы СИП Р3Х-95	buc	2,000			
 25	Цена поставщика
	Зажим натяжной НЦ70	buc	10,000			
 26	Цена поставщика
	Зажим соединительный СНСА 70	buc	5,000			
 27	Цена поставщика
	Зажим соединительный СФ 70	buc	20,000			
 28	Цена поставщика
	Зажим соединительный СФ 25...95	buc	12,000			
 29	Цена поставщика
	Зажим соединительный СНСА 25...95	buc	4,000			
 30	Цена поставщика
	Зажим ЕР95-13	buc	100,000			
 31	Цена поставщика
	Зажим ПС-1	buc	48,000			
 32	Цена поставщика
	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	77,000			
 33	Цена поставщика
	Зажим ПС-1-1	buc	81,000			
 34	Цена поставщика
	Кабельный ремешок CSB	buc	154,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 					
		Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции					
35	08-02-305-4
	Traversa pe stilp 	buc	24,000			
 36	Pretul firmei
	Traversa TН27	buc	24,000			
 37	08-02-305-2
	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	5,000			
 38	Pretul firmei
	Кронштейн У4	buc	5,000			
 39	08-02-305-1
	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	129,000			
 40	Pretul firmei
	Хомут X12	buc	24,000			
 41	Pretul firmei
	Хомут X16	buc	100,000			
 42	Pretul firmei
	Стяжка Х89	buc	5,000			
 43	Pretul firmei
	Стяжка Г11	buc	9,000			
 44	Pretul firmei
	Заземляющий проводник д=10мм	m	121,000			
   		Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура					
45	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	24,000			
   		Capitolul 2.3. Кабельные изделия					
46	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля  в коробе, металлорукаве)	100 m	0,120			
 47	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg 	100 m	4,430			
 48	Pret de piata
	Кабель Al ABBГ 4х35мм2	m	5,000			
 49	Pret de piata
	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч.1х1,5мм2 +Cu	m	450,000			
   		Capitolul 2.4. Щиты, шкафы, устройства					
50	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной  BZUM-TF-01-100-01 - ЩУ разм.900х650х275 - ЩУ)	buc	1,000			
 51	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	3,000			
 52	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии )	buc	1,000			
 53	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,000			
 54	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ПН2, 16А)	buc	3,000			
   		Capitolul 2.5. Прокат черных металлов					
55	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=10мм)	100 m	3,300			
 56	08-02-472-5
	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	4,300			
 57	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,750			
 58	08-02-409-3
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,050			
 59	Pret de piata
	Труба метал. д=60мм	m	5,000			
 60	08-02-411-2
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,070			
 61	Pret de piata
	Металлорукав Д=50мм	m	7,000			
   		Capitolul 2.6. Оборудование осветительное					
62	08-02-369-3
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный  55-60Вт)	buc	100,000			
 63	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка  кронштейна КС2)	buc	100,000			
   		Capitolul 2.7. Электроустановочные изделия					
64	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Проходной предохранитель 2А)	buc	100,000			
   		Capitolul 2.8. Реконструкция РТ-8096					
65	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000			
   		Capitolul 2.9. Демонтажные работы					
66	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	16,000			
 67	08-02-363-1
	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	16,000			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	7,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Valoare utilajului					
68	Цена поставщика
	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	24,000			
 69	Цена поставщика
	Шкаф учета  навесной 900х650х275мм BZUM-TF-01-100-01	buc	1,000			
 70	Цена поставщика
	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31  100A	buc	1,000			
 71	Цена поставщика
	Контактор Ip=160A, Un=400B	buc	1,000			
 72	Цена поставщика
	Таймер ТЭ15	buc	1,000			
 73	Цена поставщика
	Счетчик акт. энергии 3-хфаз. 230/380В, 5-40А ZMR 110 АСе	buc	1,000			
 74	Цена поставщика
	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000			
 75	Pretul firmei
	Предохранитель ПН2-16А	buc	3,000			
 76	Цена поставщика
	Светильник светодиодный на 55-60Вт световой поток 5950-6000 Лм, энергоэффективность до 100-105 Лм/Вт IP 65-66	buc	100,000			
 77	Pretul firmei
	Проходной предохранитель напряжением 220В,  2А, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	100,000			
 78	Цена поставщика
	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(В)	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de constructie					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)