| Anexa nr. 22 la Documentația standard ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lotul I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Profnastil |  |  |  |  |  | 1200x2000x4 mm, pentru gard. Culoarea albă |  |  |  |
| 1.2 | Țeavă de profil |  |  |  |  |  | 40x20x2 mm. Lungimea 6 metri |  |  |  |
| 1.3 | Țeavă de profil |  |  |  |  |  | 40x40x2 mm. Lungimea 6 metri |  |  |  |
| 1.4 | Coama pentru gard |  |  |  |  |  | Tip - П. Culoare albă |  |  |  |
| 1.5 | Ardezie plată |  |  |  |  |  | 1500x1200x8 mm |  |  |  |
| 1.6 | Ciment marca 500 |  |  |  |  |  | Saci hârtie 40 kg |  |  |  |
| 1.7 | Surub autofiletant pentru metal |  |  |  |  |  | Tip WF. Lungimea 19-25 mm |  |  |  |
| 1.8 | Lant gros |  |  |  |  |  | Grosimea 8 mm |  |  |  |
| 1.9 | Placa de cauciuc tehnic |  |  |  |  |  | Grosimea 100 mm. Lățimea 1000 mm. Greutatea 50 kg |  |  |  |
| 1.10 | Nisip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Pietris |  |  |  |  |  | fracția 5-20 |  |  |  |
| 1.12 | Vopsea |  |  |  |  |  | Email 2,7 kg. Culoare negru |  |  |  |
| 1.13 | Var |  |  |  |  |  | Ambalat în saci de 20 kg |  |  |  |
| 1.14 | Bitum smoala |  |  |  |  |  | Ambalat în saci de 40 kg |  |  |  |
| 1.15 | Projector exterior 50 W |  |  |  |  |  | Puterea 50 W, Temperatura culoare 6500 K. Unghi fascicul luminos 120 grade. |  |  |  |
| 1.16 | Cuie pentru construcții (pentru ardezie) |  |  |  |  |  | Lungimea 100 mm |  |  |  |
| 1.17 | Cherestea (șipcă) 50x25x3000 |  |  |  |  |  | 50x25x3000 120 metri liniari |  |  |  |
| 1.18 | Diblu cu șurub cui pentru montare rapidă |  |  |  |  |  | 6x70 |  |  |  |
| 1.19 | Cherestea (dulap) 50x200x6000 |  |  |  |  |  | 50x200x6000 |  |  |  |
| 1.20 | Disc debitare metal |  |  |  |  |  | 125 x 1.6 х 22.2mm. |  |  |  |
| 1.21 | Disc debitare metal |  |  |  |  |  | 230 x 1.6 х 22mm |  |  |  |
| 1.22 | Electrozi |  |  |  |  |  | 20x350mm SUPERTIT |  |  |  |
| 1.23 | Bec LED cu soclu |  |  |  |  |  | 15W E27 6500K |  |  |  |
| 1.24 | Electrozi |  |  |  |  |  | 30x350mm SUPERTIT |  |  |  |
| 1.25 | Antiseptic pentru lemn |  |  |  |  |  | în caldări |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale de construcție. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul I. 44100000-1; Profnastil; m2; 320; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Țeavă de profil; ml; 486; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Țeavă de profil; ml; 198; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Coama pentru gard; ml; 208; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Ardezie plată; buc; 10; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Ciment marca 500; saci; 20; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Surub autofiletant pentru metal; buc; 1700; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Lant gros; ml; 16; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Placa de cauciuc tehnic; kg; 50; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Nisip; tn; 1; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Pietris; tn; 1; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Vopsea; buc; 2; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Var; saci; 4; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Bitum smoala; saci; 2; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Projector exterior 50 W; buc; 4; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Cuie pentru construcții (pentru ardezie); kg; 1; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Cherestea (șipcă) 50x25x3000; m3; 0,36; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Diblu cu șurub cui pentru montare rapidă; buc; 100; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Cherestea (dulap) 50x200x6000; m3; 1,08; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Disc debitare metal; buc; 20; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Disc debitare metal; buc; 10; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Electrozi; kg; 4,5; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Bec LED cu soclu; buc; 20; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Electrozi; kg; 4,5; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. 44100000-1; Antiseptic pentru lemn; l; 30; La comandă; MD04TRPBAA337110C14288AC. TOTAL Lot. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |