| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: piese pentru echipamentul oftalmologic Constellation Vision System cu instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine |  | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Lot 1.1 ASSY, FILTER, OIL/AIR DRYER SVCE |  |  |  |  |  | "Ref 212-1040-501 Compatibil cu Alcon Constelation Vision System. Termen de livrare 45 zile, inclusiv instalarea pieselor, calibrarea sistemului pneumatic și asigurarea/predarea dispozitivului funcțional. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Agentul economic va asigura instalarea pieselor, calibrarea sistemului pneumatic și funcționalitatea dispozitivului la final."Se vor accepta doar piese noi.Termen de garanție minim 12 luni. |  |  |  |  |  | CE/Decl. CE |
| Lot1.2ASSY,CABL, PNEU DIST W47 |  |  |  |  |  | "Ref 212-2062-001 Compatibil cu Alcon Constelation Vision System. Termen de livrare 45 zile, inclusiv instalarea pieselor, calibrarea sistemului pneumatic și asigurarea/predarea dispozitivului funcțional. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Agentul economic va asigura instalarea pieselor, calibrarea sistemului pneumatic și funcționalitatea dispozitivulu dispozitivului la final." Se vor accepta doar piese noi. Termen de garanție minim 12 luni. |  |  |  |  |  | CE/Decl. CE |
| Lot 1.3 ASSY, MODULE, PNEUMATIC SERVICE |  |  |  |  |  | "Ref 212-1023-501 Compatibil cu Alcon Constelation Vision System. Termen de livrare 45 zile, inclusiv instalarea pieselor, calibrarea sistemului pneumatic și asigurarea/predarea dispozitivului funcțional. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Agentul economic va asigura instalarea pieselor, calibrarea sistemului pneumatic și funcționalitatea dispozitivului dispozitivului la final." Se vor accepta doar piese noi. Termen de garanție minim 12 luni. |  |  |  |  |  | CE/Decl. CE |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _____________