| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| LOT1 Swarm Agar |  |  |  | Compozitia: Meat Extract 5.0 g Yeast Extract 1.0 g Trypto-Casein Soya Broth 30.0 g Glucose 1.0 g Sodium Desoxycholate 0.35 g Agar 7.0 g Ambalare : 100 tuburi de 10 ml. 100 tuburi in cutie de carton. Certificat de calitatea a produsului |  |  |
| LOT 2 API 20 E, reagenți |  |  |  | 1 set 25 galerii API 20E, 25 cutii de incubare, 25 fise de analize, 1 dispozitiv pentru sigulare, 1 insert tehnic Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml Reactiv Zn, flacon 10 gr Ulei mineral, flacon, steril 125 ml Certificat de calitatea a produsului |  |  |
| LOT 3 Mycobacterium bovis, BCG (bacilul Calmette-Guerin) |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 4 Mycobacterium avium, ATCC 700898 |  |  |  | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc |  |  |
| LOT 5 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:13 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 7 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:16 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 9 Antiser diagnostic pentru salmonella O:17 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 10 Antiser diagnostic pentru salmonella O:18 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 11 Antiser diagnostic pentru salmonella O:21 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella O:28 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella O:30 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 14 Antiser diagnosticpentru salmonella O:35 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 15 Antiser diagnostic pentru salmonella O:38 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella O:39 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella O:41 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella O:42 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 19 Antiser diagnostic pentru salmonella O:43 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 20 Antiser diagnostic pentru salmonella O:44 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 21 Antiser diagnostic pentru salmonella O:45 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 23 Antiser diagnostic pentru salmonella O:47 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 24 Antiser diagnostic pentru salmonella O:48 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 25 Antiser diagnostic pentru salmonella O:50 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella O:51 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella O:52 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella O:53 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 29 Antiser diagnostic pentru salmonella O:54 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella O:56 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella O:57 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella O:58 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella O:59 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella O:60 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella O:61 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella O:63 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella O:65 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella HME |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 45 Antiser diagnostic pentru salmonella HMD |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 46 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z35 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 47 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z91 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z36 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z38 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,n,x |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,n,z15 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z39 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z41 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z44 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z29 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z29 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z51 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z62 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z63 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z85 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z42 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z81 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z82 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 63 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 64 Antiser diagnostic pentru salmonella H:1 |  |  |  | flacon 3 ml, minim 150 de teste, gata pentru utilizare |  |  |
| LOT 65 Antiser diagnostic pentru salmonella H:g,m |  |  |  | Borcan 500g Compozitia : Cazeină acidă Peptonă (H) 17,5 Amidon 1.5 Infuzie de vita 2 Agar bacteriologic 17 |  |  |
| LOT 66 Mueller Hinton Agar |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |
| LOT 67 Discuri pentru antibiogramă (Azythromycin 15 µg) |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 5 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |
| LOT 68 Discuri pentru antibiogramă(Cefotaxime 5 µg) |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |
| LOT 69 Discuri pentru antibiogramă(Ceftazidime 10 µg) |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 5 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |
| LOT 70 Discuri pentru antibiogramă(Ciprofloxacin 5 µg) |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |
| LOT 71 Discuri pentru antibiogramă(Meropenem 10 µg) |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 5 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |
| LOT 72 Discuri pentru antibiogramă(Trimethoprim 5 µg) |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 30 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |
| LOT 73 Discuri pentru antibiogramă(Tetracycline 30 µg) |  |  |  | Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg CARTUŞ CU 50 DE DISCURI |  |  |
| LOT 74 Discuri pentru antibiogramă(Tigecycline 15 µg) |  |  |  | Gridded Cellulose Nitrate Membrane,Sterile filtre de 0,45 micron cu diametrul de 47-50 mm , ambalate individual |  |  |
| LOT 75 Filtru de membrană |  |  |  | Compozitia: Meat Extract 5.0 g Yeast Extract 1.0 g Trypto-Casein Soya Broth 30.0 g Glucose 1.0 g Sodium Desoxycholate 0.35 g Agar 7.0 g Ambalare : 100 tuburi de 10 ml. 100 tuburi in cutie de carton. Certificat de calitatea a produsului |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii 33100000-1 LOT1 Swarm Agar 794 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 2 API 20 E, reagenți 794 3 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 3 Mycobacterium bovis, BCG (bacilul Calmette-Guerin) 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 4 Mycobacterium avium, ATCC 700898 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 5 Antiser diagnostic pentru salmonella O:11 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 6 Antiser diagnostic pentru salmonella O:13 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 7 Antiser diagnostic pentru salmonella O:14 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 8 Antiser diagnostic pentru salmonella O:16 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 9 Antiser diagnostic pentru salmonella O:17 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 10 Antiser diagnostic pentru salmonella O:18 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 11 Antiser diagnostic pentru salmonella O:21 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 12 Antiser diagnostic pentru salmonella O:28 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 13 Antiser diagnostic pentru salmonella O:30 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 14 Antiser diagnosticpentru salmonella O:35 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 15 Antiser diagnostic pentru salmonella O:38 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 16 Antiser diagnostic pentru salmonella O:39 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 17 Antiser diagnostic pentru salmonella O:41 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 18 Antiser diagnostic pentru salmonella O:42 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 19 Antiser diagnostic pentru salmonella O:43 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 20 Antiser diagnostic pentru salmonella O:44 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 21 Antiser diagnostic pentru salmonella O:45 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 22 Antiser diagnostic pentru salmonella O:8 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 23 Antiser diagnostic pentru salmonella O:47 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 24 Antiser diagnostic pentru salmonella O:48 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 25 Antiser diagnostic pentru salmonella O:50 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 26 Antiser diagnostic pentru salmonella O:51 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 27 Antiser diagnostic pentru salmonella O:52 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 28 Antiser diagnostic pentru salmonella O:53 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 29 Antiser diagnostic pentru salmonella O:54 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 30 Antiser diagnostic pentru salmonella O:56 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 31 Antiser diagnostic pentru salmonella O:57 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 32 Antiser diagnostic pentru salmonella O:58 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 33 Antiser diagnostic pentru salmonella O:59 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 34 Antiser diagnostic pentru salmonella O:60 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 35 Antiser diagnostic pentru salmonella O:61 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 36 Antiser diagnostic pentru salmonella O:63 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 37 Antiser diagnostic pentru salmonella O:65 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 38 Antiser diagnostic pentru salmonella OMA 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 39 Antiser diagnostic pentru salmonella OMB 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 40 Antiser diagnostic pentru salmonella OMC 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 41 Antiser diagnostic pentru salmonella HMA 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 42 Antiser diagnostic pentru salmonella HMB 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 43 Antiser diagnostic pentru salmonella HMC 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 44 Antiser diagnostic pentru salmonella HME 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 45 Antiser diagnostic pentru salmonella HMD 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 46 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z35 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 47 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z91 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 48 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z36 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 49 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z38 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 50 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,n,x 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 51 Antiser diagnostic pentru salmonella H:e,n,z15 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 52 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z39 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 53 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z41 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 54 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z44 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 55 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z29 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 56 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z51 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 57 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z62 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 58 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z63 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 59 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z85 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 60 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z42 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 61 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z81 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 62 Antiser diagnostic pentru salmonella H:Z82 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 63 Antiser diagnostic pentru salmonella H:a 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 64 Antiser diagnostic pentru salmonella H:1 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 65 Antiser diagnostic pentru salmonella H:g,m 632 1 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 66 Mueller Hinton Agar 166 0,5 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 67 Discuri pentru antibiogramă (Azythromycin 15 µg) 794 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 68 Discuri pentru antibiogramă(Cefotaxime 5 µg) 794 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 69 Discuri pentru antibiogramă(Ceftazidime 10 µg) 794 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 70 Discuri pentru antibiogramă(Ciprofloxacin 5 µg) 794 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 71 Discuri pentru antibiogramă(Meropenem 10 µg) 794 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 72 Discuri pentru antibiogramă(Trimethoprim 5 µg) 794 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 73 Discuri pentru antibiogramă(Tetracycline 30 µg) 794 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 74 Discuri pentru antibiogramă(Tigecycline 15 µg) 794 4 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA 33100000-1 LOT 75 Filtru de membrană 794 4000 Conform Pct.12 din Anuntul de participare MD64TRPCCC518430A00412AA TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)