	Modernizarea infrastructurii electrice interioare, majorarea puterii de alimentare la Liceul Teoretic  ,,Andrei Vartic,,  str.Alexandru cel Bun nr. 84, amplasat in or. Ialoveni № 24-03/2026-IEI/EEF
	Formular Nr.1B

	
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-1
Liceul Teoretic "Andrei Vartic". Iluminat electric interior si Echipament electric de forta. (marca IEI/EEF)
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii 

	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructii

	
	
	

	1
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (Вырезание места ниши по периметру в стенах 5х50 см2) 

	m
	6,100

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,610

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки  для ниши  540x310x120мм - 1шт, 395x310x120мм - 1шт,  265x440x120мм -1шт., 442x346x88мм - 1 шт.) 

	m3
	0,062

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,028

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,217

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,007

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (d=50x50mm) 

	m
	44,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,400

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp  (d=50x50mm) 

	m
	44,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	13,200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	74,800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,022

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,440

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,660

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,880

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp  (d=40x40mm) 

	m
	26,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,600

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (d=40x40mm) 

	m
	26,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	7,800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	44,200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,013

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,260

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,390

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,520

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpEJ08A


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (d=30x30mm) 

	m
	1 043,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	104,300

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (d=30x30mm) 

	m
	1 043,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	312,900

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1 773,100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,521

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	10,430

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	15,645

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	20,860

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpCU05G1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor d=90mm in perete si tavan de piatra 400mm) 

	buc
	4,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,120

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpCU05G1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor d=50mm, adincime 60mm in perete de piatra 400mm) 

	buc
	202,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	107,060

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpCU05F1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor d=30mm, adincime 100mm in tavan de beton armat 400mm) 

	buc
	368,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	22,080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	132,480

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCU07C


	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в потолке цементным раствором после установок или укреплений) 

	buc
	368,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	158,240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	55,200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	128,800

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,368

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,208

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,680

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,520

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpCU05G1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor d=110mm, adincime 100mm in perete de piatra 400mm) 

	buc
	20,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,600

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpCU05G1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Forarea gaurilor d=90mm, adincime 60mm in perete de piatra 400mm) 

	buc
	220,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	116,600

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsA16B1


	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) 

	m3
	1,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,936

	
	7137010011500
	Electrician
	h-om
	0,192

	
	
	Total
	
	
	

	16
	TsD18B


	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) 

	m3
	1,050

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,018

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,105

	
	
	Total
	
	
	

	17
	Цена поставщика


	Nisip 

	m3
	0,550

	
	1158952
	Nisip
	m3
	0,550

	
	
	Total
	
	
	

	18
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava PE cu dublu izolatie d=63mm HDPE 450 N/m) 

	km
	0,012

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,596

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,000

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,001

	
	
	Total
	
	
	

	19
	Pret de piata


	Teava PE cu dublu izolatie d=63mm HDPE 450 N/m 

	m
	12,000

	
	8888351
	Teava PE cu dublu izolatie d=63mm HDPE 450 N/m
	m
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de demontare

	
	
	

	20
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic (panouri electrice) 

	buc
	6,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	35,280

	
	
	Total
	
	
	

	21
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	75,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	16,500

	
	
	Total
	
	
	

	22
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize 220V 

	buc
	120,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,200

	
	
	Total
	
	
	

	23
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare 220V 

	buc
	35,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,100

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii 
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare
Коэффициент к трудозатратам=1,000


	
	
	

	
	
	2.1. Panou de distributie PDG-1 (existent)

	
	
	

	24
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (125А) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,760

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,431

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,016

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,042

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,230

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	25
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (40А) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	26
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	27
	Pret de piata


	Sina DIN 300m 

	buc
	1,000

	
	81589124-1
	Sina DIN 300m
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	28
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	29
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PDG-1 (existent)
	            
	

	 
	
	2.2. Panoul de distributie PП-1(existent)

	
	
	

	30
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Intreruptor automat diferential modular 50А) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	31
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	32
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panoul de distributie PП-1(existent)
	            
	

	 
	
	2.3. Panoul de distributie PП-2 (existent)

	
	
	

	33
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Intreruptor automat diferential modular 40А) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	34
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,001

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	35
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	36
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panoul de distributie PП-2 (existent)
	            
	

	 
	
	2.4. Panou de distributie PDF-1

	
	
	

	37
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou din metal, montare aplicabila ЩРн 18 IP31 265x440x120 mm - PDF-1) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320


	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	38
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	39
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular) 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,240

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,280

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,196

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	4,880

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	4,880

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,144

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,004

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	24,400

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	4,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,080

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,520

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,160

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	40
	Pret de piata


	Sina N 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Sina N 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	41
	Pret de piata


	Sina PE 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Sina PE 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	42
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	43
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PDF-1
	            
	

	 
	
	2.5. Panou de distributie PDG-2

	
	
	

	44
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou din metal, montare aplicabila ЩРн 24 IP31 395x310x120 mm - PDG-2) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	45
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, 100A) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	46
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Intreruptor automat modular 32А) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,220

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,002

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005

	
	
	Total
	
	
	

	47
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,147

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,108

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	48
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  (Declansator independent modular 1P, 230V) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,002

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,002

	
	
	Total
	
	
	

	49
	Pret de piata


	Sina N 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Sina N 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	50
	Pret de piata


	Sina PE 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Sina PE 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	51
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	52
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PDG-2
	            
	

	 
	
	2.6. Panou de distributie PD-1

	
	
	

	53
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou din metal, montare incastrata ЩРв 36 IP31 540 x 310 x 120  - PD-1) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	54
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	55
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,920

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,490

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,343

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,252

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,007

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,140

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,042

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	
	
	Total
	
	
	

	56
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular) 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,920

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,490

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,343

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,252

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,007

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,140

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,042

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	
	
	Total
	
	
	

	57
	Pret de piata


	Sina N 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Sina N 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	58
	Pret de piata


	Sina PE 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Sina PE 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	59
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	60
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-1
	            
	

	 
	
	2.7. Panou de distributie PD-2

	
	
	

	61
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou din metal, montare incastrata ЩРв 24 IP31 395 x 310 x 120  - PD-2) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	62
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	63
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	7,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,920

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,490

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,007

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,343

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,540

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,098

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,540

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,042

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,252

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,007

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	42,700

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	7,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,140

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,007

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,042

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,014

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,910

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,014

	
	
	Total
	
	
	

	64
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular) 

	buc
	3,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,680

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,210

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,003

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,147

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	3,660

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,042

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	3,660

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,018

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,108

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,003

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	18,300

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	3,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,060

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,006

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,390

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,006

	
	
	Total
	
	
	

	65
	Pret de piata


	Sina N 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Sina N 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	66
	Pret de piata


	Sina PE 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Sina PE 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	67
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	68
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-2
	            
	

	 
	
	2.8. Panou de distributie PD-3

	
	
	

	69
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou din metal, montare incastrata ЩРв 18 IP31 265 x 440 x 120  - PD-3) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	70
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	71
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	5,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,800

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,350

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,245

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	6,100

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,070

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	6,100

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,180

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,005

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	30,500

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	5,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,100

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,030

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,010

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,650

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,200

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,010

	
	
	Total
	
	
	

	72
	Pret de piata


	Sina N 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Sina N 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	73
	Pret de piata


	Sina PE 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Sina PE 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	74
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	75
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-3
	            
	

	 
	
	2.9. Panou de distributie PD-5

	
	
	

	76
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Tablou din metal, montare incastrata ЩРв 28 IP31 442 x 346 x 88  - PD-5) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,550

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100

	
	
	Total
	
	
	

	77
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A) 

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,810

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,530

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,030

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,070

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,005

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,004

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,060

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,004

	
	
	Total
	
	
	

	78
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential modular) 

	buc
	9,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,040

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,630

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,009

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,441

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	10,980

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,126

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	10,980

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,324

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,009

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	54,900

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	9,000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,180

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,009

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,054

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,108

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,018

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,170

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,018

	
	
	Total
	
	
	

	79
	Pret de piata


	Sina N 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-1
	Sina N 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	80
	Pret de piata


	Sina PE 100A 

	buc
	1,000

	
	5891237-2
	Sina PE 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	81
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor (Autocolant  - Pericol de electrocutare) 

	buc
	1,000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,180

	
	
	Total
	
	
	

	82
	Pret de piata


	Autocolant  - Pericol de electrocutare 

	buc
	1,000

	
	55669945k8
	Autocolant  - Pericol de electrocutare
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-5
	            
	

	 
	
	2.10. Cutie de distributie PD p/u bucatarie

	
	
	

	83
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Tablou din plastic, montare deshisa КМПн 2/6 IP55) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,640

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,300

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,340

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,060

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,030

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,540

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,200

	
	
	Total
	
	
	

	84
	08-03-521-15


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A) 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,620

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,016

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,060

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,060

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,140

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,200

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,040

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,010

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,096

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,008

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,120

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,760

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,008

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cutie de distributie PD p/u bucatarie
	            
	

	 
	
	2.11. Setul de cabluri

	
	
	

	85
	08-02-412-8


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 

	100 m
	0,900

	
	1
	Muncitor
	h-om
	35,370

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,018

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,279

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,720

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,980

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,045

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,360

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,360

	
	
	Total
	
	
	

	86
	Pret de piata


	Cablu cu fire din aluminiu N(A)2XH-J 5x120mm2 

	m
	3,000

	
	88815229
	Cablu cu fire din aluminiu N(A)2XH-J 5x120mm2
	m
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	87
	Pret de piata


	Cablu cu fire din aluminiu N(A)2XH-J 5x95mm2 

	m
	4,000

	
	88815230
	Cablu cu fire din aluminiu N(A)2XH-J 5x95mm2
	m
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	88
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 5x25mm2 

	m
	83,000

	
	888152311
	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 5x25mm2
	m
	83,000

	
	
	Total
	
	
	

	89
	08-02-412-5


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 

	100 m
	0,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,380

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,006

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,093

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,240

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	3,660

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,015

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,006

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,120

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,042

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,042

	
	
	Total
	
	
	

	90
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 5x10mm2 

	m
	30,000

	
	888152313
	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 5x10mm2
	m
	30,000

	
	
	Total
	
	
	

	91
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 

	100 m
	0,880

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,856

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,018

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,273

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,704

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,736

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,044

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,282

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,070

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,070

	
	
	Total
	
	
	

	92
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 5x6mm2 

	m
	44,000

	
	888152314
	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 5x6mm2
	m
	44,000

	
	
	Total
	
	
	

	93
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 5x4mm2 

	m
	44,000

	
	888152315
	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 5x4mm2
	m
	44,000

	
	
	Total
	
	
	

	94
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 

	100 m
	9,510

	
	1
	Muncitor
	h-om
	74,749

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,010

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,190

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,948

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	7,608

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	116,022

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,476

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,190

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	3,043

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,380

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,380

	
	
	Total
	
	
	

	95
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 3x2,5mm2 

	m
	951,000

	
	888152317
	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 3x2,5mm2
	m
	951,000

	
	
	Total
	
	
	

	96
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	7,880

	
	1
	Muncitor
	h-om
	53,111

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,005

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,158

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,443

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	6,304

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	96,136

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,394

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,158

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,261

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,158

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,158

	
	
	Total
	
	
	

	97
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 4x1,5mm2 

	m
	225,000

	
	888152319
	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 4x1,5mm2
	m
	225,000

	
	
	Total
	
	
	

	98
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 3x1,5mm2 

	m
	563,000

	
	888152320
	Cablu cu fire din cupru N2XH-J 3x1,5mm2
	m
	563,000

	
	
	Total
	
	
	

	99
	08-02-141-1


	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) 

	100 m
	1,580

	
	1
	Muncitor
	h-om
	21,646

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,001

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,016

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,002

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,395

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,013

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,065

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,015

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,616

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	5,088

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	5,088

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,616

	
	
	Total
	
	
	

	100
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе РЕ) 

	100 m
	0,120

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,488

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,000

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,000

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,001

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,060

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,047

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	0,360

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,360

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,047

	
	
	Total
	
	
	

	101
	Pret de piata


	Cablu bronat cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АПвБбШп 5x10 mm2 

	m
	170,000

	
	88815441
	Cablu bronat cu fire din aluminiu cu dublu izolatie АПвБбШп 5x10 mm2
	m
	170,000

	
	
	Total
	
	
	

	102
	08-02-142-1


	Executarea patului pentru un singur cablu in transee  (Устройство постели) 

	100 m
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,398

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,299

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,299

	
	
	Total
	
	
	

	103
	08-02-142-2


	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 

	100 m
	1,640

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	2,345

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	2,345

	
	
	Total
	
	
	

	104
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 

	100 m
	2,950

	
	1
	Muncitor
	h-om
	33,040

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,003

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,059

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,914

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	2,360

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	35,990

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,148

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,059

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,944

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,236

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,236

	
	
	Total
	
	
	

	105
	Pret de piata


	Fir electric PV3 1x25mm 

	m
	295,000

	
	888152321
	Fir electric PV3 1x25mm
	m
	295,000

	
	
	Total
	
	
	

	106
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	2,480

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,715

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,001

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,050

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,769

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	1,984

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	30,256

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,124

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,050

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,397

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,050

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,050

	
	
	Total
	
	
	

	107
	Pret de piata


	Fir electric PV3 1x4mm 

	m
	248,000

	
	888152322
	Fir electric PV3 1x4mm
	m
	248,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Setul de cabluri
	            
	

	 
	
	2.12. Corpuri de iluminat 

	
	
	

	108
	08-03-593-7 (apl.)


	Corp de iluminat pentru lampi (apl. pentru luminescente) de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi 

	100 buc
	0,760

	
	1
	Muncitor
	h-om
	74,176

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,002

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	3,101

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,550

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,775

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,236

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,284

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	40,888

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	19,456

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,284

	
	
	Total
	
	
	

	109
	Pretul firmei


	Corp de iluminat patrat Panel Back LED LM-BL596X-45W 4000K сu сadru patrat 600x600mm 

	buc
	76,000

	
	5569552441
	Corp de iluminat patrat Panel Back LED LM-BL596X-45W 4000K сu сadru patrat 600x600mm
	buc
	76,000

	
	
	Total
	
	
	

	110
	08-03-593-6  (apl.)


	Corp de iluminat pentru lampi (apl. pentru luminescente) de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa 

	100 buc
	0,180

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,894

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,001

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,734

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,367

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,184

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,056

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,245

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	7,632

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	4,608

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,245

	
	
	Total
	
	
	

	111
	Pretul firmei


	Corp de iluminat longtitudinal ЛПО 12 36W IP20 

	buc
	12,000

	
	55695771
	Corp de iluminat longtitudinal ЛПО 12 36W IP20
	buc
	12,000

	
	
	Total
	
	
	

	112
	Pretul firmei


	Corp de iluminat exterior PL-BHR12P-12PW IP65 

	buc
	6,000

	
	55695772
	Corp de iluminat exterior PL-BHR12P-12PW IP65
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	113
	08-03-593-7 (apl.)


	Corp de iluminat pentru lampi (apl. pentru luminescente) de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi 

	100 buc
	0,030

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,928

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,122

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,061

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,031

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,009

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,051

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	1,614

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,768

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,051

	
	
	Total
	
	
	

	114
	Pretul firmei


	Corp de iluminat rotund exterior FINE ROUND LED 2100LM 16W dotat cu acumulator 3 H (Elba) 

	buc
	1,000

	
	5569552773
	Corp de iluminat rotund exterior FINE ROUND LED 2100LM 16W dotat cu acumulator 3 H (Elba)
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	115
	Pretul firmei


	Corp de iluminat longtitudinal  dotat cu acumulator 3 H FIPAD EVO LED 4049LM 23.3W 840 1.2M 3H (Elba) 

	buc
	2,000

	
	556955774
	Corp de iluminat longtitudinal  dotat cu acumulator 3 H FIPAD EVO LED 4049LM 23.3W 840 1.2M 3H (Elba)
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	116
	08-03-593-6  (apl.)


	Corp de iluminat pentru lampi (apl. pentru luminescente) de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa 

	100 buc
	0,060

	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,298

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,245

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,122

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,061

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,019

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,082

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	2,544

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	1,536

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,082

	
	
	Total
	
	
	

	117
	Pretul firmei


	Corp de iluminat de avarie SPOT ANTIPANICA 400LM 4W 3H 6500K (Elba) 

	buc
	6,000

	
	556955243
	Corp de iluminat de avarie SPOT ANTIPANICA 400LM 4W 3H 6500K (Elba)
	buc
	6,000

	
	
	Total
	
	
	

	118
	08-03-593-10


	Indicatori de iluminat de perete 

	100 buc
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,910

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,204

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,010

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,056

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,280

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,056

	
	
	Total
	
	
	

	119
	Pretul firmei


	Indicator "EXIT" inainte dotat cu acumulator 3H 

	buc
	3,000

	
	55695546
	Indicator "EXIT" inainte dotat cu acumulator 3H
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	120
	Pretul firmei


	Indicator "EXIT" spre scara dotat cu acumulator 3H 

	buc
	2,000

	
	55695547
	Indicator "EXIT" spre scara dotat cu acumulator 3H
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Corpuri de iluminat 
	            
	

	 
	
	2.13. Prize si intrerupatoare

	
	
	

	121
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,010

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,432

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,010

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,010

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,001

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,000

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,064

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,000

	
	
	Total
	
	
	

	122
	Pret de piata


	Priza aplicabila cu capac 16A, 2P+PE, IP66 Scame 

	buc
	1,000

	
	965-752
	Priza aplicabila cu capac 16A, 2P+PE, IP66 Scame
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	123
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	1,560

	
	1
	Muncitor
	h-om
	59,436

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,005

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,340

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	159,120

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,655

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,062

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,062

	
	
	Total
	
	
	

	124
	Pret de piata


	Priza interioara incastrabila 16A, 2P+PE, IP20 Altira Schneider Electric 

	buc
	156,000

	
	965-7513
	Priza interioara incastrabila 16A, 2P+PE, IP20 Altira Schneider Electric
	buc
	156,000

	
	
	Total
	
	
	

	125
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,220

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,084

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	22,440

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,009

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,009

	
	
	Total
	
	
	

	126
	Pret de piata


	Intrerupator cu o clapa incastrabil 10A, 250V, IP44 

	buc
	22,000

	
	965-754211
	Intrerupator cu o clapa incastrabil 10A, 250V, IP44 
	buc
	22,000

	
	
	Total
	
	
	

	127
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,190

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,232

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,001

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	19,380

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008


	
	
	Total
	
	
	

	128
	Pret de piata


	Intrerupator cu 2 clape incastrabil 10A, 250V, IP20 Atlas 

	buc
	19,000

	
	965-7511
	Intrerupator cu 2 clape incastrabil 10A, 250V, IP20 Atlas
	buc
	19,000

	
	
	Total
	
	
	

	129
	Pret de piata


	Rama pentru 1 priza 

	buc
	30,000

	
	965-75881
	Rama pentru 1 priza 
	buc
	30,000

	
	
	Total
	
	
	

	130
	Pret de piata


	Rama pentru 2 prize 

	buc
	33,000

	
	965-75882
	Rama pentru 2 prize
	buc
	33,000

	
	
	Total
	
	
	

	131
	Pret de piata


	Rama pentru 3 prize 

	buc
	2,000

	
	965-75883
	Rama pentru 3 prize
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	132
	Pret de piata


	Rama pentru 4 prize 

	buc
	14,000

	
	965-75884
	Rama pentru 4 prize
	buc
	14,000

	
	
	Total
	
	
	

	133
	Pret de piata


	Rama pentru intreruptor 

	buc
	41,000

	
	965-75885
	Rama pentru intreruptor
	buc
	41,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Prize si intrerupatoare
	            
	

	 
	
	2.14. Accesori pentru conectare

	
	
	

	134
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

	100 m
	1,080

	
	1
	Muncitor
	h-om
	31,752

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	7,387

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,432

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,177

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	9,850

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,333

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,177

	
	
	Total
	
	
	

	135
	pret de piata


	Jgheab metalic zincat neperforat 150x50x3000 

	m
	108,000

	
	444443321
	Jgheab metalic zincat neperforat 150x50x3000
	m
	108,000

	
	
	Total
	
	
	

	136
	pret de piata


	Capac pentru jgheab metalic zincat neperforat 150x15x3000 

	m
	108,000

	
	444443322
	Capac pentru jgheab metalic zincat neperforat 150x15x3000
	m
	108,000

	
	
	Total
	
	
	

	137
	08-02-390-3


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm (100x50x2000mm) 

	100 m
	0,360

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,319

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,504

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	144,000

	
	110-0333-3
	Canale din masa plastica (complet) - (100x50x2000mm)
	m
	36,000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	2,747

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	2,747

	
	
	Total
	
	
	

	138
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (16x16x2000mm) 

	100 m
	0,640

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,426

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,640

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	128,000

	
	110-0333-4
	Canale din masa plastica (complet) -  (16x16x2000mm)
	m
	64,000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	3,891

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	3,891

	
	
	Total
	
	
	

	139
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm 

	100 m
	0,590

	
	1
	Muncitor
	h-om
	20,296

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,566

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	7,906

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	7,906

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,236

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	0,590

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	3,953

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	10,620

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,062

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,195

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	13,865

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,593

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,106

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,195

	
	
	Total
	
	
	

	140
	Pret de piata


	Teava PVC auto-stingator д=32мм 

	m
	59,000

	
	888822341
	Teava PVC auto-stingator д=32мм
	m
	59,000

	
	
	Total
	
	
	

	141
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	16,620

	
	1
	Muncitor
	h-om
	395,556

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,035

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	15,955

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	222,708

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	222,708

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	3,324

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	16,620

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	111,354

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	299,160

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	29,916

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,828

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	262,596

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	44,874

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	80,441

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,828

	
	
	Total
	
	
	

	142
	Pret de piata


	Teava PVC auto-stingator д=25мм 

	m
	35,000

	
	88882232
	Teava PVC auto-stingator д=25мм
	m
	35,000

	
	
	Total
	
	
	

	143
	Pret de piata


	Teava PVC auto-stingator д=20мм 

	m
	761,000

	
	88882233
	Teava PVC auto-stingator д=20мм
	m
	761,000

	
	
	Total
	
	
	

	144
	Pret de piata


	Teava PVC auto-stingator д=16мм 

	m
	866,000

	
	88882234
	Teava PVC auto-stingator д=16мм
	m
	866,000

	
	
	Total
	
	
	

	145
	pret de piata


	Doza 

	buc
	245,000

	
	44444373
	Doza
	buc
	245,000

	
	
	Total
	
	
	

	146
	pret de piata


	Cutie de derivatie 80x40mm 

	buc
	220,000

	
	444451
	Cutie de derivatie 80x40mm
	buc
	220,000

	
	
	Total
	
	
	

	147
	pret de piata


	Cutie de derivatie metalice У-994 110х110х80мм IP54 

	buc
	20,000

	
	444452
	Cutie de derivatie metalice У-994 110х110х80мм IP54
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	148
	pret de piata


	Cirlig 

	buc
	14,000

	
	444454
	Cirlig
	buc
	14,000

	
	
	Total
	
	
	

	149
	pret de piata


	Cutie de echilibrare a potentialului КУП КМ41360 (HF) IP44 85x85x40mm 

	buc
	3,000

	
	444453
	Cutie de echilibrare a potentialului КУП КМ41360 (HF) IP44 85x85x40mm
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	150
	pret de piata


	Papuc de cablu Al 120 

	buc
	20,000

	
	4444651
	Papuc de cablu Al 120
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	151
	pret de piata


	Papuc de cablu Al 95 

	buc
	10,000

	
	4444652
	Papuc de cablu Al 95
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	152
	pret de piata


	Papuc de cablu Al 10 

	buc
	20,000

	
	4444653
	Papuc de cablu Al 10
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	153
	pret de piata


	Papuc de cablu Cu 25 

	buc
	20,000

	
	4444654
	Papuc de cablu Cu 25
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	154
	pret de piata


	Papuc de cablu Cu 10 

	buc
	10,000

	
	4444655
	Papuc de cablu Cu 10
	buc
	10,000

	
	
	Total
	
	
	

	155
	pret de piata


	Papuc de cablu Cu 6 

	buc
	20,000

	
	4444656
	Papuc de cablu Cu 6
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	156
	pret de piata


	Papuc de cablu Cu 4 

	buc
	20,000

	
	4444657
	Papuc de cablu Cu 4
	buc
	20,000

	
	
	Total
	
	
	

	157
	pret de piata


	Manusa termoretractabila MIB 5x16-35 

	buc
	4,000

	
	4444531-1
	Manusa termoretractabila MIB 5x16-35
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	158
	pret de piata


	Manusa termoretractabila 5x10 

	buc
	4,000

	
	444453-05
	Manusa termoretractabila 5x10
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	159
	pret de piata


	Manusa termoretractabila 5x6 

	buc
	4,000

	
	444453-06
	Manusa termoretractabila 5x6
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	160
	pret de piata


	Curelusa (pachet) 

	set
	28,000

	
	4444541
	Curelusa (pachet)
	set
	28,000

	
	
	Total
	
	
	

	161
	08-01-087-3


	Constructii metalice (Elemente de fixare si furnituri) 

	t
	0,048

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,986

	
	1011306
	Ciment portland pentru constructii, marca "500"
	t
	0,009

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,202

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,296

	
	1019104
	Dibluri de distantare cu piulita
	100 buc
	0,038

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,048

	
	4080141
	Nisip natural pentru mortare de constructie 
	m3
	0,007

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,084

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,725

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,084

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Accesori pentru conectare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de semifabricat si depozite
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Valoare utilajului

	
	
	

	
	
	3.1. Panou de distributie PDG-1 (existent)

	
	
	

	162
	Pret de piata


	Intrerupator automat 3P, In=125A, Irup=35kA 

	buc
	1,000

	
	415891241
	Intrerupator automat 3P, In=125A, Irup=35kA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	163
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=40A, Irup=4,5kA 

	buc
	1,000

	
	415891242
	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=40A, Irup=4,5kA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	164
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=20A, Irup=4,5kA 

	buc
	1,000

	
	415891233
	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=20A, Irup=4,5kA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PDG-1 (existent)
	            
	

	 
	
	3.2. Panoul de distributie PП-1(existent)

	
	
	

	165
	Pret de piata


	Intrerupator automat diferential modular 4P, caracteristica C, In=50A, Irup=4,5kA, Idif=30mA 

	buc
	1,000

	
	58922261
	Intrerupаtor automat diferential modular 4P, caracteristica C, In=50A, Irup=4,5kA, Idif=30mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panoul de distributie PП-1(existent)
	            
	

	 
	
	3.3. Panoul de distributie PП-2 (existent)

	
	
	

	166
	Pret de piata


	Intrerupator automat diferential modular 4P, caracteristica C, In=40A, Irup=4,5kA, Idif=30mA 

	buc
	1,000

	
	58922262
	Intrerupator automat diferential modular 4P, caracteristica C, In=40A, Irup=4,5kA, Idif=30mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	167
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA 

	buc
	1,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panoul de distributie PП-2 (existent)
	            
	

	 
	
	3.4. Panou de distributie PDF-1

	
	
	

	168
	Pret de piata


	Tablou din metal, ЩРн 18 IP31 265x440x120 mm 

	buc
	1,000

	
	5891231-01
	Tablou din metal, ЩРн 18 IP31 265x440x120 mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	169
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A 

	buc
	1,000

	
	5822131
	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	170
	Pret de piata


	Intrerupator automat diferential modular 4P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA 

	buc
	1,000

	
	58922232
	Intreruptor automat diferential modular 4P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	171
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA 

	buc
	3,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PDF-1
	            
	

	 
	
	3.5. Panou de distributie PDG-2

	
	
	

	172
	Pret de piata


	Tablou din metal, ЩРн 24 IP31 395x310x120 mm 

	buc
	1,000

	
	5891231-02
	Tablou din metal, ЩРн 24 IP31 395x310x120 mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	173
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular 3P, 100A 

	buc
	1,000

	
	5822132
	Intrerupator de sarcina modular 3P, 100A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	174
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=32A, Irup=4,5kA 

	buc
	1,000

	
	415891242-01
	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=32A, Irup=4,5kA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	175
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=20A, Irup=4,5kA 

	buc
	3,000

	
	415891233
	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=20A, Irup=4,5kA
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	176
	Pret de piata


	Declansator independent modular 1P, 230V 

	buc
	1,000

	
	415891237
	Declansator independent modular 1P, 230V
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PDG-2
	            
	

	 
	
	3.6. Panou de distributie PD-1

	
	
	

	177
	Pret de piata


	Tablou din metal, ЩРв 36 IP31 540 x 310 x 120 

	buc
	1,000

	
	5891231-03
	Tablou din metal, ЩРв 36 IP31 540 x 310 x 120 
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	178
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A 

	buc
	1,000

	
	5822131
	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	179
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA 

	buc
	2,000

	
	415891234-11
	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	180
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica B, In=10A, Irup=4,5kA 

	buc
	5,000

	
	415891234-1
	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica B, In=10A, Irup=4,5kA
	buc
	5,000

	
	
	Total
	
	
	

	181
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA 

	buc
	7,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA
	buc
	7,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-1
	            
	

	 
	
	3.7. Panou de distributie PD-2

	
	
	

	182
	Pret de piata


	Tablou din metal, ЩРв 24 IP31 395 x 310 x 120 

	buc
	1,000

	
	5891231-04
	Tablou din metal, ЩРв 24 IP31 395 x 310 x 120
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	183
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A 

	buc
	1,000

	
	5822131
	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	184
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=20A, Irup=4,5kA 

	buc
	1,000

	
	415891233
	Intrerupator automat modular 3P, caracteristica C, In=20A, Irup=4,5kA
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	185
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA 

	buc
	2,000

	
	415891234-11
	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	186
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica B, In=10A, Irup=4,5kA 

	buc
	4,000

	
	415891234-1
	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica B, In=10A, Irup=4,5kA
	buc
	4,000

	
	
	Total
	
	
	

	187
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA 

	buc
	3,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-2
	            
	

	 
	
	3.8. Panou de distributie PD-3

	
	
	

	188
	Pret de piata


	Tablou din metal, ЩРв 18 IP31 265 x 440 x 120mm 

	buc
	1,000

	
	5891231-05
	Tablou din metal, ЩРв 18 IP31 265 x 440 x 120mm
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	189
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A 

	buc
	1,000

	
	5822131
	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	190
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA 

	buc
	3,000

	
	415891234-11
	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA
	buc
	3,000

	
	
	Total
	
	
	

	191
	Pret de piata


	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica B, In=10A, Irup=4,5kA 

	buc
	2,000

	
	415891234-1
	Intrerupator automat modular 1P, caracteristica B, In=10A, Irup=4,5kA
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-3
	            
	

	 
	
	3.9. Panou de distributie PD-5

	
	
	

	192
	Pret de piata


	Tablou din metal, ЩРв 28 IP31 442 x 346 x 88 

	buc
	1,000

	
	5891231-00
	Tablou din metal, ЩРв 28 IP31 442 x 346 x 88
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	193
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A 

	buc
	1,000

	
	5822131
	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A
	buc
	1,000

	
	
	Total
	
	
	

	194
	Pret de piata


	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA 

	buc
	9,000

	
	58922233
	Intreruptor automat diferential modular 2P, caracteristica C, In=16A, Irup=4,5kA, Idif=30mA
	buc
	9,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Panou de distributie PD-5
	            
	

	 
	
	3.10. Cutie de distributie PD p/u bucatarie

	
	
	

	195
	Pret de piata


	Tablou din plastic КМПн 2/6 IP55 

	buc
	2,000

	
	58912351-05
	Tablou din plastic КМПн 2/6 IP55
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	196
	Pret de piata


	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A 

	buc
	2,000

	
	5822131
	Intrerupator de sarcina modular 3P, 40A
	buc
	2,000

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cutie de distributie PD p/u bucatarie
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Depozitare utilaj
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Valoare utilajului
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


