Constructia sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in com. Chioselia r-ul Cantemir  
N04/16 - D- PG	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 7-1-1
 Amenajarea teritoriului Pltforma D

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Sistematizare verticala
					
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3	4,400
			
 2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	528,000
			
 3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3	4,400
			
 4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,450
			
 5	TsC22D1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II
	100 m3	0,450
			
 6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,610
			
 7	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II
	100 m3	0,610
			
 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -разр гр. в карьере
	100 m3	10,480
			
 9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (подвозка)
	t	1 729,200
			
 10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	11,540
			
		2. Imbracamintea de drum din piatra sparta (S=182,50 m2)
					
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	27,380
			
 12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	32,850
			
 13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР100.30.15
	m	43,500
			
		3. Gardul metalic
					
14	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0  (panou din sirma de otel d=5.0 mm - 40 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m - 41 buc; capac patrat 60*60 - 41 buc; sistem de fixare zincat - 164 buc; beton M150 - 2,95 m3)
	m	100,000
			
 15	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2;  stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)
	m2	7,650
			
 16	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)
	m2	1,600
			
 17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	66,850
			
 18	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,070
			
		4. Spatii verzi
					
19	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii
	100 buc	0,130
			
 20	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii
	100 buc	0,220
			
 21	TsH109B	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi
	buc	13,000
			
 22	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti
	buc	22,000
			
 23	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar
	buc	13,000
			
 24	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei
	buc	22,000
			
 25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	7,850
			
 26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2	2,800

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Constructia sistemului de aprovizionare cu apa si canalizare in com. Chioselia r-ul Cantemir  N04/16 - D- PG	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Amenajarea teritoriului Pltforma D
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Sistematizare verticala
					
1	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500			
2	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760			
3	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0020			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300			
4	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400			
5	TsC22D1 k=4
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000			
6	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400			
7	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19,  pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II
	100 m3				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000			
8	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -разр гр. в карьере
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500			
9	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (подвозка)
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
10	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920			
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900			
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920			
		2. Imbracamintea de drum din piatra sparta (S=182,50 m2)
					
11	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480			
12	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  20-40 mm	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  20-40 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
13	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - БР100.30.15
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400			
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare БР100.30.15	m	1,0050			
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0450			
		3. Gardul metalic
					
14	CO06B3
	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0  (panou din sirma de otel d=5.0 mm - 40 buc; stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m - 41 buc; capac patrat 60*60 - 41 buc; sistem de fixare zincat - 164 buc; beton M150 - 2,95 m3)
	m				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800			
	27321036462501	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-5,0	buc				
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60*60*2 L=2.3 m 	buc				
	27107037003401	Capac patrat 60*60	buc				
	27107037003402	Sistem de fixare zincat 40*40	buc				
	26631021000015	Beton M150	m3				
15	CK14A
	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.50 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -7,65 m2;  stilpi metalici din teava patrata 80*80*3 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 80*80 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)
	m2				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800			
	20301129301501	Poarta metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 4.50 m (set)	set				
	26631021000015	Beton M150	m3				
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,0000			
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,0000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200			
16	CK14A
	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1,0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,6 m2;  stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc;  beton M150 - 0,144 m3)
	m2				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800			
	20301129301502	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea 1 m (set)	set				
	26631021000015	Beton M150	m3				
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000			
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,0000			
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,0000			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500			
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010			
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200			
17	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
18	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400			
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000			
	2430226100814	Grund miniu de plumb 	kg	3,9000			
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive  	kg	0,5500			
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500			
		4. Spatii verzi
					
19	47-02-039-8
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii
	100 buc				
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) 	h-ut	2,3200			
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200			
20	47-02-039-2
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii
	100 buc				
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) 	h-ut	1,7500			
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500			
21	TsH109B
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0290			
22	TsH109C
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088			
23	TsH110B
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - artar
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400			
	28301273030011	Artar	buc	1,0500			
24	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot Spiraea Vanhouttei
	buc				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400			
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot Spiraea Vanhouttei	buc	1,0400			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020			
25	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600			
26	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000			
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000