| Anexa nr. 22 la Documentația standard ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1.1 | Aparate de aer condiționat 24000 BTU, inclusiv montarea |  |  |  |  |  | - Categoria: condiționer pe perete - Putere: 24000 BTU - Compresor: Inverter - Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare - Clasa energoeficientă: A - Nivel zgomot: 30-40 dB Suprafața deservită: 70-75 m2 Montarea: traseul total 25 m Garanție: 36 luni |  |  |  |
| 1.2 | Aparat de aer condiționat 18000 BTU, inclusiv montarea |  |  |  |  |  | - Categoria: condiționer pe perete - Putere: 18000 BTU - Compresor: Inverter - Regimuri: Răcire/Încălzire/Uscare/Ventilare - Clasa energoeficientă: A - Nivel zgomot: 30 dB Suprafața deservită: 50 m2 Montarea: traseul total 2 m Garanție: 36 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Aparate de aer condiționat. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 39700000-9; Aparate de aer condiționat 24000 BTU, inclusiv montarea; buc; 5; La comandă; MD34TRPBAA314110C14288AC. 39700000-9; Aparate de aer condiționat 18000 BTU, inclusiv montarea; buc; 1; La comandă; MD34TRPBAA314110C14288AC. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |