| Alimentarea cu apa a s. Boghiceni, r-nul Hincesti. Transa I | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 08/14-A-PG-7-1

Amenajarea teritoriului. Platforma A.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Excavare sol fertil) |  |  | 100 m3 |  | 0,4100 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 1,1234 |  |  |
| 2 | TsI50A1 k=0.2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (dus si intors) |  |  | t |  | 65,6000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut. |  | 0,6560 |  |  |
| 3 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 ( amenajarea solului fertil) |  |  | 100 m3 |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 1,2604 |  |  |
| 4 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,6130 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut. |  | 1,6796 |  |  |
| 5 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului fertil) |  |  | 100 m3 |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut. |  | 0,3816 |  |  |
| 6 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km |  |  | t |  | 12,8000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut. |  | 0,9728 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Imbracaminte din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC53B |  | Compactarea pamintului |  |  | 100m2 |  | 1,2500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,5125 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 2,6750 |  |  |
| 8 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  |  | m3 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 11,5000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 13,1100 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 1,5300 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,2300 |  |  |
| 9 | Dl134 k=0.67 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm |  |  | 100m2 |  | 1,2500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4136 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 16,8840 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 1,3400 |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 0,8878 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 0,8794 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,0352 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut. |  | 0,2161 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut. |  | 0,9380 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,2696 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut. |  | 0,0888 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din piatra sparta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Imbracaminte din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC53B |  | Compactarea pamintului |  |  | 100m2 |  | 0,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,4265 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 1,3910 |  |  |
| 11 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  |  | m3 |  | 5,2000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,9800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 6,8172 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 0,7956 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut. |  | 0,1196 |  |  |
| 12 | Dl134 k=0.67 |  | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=16 cm |  |  | 100m2 |  | 0,6500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,2951 |  |  |
|  | 1411122201661 |  | Piatra sparta 20-70 mm |  |  | m3 |  | 8,7797 |  |  |
|  | 14111222017521 |  | Piatra sparta 10-20 |  |  | m3 |  | 0,6968 |  |  |
|  | 1411122201645 |  | Piatra sparta 5-10 mm |  |  | m3 |  | 0,4616 |  |  |
|  | 11202062010361 |  | Savura |  |  | m3 |  | 0,4573 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut. |  | 0,0183 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut. |  | 0,1124 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut. |  | 0,4878 |  |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,1802 |  |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut. |  | 0,0462 |  |  |
| 13 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 10,4000 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 9,1650 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,1950 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut. |  | 1,0790 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte din beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracamintea rutiera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CO06A3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier K=4.88 (pentru stilpi metalici) Stilpi din otel 60x60x5x2400 36- buc, Panouri cu plasa gata confectionate 4.0 m2- 36 buc |  |  | m |  | 89,0000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,3500 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 55,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,4600 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  | m2 |  | 140,0000 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 21,9367 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,6561 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare |  |  | kg |  | 703,0000 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 3,9303 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 903,0616 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut. |  | 2,6700 |  |  |
| 15 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот |  |  | m3 |  | 0,2600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,3432 |  |  |
| 16 | CP15A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv Stilp L=5.2m |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2811106302050 |  | Stilp metalic |  |  | kg |  | 128,0000 |  |  |
| 17 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,0220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 40,9248 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1088 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,1002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0412 |  |  |
| 18 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 |  |  | m3 |  | 0,3200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,3360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1280 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 93,5424 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2488 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,2290 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0942 |  |  |
| 19 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Ворота BM1B |  |  | m2 |  | 5,5000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,2800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,9900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0900 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6 |  |  | m2 |  | 5,5000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,6325 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,1100 |  |  |
| 20 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 142,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 159,4880 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 17,0880 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 14,2400 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 2,1360 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 14,2400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,1200 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 4,2720 |  |  |
| 21 | CN21C |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, Покраска ворот |  |  | m2 |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 2430226109000 |  | Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate |  |  | kg |  | 1,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,1000 |  |  |
| 22 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,6800 |  |  |
|  | 2863146310237 |  | Broasca Yalle |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 23 | CK33B |  | Miner |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,8200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2863146310900 |  | Minere din tabla cromata |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Rigole de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Rigola tip2 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |
| 25 | TsC53B |  | Compactarea pamintului |  |  | 100m2 |  | 0,3200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,1792 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut. |  | 0,6848 |  |  |
| 26 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (impetruirea rigolei tip 2) |  |  | m3 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,1680 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,6800 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut. |  | 1,3440 |  |  |
| 27 | CA03A2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5 |  |  | m3 |  | 3,2000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2800 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 607,3760 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,5529 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,3548 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,8770 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut. |  | 1,0400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut. |  | 0,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigole de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Inverzirea |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  | 100m2 |  | 3,9500 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 19,0390 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 15,6420 |  |  |
| 29 | TsE01B K=1.2 |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,0180 |  |  |
| 30 | 47-02-040-3 |  | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare |  |  | 100 buc |  | 0,6600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,2534 |  |  |
| 31 | TsH226A |  | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m |  |  | 100 buc |  | 0,6600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,5280 |  |  |
| 32 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники) |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,6400 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 49,5000 |  |  |
|  | 10100001 |  | Puieti arbori foioase fara balot (кустарники) |  |  | buc |  | 68,6400 |  |  |
|  | 1414144 |  | cisterna |  |  | h/ut |  | 0,1980 |  |  |
| 33 | TsH94A |  | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani |  |  | 100 buc |  | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,4058 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 1,3200 |  |  |
|  | 3110320003013 |  | GAZ-53 OG |  |  | h-ut. |  | 1,4058 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inverzirea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |