APROBATĂ

prin Ordinul

nr.  69   din 7 mai   2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Cererea Ofertelor de Preț

Reabilitarea retelei de apeduct si canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din “07”  mai 2021

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria orașului Stăuceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria orașului Stăuceni

3. Obiectul achiziţiilor Reabilitarea retelei de apeduct si canalizare pe strada Vierilor, (segmentul cuprins de strazile Gratiesti - Ion Creanga) or. Stauceni, mun. Chisinau

Lista cu cantitaţile de lucrări

Deviz-oferta  № 10/2025 - REAC

Reabilitarea drumurilor

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 53 m2 (permanent) |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 104,6100 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 30,3369 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,3661 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,1844 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 30,7553 |
| 2 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  | m3 | 6,3600 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,1760 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1215 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 4,9290 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 4,9290 |
| 3 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 7,9500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1368 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1900 |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 0,1097 |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 0,1097 |
| 4 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 4,3200 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,2467 |
| 5 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 97,4200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 87,6780 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 107,1620 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 9,7420 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 20,4582 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 40,9164 |
| 6 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  | m3 | 16,8137 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 16,8137 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,6814 |
| 7 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 2,6500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,6235 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 3,0475 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2650 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,5565 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,1130 |
| 8 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,0731 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  | t | 0,0753 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,0219 |
| 9 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 53,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 8,4800 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  | t | 7,4730 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,1590 |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  | kg | 0,8480 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,8798 |
| 10 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 53,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 6,3600 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 4,9820 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,1590 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,5830 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,6042 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 53 m2 (permanent) |  |  |
|  |  |  | 2. Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 339 m2 (temporar) |  |  |  |
| 11 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 88,1400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 87,2586 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 101,3610 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 8,8140 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 18,5094 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 37,0188 |
| 12 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 610,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 549,1800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 671,2200 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 61,0200 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 128,1420 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 256,2840 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului de asfalt: 339 m2 (temporar) |  |  |
|  |  |  | 3. Demolarea si restabilirea drumului de beton armat: 14 m2 |  |  |  |
| 13 | DG06A |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea, conductelor, etc., executate in imbracaminti carosabile |  | m3 | 1,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,9080 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,1200 |
|  | 2952270003380 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 1,1200 |
| 14 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 1,6800 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,2402 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0402 |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 0,0232 |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 0,0232 |
| 15 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 8,7000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,4968 |
| 16 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 27,4200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 24,6780 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 30,1620 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,7420 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 5,7582 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 11,5164 |
| 17 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  | m3 | 9,8700 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 9,8700 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,9870 |
| 18 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 2,8200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,7918 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 3,2430 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2820 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,5922 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,1844 |
| 19 | CC03D |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale: Plase d6mm 100x100mm 1m2/3.47kg |  | kg | 48,5800 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 1,9432 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2429 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 49,0658 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,2429 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,4858 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 14,5740 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0291 |
| 20 | DC05A |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm |  | m2 | 14,0000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,2800 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 8,1200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,2800 |
|  | 1422102205515 |  | Beton in imbracaminte |  | m3 | 2,1000 |
|  | 2710602000224 |  | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm |  | kg | 0,0700 |
|  | 2873122005000 |  | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 |  | kg | 0,0280 |
|  | 2320322600192 |  | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 |  | kg | 1,3720 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,9940 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 0,3220 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea drumului de beton armat: 14 m2 |  |  |
|  |  |  | 4. Demolarea si restabilirea trotuarelor: 16 m2 |  |  |  |
| 21 | RpDB35C |  | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate |  | m2 | 16,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,5200 |
| 22 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 1,9200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,2746 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,0459 |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 0,0265 |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 0,0265 |
| 23 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 3,2700 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,1252 |
| 24 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 3,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,1680 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 3,6800 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,3200 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,6720 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,3440 |
| 25 | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat [demontate anterior] asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  | m2 | 16,0000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 16,1984 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,5056 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 25,6000 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 422,4000 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,0800 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 1,2160 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,3200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si restabilirea trotuarelor: 16 m2 |  |  |
|  |  |  | 5. Lucrari de amenajare a zonelor verzi (stratul fertil) - 62 m2 |  |  |  |
| 26 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,1240 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,1352 |
| 27 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,1240 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,0937 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,1693 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare a zonelor verzi (stratul fertil) - 62 m2 |  |  |

Deviz-oferta  № 10/2025 - REAC

Conectari individuale A1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie: |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontarea nodurilor apometrice existente |  |  |  |
| 1 | RpAcB41A |  | Demontarea nodurilor apometrice, din caminele contorului de apa, avind diametrul de pina la 20 mm |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,7400 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,3000 |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,2400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea nodurilor apometrice existente |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 2 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,4945 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 2,1709 |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 1,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,7080 |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m) |  | m3 | 6,9000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,1390 |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) |  | m3 | 6,9000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,1750 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,6900 |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,4255 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,4638 |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,4255 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,7529 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 4,0125 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  |  | 1.3. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 8 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava PE100, PN10, D=25 mm) |  | m | 23,0000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,8280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4140 |
|  | 2521216710001111 |  | Teava PE100, PN10, D=25 mm |  | m | 23,0690 |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 24,8400 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,9200 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 0,9200 |
| 9 | pret de piata |  | Banda de avertizare PE "APA" |  | m | 23,0000 |
|  | 4-15 |  | Banda de avertizare PE "APA" |  | m | 23,0000 |
| 10 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 23,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,9200 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 2,3000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,6900 |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 23,0000 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,0943 |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,0460 |
| 12 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1/2" PN25) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4600 |
|  | 291312450315018 |  | Robinet apa tip FI-FE cu sfera d=1/2" PN25 |  | buc | 2,0300 |
| 13 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2". (Filtru, D= 1/2'' PN25) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100 |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,6000 |
|  | 292412732206519-25 |  | Filtru, D= 1/2'' PN25 |  | buc | 2,0200 |
| 14 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Supapa de sens, D=1/2'' PN25) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150 |  | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4600 |
|  | 2913124503150-25 |  | Supapa de sens, D=1/2'' PN25 |  | buc | 2,0300 |
| 15 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. [Adaptor compresiune FE DN 25*1/2" PN10] |  | buc | 7,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,4500 |
|  | 2523156713811-16 |  | Adaptor compresiune FE DN 25*1/2" PN10 |  | buc | 7,2100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |
|  |  |  | 1.4. Camine de vizita |  |  |  |
| 16 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  | m3 | 0,0300 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,2160 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,1020 |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,0040 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,0037 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,0003 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0069 |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,0033 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,0024 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,0611 |
| 17 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-10 |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 3,0000 |
| 18 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-6 |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264331011-6 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,16 m3) |  | buc | 3,0000 |
| 19 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 3,0000 |
| 20 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП2-10-2 |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264331014-2 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-10-2(0,2 m3) |  | buc | 3,0000 |
| 21 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 3,0000 |
| 22 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 3,0000 |
| 23 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 - 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta B125 tip blocabil conform EN-124 |  | buc | 3,0000 |
|  | 2875274200001-125 |  | Capacul cu rama din fonta B125 |  | buc | 3,0000 |
| 24 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: consumul de otel pentru consolidarea caminului |  | kg | 71,4000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 16,4220 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4280 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,7140 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 71,4000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,3570 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,5712 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,7140 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,4280 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,4280 |
| 25 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-01[9.7kg] |  | kg | 29,1000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 4,0740 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,2910 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,2910 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 29,1000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,1455 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,2328 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,2910 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,5820 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,5820 |
| 26 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta: pentru pereu |  | m3 | 1,1250 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,1138 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 1,2937 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1125 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 0,2362 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4725 |
| 27 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150): pentru pereu Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 | 2,2500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 17,3250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4625 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 654,4800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,7407 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 1,5567 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,6590 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,5625 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,9000 |
| 28 | RpCU07B K=2 |  | Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor] K=2,0000 |  | buc | 6,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3,9600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,9600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0120 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0720 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,1800 |
| 29 | pret de piata |  | Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml |  | buc | 2,0000 |
|  | 15-22 |  | Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml |  | buc | 2,0000 |
| 30 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la canalizare, ca substrat, executate cu nisip |  | m3 | 0,1300 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 0,0793 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,1332 |
| 31 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 23,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,9200 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 2,3000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,6900 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de vizita |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie: |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare a utilajelor: |  |  |  |
| 32 | SE58A |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm [demontate anterior] Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100 |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,7500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare a utilajelor: |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Contor de apa rece (inclusiv 2 cuple 1/2 FE/FI alama PN20 cu garnitura si urechiuse pentru sigiliu) DN1/2'', PN10 |  | buc | 2,0000 |
|  | 0101-25 |  | Contor de apa rece (inclusiv 2 cuple 1/2 FE/FI alama PN20 cu garnitura si urechiuse pentru sigiliu) DN1/2'', PN10 |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |

Deviz-oferta  № 10/2025 - REAC

Reteaua de alimentare cu apa potabila - A1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ridicare topografica de control |  |  |  |  |  |
| 1 | pfret de piata |  | Cartografierea de teren pentru planuri si harti Scala de teren 1: 100 suportul hartie de desen sau material plastic se cartografiaza, planimetria si hidrografia |  | 10 m2 |  | 90,4000 |  |
|  | 20000015 |  | Cartograf |  | h-om. |  | 74,4896 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ridicare topografica de control |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  | 3,7800 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 7,7490 |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 |  | 0,1060 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut |  | 0,2385 |  |
| 4 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t |  | 18,0200 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 3,2796 |  |
| 5 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu [20%] |  | m3 |  | 75,6000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 99,7920 |  |
| 6 | TsF01D |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 |  | 85,9000 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 30,9240 |  |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  | buc |  | 0,1632 |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 |  | 0,2319 |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg |  | 1,7867 |  |
| 7 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburi, executate cu pamint local [nivelarea patului de fundatie] |  | m3 |  | 18,0800 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 11,0288 |  |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  | 54,2400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 16,8144 |  |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 |  | 3,2370 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut |  | 3,5283 |  |
| 10 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 |  | 54,2400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 40,1376 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 |  | 5,4240 |  |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 3,2370 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 28,5503 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut |  | 33,6324 |  |
| 12 | AcA08B1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  | buc |  | 29,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 4,6400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Retele exterioare de alimentare cu apa potabila A1 |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta PE 100, SDR17 .PN10 d110) EN12201-2 |  | m |  | 203,0000 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om |  | 37,1490 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 19,2850 |  |
|  | 25212167100011-110 |  | Conducta PE 100, SDR17 .PN10 d110mm |  | m |  | 204,0150 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 20,3000 |  |
| 14 | pret de piata |  | Banda de avertizare PE "APA" |  | m |  | 203,0000 |  |
|  | 4-15 |  | Banda de avertizare PE "APA" |  | m |  | 203,0000 |  |
| 15 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 225 mm PEID PE100 SDR21 PN8 Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,0020 |  | m |  | 19,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,4070 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om |  | 12,4070 |  |
|  | 2521216716000-8-200 |  | Teava din polietilena avind diametrul de 225 mm PEID PE100 SDR21 PN8 |  | m |  | 19,4188 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  | 1,9000 |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 2,9830 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 3,7620 |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut |  | 3,2870 |  |
| 16 | pret de piata |  | Distantieri din plastic, pentru conductele cu D110 mm |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 6-18 |  | Distantieri din plastic, pentru conductele cu D110 mm |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 17 | RpCU05B |  | Executarea strapungerilor pentru conducte, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,7000 |  |
| 18 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D323*6mm L280mm - 2 buc] 1buc = 13.2 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 |  | kg |  | 26,4000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 3,1680 |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  | kg |  | 27,7200 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg |  | 0,2772 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,1088 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg |  | 0,1109 |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg |  | 0,1109 |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 |  | 0,0277 |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg |  | 0,2772 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,2112 |  |
| 19 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D219.1.0*6mm L280mm - 5 buc] 1buc = 8.8 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 |  | kg |  | 44,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 5,2800 |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  | kg |  | 46,2000 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg |  | 0,4620 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,8480 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg |  | 0,1848 |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg |  | 0,1848 |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 |  | 0,0462 |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg |  | 0,4620 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,3520 |  |
| 20 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D114.3*6mm L280mm -5 buc] 1buc = 4.5 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 |  | kg |  | 22,5000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,7000 |  |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  | kg |  | 23,6250 |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg |  | 0,2363 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 0,9450 |  |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg |  | 0,0945 |  |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg |  | 0,0945 |  |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 |  | 0,0236 |  |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg |  | 0,2363 |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
| 21 | RpCU07B K=2 |  | Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor] K=2,0000 |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 6,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 6,6000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1200 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 22 | pret de piata |  | Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 15-22 |  | Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 23 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m |  | 203,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 14,2100 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 |  | 30,4500 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut |  | 10,1500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de alimentare cu apa potabila A1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Accesorii si fitinguri |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm: Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse [lungime scurta] DN100, PN 10/16 |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 4,4500 |  |
|  | 28752741101003232 |  | Compensator de montaj din fonta ductila cu flanse [lungime scurta] DN100, PN 10/16 |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 5,0500 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 20,0000 |  |
| 25 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta ductila cu flanse si suport hidrant 100x100 PN10/16) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 287527411010030-33 |  | Cruce din fonta ductila cu flanse si suport hidrant 100x100 PN10/16 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 26 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm [Teu din fonta ductila cu flanse si suport hidrant, DN200/100, PN10] |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,8900 |  |
|  | 287527411010018-26 |  | Teu din fonta ductila cu flanse si suport hidrant, DN200/100, PN10 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 27 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm [Sa bransament din fonta cu flanse DN110/20, PN 10/16] |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 252315671381118-27 |  | Sa bransament din fonta cu flanse DN110/20, PN 10/16 |  | buc |  | 4,0000 |  |
| 28 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PEID D110 45* PN10 |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 4,8000 |  |
|  | 252315671381167-110 |  | Cot PEID D110 45* PN10 |  | buc |  | 4,0400 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 4,3200 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 4,3200 |  |
| 29 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Reductie PEID D110/63 mm PN10 |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 2523156713811-30 |  | Reductie PEID D110/63 mm PN10 |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 2,1600 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 2,1600 |  |
| 30 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Reductie PEID D63/50 mm PN10 |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 1,6000 |  |
|  | 2523156713811-30 |  | Reductie PEID D110/63 mm PN10 |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 1,2000 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 1,2000 |  |
| 31 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa PEID electrosudabila, D110, PN10 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 252315671381167-45 |  | Mufa PEID electrosudabila, D110, PN10 |  | buc |  | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 1,0800 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 1,0800 |  |
| 32 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 225 mm. Mufa PEID electrosudabila, D225, PN10 |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 252315671381167-32 |  | Mufa PEID electrosudabila, D225, PN10 |  | buc |  | 2,0200 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut |  | 2,1600 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut |  | 2,1600 |  |
| 33 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 225 mm (Adaptor flansa cu mufa de larga toleranta pentru conducte din fonta ductila d=225 mm, PN 10) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 1,1600 |  |
|  | 252315671349-33 |  | Adaptor flansa cu mufa de larga toleranta pentru conducte din fonta ductila d=225 mm, PN 10 |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 34 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 300 mm (Adaptor flansa cu flansa libera din otel galvanizat pentru PEID d=110 mm, PN 10/16) |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,9000 |  |
|  | 252315671349-50 |  | Adaptor flansa cu flansa libera din otel galvanizat pentru PEID d=110 mm, PN 10/16 |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii si fitinguri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Camine de apeduct executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7 |  |  |  |  |  |
| 35 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150 |  | m3 |  | 0,1100 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,7425 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,3179 |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 |  | 0,0222 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,0134 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0011 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,0297 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg |  | 0,0123 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,0089 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 |  | 0,0004 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,2035 |  |
| 36 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 37 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,21 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331522-6 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,21 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 38 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 39 | AcE14A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2 (1.08)m3 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 266112643315232-2 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(1.08 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 40 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0100 |  | m3 |  | 0,0200 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 0,1200 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0568 |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 |  | 0,0057 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 |  | 0,0042 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 |  | 0,0017 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 0,0052 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg |  | 0,0018 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg |  | 0,0030 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 |  | 0,0001 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,0336 |  |
| 41 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 42 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,3 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332022-6 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,3 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 43 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 44 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2(1.02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 26611264332012-2 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2(1.02 m3) |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 45 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 46 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 47 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 - 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta C250 tip blocabil conform EN-124 |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 2875274200001-250 |  | Capacul cu rama din fonta C250 |  | buc |  | 3,0000 |  |
| 48 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: consumul de otel pentru consolidarea caminului |  | kg |  | 71,4000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 16,4220 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,4280 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,7140 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 71,4000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,3570 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,5712 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,7140 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 1,4280 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 1,4280 |  |
| 49 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-01[9.7kg] |  | kg |  | 29,1000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 4,0740 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2910 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,2910 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 29,1000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,1455 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,2328 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,2910 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,5820 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,5820 |  |
| 50 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: MH-1 din otel galvanizat |  | kg |  | 13,8000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 1,9320 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1380 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 0,1380 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 13,8000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0690 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,1104 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,1380 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,2760 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,2760 |  |
| 51 | RpCU07B K=2 |  | Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor] K=2,0000 |  | buc |  | 6,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 3,9600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 3,9600 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0120 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0720 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,1200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,1800 |  |
| 52 | pret de piata |  | Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 15-22 |  | Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml |  | buc |  | 2,0000 |  |
| 53 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta: pentru pereu |  | m3 |  | 1,1250 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,1138 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 |  | 1,2937 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,1125 |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,2362 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,4725 |  |
| 54 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4mm - gura de acces a caminului G-1 |  | kg |  | 7,2000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,1800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0360 |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg |  | 7,2720 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,0360 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0720 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc |  | 2,1600 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0043 |  |
| 55 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150): pentru pereu Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 |  | 2,2500 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 17,3250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,4625 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 654,4800 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 1,7407 |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 1,5567 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,6590 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,5625 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut |  | 0,9000 |  |
| 56 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la apeduct, ca substrat, executate cu nisip |  | m3 |  | 0,1300 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 0,0793 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,1332 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de apeduct executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Scoaterea din functiune a retelei existente de alimentare cu apa |  |  |  |  |  |
| 57 | RpAcF33A |  | Demontarea capacului de fonta existent: |  | buc |  | 3,0000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om |  | 3,3000 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
| 58 | RpAcA42B |  | Ridicarea din sant, pe mal, a placii de acoperire, avind greutatea de 0,250 t: demontarea placii de acoperire КЦП2-10-1(0,20 m3) |  | t |  | 0,7500 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0825 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut |  | 0,0375 |  |
| 59 | RpAcA42A |  | Ridicarea din sant, pe mal, inelului, avind greutatea de pina la 0,16 t: demontarea inelelui prefabricat КЦ-10-6 (0,16 m3) |  | t |  | 1,2000 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0600 |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut |  | 0,0240 |  |
| 60 | AcF03D |  | Umpluturi ca substrat, strat de izolarej, executate cu argila |  | m3 |  | 7,9000 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om |  | 9,2430 |  |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 |  | 8,0580 |  |
| 61 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t |  | 13,4300 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 0,7669 |  |
| 62 | RpAcF08A |  | Tamponarea capetelor la conductele scoase din functiune cu mortar. Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200 |  | buc |  | 10,0000 |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om |  | 19,0000 |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  | m3 |  | 0,2448 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 2,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scoaterea din functiune a retelei existente de alimentare cu apa |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie: |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare a utilajelor: |  |  |  |  |  |
| 63 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm PN10/16 L=750mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,0200 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,6600 |  |
|  | 2875274108000 |  | Cot cu picior pentru hidrant |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  | kg |  | 0,0857 |  |
|  | 2875277313000 |  | Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran |  | buc |  | 1,0200 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  | buc |  | 4,0800 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc |  | 4,0800 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,0714 |  |
| 64 | AcF09A |  | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa Indicator Hidrant antiincendiar 150*150*3 mm Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,0300 |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,0300 |  |
|  | 27104036005021* |  | Hidrant antiincendiar 150*150*3 mm [indicator] |  | buc |  | 1,0300 |  |
|  | 2874115826423 |  | Surub hexagonal M-6x30 mm |  | buc |  | 4,1200 |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  | buc |  | 4,1200 |  |
|  | 2430116100797 |  | Grund miniu de plumb V-351 |  | kg |  | 0,0155 |  |
|  | 2430116103220 |  | Vopsea alba V-101-1 |  | kg |  | 0,0206 |  |
| 65 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d100mm) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400 |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om |  | 2,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare a utilajelor: |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaje |  |  |  |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Hidrant de incediu d100mm PN10*16 L=750mm |  | buc |  | 1,0000 |  |
|  | 128-100 |  | Hidrant de incediu d100mm PN10*16 L=750mm |  | buc |  | 1,0000 |  |
| 67 | Pret de piata |  | Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d100 |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  | 128-100-1 |  | Vana sertar pana cauciucata PN10/16 d100 |  | buc |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaje |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 10/2025 - REAC

Reteaua de canalizare menajer-fecaloida - C1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Ridicare topografica de control |  |  |  |
| 1 | pfret de piata |  | Cartografierea de teren pentru planuri si harti Scala de teren 1: 100 suportul hartie de desen sau material plastic se cartografiaza, planimetria si hidrografia |  | 10 m2 | 82,0000 |
|  | 20000015 |  | Cartograf |  | h-om. | 67,5680 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ridicare topografica de control |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de constructie: |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 3,7500 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 7,6875 |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,4850 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,0913 |
| 4 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t | 82,3500 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 14,9877 |
| 5 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu [20%] |  | m3 | 84,7000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 111,8040 |
| 6 | TsF01D |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 | 199,8700 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 71,9532 |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  | buc | 0,3798 |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 0,5396 |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 4,1573 |
| 7 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburi, executate cu pamint local [nivelarea patului de fundatie] |  | m3 | 20,5000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 12,5050 |
| 8 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 61,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,0650 |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 3,1350 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 3,4171 |
| 10 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 61,5000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 45,5100 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 6,1500 |
| 11 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 3,1350 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 27,6507 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 32,5727 |
| 12 | AcA08B1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  | buc | 38,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 6,0800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  |  | 2.2. Retele exterioare de canalizare menajer-fecaloida C1 |  |  |  |
| 13 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476] Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  | m | 147,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 57,3300 |
|  | 2521216700500-200-4 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 200 mm SN4 SDR41 |  | m | 154,3831 |
|  | 2513736601700-200 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d200 mm |  | buc | 17,1373 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,2940 |
| 14 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476] Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  | m | 61,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 18,3000 |
|  | 2521216700500-160-4 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 |  | m | 63,7572 |
|  | 2513736601700-160 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d160 mm |  | buc | 7,0501 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0610 |
| 15 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476] Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  | m | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2521216700500-110-4 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 1610 mm SN4 SDR41 |  | m | 3,1356 |
|  | 2513736601700-160 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d160 mm |  | buc | 0,3467 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0030 |
| 16 | pret de piata |  | Banda de avertizare PE "CANALIZARE" |  | m | 205,0000 |
|  | 4-15 |  | Banda de avertizare PE "CANALIZARE" |  | m | 205,0000 |
| 17 | pret de piata |  | Distantieri din plastic, pentru conductele cu D160 mm |  | buc | 4,0000 |
|  | 6-17 |  | Distantieri din plastic, pentru conductele cu D160 mm |  | buc | 4,0000 |
| 18 | RpCU05B |  | Executarea strapungerilor pentru conducte, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime |  | buc | 38,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1,1400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,0600 |
| 19 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D323.9*6.0mm L230mm - 16 buc] 1buc = 10.8 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 |  | kg | 172,8000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 20,7360 |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  | kg | 181,4400 |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 1,8144 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 7,2576 |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg | 0,7258 |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg | 0,7258 |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 | 0,1814 |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg | 1,8144 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,3824 |
| 20 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg [D273.0*6mm L230mm - 17 buc] 1buc = 9.1 kg Mat. marunte (cirpe, minium, suruburi etc.)=1,0500 |  | kg | 154,7000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 18,5640 |
|  | 2513730000000 |  | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. |  | kg | 162,4350 |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  | kg | 1,6243 |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 6,4974 |
|  | 1714227322926 |  | Fringhie de cinepa gudronata |  | kg | 0,6497 |
|  | 2430226102460 |  | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 |  | kg | 0,6497 |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 | 0,1624 |
|  | 2873146311532 |  | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm |  | kg | 1,6243 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,2376 |
| 21 | RpCU07B K=2 |  | Matarea golurilor in peretii caminelor de vizita, cu mortar de ciment-nisip, dupa instalatii sau consolidari [K=2 pentru rigidizarea inelelor] K=2,0000 |  | buc | 38,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 25,0800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,6000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 25,0800 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0760 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4560 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,7600 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,1400 |
| 22 | pret de piata |  | Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml |  | buc | 7,0000 |
|  | 15-22 |  | Spuma poliuretanica de constructie pentru montaj 750gr / 658 ml |  | buc | 7,0000 |
| 23 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic - teava avind diametrul de peste 100 mm |  | 10 m | 20,5000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,6400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele exterioare de canalizare menajer-fecaloida C1 |  |  |
|  |  |  | 2.3. Sapatura orizontala dirijata: |  |  |  |
| 24 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,0400 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,0820 |
| 25 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 0,2500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,5150 |
| 26 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 | 7,6000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 2,7360 |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  | buc | 0,0137 |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  | buc | 0,0228 |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 0,0076 |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  | kg | 0,1132 |
| 27 | GD60F |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 280 mm |  | buc | 1,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 58,3300 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 9,9100 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 9,9100 |
| 28 | GD59D |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 280 mm, PEID PE100 SDR17 PN10 [tub de protectie] [EN 12201] |  | m | 7,0000 |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 49,0000 |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 9,8000 |
|  | 2521216716002-280 |  | Teava de polietilena PEID PE100 SDR17 PN10 D280mm |  | m | 7,0210 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,3500 |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 441,0000 |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 9,8000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sapatura orizontala dirijata: |  |  |
|  |  |  | 2.4. Coloana pentru disiparea energiei |  |  |  |
| 29 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476] Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200 |  | m | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,1100 |
|  | 2521216700000-110 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 |  | m | 3,2130 |
|  | 2524906710000-110 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d110 mm |  | buc | 0,5233 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0030 |
| 30 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 [SR EN 13476] Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050 |  | m | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2521216700500-160-4 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 |  | m | 3,1356 |
|  | 2513736601700-160 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d160 mm |  | buc | 0,3467 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0030 |
| 31 | AcA21A |  | Imbinarea tevilor din PVC, cu ramificatie PVC 87GR ,avind diametrul de 160 mm [SR EN 1401] Mat. marunt (citom, suruburi)=1,0500 |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,2200 |
|  | 2875274109919-160 |  | Ramificatie PVC 87GR, D160 |  | buc | 3,1500 |
|  | 2513736601700-160 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d160 mm |  | buc | 6,3630 |
| 32 | AcA21A |  | Imbinarea tevilor din PVC, cu ramificatie PVC 87GR ,avind diametrul de 110 mm [SR EN 1401] Mat. marunt (citom, suruburi)=1,0500 |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,2200 |
|  | 2875274109919-110 |  | Ramificatie PVC 87GR, D110 |  | buc | 3,1500 |
|  | 2513736601700-110 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d110 mm |  | buc | 6,3630 |
| 33 | AcA21A |  | Imbinarea tevilor din PVC, cu cot PVC 87GR ,avind diametrul de 160 mm [SR EN 1401] Mat. marunt (citom, suruburi)=1,0500 |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,2200 |
|  | 2875274109919-160-1 |  | Cot PVC 87GR, D160 |  | buc | 3,1500 |
|  | 2513736601700-160 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d160 mm |  | buc | 6,3630 |
| 34 | AcA21A |  | Imbinarea tevilor din PVC, cu cot PVC 87GR ,avind diametrul de 110 mm [SR EN 1401] Mat. marunt (citom, suruburi)=1,0500 |  | buc | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,2200 |
|  | 2875274109919-110-1 |  | Cot PVC 87GR, D110 |  | buc | 3,1500 |
|  | 2513736601700-110 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate d110 mm |  | buc | 6,3630 |
| 35 | AcA28B |  | Montarea colierelor de siguranta cu garnitura, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor, avind diametrul de 6" |  | buc | 10,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 17,0000 |
|  | 2710603430000-6 |  | Colier metalic cu garnitura DN6'' |  | buc | 10,0000 |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  | buc | 20,0000 |
|  | 2874115840479 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 20,0000 |
| 36 | AcA28A |  | Montarea colierelor de siguranta cu garnitura, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor, avind diametrul de 4" Materiale marunte ( lac de bitum etc.)=1,0300 |  | buc | 9,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 8,9100 |
|  | 2710603430000-4 |  | Colier metalic cu garnitura DN4'' |  | buc | 9,2700 |
|  | 2874115800000 |  | Surub cap hexagonal |  | buc | 18,5400 |
|  | 2874115840479 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 18,5400 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloana pentru disiparea energiei |  |  |
|  |  |  | 2.5. Camine de canalizare executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7 |  |  |  |
| 37 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070 |  | m3 | 6,7200 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 65,2512 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 27,9552 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 2,7745 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,8797 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,5211 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,0827 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 5,4136 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 12,7008 |
| 38 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 14,0000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 14,0000 |
| 39 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  | buc | 22,0000 |
|  | 26611264331016 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  | buc | 22,0000 |
| 40 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 4,0000 |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  | buc | 4,0000 |
| 41 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-10-1(0,20 m3) |  | buc | 14,0000 |
|  | 26611264331012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-10-1(0,20 m3) |  | buc | 14,0000 |
| 42 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 35,0000 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 35,0000 |
| 43 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 - 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 14,0000 |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 14,0000 |
| 44 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta C250 tip blocabil conform EN-124 |  | buc | 6,0000 |
|  | 2875274200001-250 |  | Capacul cu rama din fonta C250 |  | buc | 6,0000 |
| 45 | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0-1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capacul cu rama din fonta B125 conform EN-124 |  | buc | 9,0000 |
|  | 2875274200001-125 |  | Capacul cu rama din fonta B125 |  | buc | 9,0000 |
| 46 | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: consumul de otel pentru consolidarea caminului |  | kg | 287,8400 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 66,2032 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,7568 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,8784 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 287,8400 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,4392 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,3027 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 2,8784 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5,7568 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 5,7568 |
| 47 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: S-00[6.6kg], S-01[9.7kg], S-02[12.9kg], |  | kg | 149,0000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 20,8600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4900 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,4900 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 149,0000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,7450 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,1920 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 1,4900 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,9800 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 2,9800 |
| 48 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de metal) exclusiv parapeti: MH-1 din otel galvanizat |  | kg | 11,7000 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 1,6380 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1170 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,1170 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 11,7000 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,0585 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,0936 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,1170 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,2340 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,2340 |
| 49 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta: pentru pereu |  | m3 | 5,6000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,5440 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 6,4400 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,5600 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 1,1760 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,3520 |
| 50 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4mm - gura de acces a caminului G-1 |  | kg | 9,2300 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,2308 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,0462 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 9,3223 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,0462 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,0923 |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 2,7690 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0055 |
| 51 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150): pentru pereu Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 |  | m3 | 11,2500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 86,6250 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,3125 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3 272,4000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 8,7037 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 7,7833 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,2951 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 2,8125 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 4,5000 |
| 52 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri executate sum placile de fund la canalizare, ca substrat, executate cu nisip |  | m3 | 1,1770 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 0,7180 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,2064 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine de canalizare executate din elemente de beton circulare: seria 3.900-3 editia 7 |  |  |
|  |  |  | 2.6. Scoaterea din functiune a retelei existente de canalizare. |  |  |  |
| 53 | RpAcF33A |  | Demontarea capacului de fonta existent: |  | buc | 5,0000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 5,5000 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,5000 |
| 54 | RpAcA42B |  | Ridicarea din sant, pe mal, a placii de acoperire, avind greutatea de 0,250 t: demontarea placii de acoperire КЦП2-10-1(0,20 m3) |  | t | 1,2500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,1375 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 0,0625 |
| 55 | RpAcA42A |  | Ridicarea din sant, pe mal, inelului, avind greutatea de pina la 0,16 t: demontarea inelelui prefabricat КЦ-10-6 (0,16 m3) |  | t | 2,0000 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  | h-ut | 0,0400 |
| 56 | AcF03D |  | Umpluturi ca substrat, strat de izolarej, executate cu argila |  | m3 | 3,5000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 4,0950 |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 3,5700 |
| 57 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 3,2500 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,1856 |
| 58 | RpAcF08A |  | Tamponarea capetelor la conductele scoase din functiune cu mortar. Materiale marunte (cuie, sirma)=1,0200 |  | buc | 18,0000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 34,2000 |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  | m3 | 0,4406 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 4,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scoaterea din functiune a retelei existente de canalizare. |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie: |  |  |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativita tea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentele ce constituie oferta |  |  |  |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md. Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 4 | ## Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9 1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare |  |  |  |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) - sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md/ Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |  |  |  |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativita tea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentele ce constituie oferta |  |  |  |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md. Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 4 | ## Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9 1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare |  |  |  |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) - sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md/ Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |  |  |  |