# ANUNȚ DE PARTICIPARE

# Sistem de automatizare porți

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_de Mică  Valoare
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31700000-3 | Sistem de automatizare porti | bucata | 1 | motor electromecanic liniare (tip vierme) cu proprietati de autofrinare si inchidere fixa. Potrivit pentru portile de tip batante cu dimensiunea unei parti pina la 2.5 m si greutatea pina la 400 kg. Clasa de protectie (IP): 54 Alimentarea motorului (V/Gt): 220 Puterea nominala (W): 240 Curent electric (А): 1.1 Intensitatea uzarii (%): 50 Siguranta termica (°С): 140 Forta de tragere liniara (Н): 400÷3000 Cursa mansonului de tractiune (мм): 320 Vietza mansonului de tractiune (см/с): 1.66 Masa motorului (kg): 7.2 Intervalul temperaturilor (°С): -25 ÷ +55 |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 13800 |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN   20.07 2021 la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_   31 decembrie   2021_

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Alte informații relevante: __NU__

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.