### REPUBLICA MOLDOVA

### CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

### PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”

str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2069;

tel.: (022) 746-842,  tel.: (022) 740-919; e-mail: inforegiaauto@gmail.com

CAIET DE SARCINI

pentru achizitionarea de produse chimice consumabile în procesul tehnologic de tratare a levigatului si în operațiunile de spalare chimica a stației de tratare prin osmoza inversa

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile tehnice și logistice pentru furnizarea de produse chimice consumabile în procesul tehnologic de tratare a levigatului, respectiv în operațiunile de spalare chimică a stației de tratare prin osmoză inversă.

Cerințele precizate în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale.

În cadrul acestei proceduri, Î.M. Regia Autosalubritate îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Autoritatea Contractantă în cadrul contractului.

- Beneficiile anticipate de catre Autoritatea Contractantă

Beneficiile pe care Autoritatea Contractantă intenționează să le obțină după achiziționarea produselor chimice consumabile, sunt:

- Tratarea corespunzătoare a levigatului rezultat din depozitarea deșeurilor;

- Asigurarea unei întrețineri corecte a stației de tratare levigat prin operațiunile de spălare chimică efectuate;

- Asigurarea fiabilității și integrității echipamentului de tratare, prin utilizarea consumabilelor corespunzătoare.

- Obiectivul general la care contribuie achiziționarea produselor chimice consumabile

Obiectivul general îl reprezintă asigurarea facilităților operaționale pentru corecta gestionare a Depozitului de deșeuri Țînțăreni, capacitatea de tratare/epurare a levigatului fiind una dintre cele mai importante activități în procesul asigurării unei bune operări generale a depozitului.

- Descrierea produselor chimice consumabile solicitate

Autoritatea Contractantă dorește achiziționarea de produse chimice consumabile pentru utilizarea acestora în procesul de tratare levigat, respectiv folosite în procesul de spălare chimică a stației de tratare levigat din cadrul Depozitului de deșeuri Țînțăreni.

- Produsele chimice consumabile solicitate

Pentru tratarea corespunzătoare a levigatului generat și pentru operațiunile de spălare chimică a stației de tratare, care să asigure menținerea integrității si bunei funcționări a statiei de tratare marca ROAW 9144 DTG MP 52/SW03/IEX, producător GRIMM&WULFF GmbH, din cadrul Depozitului de deșeuri Țînțăreni sunt utilizate urmatoarele produse chimice consumabile conform manualului de operare:

- Cleaner, pH alcalin: agent de curățare pentru membrane cu pH alcalin pentru spălarea chimică a instalației - treapta I la maxim 120 de ore de operare, respectiv treapta lI la maxim 500 ore de operare – sau, după caz, la creșterea nejustificată a presiunilor de lucru în procesul de tratare (indiferent de perioada de operare).

- Cleaner, pH acid: agent de curățare pentru membrane cu pH acid pentru spălarea chimică a instalației - la maxim 500 de ore de operare, într-un ciclu de spălare combinată A-C-A.

- Rohib K, antiscalant: agent chimic pentru tratare levigat, antiscalant, un inhibitor de crustă pentru protecția generală a instalației, contra depunerilor/colmatărilor în timpul procesului tehnologic de tratare a levigatului.

- Elemente filtrante: necesare pentru protectia membranelor de osmoză inversă.

- Solutii de pH: necesare pentru calibrarea senzorilor.

  - Lista anexă produse din Caietul de Sarcini necesare pentru anul 2022:

| Nr. Crt. | Denumire produs | Specificații minime | Condiții de livrare | Cantitate estimata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT NR. 1 |
| 1.1 | Cleaner – agent de curatare pentru membrane, pH alcalin | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Declaratie de conformitate; - Fișă Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006; 2. Clasificarea substantei sau a amestecului (Regulamentul CE nr. 1272/2008): Categorii de pericol: - Substantă sau amestec coroziv pentru metale: Cor. met. 1 - Corodarea/iritarea pielii: Cor. piele 1A - Lezarea gravă a ochiilor/iritarea ochiilor: Lez. oc. 1 Fraze de pericol: - Poate fi coroziv pentru metale. - Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochiilor. 3. Elemente pentru etichetă (Regulamentul CE nr. 1272/2008): Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe etichetă: - hidroxid de sodiu; - etilendiaminotetraacetat de tetrasodiu; - D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides (NLP) Cuvant de avertizare: - Pericol Observatii: - Produsul trebuie clasificat si marcat conform reglementarilor UE sau in acord cu eventualele legi nationale. Clasificarea este în conformitate cu listele actuale ale CEE, completate cu informaţii din literatura de specialitate tehnice şi informaţiile companiei. 4. Compoziție/informatii privind componenții: - Preparat apos de substante enumerate mai jos cu adaosuri inofensive. 5. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - stare fizică = lichid - culoare = brun - miros = săpun - pH (la 20°C) = 13,2 6. Modificări ale stării: - punct de topire < - 12°C - punct de aprindere = neaplicabil 7. Proprietăți explozive: - nu este exploziv 8. Proprietăți de întreținere a arderii: - neinflamabil - neoxidant - densitate (la 20°C) = 1,088 g/cm3 - solubil în apă (la 20°C) | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 7000 litri |
| LOT NR. 2 |
| 2.1 | Cleaner – agent de curatare pentru membrane, pH acid | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Declaratie de conformitate; - Fișă Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006; 2. Clasificarea substantei sau a amestecului (Regulamentul CE nr. 1272/2008): Categorii de pericol: - Lezarea grava a ochiilor/iritarea ochiilor: Irit. oc. 2 Fraze de pericol: - Provoaca o iritare grava a ochiilor. 3. Elemente pentru eticheta (Regulamentul CE nr. 1272/2008): Cuvant de avertizare: - Atentie 4. Compozitie/informatii privind componentii: - Preparat apos de substante enumerate mai jos cu adaosuri inofensive. 5. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - stare fizică = lichid - culoare = incolor - miros = fără miros - pH (la 20°C) = 2,5 6. Modificări ale stării: - punct de topire < - 7° C - punct de fierbere = 100° C 7. Proprietăți explozive: - nu este exploziv 8. Proprietății de întreținere a arderii: - neinflamabil - neoxidant - densitate = 1,1 g/cm3 - solubil în apă (la 20°C) - vâscozitate (la 20°C) = < 5 mPa·s | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 1000 litri |
| LOT NR. 3 |
| 3.1 | Rohib K - antiscalant | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Declaratie de conformitate; - Fișă Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006; 2. Clasificarea substantei sau a compusului: - Clasificarea conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP): - Clasificarea conform Directivei 67/548/CEE sau a Directivei 1999/45/CE: In conformitate cu directivele CE sau reglementarile corespunzatoare mentionate referitoare la produs, acesta nu trebuie etichetat. Nu exista riscuri care merită sa fie mentionate. A se respecta intotdeauna informatiile din fișa tehnică de securitate. 3. Compozitia/informatii privind componentii: - Amestec de substante enumerate mai jos, cu adaosuri nepericuloase. 4. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - stare fizică = lichid - culoare = brun - miros = caracteristic - pH (la 20°C) = 6 - 6.5 5. Proprietăți explozive: - nu este exploziv 6. Proprietăți de întreținere a arderii: - neinflamabil - densitate (la 20°C) = 1,210 kg/m3 - solubilitate în apă = 999 g/l | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 960 litri |
| LOT NR. 4 |
| 4.1 | Elemente (cartuse) filtrante, standard CLR 10-20 | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Certificat de conformitate; - Fișă cu date de securitate; 2. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - material = polipropilenă; - structura poroasă ce imbunătățește capacitatea de reținere a murdăriei; - E-core, un miez fibros extrudat, ce oferă o rezistență excelentă; - incinerare și eliminare ușoare și sigure ale cartușului; - proces brevetat unic; - fără surfactanți, agenți anti-statici, lianți si adezivi; - atestat de NSF; 3. Presiune și temperatură maximă de operare: - presiune diferentială max. de 3,45 bar la o temperatură de 20°C; - presiune diferentială recomandată la inlocuire = 2,4 bari; 4. Materiale de constructie: - medii de filtrare: polipropilenă; - capace de capat: polipropilenă; - miez extins: otel inoxidabil; -miez extrudrat: polipropilenă; 5. Grad de filtrare: - 10 microni 6. Caracteristici fizice: Diametrul exterior: 6,4 cm Diametrul interior: 2,7 cm Lungime: 50,8 cm | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 120 buc. |
| 4.2 | Elemente (cartuse) filtrante, standard CLR 10-30 | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Certificat de conformitate; - Fișă cu date de securitate; 2. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - material = polipropilenă; - structura poroasă ce imbunătățește capacitatea de reținere a murdăriei; - E-core, un miez fibros extrudat, ce oferă o rezistență excelentă; - incinerare și eliminare ușoare și sigure ale cartușului; - proces brevetat unic; - fără surfactanți, agenti anti-statici, lianți si adezivi; - atestat de NSF; 3. Presiune și temperatură maximă de operare: - presiune diferentiala max. = 3,45 bar la o temperatură de 20°C; - presiune diferentiala recomandata la inlocuire = 2,4 bari; 4. Materiale de constructie: - medii de filtrare: polipropilenă; - capace de capat: polipropilenă; - miez extins: otel inoxidabil; - miez extrudrat: polipropilenă; 5. Grad de filtrare: - 10 microni 6. Caracteristici fizice: Diametrul exterior: 6,4 cm Diametrul interior: 2,7 cm Lungime: 76,2 cm | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 2400 buc. |
| 4.3 | Elemente filtrante, filtre saci de 3 microni | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Certificat de conformitate; - Fișă cu date de securitate; 2. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - Fără substanțe care formează cratere (adică silicon) - Rata nominala de retenție de 3 microni - Compatibilitate chimică excelentă - Tratament termic al suprafeței minimizand eficient migrarea fibrelor 3. Presiune maximă de operare: - Presiune diferentiala max. = 1,0 - 1,6 bari 4. Grad de filtrare: - 3 microni | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 2000 buc. |
| 4.4 | Elemente filtrante, filtre saci de 5 microni | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Certificat de conformitate; - Fișă cu date de securitate; 2. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - Fără substanțe care formează cratere (adică silicon) - Rata nominala de retenție de 5 microni - Compatibilitate chimică excelentă - Tratament termic al suprafeței minimizand eficient migrarea fibrelor 3. Presiune maximă de operare: - Presiune diferentiala max. = 1,0 - 1,6 bari 4. Grad de filtrare: - 5 microni | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 2000 buc. |
| LOT NR.5 |
| 5.1 | Soluție pH 4.01 | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Certificat de conformitate; - Fișă cu date de securitate; 2. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - soluție utilizată pentru calibrarea senzorilor, 250ml - stare fizică = lichid - pH = 4 - culoare = incolor - miros = inodor - solubil in apa - densitate relativa = 1 3. Alte informatii: - Total solide (250 oC) = 1.01% - VOC (Directiva 2010/75/EC) = 0 - VOC (carbon volatil) = 0 | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 4 buc. |
| 5.2 | Soluție pH 7.01 | 1. Produsul livrat va fi însoțit de: - Certificat de conformitate; - Fișă cu date de securitate; 2. Criterii tehnice privind proprietățile fizice și chimice: - soluție utilizată pentru calibrarea senzorilor, 250ml - stare fizică = lichid - pH = 7 - culoare = incolor - miros = inodor - solubil in apa - densitate relativa = 1 3. Alte informatii: - Total solide (250 oC) = 0.93% - VOC (Directiva 2010/75/EC) = 0 - VOC (carbon volatil) = 0 | 1. Livrare la Depozitul Autorității Contractante, mun. Chișinău, str. 27 Martie 1918, nr.14. 2. Livrările se vor face de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00. 3. Cantitățile livrate nu vor putea depăși cantitățile solicitate. 4. Termenul de livrare va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii ferme. | 4 buc. |

Specificațiile produselor consumabile menționate se regăsesc în fișele tehnnice de securitate din manualul de uitlizare. Acestea se regăsesc și anexate prezentului caiet de sarcini.

Produsule livrate vor fi însoțite de:

  - Declaratie de conformitate;

  - Fișă Tehnică de Securitate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1907/2006;

  - Cerinte specifice

Declarația de conformitate, document prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia declară că produsul/produsele ofertate respectă cerințele Regulamentului (CE) 1907/2006 si va contine: denumirea produsului, compoziția, condiții de calitate, domeniu de utilizare, mod de utilizare, data fabricației, termen de valabilitate etc.

Produsele chimice consumabile ofertate de către Ofertanți trebuie să respecte integral (100%) specificațiile tehnice precizate în prezentului caiet de sarcini. Oferta depusă de către fiecare Ofertant va fi insoțită de fișele tehnice cu date de securitate pentru fiecare produs consumabil prezentat în cadrul ofertei.

Întrucît funcționarea instalației de tratare a levigatului este foarte importantă pentru desfășurarea neintreruptă a activității autorității contractante, Ofertanții au obligatia să oferteze consumabilele recomandate și avizate de producătorul stației de tratare GRIMM&WULFF GmbH; atît pentru cazul în care Ofertanții ofertează consumabilele originale recomandate conform manualului de operare si întreținere a statiei respectînd integral specificațiile tehnice menționate în cadrul fișelor tehnice de securitate, cît și pentru cazul în care Ofertanții doresc să propună consumabile similare în compoziția chimică și proprietățile fizico-chimice conform fișelor tehnice de securitate anexate prezentului caiet de sarcini, aceștia trebuie să prezinte documentele agreate/avizate de producătorul stației că sunt autorizați să oferteze consumabile pentru scopul acestei achiziții.

În fișa tehnică de securitate se vor notifica următoarele: elementele de identificare a substanței sau a preparatului, informații cu privire la compoziția produsului, pericole posibile, măsuri de prim ajutor, măsuri antiincendiu, modul de păstrare și manipulare, controlul expunerii și protecția individuală, proprietățile fizice și chimice ale produsului, stabilitatea și reactivitatea, informații toxicologice, informații ecologice, indicații asupra eliminării resturilor, regulamente și alte informații.

Furnizorul va răspunde pentru calitatea produselor livrate, Autoritatea Contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a produselor depreciate sau necorespunzătoare cu cerințele din Caietul de Sarcini.

Avînd în vedere manualul de operare a statiei de tratare a levigatului unde se precizează ca pentru operarea acestui sistem sau a oricărui alt sistem, există întotdeauna un element de pericol, pe care proprietarul, operatorul și tehnicianul trebuie să îl ia în considerare și că întreținerea corespunzătoare a sistemului reduce potențialele pericole și maximizează perioada de utilizare a echipamentului, este necesar ca orice lucrare de întreținere sau reparație să fie efectuată corect. Astfel încît atît operatorul statiei, cît și personalul de întreținere sau furnizorii contractați trebuie să cunoască toate reglementările aplicabile pentru siguranță și mediu ca și informațiile specifice care țin de operarea stației de tratare.

A se avea in vedere că, agenții de curățare sunt special formulați de către producătorul staăiei pentru membranele folosite în modulele de osmoză inversă de tip DT și că utilizarea altor produse chimice poate provoca avarii și scăderea performanței stației de tratare levigat, considerînd ca membranele pot fi deteriorate de agenții de oxidare (de exemplu, clor liber, Cl2, ozon O3) prezenți in substante chimice neautorizate de către producatorul statiei.

În privința compatibilității produselor chimice consumabile, ofertantul trebuie sa prezinte din partea producatorului stației de tratare levigat o scrisoare specifică procedurii de achiziție referitoare la agrearea produselor pe care ofertantul le propune în oferta tehnică, evitînd astfel posibile defecțiuni generate de utilizarea altor produse chimice decît cele agreate de către producatorul stației. Este necesar a se elabora o scrisoare specifică pentru fiecare lot.

Modalitate de îndeplinire: se va depune cîte o scrisoare de autorizare din partea producatorului stației de tratare levigat pentru fiecare lot de produse chimice consumabile.

Ofertantul trebuie să dovedească ca are implementat un Sistem de Management al Calităţii care este aprobat de către o companie de certificare (se acceptă Lloyd’s Register sau Tuv) în conformitate cu următoarele standarde referitoare la Sistemul pentru Managementul Calităţii ISO 9001:2015, aplicabil pentru minim următoarele domenii de activitate:

-	Consultanţă şi inginerie de proces;

-	Comercializare;

-	Asistenţă tehnică şi service pentru echipamente şi instalaţii industriale dedicate proceselor de filtrare, separare, purificare fluide, tratare apă, biogaz şi managementul proceselor conexe acestora.

Modalitate de indeplinire: se va depune copie după certificatul de Aprobare a Sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2015. Certificatul de Aprobare trebuie sa fie în termenul de valabilitate la depunerea ofertei de catre Ofertant.

Ofertantul, trebuie să facă dovada clară că, comercializeaza produsele ofertate de minim 3 ani pentru operarea unui echipament similar si că a livrat în această perioadă către clienți care operează stații de tratare a levigatului prin metoda osmozei inverse.

Modalitate de indeplinire: se vor depune minim 3 recomandări din partea a 3 clienti, cu privire la utilizarea produselor chimice ofertate.

  - Transportul și livrarea produselor

Transportul produselor care fac obiectul fiecărei comenzi în parte, la sediul indicat în comanda scrisă, se va efectua pe cheltuiala Furnizorului, fără costuri suplimentare, în termen de maxim 5 zile lucrătoare.

Comenzile vor fi plasate prin e-mail, iar recepția produselor se va face în baza Avizului de însoțire. Produsele vor fi livrate conform cerințelor din tabel – condiții de livrare, la punctul de depozitare, DAP Chisinau (DELIVERY AT PLACE, ofertantul cîștigător va livra mărfurile la locul de destinație stabilit de cumpărător; vînzătorul are obligația să asigure vămuirea mărfii pentru export și va acoperi toate costurile de transport, procedură de import va fi asigurată de către cumpărător).

Nu se admit produse cu termen de valabilitate depășit sau care sunt la limita termenului de valabilitate. Nu se admit produse care au ambalaje deteriorate sau care nu au înscripționat termenul de valabilitate. Este obligatoriu ca pe ambalajul produselor să existe traducerea în limba română a etichetelor.

- Modalități si condiții de plata

Furnizorul va emite factura (INVOICE) pentru produsele livrate. Facturile vor fi trimise în original la adresa de livrare a produselor. Termenul de plată este de cel mult 30 de zile de la data primirii facturii emise de către Furnizor.

Oferta/ofertele de preț se vor exprima in EURO. Prețurile ofertate vor fi ferme în EURO și nu vor fi actualizate/revizuite pe toată durată contractului.

- Propunerea tehnică

Propunerea tehnică va conține descrierea produselor în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Produsele chimice consumabile ofertate de către Ofertantii trebuie să respecte integral (100%) specificațiile tehnice precizate în cadrul fișelor tehnice de securitate anexate prezentului caiet de sarcini. Prezentarea unei propuneri tehnice care nu satisface cerințele prevăzute în caietul de sarcini are ca efect declararea ofertei ca fiind neconformă. Propunerea tehnică va fi insoțită de fișele tehnice ale produselor. Oferta depusă de către fiecare Ofertant va fi însoțită de fișele tehnice cu date de securitate pentru fiecare produs consumabil prezentat în cadrul ofertei.

- Durata contractului de furnizare

Durata contractului de furnizare va fi de 12 luni.

Executat

Sergiu Cotet __________________