Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 75,7258 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 94,9140 |  |  |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 373,2750 |  |  |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 714,6350 |  |  |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5200 |  |  |
| 6. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 113,7950 |  |  |
| 7. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 134,1015 |  |  |
| 8. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 210,7960 |  |  |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 383,8962 |  |  |
| 10. | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 5,4000 |  |  |
| 11. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 24,9000 |  |  |
| 12. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 697,3729 |  |  |
| 13. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 574,4140 |  |  |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,2000 |  |  |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 584,8026 |  |  |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 197,2328 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0026 |  |  |
| 3. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0010 |  |  |
| 4. | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0007 |  |  |
| 5. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,4976 |  |  |
| 6. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 17,4200 |  |  |
| 7. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 17,4200 |  |  |
| 8. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0340 |  |  |
| 9. | 1111000100048i | Strat sintetic - izolatie termica 2-3 mm | m2 | 292,5071 |  |  |
| 10. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2600 |  |  |
| 11. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
| 12. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 14,4668 |  |  |
| 13. | 15 | Corp de iluminat PRB/S LED 32 | buc | 28,0000 |  |  |
| 14. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 57,3670 |  |  |
| 15. | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 5,1324 |  |  |
| 16. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,8000 |  |  |
| 17. | 20301129300001 | Usi interioare din MDF | m2 | 10,4000 |  |  |
| 18. | 2030122946766 | Plinte din plastic | m | 250,7204 |  |  |
| 19. | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,2000 |  |  |
| 20. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 14,8572 |  |  |
| 21. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0420 |  |  |
| 22. | 2320166200729 | Parchetin | l | 7,8912 |  |  |
| 23. | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 118,1247 |  |  |
| 24. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,1512 |  |  |
| 25. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 285,3960 |  |  |
| 26. | 24165861053031 | solutie antimucegai | kg | 18,2925 |  |  |
| 27. | 2416586105303b | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 158,9910 |  |  |
| 28. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,1000 |  |  |
| 29. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 421,3360 |  |  |
| 30. | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 3,0000 |  |  |
| 31. | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,8584 |  |  |
| 32. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,0000 |  |  |
| 33. | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1,2414 |  |  |
| 34. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,4500 |  |  |
| 35. | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 5,0000 |  |  |
| 36. | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 10,3450 |  |  |
| 37. | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 24,8280 |  |  |
| 38. | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 211,0380 |  |  |
| 39. | 26 | Teava ПВХ d20 | m | 130,0000 |  |  |
| 40. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 484,2705 |  |  |
| 41. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 63,2004 |  |  |
| 42. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 16 463,4120 |  |  |
| 43. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 875,0395 |  |  |
| 44. | 26611128007008 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune cl PEI 3 EN ISO 10 545 | m2 | 4,1612 |  |  |
| 45. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 18,9880 |  |  |
| 46. | 26701122029001 | Baghete din MDF - наличник и добор из МДФ | m | 10,5000 |  |  |
| 47. | 26701122040518 | Placi din laminat 8 mm | m2 | 292,5071 |  |  |
| 48. | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,0690 |  |  |
| 49. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 526,6700 |  |  |
| 50. | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 866,2467 |  |  |
| 51. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 266,7000 |  |  |
| 52. | 2743123549025 | Profil din aluminiu | m | 6,3000 |  |  |
| 53. | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0200 |  |  |
| 54. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,5512 |  |  |
| 55. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 36,0000 |  |  |
| 56. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 016,0000 |  |  |
| 57. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,0000 |  |  |
| 58. | 35 | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 | m | 170,0000 |  |  |
| 59. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 79,3117 |  |  |
| 60. | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,8765 |  |  |
| 61. | 50 | Intrerupator cu doua clape | buc | 15,0000 |  |  |
| 62. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,3000 |  |  |
| 63. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 8,7100 |  |  |
| 64. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,5270 |  |  |
| 65. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 59,4400 |  |  |
| 66. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,3400 |  |  |
| 67. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0148 |  |  |
| 68. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0340 |  |  |
| 69. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0280 |  |  |
| 70. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0008 |  |  |
| 71. | 52 | Priza | buc | 32,0000 |  |  |
| 72. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3896 |  |  |
| 73. | 56456415 | Prag finisat de la producator | m | 2,0000 |  |  |
| 74. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 154,2265 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5496 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 32,3560 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,3228 |  |  |
| 4. | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 694,1970 |  |  |
| 5. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 15,9473 |  |  |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 10,4045 |  |  |
| 8. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 31,7174 |  |  |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,9890 |  |  |
| 11. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2520 |  |  |
| 12. | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 683,1780 |  |  |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 114,1099 |  |  |
| 14. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 15. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 6,0000 |  |  |
| 16. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,2920 |  |  |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,2800 |  |  |
| 18. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5496 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intocmit |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |
|  |  | Verificat |  |  |  |  |  |
|  |  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |