# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Diverse utilaje de uz general şi special (subprogram; finanțare complementară tineri cercetători)
                                                          (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Achiziție de valoare mică
                                                          (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”

- IDNO: 1006600064263

- Adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60

- Numărul de telefon/fax: 022 241 240

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@usm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): I.P. „Universitatea de Stat din Moldova” -  instituție publică de învăţământ superior.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind procurarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Institutul de Zoologie, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie_ finanțare complementară tineri cercetători 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42900000-5 | Centrifugă | buc | 1 | Forță centrifugă maximă: minimum RCF 2.600xg; Capacitatea rotorului: minimum 4 × 50 ml sau echivalent, cu posibilitatea utilizării tuburilor de 10-15 ml; Motor: fără perii (brushless), cu funcționare silențioasă; Afișaj: digital (LCD, LED sau echivalent); Timp de centrifugare: reglabil, minimum 30 secunde; Memorie cu programe; Nivel de zgomot: maximum 40 dB; Dimensiuni: conform configurației constructive a producătorului; Greutate: conform specificațiilor producătorului; Alimentare: compatibilă cu rețeaua electrică 220–240 V, 50 Hz; Condiții de operare: temperatură ambientală între +5 °C și +35 °C și umiditate relativă de până la 80%, fără condens; Echipamentul trebuie să fie nou, de fabricație curentă și să respecte standardele europene de siguranță și calitate aplicabile. Termen de livrare 60 de zile de la încheierea contractului. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 1 | 30345.00 |
| Lot 2 Institutul de Zoologie, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie_ finanțare complementară tineri cercetători 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42900000-5 | Sistem de filtrare a apei | buc | 1 | •Tip montaj: sub chiuvetă sau echivalent. •Tehnologie de filtrare: osmoză inversă. • Număr de etape de filtrare: minimum 5 etape. •Capacitate de filtrare: minimum 200 litri/zi. • Debit de apă purificată: minimum 0,20 litri/minut. • Eficiență de reducere a impurităților dizolvate: minimum 95%. • Presiune de funcționare: compatibilă cu rețele de alimentare cu apă cu presiune cuprinsă între minimum 2,5 bar și maximum 6,5 bar. • Temperatură de funcționare a apei: minimum +4°C și maximum +40°C. • Sistemul trebuie să includă cel puțin: prefiltru pentru sedimente; filtru/filtre cu carbon activ; membrană de osmoză inversă; post-filtru pentru îmbunătățirea gustului și mirosului apei. Mineralizare: opțională sau inclusă. Protecție antibacteriană: opțională sau inclusă. Rezervor de stocare: inclus, cu volum util de minimum 2 litri. Robinet separat pentru apă filtrată: inclus. Racorduri și accesorii necesare instalării: incluse. Durata de viață a cartușelor: minimum 12 luni în condiții normale de utilizare. Durata de viață a membranei: minimum 24 luni. Materialele care intră în contact cu apa potabilă trebuie să fie adecvate utilizării alimentare și să respecte standardele aplicabile. Produs nou cu garanție: minimum 12 luni. Livrare și instalare inclusă. Cu set de cartușe suplimentar, care se înlocuiesc la 6–12 luni. Se acceptă produse echivalente care îndeplinesc cerințele minime de performanță indicate. Termen de livrare 60 de zile de la încheierea contractului. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 1 | 4000.80 |
| Lot 3 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor_ finanțare complementară tineri cercetători-venituri colectate |  |  |  |  |  |  |
|  | 42900000-5 | Centrifugă cu răcire cu rotor | buc. | 1 | Centrifugă de laborator cu funcția de răcire. Compatibilitatea cu diferite tipuri de rotor ce permit centrifugarea tuburilor în diapazonul volumelor de 1.5-50 mL. Posibilitatea de a seta temperatura de 4oC în camera de centrifugare. Rezoluție setare temperatura 1°C Funcția de pre-răcire a camerei de lucru. Posibilitate de setare a vitezei și/sau forței centrifuge în următoarele diapazoane de lucru: Valorile RPM: 3030-16000 rpm Valorile RCF: 4000-15000 x g Diagnostic dezechilibru rotor (oprire automata, avertizare la dezechilibru). Rotor complimentar cu unghi fixat sau cupe oscilante pentru centrifugarea volumului total de cel puțin 300 mL. Termen de garanție 60 luni. Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20 | 140253.00 |
|  | 42900000-5 | Rotor complimentar | buc. | 1 | Rotor pentru posibilitatea de a centrifuga un volum minim total de 36 mL. Geometria rotorului: 18 x 2 mL sau 24 x 1.5 mL. Compatibilitate cu centrifuga ofertată La necesitate să poată fi dotat cu adaptoare pentru microtuburi de 0,2 / 0,5 mL. Compatibil cu centrifuga cu răcire ofertată. Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție 60 luni. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20 | 25270.00 |
| Total Lot 3: |  |  |  |  |  | 165523,00 |
| Lot 4 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor_ finanțare complementară tineri cercetători |  |  |  |  |  |  |
|  | 42900000-5 | Baie ultrasonica | buc | 1 | Baie de curățare ultrasonica digitală și electronică echipată cu trei traductori piezoceramici, ce permit lucru la frecvente diferite și distribuirea omogenă a undelor ultrasonice. Baia este echipata cu un robinet lateral și doua mânere laterale, panou de comanda intuitiv, încălzitor pana la 70 °C. Temporizator pana la 30 minute. Rezervor inox minim 3.8 L. Accesorii disponibile: Coș perforat din oțel inoxidabil, Capac cu anti-deformare, fără scurgere. Termen de livrare 20 zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție minim – 12 luni. Termen de livrare 20 de zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție – 12 luni. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20 | 21120.00 |
| Lot 5 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, finanțare instituțională, subprogram 011103 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 42900000-5 | Distilator | buc. | 1 | Distilator de apă / Aparat de distilare electric, 5 litri Aparat pentru obţinerea apei distilate cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Capacitate rezervor 5 L. Consum energie maximal: 4.5kW Termen de livrare 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție minim – 36 luni Termen de livrare 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20 | 3081.60 |
| Lot 6 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko”, Subprogram 011204_1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 42900000-5 | Încălzitor de apă cumulativ | buc. | 2 | Încălzitor de apă cumulativ cu c volumul rezervorului de 10-15 L. Acoperire internă a rezervorului din oțel: email. Putere de încălzire: 1000-1500 W. Echipat cu regulator de temperatura și anod de magneziu. Temperatura maximă de încălzire:70-90°. Tip montare: sub chiuveta. Serviciul de instalare inclus. Dimensiuni: lățime 20-36 cm, înălțime 25-45 cm, adâncime 30-40 cm. Garanție: min. 24 luni. Termen de livrare 30 de zile de la încheierea contractului. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 5 | 3166.66 |
| Lot 7 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” , Subprogram 011204_2 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 42900000-5 | Sistem de purificare a apei cu osmoză inversă | buc. | 1 | Sistem de purificare a apei bazat pe principiu de osmoza inversa cu cinci trepte de purificare: I. filtrare mecanică (bloc de sedimentare) cu ajutorul fibrei din polipropilenă (20 µm), capacitatea de debit 25 l/min, temperatura apei 2-40ºC; II. filtru cu cărbune activ granular (cu filtru mecanic de 10µm), capacitatea de debit 5 l/min, temperatura apei 2-55ºC; III. filtrare mecanică fină (fibre din polipropilenă 5 µm), capacitatea de debit 25 l/min, temperatura apei 2 - 40ºC; IV. membrană de osmoză inversă cu capacitatea 70-80⁰C; V. postfiltru cu cărbune activ fabricat din coajă de nucă de cocos (tip de conectare 1/4’’ quick connector, presiunea maximală 6 bar, debit maximal 3,5 l/min). Dimensiunea sistemului: 45-50 cm x 40-45 cm x 12-16 cm. Trebuie furnizate patru cartușe de schimb pentru etapele I, II, III și V (câte unu pentru fiecare etapă): filtru mecanic 20 µm, filtru cu cărbune activ de 5 µm, filtru mecanic 5 µm, postfiltru cu cărbune activ. Toate accesoriile necesare pentru conectarea și instalare incluse. Serviciul de instalare și conectare la rețea inclus. Garanție: min. 12 luni Termen de livrare 60 de zile de la încheierea contractului. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 5 | 5500.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 232737.06 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant -.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare: livrare DDP conform INCOTERMS, după cu urmează:

- Loturile 1,2,3,7 în termen de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului;

- Lotul 4 în termen de 20 zile calendaristice de la semnarea contractului;

- Lotul 5, 6 în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificația tehnică | Original – Completată în conformitate cu Anexa 1 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică. | Da |
| 2 | Specificația de preț | Original – Completată în conformitate cu Anexa 2 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică. | Da |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original – Completată în conformitate cu Anexa 3 la prezentul Anunț de participare, confirmat prin semnătura electronică. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. | Da |
| 4 | Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare | -Declarație privind lista principalelor livrări/prestari efectuate în ultimii 3 ani de activitate conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electornice OE - executarea în ultimii 3 ani cel puțin a unui contract de livrare bunuri similare cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmate prin prezentarea copiei contractului, facturii, actului de predare-primire, confirmate prin semnătura electronică a Participantului | Da (la solicitare) |
| 5 | Declarația de eligibilitate | Original – Conform anexei nr. 2 a HG 870/2022, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a OE, Anexa 5 la prezentul Anunț de participare | Da (la solicitare) |
| 6 | Dovada înregistrării juridice | Copie – Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, semnat electronic; | Da (la solicitare) |
| 7 | Certificat de atribuire al contului bancar | Copie – Eliberat în anii 2023-2025 de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic; | Da (la solicitare) |
| 8 | Fișa tehnică și certificatele de conformitate a bunurilor | Copie – Prezentarea fișei tehnice/datasheet/catalogul producătorului în care să seregăsească specificația tehnică propusă-copia în format electronic confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic. | Da (la solicitare) |

17. Termenul de garanție: conform termenilor indicați la pct. 8 a anunțului.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza  acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitaţie electronică, în 3 runde cu pasul minim 1 %.

20. Ofertele se prezintă în valuta: MDL.

21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut pe lot cu corespunderea specificațiilor tehnice și cerințelor specificate în documentația de atribuire.

22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,  precum și ponderile lor: nu se aplică.

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.

24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.  Ofertele întârziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplica.

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor    viitoare: nu se aplică.

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de     anunţ: nu se aplică .

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

37. Alte informații relevante:

- Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti.

- Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă – 3 zile;

- În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).

Conducătorul grupului de lucru,

prorector pentru activitatea economico-financiară                              ______________Maria HĂMURARU

| Anexa nr. 1 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, fără nicio abatere de la formular, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.. |
| Numărul procedurii de achiziție AVM din ___________2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Diverse utilaje de uz general şi special (subprogram; finanțare complementară tineri cercetători) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Institutul de Zoologie, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie_Finanțare compensatorie tineri cercetători_1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrifugă |  |  |  | Forță centrifugă maximă: minimum RCF 2.600xg; Capacitatea rotorului: minimum 4 × 50 ml sau echivalent, cu posibilitatea utilizării tuburilor de 10-15 ml; Motor: fără perii (brushless), cu funcționare silențioasă; Afișaj: digital (LCD, LED sau echivalent); Timp de centrifugare: reglabil, minimum 30 secunde; Memorie cu programe; Nivel de zgomot: maximum 40 dB; Dimensiuni: conform configurației constructive a producătorului; Greutate: conform specificațiilor producătorului; Alimentare: compatibilă cu rețeaua electrică 220–240 V, 50 Hz; Condiții de operare: temperatură ambientală între +5 °C și +35 °C și umiditate relativă de până la 80%, fără condens; Echipamentul trebuie să fie nou, de fabricație curentă și să respecte standardele europene de siguranță și calitate aplicabile. Termen de livrare 60 de zile de la încheierea contractului. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 1 |  |  |
| Lotul 2 Institutul de Zoologie, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie_Finanțare compensatorie tineri cercetători_2 |  |  |  |  |  |  |
| Sistem de filtrare a apei |  |  |  | •Tip montaj: sub chiuvetă sau echivalent. •Tehnologie de filtrare: osmoză inversă. • Număr de etape de filtrare: minimum 5 etape. •Capacitate de filtrare: minimum 200 litri/zi. • Debit de apă purificată: minimum 0,20 litri/minut. • Eficiență de reducere a impurităților dizolvate: minimum 95%. • Presiune de funcționare: compatibilă cu rețele de alimentare cu apă cu presiune cuprinsă între minimum 2,5 bar și maximum 6,5 bar. • Temperatură de funcționare a apei: minimum +4°C și maximum +40°C. • Sistemul trebuie să includă cel puțin: prefiltru pentru sedimente; filtru/filtre cu carbon activ; membrană de osmoză inversă; post-filtru pentru îmbunătățirea gustului și mirosului apei. Mineralizare: opțională sau inclusă. Protecție antibacteriană: opțională sau inclusă. Rezervor de stocare: inclus, cu volum util de minimum 2 litri. Robinet separat pentru apă filtrată: inclus. Racorduri și accesorii necesare instalării: incluse. Durata de viață a cartușelor: minimum 12 luni în condiții normale de utilizare. Durata de viață a membranei: minimum 24 luni. Materialele care intră în contact cu apa potabilă trebuie să fie adecvate utilizării alimentare și să respecte standardele aplicabile. Produs nou cu garanție: minimum 12 luni. Livrare și instalare inclusă. Cu set de cartușe suplimentar, care se înlocuiesc la 6–12 luni. Se acceptă produse echivalente care îndeplinesc cerințele minime de performanță indicate. Termen de livrare 60 de zile de la încheierea contractului. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 1 |  |  |
| Lot 3 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor_ finanțare complementară tineri cercetători-venituri colectate |  |  |  |  |  |  |
| Centrifugă cu răcire cu rotor |  |  |  | Centrifugă de laborator cu funcția de răcire. Compatibilitatea cu diferite tipuri de rotor ce permit centrifugarea tuburilor în diapazonul volumelor de 1.5-50 mL. Posibilitatea de a seta temperatura de 4oC în camera de centrifugare. Rezoluție setare temperatura 1°C Funcția de pre-răcire a camerei de lucru. Posibilitate de setare a vitezei și/sau forței centrifuge în următoarele diapazoane de lucru: Valorile RPM: 3030-16000 rpm Valorile RCF: 4000-15000 x g Diagnostic dezechilibru rotor (oprire automata, avertizare la dezechilibru). Rotor complimentar cu unghi fixat sau cupe oscilante pentru centrifugarea volumului total de cel puțin 300 mL. Termen de garanție 60 luni. Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20 |  |  |
| Rotor complimentar |  |  |  | Rotor pentru posibilitatea de a centrifuga un volum minim total de 36 mL. Geometria rotorului: 18 x 2 mL sau 24 x 1.5 mL. Compatibilitate cu centrifuga ofertată La necesitate să poată fi dotat cu adaptoare pentru microtuburi de 0,2 / 0,5 mL. Compatibil cu centrifuga cu răcire ofertată. Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție 60 luni. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20 |  |  |
| Lot 4 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor_Finanțare compensatorie tineri cercetători |  |  |  |  |  |  |
| Baie ultrasonica |  |  |  | Baie de curățare ultrasonica digitală și electronică echipată cu trei traductori piezoceramici, ce permit lucru la frecvente diferite și distribuirea omogenă a undelor ultrasonice. Baia este echipata cu un robinet lateral și doua mânere laterale, panou de comanda intuitiv, încălzitor pana la 70 °C. Temporizator pana la 30 minute. Rezervor inox minim 3.8 L. Accesorii disponibile: Coș perforat din oțel inoxidabil, Capac cu anti-deformare, fără scurgere. Termen de livrare 20 zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție minim – 12 luni. Termen de livrare 20 de zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție – 12 luni. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20 |  |  |
| Lot 5 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, finanțare instituțională, subprogram 011103 |  |  |  |  |  |  |
| Distilator |  |  |  | Distilator de apă / Aparat de distilare electric, 5 litri Aparat pentru obţinerea apei distilate cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din otel inoxidabil. Capacitate rezervor 5 L. Consum energie maximal: 4.5kW Termen de livrare 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului Termen de garanție minim – 36 luni Termen de livrare 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20 |  |  |
| Lot 6 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko”, Subprogram 011204_1 |  |  |  |  |  |  |
| Încălzitor de apă cumulativ |  |  |  | Încălzitor de apă cumulativ cu c volumul rezervorului de 10-15 L. Acoperire internă a rezervorului din oțel: email. Putere de încălzire: 1000-1500 W. Echipat cu regulator de temperatura și anod de magneziu. Temperatura maximă de încălzire:70-90°. Tip montare: sub chiuveta. Serviciul de instalare inclus. Dimensiuni: lățime 20-36 cm, înălțime 25-45 cm, adâncime 30-40 cm. Garanție: min. 24 luni. Termen de livrare 30 de zile de la încheierea contractului. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 5 |  |  |
| Lot 7 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” , Subprogram 011204_2 |  |  |  |  |  |  |
| Sistem de purificare a apei cu osmoză inversă |  |  |  | Sistem de purificare a apei bazat pe principiu de osmoza inversa cu cinci trepte de purificare: I.filtrare mecanică (bloc de sedimentare) cu ajutorul fibrei din polipropilenă (20 µm), capacitatea de debit 25 l/min, temperatura apei 2-40ºC; II.filtru cu cărbune activ granular (cu filtru mecanic de 10µm), capacitatea de debit 5 l/min, temperatura apei 2-55ºC; III.filtrare mecanică fină (fibre din polipropilenă 5 µm), capacitatea de debit 25 l/min, temperatura apei 2 - 40ºC; IV.membrană de osmoză inversă cu capacitatea 70-80⁰C; V.postfiltru cu cărbune activ fabricat din coajă de nucă de cocos (tip de conectare 1/4’’ quick connector, presiunea maximală 6 bar, debit maximal 3,5 l/min). Dimensiunea sistemului: 45-50 cm x 40-45 cm x 12-16 cm. Trebuie furnizate patru cartușe de schimb pentru etapele I, II, III și V (câte unu pentru fiecare etapă): filtru mecanic 20 µm, filtru cu cărbune activ de 5 µm, filtru mecanic 5 µm, postfiltru cu cărbune activ. Toate accesoriile necesare pentru conectarea și instalare incluse. Serviciul de instalare și conectare la rețea inclus. Garanție: min. 12 luni Termen de livrare 60 de zile de la încheierea contractului. Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 5 |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.2 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, fără nicio abatere de la formular, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei. Numărul procedurii de achiziție AVM din ___________2026. Obiectul achiziției: Diverse utilaje de uz general şi special (subprogram; finanțare complementară tineri cercetători). Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri. 42900000-5; Lotul 1 Institutul de Zoologie, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie_Finanțare compensatorie tineri cercetători_1; Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 1; MD25TRPCCC518430C00019AA. Centrifugă; buc.; 1. Valoare lot. Lotul 2 Institutul de Zoologie, Laboratorul Parazitologie și Helmintologie_Finanțare compensatorie tineri cercetători_2; Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 1. Sistem de filtrare a apei; buc.; 1. Valoare lot. Lot 3 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor_ finanțare complementară tineri cercetători-venituri colectate; Termen de livrare 60 zile calendaristice de la semnarea contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20. Centrifugă cu răcire cu rotor; set; 1. Rotor complimentar cu capacitatea minimă totală de 36 mL. Valoare lot. Lot 4 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor_Finanțare compensatorie tineri cercetători; Termen de livrare: 20 zile calendaristice din momentul semnării contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chișinău, str. Pădurii 20. Baie ultrasonica; buc.; 1. Valoare lot. Lot 5 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția Plantelor, finanțare instituțională, subprogram 011103; Termen de livrare 30 zile calendaristice de la semnarea contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Pădurii 20. Distilator; buc.; 1. Valoare lot. Lot 6 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko”, Subprogram 011204_1; Termen livrare 30 zile calendaristice din momentul semnării contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 5. Încălzitor de apă cumulativ; buc.; 2. Valoare lot. Lot 7 Institutul de Fizică Aplicată, Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor ”Boris Lazarenko” , Subprogram 011204_2; Termen livrare 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului Livrare DDP conform INCOTERMS, Chisinău, str. Academiei 5. Sistem de purificare a apei cu osmoză inversă; buc.; 1. Valoare lot. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: _________________________ |

Anexa nr. 3

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa 5

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_________________________________________________________________ 				(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				    Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)