Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

- Denumirea obiectului:

- Servicii de proiectare a acoperișului tip plat în acoperiș tip șarpantă.

- Amplasarea obiectului:

- Raionul Dubăsari, satul Molovata Nouă

- Beneficiar:

- Banca Națională a Moldovei.

- Temeiul proiectării:

- Prevederile Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

- Rapoartele de expertiză tehnică Nr.9723-03-22/T1, Nr.9723-03-22/T2 cu privire la starea tehnică a construcției cu nr. cadastral 3839101.150.01 și 3839101.150.02  din sat. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari prin care s-a constatat starea nesatisfăcătoare a acoperișului.

- Descrierea obiectului:

Clădirile cu nr. cadastral 3839101.150.01 și 3839101.150.02, reprezintă  construcții cu regimul de înălțime P+E, au forma dreptunghiulară în plan cu dimensiunile generale ale laturilor de 33,2x12,50 m. Înălțimea utilă a încăperilor de la parter este de 2,5 m, a încăperilor de la etaj este de 2,7 m. Clădirile au fost construite în anii 70-ci ai secolului trecut (dată în exploatare în 1975).

Investigaţiile şi documentaţia de proiect existentă la obiect:

- Raporte de expertiză tehnică Nr.9723-03-22/T1, Nr.9723-03-22/T2 cu privire la starea tehnică a construcției cu nr. cadastral 3839101.150.01 și 3839101.150.02  din sat. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari, în scopul aprecierii stării tehnice și posibilității de efectuare a reparației capitale a acoperișului.

- Dosarul cadastral

- Justificarea elaborării documentației de proiect:

Necesitate elaborării documentației de proiect este starea tehnică nesatisfăcătoare a acoperișurilor, fapt ce este constatat în rapoartele de expertiză tehnică indicate la p.5 a prezentului caiet de sarcini.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect:

Serviciile de proiectare vor fi executate în baza cerinţelor solicitate în prezentul caiet de sarcini, rapoartelor de expertiză tehnică şi temei de proiectare. Pentru execuția lucrărilor de reparație capitală și transformare a acoperișului tip suprapus în acoperiș de tip șarpantă, este necesar de elaborat un proiect special care va cuprinde:

- execuția tuturor lucrărilor menționate în raportul de expertiză tehnică;

- demontarea învelitorii și stratului termoizolant existent și amplasarea altui strat termoizolant nou din materiale termoizolante contemporane;

- demontarea parapetului de pe pereții exteriori și în curățarea locurilor unde se va executa centura de legătură si pernele de beton pentru suportul viitorului acoperiș de tip șarpantă;

- executarea centurii de beton pentru fixarea structurii de rezistență a acoperișului nou tip șarpantă;

- executarea structuri noi de acoperiș - tip șarpantă;

- prelungirea canalelor de ventilare conform prescripțiilor tehnice în vigoare. În caz de necesitate, executarea (revizuirea) canalelor de ventilare noi.

Acoperișul nou de executat din materiale ușoare recomandat structură de rezistență din material lemnos sau metal cu profil laminat rigid și învelitoarea din tablă cutată (țiglă metalică) sau plăci bituminoase. Evacuarea apelor de pe acoperiș de prevăzut prin sisteme organizate.

Sarcina de la acoperișul tip șarpantă de transmis pe elementele structurale ale clădirii prin intermediul centurilor de legătură sau pernelor de beton. Pernele de beton de amplasat numai peste peretele interior longitudinal și/sau pereții autoportanți transversali. Transmiterea sarcinii de la acoperișul tip șarpantă pe plăcile planșeului de acoperiș și/sau pe grinzile cadrului sub formă de sarcină concentrată, nu se admite.Demontarea elementelor învelitorii și structurii acoperișurilor existente de executat cu ajutorul utilajului specializat. Lucrările de demontare de efectuat cu asigurarea provizorie a protecției structurii portante existente contra precipitațiilor atmosferice. Nu se admite expunerea elementelor din structura de rezistență a clădirii factorilor climaterici. Zona de lucru de marcat corespunzător cu limitarea accesului oamenilor pe teritoriu.

Pentru fixarea acoperișului nou de construcția existentă se recomandă de executat centură de legătură din beton armat monolit pe pereții structurali și autoportanți exteriori. În centura de legătură de prevăzut elemente înglobate sau ancoraje din armătură pentru fixarea elementelor portante ale acoperișului de tip șarpantă. Centura de fixat de construcțiile existente cu ancore 016AIII cu polimerciment, dispuse cu pasul de 1,5 m. Centura se recomandă de executat cu înălțimea de 20(h)cm pe lățimea peretelui și armată cu 4014AIII, din beton clasa Cl 5 — vezi anexe la rapoartele de expertiză tehnică.

Canalele de ventilare de prelungit, cu evacuarea în exterior conform prescripțiilor tehnice în vigoare. Se recomandă de efectuat revizuirea canalelor de ventilare existente, în caz de necesitate, executarea unui nou sistem de ventilare conform prescripțiilor tehnice în vigoare.

Lucrările de reparație capitală și transformare a acoperișului tip suprapus în acoperiș de tip șarpantă de executat în conformitate cu documentația de proiect special elaborată și coordonată în modul stabilit. Proiectantul este în drept să elaboreze alte soluții, decât cele expuse în rapoartele de expertiză tehnică cu condiția, că soluțiile elaborate nu vor diminua rezistența și stabilitatea construcției și respectarea exigențelor esențiale prevăzute de Legea privind calitatea în construcții.

Schiţa de proiect, soluţii arhitecturale:

-	vederi generale, inclusiv elementele constructive;

-	încadrarea în situaţia existentă ;

-	vederi;

-	faţade;

-	releveu.

Proiectul schiţă

Proiectul acoperișului tip plat în acoperiș tip șarpantă, va trebui să asigure criteriile de calitate care vor întruni în mod obligatoriu următoarele exigenţe esenţiale:

A-	Rezistenţă şi stabilitate;

B-	Siguranţă de exploatare;

C-	Siguranţă la foc;

D-	Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;

Cerinţe pentru prezentarea proiectului:

Schița de proiect se va elabora conform cerințelor autorității locale, pentru a primi certificatul de urbanism.

O notă explicativă care conţine ideile principale ale proiectului pe format A4, nu mai mult de 2 foi, front Times New Roman, dimensiune font 14.

Toate componentele schiţei de proiect, precum şi materialele pentru ea (grafica, layout-ul, imprimări, stic, memoriu explicativ) trebuie să fie ambalate în pachet, marcate cu denumirea participantului.

În vederea facilitării estimării propunerii de proiect, la Memoriu explicativ, Schiţa de proiect cu soluţii, participantul va anexa următoarele tabele completate:

LISTA LUCRĂRILOR

a)  Preţul total al ofertei:

| Denumirea documentaţiei de proiect | Perioada de valabilitate a ofertei, zile calendaristice | Durata de execuţie a documentaţiei de proiect | Preţul total pentru serviciile de proiectare, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Proiect de execuție a acoperișului tip plat în acoperiș tip șarpantă la casa de odihnă ”La Nistru” din s. Molovata nouă r-nul Dubăsari: |  |  |  |

b) Estimarea preţului total de realizare a proiectului şi estimarea duratei de executare a lucrărilor conform proiectului:

| N/o | Denumirea lucrării | Termen estimativ de executare, luni | Preţ estimativ, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări pentru reparația capitală și transformare a acoperișului tip suprapus în acoperiș tip șarpantă |  |  |
| 2 | Lucrări pentru echipamentul electric de iluminare la acoperiș |  |  |
| 3 | Lucrări pentru ventilare |  |  |
| 4 | Lucrări pentru semnalizare a incendiului |  |  |
| 5 | Lucrări pentru evacuarea apei de pe acoperiş |  |  |
| 6 | Supravegherea executării lucrărilor de construcţie conform proiectului |  |  |
|  | TOTAL |  |  |

Notă: În obligaţiunile Beneficiarului intră obţinerea autorizaţiei de construcţie.

Condiții generale:

1. Serviciile de proiectare vor fi executate în baza cerinţelor solicitate în caietul de sarcini, raportului de expertiză tehnică, temei de proiectare și actelor normative în domeniu.

Ofertantul va lua cunoștință cu raportul de expertiza la vizita obiectului.

2. Ofertantul nu va transmite documentele aferente achiziției date unei terţe părţi şi va păstra întreaga confidenţialitate asupra proiectului.

3. Fiecare pagină a ofertei, inclusiv proiectul, desenele, schiţele necesită a fi semnate şi ştampilate de ofertant.

Desfăşurarea serviciilor de proiectare:

a.	Luarea de cunoștință cu documentele aferente achiziției de către operatorii

economici;

b.	Prezentarea documentelor achiziției către subcontractanţi (după caz);

c.	Prezentarea ofertelor autorităţii contractante;

d.	Deschiderea ofertelor;

e.	Evaluarea ofertelor;

f.	Încheierea contractului de execuţie a serviciilor;

g.	Începerea execuţiei serviciilor de proiectare;

h.	Încheierea serviciilor de proiectare;

i.	Recepţia preliminară a serviciilor de proiectare cu întocmirea unui proces-verbal şi întocmirea listei neajunsurilor;

j.	Recepţia la terminarea serviciilor de proiectare cu întocmirea unui proces-verbal;

k.	Prezentarea raportului de expertiză a proiectului efectuat de către SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA ŞI EXPERTIZAREA PROIECTELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR;

Condiţii de contractare a serviciilor de proiectare:

Ofertantul câștigător va semna contractul de prestare a serviciilor de proiectare cu preţuri fixe pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Valoarea totală a contractului este o valoare fermă. Proiectantul va lua în calcul toate pierderile, cât şi costurile indirecte aferente acestora, eventuale cantităţi de lucrări omise. Oferta depusă nu poate fi modificată după expirarea termenului de prezentare al acesteia.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice:

Conform prevederilor de la pct.7

9.  Cerințe privind asigurarea eficienței energetice, măsurilor de protecție anti incendiară și

protecției mediului înconjurător:

Se vor elabora, în volum deplin, conform exigențelor normative, compartimentele de asigurare a:

- Măsurilor de protecție anti incendiară;

- Măsurilor de protecție a mediului înconjurător.

10. Cerințe privind modul de aprobare a soluțiilor propuse de către Proiectant:

Prestatorul de servicii va prezenta Beneficiarului pentru aprobare toate soluțiile identificate pentru       fiecare obiectiv în format electronic și pe suport de hârtie. Doar soluțiile aprobate de către Beneficiar pot fi incluse în documentația de proiect.

11. Termenul de executare a lucrărilor de proiect:

Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator în decurs de 30 zile, în baza solicitării  scrise prin e-mail a Beneficiarului. În această perioadă nu intră expertiza proiectului și verificarea devizului de cheltuieli (WinCmeta) la SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA ŞI EXPERTIZAREA PROIECTELOR ŞI CONSTRUCŢIILOR.

12. Numărul de exemplare a documentației:

Prestatorul va livra documentația de proiect în 5 exemplare pe suport de hârtie, plus varianta electronică în PDF.

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 8 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Se prezintă documentele conform pct. 8 din Anunțul de participare.

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini. Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:   Olga PISARENCO (semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL

Contract nr.  ______________

de achiziţionare aserviciilor de proiectare

”___” _____________  202..                                                                 oraș/municipiu…...………

- PARTEA GENERALĂ

- (OBLIGATORIU)

| Beneficiar | Prestator |
| --- | --- |
| Banca Națională a Moldovei reprezentat prin dl ………… Viceguvernator, care acţionează în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548/1995, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Beneficiar, IDNO 79592, pe de o parte, | ………………..reprezentat prin director ………….,care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Prestator, IDNO, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziţionarea serviciilor de proiectare ………….., denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr………………din ………..în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din ………..

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

- Formularul ofertei;

- Caietul de sarcini;

3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect şi să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării Serviciilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE

2.1.  Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexa nr……..la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentaţiei de proiect şi deviz – ............, inclusiv perioada de timp nesesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în volum de ….. exemplare + varianta electronică.

2.5.Serviciile se consideră prestate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

3.1. Preţul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie……..

3.3. Beneficiarul va achita Preestatorului suma totală pentru serviciile prestate, după predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – ……., inclusiv TVA, conform Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Prestatorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de …… zile calindaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a serviciilor.

3.5. Plăţile se vor efectua prin ……………, indicat în prezentul Contract.

4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

- cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul Contract;

- calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze Serviciile conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract;

- să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de …. zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;

- să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

- să asigure calitatea executării Serviciilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;

- să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

- să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2.  În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;

- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract;

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat dar nu mai târziu de 5 zile cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvitîn mod unilateral în caz de:

- refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

- nerespectare de către prestator a termenelor de executare stabilite;

- nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

- nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract;

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de …… zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de …. zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării acestorasau nu mai târziu de … zile de la data recepționării,  fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de ….. zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S.„Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ….. zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4.  În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen  restrâns, să înlăture potrivit cerinţelor Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciile în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  ….% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de ….% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ….% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de …..% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  …% din suma totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.

11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la ……………...

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi,  “____”

- PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE

- SPECIALE AL CONTRACTULUI

Completare Capitolul 13. Confidențialitate

13.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| PRESTATORUL DE SERVICII | BENEFICIARUL |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |

- SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| PRESTATORUL DE SERVICII | BENEFICIAR |
| --- | --- |

Anexa nr. 1

la Contractul nr. ___________

din „____”  _____ 20_______

SPECIFICAŢII TEHNICE

| Nr. | Denumirea serviciilor de proiectare | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnicădeplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  |  | SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |  |  |
| Prestatorul de servicii de proiectare |  |  |  |  | Beneficiar |  |

Anexa nr. 2

la Contractul nr.__________

din “____” ________ 20___

SPECIFICAŢII DE PREŢ

| Nr. | Denumirea serviciilor D de proiectare | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţul unitar, inclusiv TVA | Suma lei MD, inclusiv TVA | Termenii de executare/ prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Prestatorul de servicii de proiectare |  |  |  |  | Beneficiar |  |  |

Semnături autorizate:

Dmitri SALTÎSKI,

Șef Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Alexandru FLOREA,

Expert consultant, Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Petru CIOLAN

Director, Casa de odihnă "La Nistru"

(semnat electronic)