|  |  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. PERETI |  |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 153,1600 |  |  |
| 9 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,7500 |  |  |
| 10 | CL08A | Elemente metalice (Boiandrugi si consolidarea golului pentru usa) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier | t | 0,1200 |  |  |
| 11 | CD71A | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri FORTAN 380x190x190 mm | m3 | 3,7400 |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 163,8100 |  |  |
| 13 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 153,1600 |  |  |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 153,1600 |  |  |
| 15 | CK26C | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor | m | 45,0000 |  |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 153,1600 |  |  |
| 17 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 42,5000 |  |  |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 10,6500 |  |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 163,8100 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 163,8100 |  |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 163,8100 |  |  |
| 22 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total PERETI Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Timplarii |  |  |  |  |
| 23 | CK03A | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 3,7800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |  |  |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 150,3000 |  |  |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 150,3000 |  |  |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 150,3000 |  |  |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 150,3000 |  |  |
| 28 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 150,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul 1.1. Biblioteca si depozitul la bibloteca Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Capitolul 1.2. Cabinetul de biologie |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 57,2000 |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului - Betonocontact | m2 | 18,0000 |  |  |
| 31 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,0000 |  |  |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,0000 |  |  |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 18,0000 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,0000 |  |  |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. PERETI |  |  |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 66,5000 |  |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 66,5000 |  |  |
| 38 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 66,5000 |  |  |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,5000 |  |  |
| 40 | CK26C | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor | m | 15,0000 |  |  |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,5000 |  |  |
| 42 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 20,0000 |  |  |
| 43 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 5,0000 |  |  |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 71,5000 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,5000 |  |  |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 71,5000 |  |  |
| 47 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,7000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total PERETI Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Timplarii |  |  |  |  |
| 48 | CK03A | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,8900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pardosele |  |  |  |  |
| 49 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 57,2000 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 57,2000 |  |  |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 57,2000 |  |  |
| 52 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 57,2000 |  |  |
| 53 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 57,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul 1.2. Cabinetul de biologie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Capitolul 1.3. Debara |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavane |  |  |  |  |
| 54 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. PERETI |  |  |  |  |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 30,5000 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 30,5000 |  |  |
| 57 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 30,5000 |  |  |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,5000 |  |  |
| 59 | CK26C | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor | m | 20,0000 |  |  |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,5000 |  |  |
| 61 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 12,8000 |  |  |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 3,2000 |  |  |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 33,7000 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 33,7000 |  |  |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,7000 |  |  |
| 66 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total PERETI Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Timplarii |  |  |  |  |
| 67 | CK03A | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 1,8900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Timplarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Pardosele |  |  |  |  |
| 68 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,3000 |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact | m2 | 11,3000 |  |  |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,3000 |  |  |
| 71 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 11,3000 |  |  |
| 72 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 11,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul 1.3. Debara Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 73 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 25,0000 |  |  |
| 74 | TsH92B | Incarcarea in auto a deseurilor de constructii | t | 25,0000 |  |  |
| 75 | TsI50A5 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 25,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total Alte lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale (VR) * 24 % | 24 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % | 10 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 14,5 % | 14,5 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Iluminare |  |  |  |  |
| 76 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 75,5000 |  |  |
| 77 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 75,5000 |  |  |
| 78 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 75,5000 |  |  |
| 79 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp- | m | 115,0000 |  |  |
| 80 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp | m | 65,0000 |  |  |
| 81 | 08-03-603-1 | Cutie 65*45 | buc | 21,0000 |  |  |
| 82 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 14,0000 |  |  |
| 83 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 7,0000 |  |  |
| 84 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600 mm pentru tavan Armstrong | buc | 28,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale (VR) * 24 % | 24 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % | 10 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % | 76 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % |  |  |  |
|  |  | Total Capitolul 2. Iluminare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Total VR |  |  |  |  |
|  |  | TVA (VR) * 20 % | 20 % |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |