CAIET DE SARCINI

(documentație standard) pentru elaborarea proiectului de lucru

Tema de proiectare

| Nr d/o | Denumirea obiectului | Proiectarea racordării și alimentarea cu gaz a imobilului PAMU Zubrești, s. Zubrești, r-nul Strașeni |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar | IMSP CNAMUP, mun. Chișinău, str. C. Vârnav, 16 |
| 2 | Temei pentru proiectare | Alimentare cu gaz PAMU Zubrești, s. Zubrești, r-nul Strașeni, № cadastral: 8043215071.01 |
| 3 | În baza căror documente se efectuează proiectarea | Aviz de racordare nr.112 din 04 martie 2021 |
| 4 | Adresa obiectului | PAMU Zubrești, s. Zubrești, r-nul Strașeni |
| 5 | Proiectul trebuie să prevadă |  |

Componența lucrării

Proiectarea racordării la rețeaua de gaz PAMU Zubrești, s. Zubrești, r-nul Strașeni

1. Prospecțiuni geodezice, pentru gazoduct exterior;

2. Cazangerie inglobată pe gaze naturale pentru încalzirea clădiri S= 190,5m2 și pregătirea apei calde, inclusiv: Compartamente SM, AGI, IV, AIT, EEF, PSI; RAC;

3. Sistemul de încălzire pentru clădirea S= 190,5 m2;

4. Devizul de cheltuieli (valoarea obectului) la prețurile actuale;

5. Verificarea proiectului și devizului de către verificatori atestați a serviciului de stat.