Reparatia capitala a blocurilor locative Nr.1 si Nr.2 a internatului Psihoneurologic, situat in r.Edinet, s.Brinzeni №004/2017-SP	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 2-1-5
Deviz-oferta № 2-1-5
Blocul de locuit B1, B2. Система контроля и управления доступом (marca SP)
	(denumirea lucrгri)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrгri       	
U.M. 	Cantitate 	Preю pe unitate de mгsurг, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 					
		Capitolul 1.1. Система контроля и управления доступом (Блок В2, В1)					
1	10-03-026-10
	Utilajul : Comutator (Считыватель электронных индентификаторов)	buc	32,000			
 2	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП)	buc	24,000			
 3	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Кнопка выхода)	buc	16,000			
 4	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle (Электромагнит. замок АL-400G)	buc	26,000			
 5	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Доводчик дверной )	buc	26,000			
 6	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контролер доступа С2000-2 Болид) 	buc	24,000			
 7	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ) 	buc	2,000			
 8	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Блок питания с аккумул. батареями СКАТ-1200Д)	buc	2,000			
 9	10-06-037-05
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (Шкаф метал. КБ)	buc	1,000			
 10	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубе)	km	0,820			
 11	Pret de piata
	Кабель КПСВЭВ 1х2х0,5мм2	m	100,000			
 12	Pret de piata
	Кабель КПСВЭВ 2х2х0,5мм2	m	220,000			
 13	Pret de piata
	Кабель КПСВЭВ 2х2х1,5мм2	m	500,000			
 14	Цена поставщика
	Карточка доступа	buc	40,000			
 15	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 	100 m	8,200			
 16	Pret de piata
	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм 	m	820,000			
 17	08-02-406-1
	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,002			
    		Прямые затраты	 лей				
		Asigurare sociala	27,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltueli de transport	10,00 %				
		Total	100,00 +				
		Celtueli de semifabricat si depozitie	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuele de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Valoare utilajului					
18	Цена поставщика
	Считыватель электронных идентификаторов Tauch Memory 	buc	32,000			
 19	Цена поставщика
	Резервный источник питания РИП 12А	buc	24,000			
 20	Цена поставщика
	Кнопка выхода D-824, "Friedland"	buc	16,000			
 21	Цена поставщика
	Электромагнит. замок АL-400G	buc	26,000			
 22	Цена поставщика
	Доводчик дверной TS-72, "Dorma"	buc	26,000			
 23	Цена поставщика
	Контроллер доступа С2000-2	buc	24,000			
 24	Цена поставщика
	Контроллер двухпров. линии связи С2000-КДЛ	buc	2,000			
 25	Цена поставщика
	Блок питания с аккумул. батареями CКАТ-1200Д	buc	2,000			
 26	Цена поставщика
	Шкаф метал. КБ	buc	1,000			
 27	Цена поставщика
	Персональный компьютер	buc	1,000			
  		Прямые затраты	 лей				
		Cheltuili de semifabricat si depozitie	1,20 %				
 
	Total:					
	Lucrari de montaji					
	Valoare utilajului					
	Total deviz:					

Intocmit 		
	
Verificat		
                                      (funcюia, semnгtura)