| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1560835520256 din 18.06.2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Gaze comprimate |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Acetilena flamfotometrie (pur 99,6%), |  |  |  | Bucată=Butelie a câte 10 kg. Puritate - 99,6%, Impuritati: Azot - max.0,4 % PH3 – max.5 ppm H2S – max. 50 ppm reîncărcare in butelie eurostandard conform DIN 477-4 |  |  |  |
| Acetilena flamfotometrie (pur 99,6%) |  |  |  | Bucată=Butelie a câte 1,8 kg. Puritate- 99,6%, Impuritati: Azot - max.0,4 % PH3 – max.5 ppm H2S – max. 50 ppm reîncărcare in butelie eurostandard, PTC5-03 ISCIR, ISO 4750 |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot 5,0 (pur 99,999%) |  |  |  | Bucată=Butelie a câte 9,6 Nmc. Puritate- 99,999% Impuritati: Oxigen – max.3 ppm Argon - max.3 ppm Apa – max.5 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-10 |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Heliu 5,0 (pur 99,999%) |  |  |  | Bucată=Butelie a câte 9,3 Nmc. Puritate - 99,999% Impuritati: Oxigen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm reîncărcare in butelie eurostandart conform DIN 477-6 |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Argon 5,0 (pur 99,999%) |  |  |  | Bucată=Butelie a câte 10,7 Nmc. Puritate - 99,999% Impuritati: Oxigen – max.2 ppm Azot - max.5 ppm Apa – max.3 ppm CO – max. 1 ppm CO2 – max. 1 ppm Hidrocarburi – max.0.2 ppm reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-6 |  |  |  |
| Argon tehnic (pur 99,97%) |  |  |  | Bucată=Butelie a câte 10 Nmc |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bioxid de carbon |  |  |  | Impuritati: Oxigen – max.10 ppm Azot - max.50 ppm Apa – max.10 ppm reîncărcare butelie reîncărcare in butelie eurostandard, conform DIN 477-6 |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Amestec de gaze CO/aer (monooxid de carbon/aer ) |  |  |  | Bucată=butelie a cite 10 dm³ 1 butelie concentraţia-46mg/m³ şi 1 butelie Conc.-1,0 mg/m³) |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Azot lichid |  |  |  | reîncărcare butelie client (vas Diuar) |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Propan-butan |  |  |  | - |  |  |  |
| Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Testarea buteliei |  |  |  | Bucată=Butelie 40L, la 25 Mpa |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |