Caiet de sarcini

Obiectivul: Lotul 1 Lucrări de reparaţie curentă Bloc B etajul 3 (stomatologie, aripa dreaptă, coridor, depozit, administraţia);

Obiectul: 1.1 Bloc B, et. 3(Stomatologie);

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Salon nr.1. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.1 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 46,8000 |
| 1.1.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,3400 |
| 1.1.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,6160 |
| 1.1.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0200 |
| 1.1.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4680 |
| 1.2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 23,4000 |
| 1.2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0702 |
| 1.2.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,7200 |
| 1.2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,7200 |
| 1.2.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3510 |
| 1.3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 15,6000 |
| 1.3.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,4680 |
| 1.3.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4680 |
| 1.3.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,5880 |
| 1.3.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5880 |
| 1.3.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4680 |
| 1.4 | IB05B | Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente (doar manopera, pentru montarea ulterioara) | buc | 1,0000 |
| 1.4.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 1.5.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Salon nr.1. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Salon nr.1. Pardosea |  |  |
| 1.6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 15,6000 |
| 1.6.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 6,4740 |
| 1.6.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7800 |
| 1.6.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,1840 |
| 1.7 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 15,6000 |
| 1.7.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 238,6800 |
| 1.7.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,4040 |
| 1.7.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0624 |
| 1.7.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.7.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,6504 |
| 1.7.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6552 |
| 1.7.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1560 |
| 1.8 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum) | m2 | 15,0000 |
| 1.8.1 | 2523116716345 | Linoleum | m2 | 15,7500 |
| 1.8.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,4500 |
| 1.8.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 9,0000 |
| 1.8.4 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,2000 |
| 1.8.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,5000 |
| 1.8.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0225 |
| 1.8.7 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 3,0000 |
| 1.8.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,3600 |
| 1.8.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0090 |
| 1.8.10 | 2521106718386 | Plinta PVC | m | 16,5000 |
| 1.8.11 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 1,5000 |
| 1.8.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
| 1.8.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 18,7500 |
| 1.8.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Salon nr.1. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Salon nr.1. Pereti |  |  |
| 1.9 | CF59A | Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie plane, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 6,0000 |
| 1.9.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5mm | m2 | 6,3000 |
| 1.9.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 4,4100 |

| 1.9.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 13,2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.4 | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 6,1800 |
| 1.9.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 14,1000 |
| 1.9.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 4,5450 |
| 1.9.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,6260 |
| 1.9.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,5250 |
| 1.9.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 9,0000 |
| 1.9.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 77,4600 |
| 1.9.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.9.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,7220 |
| 1.9.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0384 |
| 1.9.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2532 |
| 1.10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 46,8000 |
| 1.10.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 19,4220 |
| 1.10.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,3400 |
| 1.10.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,5520 |
| 1.11 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 46,8000 |
| 1.11.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 447,8760 |
| 1.11.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2636 |
| 1.11.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3276 |
| 1.11.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 62,2440 |
| 1.11.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,3160 |
| 1.11.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,3744 |
| 1.11.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1872 |
| 1.12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 48,5000 |
| 1.12.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 20,1275 |
| 1.12.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,4250 |
| 1.12.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,7900 |
| 1.13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 48,5000 |
| 1.13.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 346,2900 |
| 1.13.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1940 |
| 1.13.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 59,1700 |
| 1.13.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,8315 |
| 1.13.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,7760 |
| 1.14 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50). | m2 | -48,5000 |
| 1.14.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -138,7100 |
| 1.14.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | -0,0970 |
| 1.14.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -23,2800 |
| 1.14.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,5520 |
| 1.14.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,2910 |
| 1.15 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 48,5000 |
| 1.15.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 53,3500 |
| 1.15.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,2750 |
| 1.15.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0146 |
| 1.15.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,7000 |
| 1.16 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 16,5000 |
| 1.17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 54,5000 |
| 1.17.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,1750 |
| 1.17.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7250 |
| 1.17.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6350 |
| 1.18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 54,5000 |
| 1.18.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 57,4921 |
| 1.18.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0545 |
| 1.18.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,5250 |
| 1.18.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4500 |
| 1.18.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0545 |
| 1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 54,5000 |
| 1.19.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,1750 |
| 1.19.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7250 |
| 1.19.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6350 |
| 1.20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,5000 |
| 1.20.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 21,8000 |
| 1.20.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,2700 |
| 1.20.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,2500 |
| 1.20.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,7250 |
| 1.20.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1090 |

| 1.20.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,9750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 2,0000 |
| 1.21.1 | 2661112800700 | Placi ceramice | m2 | 2,0400 |
| 1.21.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 7,4000 |
| 1.21.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,9400 |
| 1.21.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,0000 |
| 1.21.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 |
| 1.21.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.21.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3000 |
| 1.21.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0240 |
| 1.21.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0200 |
| 1.22 | Pret de piata | Cornier din plastic pentru finisari la teracota | m | 4,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Salon nr.1. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Salon nr.1. Tavan |  |  |
| 1.23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 15,6000 |
| 1.23.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 62,4000 |
| 1.23.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 16,3800 |
| 1.23.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3400 |
| 1.23.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 31,9800 |
| 1.23.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2340 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Salon nr.1. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Salon nr.1. Timplarie |  |  |
| 1.24 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 4,5000 |
| 1.24.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,9000 |
| 1.24.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3150 |
| 1.24.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4500 |
| 1.24.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,2250 |
| 1.24.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Salon nr.1. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Salon nr.1. Lucrari diverse |  |  |
| 1.25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 200x300) | buc | 1,0000 |
| 1.25.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 200x300 | buc | 1,0000 |
| 1.25.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.25.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.25.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.26 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (doar montarea, radiator existent) | buc | 1,0000 |
| 1.26.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
| 1.26.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
| 1.26.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.26.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
| 1.26.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.26.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2500 |
| 1.27 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.27.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.27.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.27.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.27.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
| 1.28 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teava PPR PN10) (Radiator) | m | 1,0000 |
| 1.28.1 | 2521216710000 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 1,0300 |
| 1.28.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi) | buc | 2,0000 |
| 1.29.1 | 2875274110102 | Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi | buc | 2,0000 |
| 1.29.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.29.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
| 1.29.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
| 1.29.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0360 |
| 1.30 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4". (Radiator) | buc | 2,0000 |
| 1.30.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 2,0000 |
| 1.30.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 1.30.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 1.30.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.31 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe piedestal. | buc | 1,0000 |
| 1.31.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
| 1.31.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 1.31.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |

| 1.31.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.31.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.31.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.32 | SD19A | Robinet bila, avind diametrul 3/4". (Lavoar) | buc | 2,0000 |
| 1.32.1 | 2913124503150 | Robinet bila, avind diametrul 3/4". | buc | 2,0000 |
| 1.32.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.32.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
| 1.33 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10) | m | 4,0000 |
| 1.33.1 | 2521216717050 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 4,0800 |
| 1.33.2 | 2523156719431 | Cot PPR PN10, d20mm | buc | 2,8000 |
| 1.33.3 | 2523156719451 | Teu PPR PN10, d20mm | buc | 1,8000 |
| 1.33.4 | 2523156719401 | Mufa PPR PN10, d20mm | buc | 1,8000 |
| 1.33.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe, d20mm | buc | 4,0000 |
| 1.33.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
| 1.33.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0240 |
| 1.33.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0080 |
| 1.33.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1200 |
| 1.33.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0720 |
| 1.34 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 6,0000 |
| 1.34.1 | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 3/4" | buc | 6,0000 |
| 1.34.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0300 |
| 1.34.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,8600 |
| 1.34.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0072 |
| 1.34.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0060 |
| 1.34.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7400 |
| 1.35 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 2,0000 |
| 1.35.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 2,0600 |
| 1.35.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
| 1.35.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.35.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
| 1.36 | SB09C | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.36.1 | 2523156721037 | Cot PVC dn 50x90* | buc | 2,0000 |
| 1.36.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
| 1.36.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.36.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
| 1.37 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50) | buc | 2,0000 |
| 1.37.1 | 2875274204040 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 2,0000 |
| 1.37.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0120 |
| 1.37.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,6200 |
| 1.37.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
| 1.37.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
| 1.37.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Salon nr.1. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Salon nr.2. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.38 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,0000 |
| 1.38.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0060 |
| 1.38.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,6000 |
| 1.38.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |
| 1.38.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0300 |
| 1.39 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 21,0000 |
| 1.39.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,6300 |
| 1.39.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,6300 |
| 1.39.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,8300 |
| 1.39.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8300 |
| 1.39.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6300 |
| 1.40 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 3,0000 |
| 1.40.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3900 |
| 1.40.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3600 |
| 1.41 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm. | m | 3,0000 |
| 1.41.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5200 |
| 1.42 | IB05B | Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente (doar manopera, pentru montarea ulterioara) | buc | 1,0000 |
| 1.42.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Salon nr.2. Desfaceri si demontari |  |  |

|  |  | Capitolul 2.2. Salon nr.2. Pardosea |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 21,0000 |
| 1.43.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 8,7150 |
| 1.43.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0500 |
| 1.43.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,9400 |
| 1.44 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 21,0000 |
| 1.44.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 321,3000 |
| 1.44.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,8900 |
| 1.44.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0840 |
| 1.44.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.44.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,9140 |
| 1.44.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8820 |
| 1.44.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2100 |
| 1.45 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum) | m2 | 21,0000 |
| 1.45.1 | 2523116716345 | Linoleum | m2 | 22,0500 |
| 1.45.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,6300 |
| 1.45.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 12,6000 |
| 1.45.4 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,6800 |
| 1.45.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
| 1.45.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0315 |
| 1.45.7 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 4,2000 |
| 1.45.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,5040 |
| 1.45.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0126 |
| 1.45.10 | 2521106718386 | Plinta PVC | m | 23,1000 |
| 1.45.11 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 1,5000 |
| 1.45.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1000 |
| 1.45.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 26,2500 |
| 1.45.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2. Salon nr.2. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Salon nr.2. Pereti |  |  |
| 1.46 | CF59A | Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie plane, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 4,0000 |
| 1.46.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5mm | m2 | 4,2000 |
| 1.46.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 2,9400 |
| 1.46.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 8,8000 |
| 1.46.4 | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 4,1200 |
| 1.46.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 9,4000 |
| 1.46.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 3,0300 |
| 1.46.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,0840 |
| 1.46.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,3500 |
| 1.46.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 6,0000 |
| 1.46.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 51,6400 |
| 1.46.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.46.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,1480 |
| 1.46.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0256 |
| 1.46.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1688 |
| 1.47 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 21,5000 |
| 1.48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 56,5000 |
| 1.48.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,4750 |
| 1.48.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8250 |
| 1.48.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6950 |
| 1.49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 56,5000 |
| 1.49.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 59,6019 |
| 1.49.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0565 |
| 1.49.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25,4250 |
| 1.49.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,6500 |
| 1.49.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0565 |
| 1.50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 56,5000 |
| 1.50.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,4750 |
| 1.50.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,8250 |
| 1.50.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6950 |
| 1.51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,5000 |
| 1.51.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 22,6000 |
| 1.51.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,3900 |
| 1.51.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,2500 |
| 1.51.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,8250 |
| 1.51.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1130 |
| 1.51.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,0750 |
| 1.52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila lucioasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 56,5000 |

| 1.52.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila lucioasa | kg | 22,6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.52.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,3900 |
| 1.52.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,2500 |
| 1.52.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,8250 |
| 1.52.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1130 |
| 1.52.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 31,0750 |
| 1.53 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 2,0000 |
| 1.53.1 | 2661112800700 | Placi ceramice | m2 | 2,0400 |
| 1.53.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 7,4000 |
| 1.53.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,9400 |
| 1.53.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,0000 |
| 1.53.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 |
| 1.53.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.53.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3000 |
| 1.53.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0240 |
| 1.53.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0200 |
| 1.54 | Pret de piata | Cornier din plastic pentru finisari la teracota | m | 4,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Salon nr.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Salon nr.2. Tavan |  |  |
| 1.55 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 21,0000 |
| 1.55.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 84,0000 |
| 1.55.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 22,0500 |
| 1.55.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1500 |
| 1.55.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 43,0500 |
| 1.55.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3150 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.4. Salon nr.2. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Salon nr.2. Timplarie |  |  |
| 1.56 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 4,5000 |
| 1.56.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,9000 |
| 1.56.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3150 |
| 1.56.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4500 |
| 1.56.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,2250 |
| 1.56.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.5. Salon nr.2. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Salon nr.2. Lucrari diverse |  |  |
| 1.57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 300x300) | buc | 1,0000 |
| 1.57.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 300x300 | buc | 1,0000 |
| 1.57.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.57.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.57.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.58 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (doar montarea, radiator existent) | buc | 1,0000 |
| 1.58.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
| 1.58.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
| 1.58.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.58.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
| 1.58.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.58.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2500 |
| 1.59 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.59.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.59.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.59.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.59.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
| 1.60 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teava PPR PN10) (Radiator) | m | 1,0000 |
| 1.60.1 | 2521216710000 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 1,0300 |
| 1.60.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.61 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi) | buc | 2,0000 |
| 1.61.1 | 2875274110102 | Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi | buc | 2,0000 |
| 1.61.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.61.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
| 1.61.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
| 1.61.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0360 |
| 1.62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4". (Radiator) | buc | 2,0000 |
| 1.62.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 2,0000 |
| 1.62.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 1.62.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 1.62.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |

| 1.63 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe piedestal. | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.63.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
| 1.63.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 1.63.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.63.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.63.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.63.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.63.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.64 | SD19A | Robinet bila, avind diametrul 3/4". (Lavoar) | buc | 2,0000 |
| 1.64.1 | 2913124503150 | Robinet bila, avind diametrul 3/4". | buc | 2,0000 |
| 1.64.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.64.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
| 1.65 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10) | m | 2,0000 |
| 1.65.1 | 2521216717050 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 2,0400 |
| 1.65.2 | 2523156719431 | Cot PPR PN10, d20mm | buc | 1,4000 |
| 1.65.3 | 2523156719451 | Teu PPR PN10, d20mm | buc | 0,9000 |
| 1.65.4 | 2523156719401 | Mufa PPR PN10, d20mm | buc | 0,9000 |
| 1.65.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe, d20mm | buc | 2,0000 |
| 1.65.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.65.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0120 |
| 1.65.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0040 |
| 1.65.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| 1.65.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0360 |
| 1.66 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 4,0000 |
| 1.66.1 | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 3/4" | buc | 4,0000 |
| 1.66.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0200 |
| 1.66.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,2400 |
| 1.66.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
| 1.66.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 1.66.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1600 |
| 1.67 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 3,0000 |
| 1.67.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 3,0900 |
| 1.67.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0450 |
| 1.67.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |
| 1.67.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9600 |
| 1.68 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie D 110x50 mm) | buc | 1,0000 |
| 1.68.1 | 2523156721037 | Ramificatie D 110x50 mm | buc | 1,0000 |
| 1.68.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
| 1.68.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 1.68.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
| 1.69 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 2,0000 |
| 1.69.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 2,0600 |
| 1.69.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
| 1.69.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.69.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
| 1.70 | SB09C | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.70.1 | 2523156721037 | Cot PVC dn 50x90* | buc | 2,0000 |
| 1.70.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
| 1.70.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.70.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
| 1.71 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50) | buc | 2,0000 |
| 1.71.1 | 2875274204040 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 2,0000 |
| 1.71.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0120 |
| 1.71.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,6200 |
| 1.71.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
| 1.71.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
| 1.71.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.6. Salon nr.2. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Salon nr.3. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.72 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 52,0000 |
| 1.72.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,6000 |
| 1.72.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,2400 |
| 1.72.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8000 |

| 1.72.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.73 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 26,4000 |
| 1.73.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0792 |
| 1.73.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 21,1200 |
| 1.73.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,1200 |
| 1.73.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3960 |
| 1.74 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 18,6000 |
| 1.74.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,5580 |
| 1.74.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5580 |
| 1.74.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,2780 |
| 1.74.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2780 |
| 1.74.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5580 |
| 1.75 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 3,0000 |
| 1.75.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3900 |
| 1.75.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3600 |
| 1.76 | RpSB01D | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm. | m | 3,0000 |
| 1.76.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5200 |
| 1.77 | IB05B | Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente (doar manopera, pentru montarea ulterioara) | buc | 1,0000 |
| 1.77.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.78 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 1.78.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Salon nr.3. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Salon nr.3. Pardosea |  |  |
| 1.79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 18,6000 |
| 1.79.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 7,7190 |
| 1.79.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9300 |
| 1.79.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,6040 |
| 1.80 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 18,6000 |
| 1.80.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 284,5800 |
| 1.80.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,6740 |
| 1.80.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0744 |
| 1.80.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.80.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,3524 |
| 1.80.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,7812 |
| 1.80.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1860 |
| 1.81 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum) | m2 | 18,0000 |
| 1.81.1 | 2523116716345 | Linoleum | m2 | 18,9000 |
| 1.81.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,5400 |
| 1.81.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 10,8000 |
| 1.81.4 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,4400 |
| 1.81.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0000 |
| 1.81.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0270 |
| 1.81.7 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 3,6000 |
| 1.81.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,4320 |
| 1.81.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0108 |
| 1.81.10 | 2521106718386 | Plinta PVC | m | 19,8000 |
| 1.81.11 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 1,5000 |
| 1.81.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |
| 1.81.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 22,5000 |
| 1.81.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Salon nr.3. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Salon nr.3. Pereti |  |  |
| 1.82 | CF59A | Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie plane, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 3,0000 |
| 1.82.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5mm | m2 | 3,1500 |
| 1.82.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 2,2050 |
| 1.82.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 6,6000 |
| 1.82.4 | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 3,0900 |
| 1.82.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 7,0500 |
| 1.82.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 2,2725 |
| 1.82.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,8130 |
| 1.82.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,2625 |
| 1.82.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5000 |
| 1.82.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 38,7300 |
| 1.82.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.82.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,3610 |
| 1.82.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0192 |
| 1.82.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1266 |
| 1.83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 52,0000 |

| 1.83.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 21,5800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.83.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,6000 |
| 1.83.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,2800 |
| 1.84 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 52,0000 |
| 1.84.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 497,6400 |
| 1.84.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,4040 |
| 1.84.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3640 |
| 1.84.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 69,1600 |
| 1.84.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,2400 |
| 1.84.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,4160 |
| 1.84.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2080 |
| 1.85 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 52,0000 |
| 1.85.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 21,5800 |
| 1.85.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,6000 |
| 1.85.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,2800 |
| 1.86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,0000 |
| 1.86.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 371,2800 |
| 1.86.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2080 |
| 1.86.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 63,4400 |
| 1.86.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,1080 |
| 1.86.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8320 |
| 1.87 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50). | m2 | -52,0000 |
| 1.87.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -148,7200 |
| 1.87.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | -0,1040 |
| 1.87.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -24,9600 |
| 1.87.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1,6640 |
| 1.87.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,3120 |
| 1.88 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 52,0000 |
| 1.88.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 57,2000 |
| 1.88.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,8000 |
| 1.88.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0156 |
| 1.88.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,4000 |
| 1.89 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 13,5000 |
| 1.90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 53,5000 |
| 1.90.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,0250 |
| 1.90.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,6750 |
| 1.90.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6050 |
| 1.91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 53,5000 |
| 1.91.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 56,4372 |
| 1.91.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0535 |
| 1.91.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,0750 |
| 1.91.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3500 |
| 1.91.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0535 |
| 1.92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 53,5000 |
| 1.92.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,0250 |
| 1.92.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,6750 |
| 1.92.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6050 |
| 1.93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,5000 |
| 1.93.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 21,4000 |
| 1.93.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,2100 |
| 1.93.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 26,7500 |
| 1.93.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,6750 |
| 1.93.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1070 |
| 1.93.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,4250 |
| 1.94 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 2,0000 |
| 1.94.1 | 2661112800700 | Placi ceramice | m2 | 2,0400 |
| 1.94.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 7,4000 |
| 1.94.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,9400 |
| 1.94.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,0000 |
| 1.94.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 |
| 1.94.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.94.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3000 |
| 1.94.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0240 |
| 1.94.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0200 |
| 1.95 | Pret de piata | Cornier din plastic pentru finisari la teracota | m | 4,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Salon nr.3. Pereti |  |  |

|  |  | Capitolul 3.4. Salon nr.3. Tavan |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.96 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 18,6000 |
| 1.96.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 74,4000 |
| 1.96.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 19,5300 |
| 1.96.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7900 |
| 1.96.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38,1300 |
| 1.96.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2790 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.4. Salon nr.3. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Salon nr.3. Timplarie |  |  |
| 1.97 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 4,5000 |
| 1.97.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,9000 |
| 1.97.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3150 |
| 1.97.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4500 |
| 1.97.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,2250 |
| 1.97.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.5. Salon nr.3. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6. Salon nr.3. Lucrari diverse |  |  |
| 1.98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 100x100) | buc | 1,0000 |
| 1.98.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 100x100 | buc | 1,0000 |
| 1.98.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.98.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.98.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 100x250) | buc | 1,0000 |
| 1.99.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 100x250 | buc | 1,0000 |
| 1.99.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.99.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.99.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.100 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (doar montarea, radiator existent) | buc | 1,0000 |
| 1.100.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
| 1.100.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
| 1.100.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.100.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
| 1.100.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.100.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2500 |
| 1.101 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.101.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.101.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.101.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.101.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
| 1.102 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teava PPR PN10) (Radiator) | m | 1,0000 |
| 1.102.1 | 2521216710000 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 1,0300 |
| 1.102.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.103 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi) | buc | 2,0000 |
| 1.103.1 | 2875274110102 | Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi | buc | 2,0000 |
| 1.103.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.103.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
| 1.103.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
| 1.103.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0360 |
| 1.104 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4". (Radiator) | buc | 2,0000 |
| 1.104.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 2,0000 |
| 1.104.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 1.104.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 1.104.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.105 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe piedestal. | buc | 1,0000 |
| 1.105.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
| 1.105.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 1.105.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.105.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.105.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.105.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.105.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.106 | SD19A | Robinet bila, avind diametrul 3/4". (Lavoar) | buc | 2,0000 |
| 1.106.1 | 2913124503150 | Robinet bila, avind diametrul 3/4". | buc | 2,0000 |
| 1.106.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.106.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |

| 1.107 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10) | m | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.107.1 | 2521216717050 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 2,0400 |
| 1.107.2 | 2523156719431 | Cot PPR PN10, d20mm | buc | 1,4000 |
| 1.107.3 | 2523156719451 | Teu PPR PN10, d20mm | buc | 0,9000 |
| 1.107.4 | 2523156719401 | Mufa PPR PN10, d20mm | buc | 0,9000 |
| 1.107.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe, d20mm | buc | 2,0000 |
| 1.107.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.107.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0120 |
| 1.107.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0040 |
| 1.107.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| 1.107.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0360 |
| 1.108 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 4,0000 |
| 1.108.1 | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 3/4" | buc | 4,0000 |
| 1.108.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0200 |
| 1.108.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,2400 |
| 1.108.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
| 1.108.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 1.108.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1600 |
| 1.109 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 3,0000 |
| 1.109.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 | m | 3,0900 |
| 1.109.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0450 |
| 1.109.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |
| 1.109.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9600 |
| 1.110 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie D 110x50 mm) | buc | 1,0000 |
| 1.110.1 | 2523156721037 | Ramificatie D 110x50 mm | buc | 1,0000 |
| 1.110.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
| 1.110.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 1.110.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
| 1.111 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 2,0000 |
| 1.111.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 2,0600 |
| 1.111.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
| 1.111.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.111.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
| 1.112 | SB09C | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.112.1 | 2523156721037 | Cot PVC dn 50x90* | buc | 2,0000 |
| 1.112.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
| 1.112.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.112.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
| 1.113 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50) | buc | 2,0000 |
| 1.113.1 | 2875274204040 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 2,0000 |
| 1.113.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0120 |
| 1.113.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,6200 |
| 1.113.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
| 1.113.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
| 1.113.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.6. Salon nr.3. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Cabinet proceduri. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.114 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 47,8000 |
| 1.114.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,3900 |
| 1.114.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,7360 |
| 1.114.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,1700 |
| 1.114.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4780 |
| 1.115 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 2,4000 |
| 1.115.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0072 |
| 1.115.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,9200 |
| 1.115.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9200 |
| 1.115.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0360 |
| 1.116 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 14,4000 |
| 1.116.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,4320 |
| 1.116.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4320 |
| 1.116.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,3120 |
| 1.116.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3120 |
| 1.116.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4320 |
| 1.117 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane | m2 | 3,0000 |

|  |  | suspendate, usi, etc. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.117.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3900 |
| 1.117.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3600 |
| 1.118 | IB05B | Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente (doar manopera, pentru montarea ulterioara) | buc | 1,0000 |
| 1.118.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Cabinet proceduri. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Cabinet proceduri. Pardosea |  |  |
| 1.119 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 14,4000 |
| 1.119.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 5,9760 |
| 1.119.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7200 |
| 1.119.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,0160 |
| 1.120 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 14,4000 |
| 1.120.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 220,3200 |
| 1.120.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,2960 |
| 1.120.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0576 |
| 1.120.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.120.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,3696 |
| 1.120.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,6048 |
| 1.120.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1440 |
| 1.121 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum) | m2 | 14,4000 |
| 1.121.1 | 2523116716345 | Linoleum | m2 | 15,1200 |
| 1.121.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,4320 |
| 1.121.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 8,6400 |
| 1.121.4 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,1520 |
| 1.121.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,2000 |
| 1.121.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0216 |
| 1.121.7 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2,8800 |
| 1.121.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,3456 |
| 1.121.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0086 |
| 1.121.10 | 2521106718386 | Plinta PVC | m | 15,8400 |
| 1.121.11 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 1,5000 |
| 1.121.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4400 |
| 1.121.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 18,0000 |
| 1.121.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4320 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2. Cabinet proceduri. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3. Cabinet proceduri. Pereti |  |  |
| 1.122 | CF59A | Placarea suprafetelor plane cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, pereţi cu izolaţie plane, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 3,0000 |
| 1.122.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5mm | m2 | 3,1500 |
| 1.122.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 2,2050 |
| 1.122.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 6,6000 |
| 1.122.4 | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 3,0900 |
| 1.122.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 7,0500 |
| 1.122.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 2,2725 |
| 1.122.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,8130 |
| 1.122.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,2625 |
| 1.122.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5000 |
| 1.122.10 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 38,7300 |
| 1.122.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 1.122.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,3610 |
| 1.122.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0192 |
| 1.122.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1266 |
| 1.123 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 47,8000 |
| 1.123.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 19,8370 |
| 1.123.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,3900 |
| 1.123.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,6920 |
| 1.124 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 47,8000 |
| 1.124.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 457,4460 |
| 1.124.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,2906 |
| 1.124.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3346 |
| 1.124.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 63,5740 |
| 1.124.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,6860 |
| 1.124.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,3824 |
| 1.124.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1912 |
| 1.125 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 28,4000 |
| 1.125.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 11,7860 |
| 1.125.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4200 |
| 1.125.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,9760 |
| 1.126 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza | m2 | 28,4000 |

|  |  | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.126.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 202,7760 |
| 1.126.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1136 |
| 1.126.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 34,6480 |
| 1.126.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2436 |
| 1.126.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4544 |
| 1.127 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50). | m2 | -28,4000 |
| 1.127.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -81,2240 |
| 1.127.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | -0,0568 |
| 1.127.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -13,6320 |
| 1.127.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,9088 |
| 1.127.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,1704 |
| 1.128 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 28,4000 |
| 1.128.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 31,2400 |
| 1.128.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,2600 |
| 1.128.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0085 |
| 1.128.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,6800 |
| 1.129 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 21,5000 |
| 1.130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 28,4000 |
| 1.130.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,2600 |
| 1.130.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4200 |
| 1.130.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8520 |
| 1.131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 28,4000 |
| 1.131.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 29,9592 |
| 1.131.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0284 |
| 1.131.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,7800 |
| 1.131.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8400 |
| 1.131.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0284 |
| 1.132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 52,3000 |
| 1.132.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 7,8450 |
| 1.132.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,6150 |
| 1.132.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5690 |
| 1.133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila lucioasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,4000 |
| 1.133.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila lucioasa | kg | 11,3600 |
| 1.133.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,7040 |
| 1.133.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,2000 |
| 1.133.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,4200 |
| 1.133.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0568 |
| 1.133.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,6200 |
| 1.134 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 23,9000 |
| 1.134.1 | 2661112800700 | Placi ceramice | m2 | 24,3780 |
| 1.134.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 88,4300 |
| 1.134.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,2330 |
| 1.134.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 478,0000 |
| 1.134.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0478 |
| 1.134.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.134.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 39,4350 |
| 1.134.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2868 |
| 1.134.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2390 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3. Cabinet proceduri. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.4. Cabinet proceduri. Tavan |  |  |
| 1.135 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 14,4000 |
| 1.135.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 57,6000 |
| 1.135.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 15,1200 |
| 1.135.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1600 |
| 1.135.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 29,5200 |
| 1.135.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2160 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.4. Cabinet proceduri. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 4.5. Cabinet proceduri. Timplarie |  |  |
| 1.136 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (1buc) | m2 | 1,6800 |
| 1.136.1 | 2030112930000 | Usi interioare din MDF | m2 | 1,6800 |
| 1.136.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,1428 |
| 1.136.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4696 |
| 1.136.4 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1344 |
| 1.136.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
| 1.136.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0336 |
| 1.137 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, | m2 | 4,5000 |

|  |  | executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.137.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 0,9000 |
| 1.137.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3150 |
| 1.137.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4500 |
| 1.137.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,2250 |
| 1.137.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.5. Cabinet proceduri. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 4.6. Cabinet proceduri. Lucrari diverse |  |  |
| 1.138 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 100x100) | buc | 1,0000 |
| 1.138.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 100x100 | buc | 1,0000 |
| 1.138.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.138.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.138.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.139 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 100x250) | buc | 1,0000 |
| 1.139.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 100x250 | buc | 1,0000 |
| 1.139.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.139.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.139.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.140 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (doar montarea, radiator existent) | buc | 1,0000 |
| 1.140.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
| 1.140.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
| 1.140.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.140.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
| 1.140.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.140.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2500 |
| 1.141 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.141.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.141.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.141.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.141.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
| 1.142 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teava PPR PN10) (Radiator) | m | 1,0000 |
| 1.142.1 | 2521216710000 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 1,0300 |
| 1.142.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.143 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi) | buc | 2,0000 |
| 1.143.1 | 2875274110102 | Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi | buc | 2,0000 |
| 1.143.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.143.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0140 |
| 1.143.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
| 1.143.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0360 |
| 1.144 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4". (Radiator) | buc | 2,0000 |
| 1.144.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 2,0000 |
| 1.144.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 1.144.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 1.144.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.145 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe piedestal. | buc | 1,0000 |
| 1.145.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
| 1.145.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 1.145.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.145.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.145.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.145.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.145.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.146 | SD19A | Robinet bila, avind diametrul 3/4". (Radiator) | buc | 2,0000 |
| 1.146.1 | 2913124503150 | Robinet bila, avind diametrul 3/4". | buc | 2,0000 |
| 1.146.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.146.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
| 1.147 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10) | m | 2,0000 |
| 1.147.1 | 2521216717050 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 2,0400 |
| 1.147.2 | 2523156719431 | Cot PPR PN10, d20mm | buc | 1,4000 |
| 1.147.3 | 2523156719451 | Teu PPR PN10, d20mm | buc | 0,9000 |
| 1.147.4 | 2523156719401 | Mufa PPR PN10, d20mm | buc | 0,9000 |
| 1.147.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe, d20mm | buc | 2,0000 |
| 1.147.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.147.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0120 |
| 1.147.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0040 |

| 1.147.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.147.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0360 |
| 1.148 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 4,0000 |
| 1.148.1 | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 3/4" | buc | 4,0000 |
| 1.148.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0200 |
| 1.148.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,2400 |
| 1.148.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
| 1.148.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 1.148.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1600 |
| 1.149 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 2,0000 |
| 1.149.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 2,0600 |
| 1.149.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
| 1.149.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.149.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
| 1.150 | SB09C | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.150.1 | 2523156721037 | Cot PVC dn 50x90* | buc | 2,0000 |
| 1.150.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
| 1.150.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.150.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
| 1.151 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50) | buc | 2,0000 |
| 1.151.1 | 2875274204040 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 2,0000 |
| 1.151.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0120 |
| 1.151.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,6200 |
| 1.151.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
| 1.151.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
| 1.151.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.6. Cabinet proceduri. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Cabinet medicul personal. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.152 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ) | m2 | 23,8000 |
| 1.152.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,1900 |
| 1.152.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,8560 |
| 1.152.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5700 |
| 1.152.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2380 |
| 1.153 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 12,0000 |
| 1.153.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0360 |
| 1.153.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9,6000 |
| 1.153.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,6000 |
| 1.153.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1800 |
| 1.154 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 4,6000 |
| 1.154.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2300 |
| 1.154.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,7940 |
| 1.154.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7940 |
| 1.154.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2300 |
| 1.155 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil | m2 | 13,5000 |
| 1.155.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,4050 |
| 1.155.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4050 |
| 1.155.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,1050 |
| 1.155.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1050 |
| 1.155.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4050 |
| 1.156 | IB05B | Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente (doar manopera, pentru montarea ulterioara) | buc | 2,0000 |
| 1.156.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |
| 1.157 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 1.157.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.1. Cabinet medicul personal. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Cabinet medicul personal. Pardosea |  |  |
| 1.158 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 18,1000 |
| 1.158.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 7,5115 |
| 1.158.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9050 |
| 1.158.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,5340 |
| 1.159 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 18,1000 |
| 1.159.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 276,9300 |
| 1.159.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,6290 |
| 1.159.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0724 |
| 1.159.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.159.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,2354 |

| 1.159.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,7602 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.159.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1810 |
| 1.160 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum) | m2 | 18,1000 |
| 1.160.1 | 2523116716345 | Linoleum | m2 | 19,0050 |
| 1.160.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,5430 |
| 1.160.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 10,8600 |
| 1.160.4 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1,4480 |
| 1.160.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,0500 |
| 1.160.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0272 |
| 1.160.7 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 3,6200 |
| 1.160.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 0,4344 |
| 1.160.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0109 |
| 1.160.10 | 2521106718386 | Plinta PVC | m | 19,9100 |
| 1.160.11 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 1,5000 |
| 1.160.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 |
| 1.160.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 22,6250 |
| 1.160.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5430 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.2. Cabinet medicul personal. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Cabinet medicul personal. Pereti |  |  |
| 1.161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 23,8000 |
| 1.161.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 9,8770 |
| 1.161.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1900 |
| 1.161.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,3320 |
| 1.162 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 23,8000 |
| 1.162.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 227,7660 |
| 1.162.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6426 |
| 1.162.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1666 |
| 1.162.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31,6540 |
| 1.162.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,8060 |
| 1.162.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,1904 |
| 1.162.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0952 |
| 1.163 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 65,0000 |
| 1.163.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 26,9750 |
| 1.163.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,2500 |
| 1.163.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,1000 |
| 1.164 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 65,0000 |
| 1.164.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 464,1000 |
| 1.164.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2600 |
| 1.164.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 79,3000 |
| 1.164.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,1350 |
| 1.164.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,0400 |
| 1.165 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50). | m2 | -65,0000 |
| 1.165.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -185,9000 |
| 1.165.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | -0,1300 |
| 1.165.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -31,2000 |
| 1.165.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2,0800 |
| 1.165.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0,3900 |
| 1.166 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 65,0000 |
| 1.166.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 71,5000 |
| 1.166.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9,7500 |
| 1.166.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0195 |
| 1.166.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,0000 |
| 1.167 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 26,0000 |
| 1.168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 65,0000 |
| 1.168.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 9,7500 |
| 1.168.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,2500 |
| 1.168.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9500 |
| 1.169 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 65,0000 |
| 1.169.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 68,5685 |
| 1.169.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0650 |
| 1.169.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,2500 |
| 1.169.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,5000 |
| 1.169.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0650 |
| 1.170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 65,0000 |
| 1.170.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 9,7500 |

| 1.170.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.170.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9500 |
| 1.171 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,0000 |
| 1.171.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 26,0000 |
| 1.171.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,9000 |
| 1.171.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 32,5000 |
| 1.171.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 3,2500 |
| 1.171.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1300 |
| 1.171.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,7500 |
| 1.172 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 2,0000 |
| 1.172.1 | 2661112800700 | Placi ceramice | m2 | 2,0400 |
| 1.172.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 7,4000 |
| 1.172.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,9400 |
| 1.172.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 40,0000 |
| 1.172.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0040 |
| 1.172.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.172.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3000 |
| 1.172.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0240 |
| 1.172.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0200 |
| 1.173 | Pret de piata | Cornier din plastic pentru finisari la teracota | m | 4,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.3. Cabinet medicul personal. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. Cabinet medicul personal. Tavan |  |  |
| 1.174 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 18,1000 |
| 1.174.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 72,4000 |
| 1.174.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 19,0050 |
| 1.174.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7150 |
| 1.174.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,1050 |
| 1.174.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2715 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.4. Cabinet medicul personal. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5.5. Cabinet medicul personal. Timplarie |  |  |
| 1.175 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 7,5000 |
| 1.175.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 1,5000 |
| 1.175.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5250 |
| 1.175.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,7500 |
| 1.175.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,3750 |
| 1.175.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,2500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.5. Cabinet medicul personal. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 5.6. Cabinet medicul personal. Lucrari diverse |  |  |
| 1.176 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 100x100) | buc | 1,0000 |
| 1.176.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 100x100 | buc | 1,0000 |
| 1.176.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.176.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.176.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.177 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 100x250) | buc | 1,0000 |
| 1.177.1 | 2811236306200 | Grile din PVC 100x250 | buc | 1,0000 |
| 1.177.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 1.177.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
| 1.177.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.178 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (doar montarea, radiator existent) | buc | 2,0000 |
| 1.178.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
| 1.178.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
| 1.178.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
| 1.178.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
| 1.178.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |
| 1.178.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,5000 |
| 1.179 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 4,0000 |
| 1.179.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,5200 |
| 1.179.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6000 |
| 1.179.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0800 |
| 1.179.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9200 |
| 1.180 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teava PPR PN10) (Radiator) | m | 1,0000 |
| 1.180.1 | 2521216710000 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 1,0300 |
| 1.180.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.181 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi) | buc | 4,0000 |
| 1.181.1 | 2875274110102 | Cot PPR D. 20 x 3/4" Fi | buc | 4,0000 |
| 1.181.2 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |

| 1.181.3 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.181.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
| 1.181.5 | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |
| 1.182 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4". (Radiator) | buc | 2,0000 |
| 1.182.1 | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 2,0000 |
| 1.182.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
| 1.182.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0640 |
| 1.182.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
| 1.183 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, montat pe piedestal. | buc | 1,0000 |
| 1.183.1 | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
| 1.183.2 | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
| 1.183.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
| 1.183.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 1.183.5 | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.183.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.183.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
| 1.184 | SD19A | Robinet bila, avind diametrul 3/4". (Lavoar) | buc | 2,0000 |
| 1.184.1 | 2913124503150 | Robinet bila, avind diametrul 3/4". | buc | 2,0000 |
| 1.184.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.184.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
| 1.185 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10) | m | 2,0000 |
| 1.185.1 | 2521216717050 | Teava PPR PN10, d20mm | m | 2,0400 |
| 1.185.2 | 2523156719431 | Cot PPR PN10, d20mm | buc | 1,4000 |
| 1.185.3 | 2523156719451 | Teu PPR PN10, d20mm | buc | 0,9000 |
| 1.185.4 | 2523156719401 | Mufa PPR PN10, d20mm | buc | 0,9000 |
| 1.185.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe, d20mm | buc | 2,0000 |
| 1.185.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
| 1.185.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0120 |
| 1.185.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0040 |
| 1.185.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 |
| 1.185.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0360 |
| 1.186 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". | buc | 4,0000 |
| 1.186.1 | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa 3/4" | buc | 4,0000 |
| 1.186.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0200 |
| 1.186.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,2400 |
| 1.186.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0048 |
| 1.186.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0040 |
| 1.186.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1600 |
| 1.187 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. | m | 2,0000 |
| 1.187.1 | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 2,0600 |
| 1.187.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
| 1.187.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.187.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
| 1.188 | SB09C | Cot din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. | buc | 2,0000 |
| 1.188.1 | 2523156721037 | Cot PVC dn 50x90* | buc | 2,0000 |
| 1.188.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
| 1.188.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
| 1.188.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
| 1.189 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2". (Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50) | buc | 2,0000 |
| 1.189.1 | 2875274204040 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 50 | buc | 2,0000 |
| 1.189.2 | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0120 |
| 1.189.3 | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,6200 |
| 1.189.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
| 1.189.5 | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0020 |
| 1.189.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5.6. Cabinet medicul personal. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Coridor. Desfaceri si demontari |  |  |
| 1.190 | IB05B | Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 11-20 elemente (doar manopera, pentru montarea ulterioara) | buc | 1,0000 |
| 1.190.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.1. Coridor. Desfaceri si demontari |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Coridor. Pardosea |  |  |
| 1.191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 55,7000 |
| 1.191.1 | 2430226101010 | Grund "Betohgpuht" | kg | 23,1155 |
| 1.191.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7850 |

| 1.191.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,7980 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.192 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 55,7000 |
| 1.192.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 852,2100 |
| 1.192.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,0130 |
| 1.192.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2228 |
| 1.192.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 1.192.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13,0338 |
| 1.192.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,3394 |
| 1.192.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5570 |
| 1.193 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv plintele din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. (Linoleum) | m2 | 55,7000 |
| 1.193.1 | 2523116716345 | Linoleum | m2 | 58,4850 |
| 1.193.2 | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 1,6710 |
| 1.193.3 | 2416406110431 | PRENADEZ 300 NII 2829-74 | kg | 33,4200 |
| 1.193.4 | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 4,4560 |
| 1.193.5 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27,8500 |
| 1.193.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0836 |
| 1.193.7 | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 11,1400 |
| 1.193.8 | 2681116001317 | PIATRA DE FRECAT | kg | 1,3368 |
| 1.193.9 | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0334 |
| 1.193.10 | 2521106718386 | Plinta PVC | m | 61,2700 |
| 1.193.11 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, ticling, capace) | % | 1,5000 |
| 1.193.12 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5700 |
| 1.193.13 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 69,6250 |
| 1.193.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,6710 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.2. Coridor. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 6.3. Coridor. Pereti |  |  |
| 1.194 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti | m2 | 10,0000 |
| 1.194.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 4,1500 |
| 1.194.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
| 1.194.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,4000 |
| 1.195 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,0000 |
| 1.195.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 71,4000 |
| 1.195.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0400 |
| 1.195.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,2000 |
| 1.195.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7900 |
| 1.195.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1600 |
| 1.196 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 10,0000 |
| 1.196.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,0000 |
| 1.196.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,5000 |
| 1.196.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0030 |
| 1.196.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,0000 |
| 1.197 | Pret de piata | Cornier din aluminiu pentru finisari | m | 50,0000 |
| 1.198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 110,0000 |
| 1.198.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 16,5000 |
| 1.198.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,5000 |
| 1.198.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,3000 |
| 1.199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 110,0000 |
| 1.199.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 116,0390 |
| 1.199.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1100 |
| 1.199.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 49,5000 |
| 1.199.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,0000 |
| 1.199.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1100 |
| 1.200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 110,0000 |
| 1.200.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 16,5000 |
| 1.200.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,5000 |
| 1.200.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,3000 |
| 1.201 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 110,0000 |
| 1.201.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 44,0000 |
| 1.201.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,6000 |
| 1.201.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 55,0000 |
| 1.201.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 5,5000 |
| 1.201.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2200 |
| 1.201.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 60,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.3. Coridor. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.4. Coridor. Tavan |  |  |
| 1.202 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la | m2 | 18,0000 |

|  |  | tavane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.202.1 | 2430226101010 | Grund Supraton Lux Biocid | kg | 7,4700 |
| 1.202.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9000 |
| 1.202.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,5200 |
| 1.203 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,0000 |
| 1.203.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 128,5200 |
| 1.203.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0720 |
| 1.203.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 27,5400 |
| 1.203.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4220 |
| 1.203.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3510 |
| 1.204 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 18,0000 |
| 1.204.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 19,8000 |
| 1.204.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,7000 |
| 1.204.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0054 |
| 1.204.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6000 |
| 1.205 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 55,7000 |
| 1.205.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,3550 |
| 1.205.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7850 |
| 1.205.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6710 |
| 1.206 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 55,7000 |
| 1.206.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 58,7579 |
| 1.206.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0557 |
| 1.206.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 25,0650 |
| 1.206.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5700 |
| 1.206.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0557 |
| 1.207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 55,7000 |
| 1.207.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,3550 |
| 1.207.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7850 |
| 1.207.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6710 |
| 1.208 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,7000 |
| 1.208.1 | 2430116103800 | Vopsea de tip Mattlatex | kg | 22,2800 |
| 1.208.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,3420 |
| 1.208.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,8500 |
| 1.208.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,7850 |
| 1.208.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1114 |
| 1.208.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,6350 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.4. Coridor. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 6.5. Coridor. Timplarie |  |  |
| 1.209 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi | m2 | 14,5000 |
| 1.209.1 | 2430126105046 | Lac pt.interior | kg | 2,9000 |
| 1.209.2 | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0150 |
| 1.209.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,4500 |
| 1.209.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,7250 |
| 1.209.5 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,1500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.5. Coridor. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 6.6. Coridor. Lucrari diverse |  |  |
| 1.210 | IB05B | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 11-20 elemente. (doar montarea, radiator existent) | buc | 1,0000 |
| 1.210.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
| 1.210.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
| 1.210.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
| 1.210.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
| 1.210.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |
| 1.210.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2500 |
| 1.211 | IzA08F | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic | m2 | 2,0000 |
| 1.211.1 | 2430116104160 | Email alchidic pentru calorifer | kg | 0,2600 |
| 1.211.2 | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3000 |
| 1.211.3 | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0400 |
| 1.211.4 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6.6. Coridor. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Electricitate |  |  |
| 1.212 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 18,0000 |
| 1.212.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,9600 |
| 1.213 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). | buc | 29,0000 |
| 1.213.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7400 |

| 1.214 | RCsB30D | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. | buc | 6,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.214.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d50mm | buc | 0,0510 |
| 1.214.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0948 |
| 1.214.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,2680 |
| 1.214.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9720 |
| 1.214.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 1,5600 |
| 1.215 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos. | buc | 6,0000 |
| 1.215.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,3200 |
| 1.215.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0060 |
| 1.215.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0300 |
| 1.215.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,6800 |
| 1.215.5 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0600 |
| 1.215.6 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |
| 1.216 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze) | buc | 29,0000 |
| 1.216.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d60mm | buc | 0,2552 |
| 1.216.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5713 |
| 1.216.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,9620 |
| 1.216.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,6980 |
| 1.216.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 7,5400 |
| 1.217 | RpEJ08D | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp. | m | 90,0000 |
| 1.217.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 31,5000 |
| 1.218 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp. | m | 90,0000 |
| 1.218.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 202,5000 |
| 1.218.2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0450 |
| 1.218.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0090 |
| 1.218.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,8000 |
| 1.218.5 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 40,5000 |
| 1.218.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,8000 |
| 1.218.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,7000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Electricitate |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Evacuarea gunoiului |  |  |
| 1.219 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 15,7000 |
| 1.219.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,4720 |
| 1.220 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 15,7000 |
| 1.220.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,4270 |
| 1.221 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 15,7000 |
| 1.221.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,0506 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Evacuarea gunoiului |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou electric existent |  |  |
| 2.1 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat 3P C40A ) | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Panou electric existent |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou electric |  |  |
| 2.2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Dulap metalic pentru 18 module) | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 2.3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat 3P C32A ) | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 2.4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat diferențial 1P C25A) | buc | 2,0000 |
| 2.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 2.5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat 1P C 25A) | buc | 5,0000 |
| 2.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
| 2.6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat 1P C 16A) | buc | 6,0000 |
| 2.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 9,3600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Panou electric |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Cablu si tevi |  |  |

| 2.7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 2,9500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 36,5800 |
| 2.8 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 5x6мм2 | m | 15,0000 |
| 2.9 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x4мм2 | m | 55,0000 |
| 2.10 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2 | m | 55,0000 |
| 2.11 | Preț de piață | Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2 | m | 170,0000 |
| 2.12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,9000 |
| 2.12.1 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,0600 |
| 2.12.2 | 1 | Muncitor | h-om | 21,4200 |
| 2.12.3 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,3560 |
| 2.13 | Preț de piață | Tub gofrat d16mm | m | 90,0000 |
| 2.14 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm) | 100 m | 0,1000 |
| 2.14.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,1000 |
| 2.14.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 30,0000 |
| 2.14.3 | 110-0333 | Canal PVC 60x40mm | m | 10,0000 |
| 2.14.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,8390 |
| 2.14.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 0,6880 |
| 2.14.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,6880 |
| 2.15 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm) | 100 m | 0,5150 |
| 2.15.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,5150 |
| 2.15.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 154,5000 |
| 2.15.3 | 110-0333 | Canal PVC 60x40mm | m | 51,5000 |
| 2.15.4 | 1 | Muncitor | h-om | 9,4709 |
| 2.15.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 3,5432 |
| 2.15.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,5432 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Cablu si tevi |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Corpuri de iluminat |  |  |
| 2.16 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4. | 100 buc | 0,1800 |
| 2.16.1 | 1 | Muncitor | h-om | 30,4200 |
| 2.17 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong) | buc | 15,0000 |
| 2.18 | Pret de piata | Corp de iluminat LED 600x600mm | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Corpuri de iluminat |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 2.19 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0700 |
| 2.19.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2960 |
| 2.20 | Preț de piață | Intrerupator cu doua clape | buc | 7,0000 |
| 2.21 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2200 |
| 2.21.1 | 1 | Muncitor | h-om | 8,3820 |
| 2.22 | Preț de piață | Priza dubla | buc | 22,0000 |
| 2.23 | Preț de piață | Doze pentru prize si intrerupatoare | buc | 29,0000 |
| 2.24 | Preț de piață | Doza aparenta 100x100x55mm | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Prize si intrerupatoare |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Panou electric existent |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Intrerupator automat 3P C40A | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Panou electric existent |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Panou electric |  |  |
| 3.2 | Pret de piata | Dulap metalic pentru 18 module | buc | 1,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Intrerupator automat 3P C32A | buc | 1,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Intrerupator automat diferențial 1P C25A | buc | 2,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | Intrerupator automat 1P C25A | buc | 5,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Intrerupator automat 1P C16A | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Panou electric |  |  |