
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-16 Echipament electric.Iluminare electrica. (tronson str. Mitropolit Banulescu -Bodoni)
(denumirea lucrări)
    
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de montare 
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de montare
	
	
	

	1
	08-03-533-1

	Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3400
	

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0610
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0010
	

	 2
	

	Post de comanda АРВВ-22N (B-SB1) 330A, 220V
 
	buc
	
	1,00

	
	25689
	Post de comanda АРВВ-22N (B-SB1)
	buc
	1,0000
	

	 3
	

	Post de comanda ПКЕ222-2,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "пуск " N2-ц,К, 1з+1р "стоп "
 
	buc
	
	1,00

	
	122368
	Post de comanda ПКЕ222-2,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "пуск " N2-ц,К, 1з+1р "стоп " 
	buc
	1,0000
	

	 4
	08-03-529-3

	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,9600
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5260
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0270
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0660
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0080
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,1400
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,1200
	

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,2900
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0080
	

	 5
	08-03-573-6

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,2000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0400
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,1700
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,9200
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,3100
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,3100
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1700
	

	 6
	08-03-600-2

	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,8700
	

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00003
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0100
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0100
	

	 7
	08-01-053-1

	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,4300
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3900
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,0410
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0390
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	0,0240
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0390
	

	 8
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩМПг-40.30.22  IP54
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 9
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 10
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	1,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 11
	

	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10
 
	buc
	
	2,00

	
	1-4
	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10
	buc
	1,0000
	

	 12
	

	Intreruptor I=16A, BA47-63/1P/C16
 
	buc
	
	1,00

	
	1-56
	Intreruptor I=16A, BA47-63/1P/C16
	buc
	1,0000
	

	 13
	

	Intreruptor I=16A, BA47-63/3P/C16
 
	buc
	
	1,00

	
	16
	Intreruptor I=16A, BA47-63/3P/C16
	buc
	1,0000
	

	 14
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-18 IP31
 
	buc
	
	3,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 15
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	21,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 16
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	3,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 17
	

	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10
 
	buc
	
	12,00

	
	121
	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10
	buc
	1,0000
	

	 18
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	3,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 19
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	3,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 20
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-18 IP31
 
	buc
	
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 21
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	30,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 22
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	5,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 23
	

	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10
 
	buc
	
	15,00

	
	121
	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10
	buc
	1,0000
	

	 24
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	5,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 25
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	5,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 26
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-18 IP31
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 27
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 28
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	1,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 29
	

	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10
 
	buc
	
	5,00

	
	121
	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10
	buc
	1,0000
	

	 30
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 31
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 32
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-18 IP31
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 33
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	21,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 34
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	1,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 35
	

	Intreruptor I=20A, BA47-63/3P/C20
 
	buc
	
	1,00

	
	1256
	Intreruptor I=20A, BA47-63/3P/C20
	buc
	1,0000
	

	 36
	

	Intreruptor automat diferential 16A tip А  ABDT63/2P/C16/30mA
 
	buc
	
	1,00

	
	128
	Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA
	buc
	1,0000
	

	 37
	

	Intreruptor automat diferential 10A tip А  ABDT63/2P/C10/30mA
 
	buc
	
	1,00

	
	25128
	Intreruptor automat diferential 10A tip А  ABDT63/2P/C10/30mA
	buc
	1,0000
	

	 38
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 39
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 40
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-18 IP31
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 41
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 42
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	1,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 43
	

	Intreruptor I=6A, BA47-63/1P/С6
 
	buc
	
	1,00

	
	25121
	Intreruptor I=6A, BA47-63/1P/С6
	buc
	1,0000
	

	 44
	

	Intreruptor automat diferential 16A tip А  ABDT63/2P/C16/30mA
 
	buc
	
	4,00

	
	128
	Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA
	buc
	1,0000
	

	 45
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 46
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 47
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-36 IP31
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 48
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	19,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 49
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	1,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 50
	

	Intreruptor automat diferential 25A tip А  ABDT63/2P/C25/30mA
 
	buc
	
	5,00

	
	2525638
	Intreruptor automat diferential 25A tip А  ABDT63/2P/C25/30mA
	buc
	1,0000
	

	 51
	

	Intreruptor automat diferential 16A tip А  ABDT63/2P/C16/30mA
 
	buc
	
	9,00

	
	128
	Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA
	buc
	1,0000
	

	 52
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	2,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 53
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	2,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 54
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-36 IP31
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 55
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	18,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 56
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	1,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 57
	

	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10
 
	buc
	
	1,00

	
	1-4
	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10
	buc
	1,0000
	

	 58
	

	Intreruptor automat diferential 16A tip А  ABDT63/2P/C16/30mA
 
	buc
	
	12,00

	
	128
	Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA
	buc
	1,0000
	

	 59
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	2,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 60
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	2,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 61
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-36 IP31
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 62
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	18,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 63
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	1,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 64
	

	Intreruptor automat diferential 16A tip А  ABDT63/2P/C16/30mA
 
	buc
	
	18,00

	
	128
	Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA
	buc
	1,0000
	

	 65
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	2,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 66
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	2,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 67
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350  ЩРн-36 IP31
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 68
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	25,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 69
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	1,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 70
	

	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10
 
	buc
	
	19,00

	
	1-4
	Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10
	buc
	1,0000
	

	 71
	

	Переключатель 3Р LAY5-BD33-3
 
	buc
	
	1,00

	
	205
	Переключатель 3Р LAY5-BD33-3
	buc
	1,0000
	

	 72
	08-03-529-3

	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A
 
	buc
	
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,9600
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,5260
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0270
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0480
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0660
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0080
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,1400
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,1200
	

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut.
	0,2900
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0080
	

	 73
	

	Contactor U=230V 9A КМЭ-0910
 
	buc
	
	1,00

	
	25252369
	Contactor U=230V 9A КМЭ-0910
	buc
	1,0000
	

	 74
	

	Contactor U=220V 9-13A КМЭ-1810
 
	buc
	
	1,00

	
	2525256
	Contactor U=220V 0.4...0.61A КМЭ-0910
	buc
	1,0000
	

	 75
	

	Releu 2,5А, РТЭ-1308
 
	buc
	
	1,00

	
	2252326
	Releu 2,5А, РТЭ-1308
	buc
	1,0000
	

	 76
	

	Приставка контактная ПКЭ-11
 
	buc
	
	1,00

	
	225656
	Приставка контактная ПКЭ-11
	buc
	1,0000
	

	 77
	08-01-081-2

	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1300
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0600
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 78
	

	Buton de comanda APBB-22N
 
	buc
	
	2,00

	
	20
	Buton de comanda APBB-22N
	buc
	1,0000
	

	 79
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	2,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 80
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	2,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 81
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65
 
	buc
	
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 82
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	12,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 83
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	4,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 84
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	4,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 85
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	4,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 86
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65
 
	buc
	
	8,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 87
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	24,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 88
	

	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
 
	buc
	
	8,00

	
	1-12257
	Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A
	buc
	1,0000
	

	 89
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	8,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 90
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	8,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 91
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 IP54
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 92
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 93
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 94
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 95
	08-03-533-1

	Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3400
	

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0610
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0010
	

	 96
	

	Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,)
 
	buc
	
	1,00

	
	2365
	Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,)
	buc
	1,0000
	

	 97
	08-03-573-4

	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 IP54
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,7100
	

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut.
	0,2200
	

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut.
	0,2200
	

	 98
	08-03-575-1

	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	

	 99
	

	Sina PE , cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256312323
	Sina PE , cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 100
	

	Sina  N cu  8 cleme   8/2
 
	buc
	
	1,00

	
	256145
	Sina  N cu  8 cleme   8/2 
	buc
	1,0000
	

	 101
	08-03-533-1

	Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3
 
	buc
	
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3400
	

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0010
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0060
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,0610
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0060
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0120
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0010
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0010
	

	 102
	

	Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,)
 
	buc
	
	1,00

	
	2365
	Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,)
	buc
	1,0000
	

	 103
	08-03-593-6

	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 
	100 buc
	
	0,25

	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,3000
	

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,0400
	

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3100
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,3600
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	42,4000
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	25,6000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,3600
	

	 104
	

	Corpuri de iluminat HББ 6460-27
 
	buc
	
	25,00

	
	256
	Corpuri de iluminat HББ 6460-27 
	buc
	1,0000
	

	 105
	08-03-593-17

	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane
 
	100 buc
	
	0,14

	
	1
	Muncitor
	h-om
	114,0000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3000
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	19,5000
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,2200
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	19,5000
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	10,2000
	

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	10,2000
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	1,0200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,5900
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	33,2000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	6,2600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,5900
	

	 106
	

	Corpuri de iluminat Бра *1*60
 
	buc
	
	14,00

	
	106
	Corpuri de iluminat Бра *1*60
	buc
	1,0000
	

	 107
	08-03-593-15

	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 75
 
	buc
	
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	15,0000
	

	
	1011148
	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm
	t
	0,0004
	

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,00004
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0120
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3300
	

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,0300
	

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,6200
	

	
	5009361
	Clema de lustra
	buc
	153,0000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	2,1700
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	12,8000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,0200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	2,1700
	

	 108
	

	Lustre 4*60
 
	buc
	
	4,00

	
	2106
	Lustre 4*60
	buc
	1,0000
	

	 109
	08-03-594-10

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
 
	100 buc
	
	0,19

	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,0000
	

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,5600
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,3000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,3000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,2100
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	59,3000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,7800
	

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	1,0900
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,2100
	

	 110
	

	Corpuri de iluminat  ДБО 5001-18
 
	buc
	
	19,00

	
	256256
	Corpuri de iluminat  ДБО 5001-18
	buc
	1,0000
	

	 111
	08-03-594-9

	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console
 
	100 buc
	
	0,36

	
	1
	Muncitor
	h-om
	177,0000
	

	
	5009109
	Cirlig
	buc
	204,0000
	

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	3,0900
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,8700
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	52,4000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,8700
	

	 112
	

	Corpuri de iluminat  ДБО 5030-12
 
	buc
	
	36,00

	
	2525
	Corpuri de iluminat  ДБО 5030-12
	buc
	1,0000
	

	 113
	08-03-594-11

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4
 
	100 buc
	
	0,72

	
	1
	Muncitor
	h-om
	317,0000
	

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,5600
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,3000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,3000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,5500
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	74,1000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,7800
	

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	1,0900
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,5500
	

	 114
	

	Corpuri de iluminat  ДВО 40456-45
 
	buc
	
	14,00

	
	25110
	Corpuri de iluminat  ДВО 40456-45
	buc
	1,0000
	

	 115
	

	Corpuri de iluminat  ДВО 6575-40
 
	buc
	
	20,00

	
	256258
	Corpuri de iluminat  ДВО 6575-40
	buc
	1,0000
	

	 116
	

	Corpuri de iluminat  ДВО 6575-50
 
	buc
	
	14,00

	
	25112
	Corpuri de iluminat  ДВО 6575-50
	buc
	1,0000
	

	 117
	

	Corpuri de iluminat  ДВО 6561 36
 
	buc
	
	24,00

	
	2525112
	Corpuri de iluminat  ДВО 6561 36
	buc
	1,0000
	

	 118
	08-03-594-10

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
 
	100 buc
	
	0,02

	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,0000
	

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,5600
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,3000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,3000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,2100
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	59,3000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,7800
	

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	1,0900
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,2100
	

	 119
	

	Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W IP65 KPK136
 
	h-om
	
	2,00

	
	115
	Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W IP65 KPK136 
	buc
	1,0000
	

	 120
	

	Комплект крепежным элементов для подвесного монтожа LDB02D-PLP-6368
 
	buc
	
	34,00

	
	116
	Комплект крепежным элементов для подвесного монтожа LDB02D-PLP-6368
	buc
	1,0000
	

	 121
	08-03-593-10

	Indicatori de iluminat de perete
 
	100 buc
	
	0,18

	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,1200
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	25,6000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,1200
	

	 122
	

	Corp de iluminat Eless-cp-00-led   230V
 
	buc
	
	18,00

	
	289
	Corp de iluminat Eless-cp-00-led   230V
	buc
	1,0000
	

	 123
	08-03-596-3

	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500
 
	100 buc
	
	0,66

	
	1
	Muncitor
	h-om
	358,0000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	5,2000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	38,0000
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,0200
	

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	165,0000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,5000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	2,8300
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	145,0000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	13,3000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	2,8300
	

	 124
	

	Proiector ULB-Q276-40
 
	buc
	
	66,00

	
	592258
	Proiector ULB-Q276-40
	buc
	1,0000
	

	 125
	08-03-594-10

	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
 
	100 buc
	
	0,08

	
	1
	Muncitor
	h-om
	271,0000
	

	
	1011616
	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm
	t
	0,5600
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	15,3000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	15,3000
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,2100
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	59,3000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,7800
	

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	1,0900
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,2100
	

	 126
	

	Corp de iluminat  NLP-RW-18
 
	buc
	
	8,00

	
	224758
	Corp de iluminat  NLP-RW-18
	buc
	1,0000
	

	 127
	

	Bec luminiscent  2500Lm  LB-36W
 
	buc
	
	3,00

	
	32572
	Bec luminiscent  2500Lm  LB-36W
	buc
	1,0000
	

	 128
	

	Bec incandescent 60W Б245-255-60
 
	buc
	
	55,00

	
	372
	Bec incandescent 60W Б245-255-60
	buc
	1,0000
	

	 129
	08-03-591-1

	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa,
 
	100 buc
	
	0,15

	
	1
	Muncitor
	h-om
	39,5000
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0300
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	6,4000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0300
	

	 130
	

	Intreruptor cu o clapa  EKV10-021-10-44
 
	buc
	
	15,00

	
	3652
	Intreruptor  EKV10-021-10-44
	buc
	1,0000
	

	 131
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
 
	100 buc
	
	0,48

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 132
	

	Intreruptor  cu o clapa  EEV10-023-10
 
	buc
	
	48,00

	
	265
	Intreruptor  cu o clapa  EEV10-023-10
	buc
	1,0000
	

	 133
	08-03-591-5

	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
 
	100 buc
	
	0,18

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 134
	

	Intreruptor  cu doua clape EEV10-123-10
 
	buc
	
	18,00

	
	36256
	Intreruptor  cu doua clape EEV10-123-10
	buc
	1,0000
	

	 135
	08-03-591-8

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
 
	100 buc
	
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	6,4000
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 136
	

	Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A
 
	buc
	
	3,00

	
	325670
	Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A
	buc
	1,0000
	

	 137
	08-03-591-9

	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 
	100 buc
	
	1,35

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 138
	

	Priza de fisa EER16-028-20, 16A
 
	buc
	
	135,00

	
	225372650
	Priza de fisa EER16-028-20, 16A
	buc
	1,0000
	

	 139
	08-03-591-2

	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
 
	100 buc
	
	0,26

	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 140
	

	Intreruptor  IP21  EIV10-025-10
 
	buc
	
	26,00

	
	25636256
	Intreruptor  IP21  EIV10-025-10
	buc
	1,0000
	

	 141
	

	Priza de fisa 2Р+N , EС690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa
 
	buc
	
	38,00

	
	225252514
	Priza de fisa 2Р+N , EС690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa
	buc
	1,0000
	

	 142
	

	Вилка 16А,IP66 "Legrand" кат N56303
 
	buc
	
	38,00

	
	341
	Вилка 16А,IP66 "Legrand" кат N56303
	buc
	1,0000
	

	 143
	08-03-603-1

	Cutie cu transformatori coboritori
 
	buc
	
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,4300
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0400
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,2600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0200
	

	 144
	

	Cutii pentru prize si intrerupator PE00043
 
	buc
	
	350,00

	
	3826
	Cutii pentru prize si intrerupator PE00043
	buc
	1,0000
	

	 145
	RpEQ06A

	Montarea cutii
 
	buc
	
	4 500,00

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,2000
	

	 146
	

	Cutie de distributie IP31 У196 УХЛ3
 
	buc
	
	4 500,00

	
	2895
	Cutie de distributie IP31 У196 УХЛ3
	buc
	1,0000
	

	 147
	

	Cutie  КF 9020/R
 
	buc
	
	115,00

	
	225895
	Cutie  КF 9020/R
	buc
	1,0000
	

	 148
	

	Cutie de distributie IP44 Y409
 
	buc
	
	95,00

	
	289255
	Cutie de distributie IP44 Y409
	buc
	1,0000
	

	 149
	

	Cutie de distributie У994М У3
 
	buc
	
	240,00

	
	289225655
	Cutie de distributie У994М У3
	buc
	1,0000
	

	 150
	

	Cutie de distributie У995М У2
 
	buc
	
	16,00

	
	28925
	Cutie de distributie У995М У2
	buc
	1,0000
	

	 151
	

	Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196
 
	buc
	
	4 700,00

	
	2562563
	Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196
	buc
	1,0000
	

	 152
	08-02-396-6

	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m
 
	100 m
	
	0,72

	
	1
	Muncitor
	h-om
	29,4000
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	6,8400
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,5000
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,4000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,5000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	1,0900
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	9,1200
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,1600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	1,0900
	

	 153
	

	Canal metalic neperforat 80*100 L=3m
 
	buc
	
	12,00

	
	1425658
	Canal metalic neperforat 80*100 L=3m
	buc
	1,0000
	

	 154
	

	Sectie cornier 80*100
 
	buc
	
	4,00

	
	40250
	Sectie cornier 80*100
	buc
	1,0000
	

	 155
	

	Capac metalic neperforat 80*100 L=3m
 
	buc
	
	4,00

	
	402525
	Capac metalic neperforat 80*100 L=3m
	buc
	1,0000
	

	 156
	

	Canal metalic neperforat 50*100 L=3m
 
	buc
	
	12,00

	
	3299
	Canal metalic neperforat 50*100 L=3m
	buc
	1,0000
	

	 157
	

	Sectie cornier 50*100
 
	buc
	
	4,00

	
	4020
	Sectie cornier 50*100 
	buc
	1,0000
	

	 158
	

	Capac metalic neperforat 50*100 L=3m
 
	buc
	
	4,00

	
	401
	Capac metalic neperforat 50*100 L=3m
	buc
	1,0000
	

	 159
	

	Перегородка h=50mm L=1500
 
	buc
	
	10,00

	
	405
	Перегородка h=50mm L=1500
	buc
	1,0000
	

	 160
	

	Стойка К1161ц УТ1,5
 
	buc
	
	18,00

	
	406
	Стойка К1161ц УТ1,5
	buc
	1,0000
	

	 161
	

	Полка К1151ц УТ1,5
 
	buc
	
	18,00

	
	4206
	Полка К1151ц УТ1,5
	buc
	1,0000
	

	 162
	08-03-545-1

	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
 
	buc
	
	0,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,3100
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,0040
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0490
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	1,2200
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0200
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0300
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0310
	

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,2000
	

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0400
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0020
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	0,2500
	

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0020
	

	 163
	

	Cutie cu cleme 8 cleme КЗН08У2
 
	buc
	
	10,00

	
	409
	Cutie cu cleme 8 cleme КЗН08У2
	buc
	1,0000
	

	 164
	08-01-068-1

	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (L=1,5м Lpkod-spd-1-d15-ko1-1 =70buc)
 
	100 m
	
	1,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	52,5000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	2,8800
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1020
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,2200
	

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut.
	1,0000
	

	
	351201
	Masini de indoit tevi si bare
	h-ut.
	5,6900
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,2200
	

	 165
	

	Однофазный осветительный шинопровод для трековых светильников в комплекте с токоотводом и заглушкой, белый L=1,5м Lpkod-spd-1-d15-ko1-1
 
	buc
	
	70,00

	
	25256
	Однофазный осветительный шинопровод для трековых светильников в комплекте с токоотводом и заглушкой, белый L=1,5м Lpkod-spd-1-d15-ko1-1
	buc
	1,0000
	

	 166
	

	Соеденитель прямой внутренный  Lpdkod-spv-1-ko1
 
	buc
	
	60,00

	
	2561
	Соеденитель прямой внутренный для  Lpdkod-spv-1-ko1
	buc
	1,0000
	

	 167
	

	Соеденитель L-образный  Lpdkod-slu-1-ko1
 
	buc
	
	4,00

	
	172
	Соеденитель L-образный  Lpdkod-slu-1-ko1
	buc
	1,0000
	

	 168
	08-02-409-1k=0.5

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(k=0.5 manopera)
 Коэффициент к трудозатратам=0,50

	100 m
	
	18,70

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,1100
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	15,8000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,7000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	4,8400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1100
	

	 169
	

	Tevi din viniplast d20mm
 
	m
	
	380,00

	
	125883
	Tevi din viniplast d20mm
	m
	1,0000
	

	 170
	

	Tevi din viniplast d25mm
 
	m
	
	1 380,00

	
	183
	Tevi din viniplast d25mm
	m
	1,0000
	

	 171
	08-02-409-2 k=0.5

	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm((k=0.5 manopera))
 Коэффициент к трудозатратам=0,50

	100 m
	
	1,10

	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,4000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,4000
	

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,3300
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	23,5000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	2,7000
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	6,9600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,3300
	

	 172
	

	Tevi din viniplast d32mm
 
	m
	
	110,00

	
	1283
	Tevi din viniplast d32mm
	m
	1,0000
	

	 173
	08-02-407-2 k=0.5

	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm(k=0.5 manopera)
 Коэффициент к трудозатратам=0,50

	100 m
	
	12,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	41,5000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,0500
	

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,8200
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,6800
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,1000
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,0000
	

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut.
	26,8000
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	6,4200
	

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut.
	8,4700
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,8000
	

	 174
	

	Teava din otel d26*1,8mm
 
	m
	
	1 120,00

	
	4152
	Teava din otel d26*1,8mm
	m
	1,0000
	

	 175
	

	Teava din otel d32*2,3mm
 
	m
	
	120,00

	
	24152
	Teava din otel d32*2,3mm
	m
	1,0000
	

	 176
	

	Teava din otel d40*2,5mm
 
	m
	
	20,00

	
	252552
	Teava din otel d40*2,5mm
	m
	1,0000
	

	 177
	08-02-407-8 k=0.5

	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(k=0.5 manopera)
 Коэффициент к трудозатратам=0,50

	100 m
	
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	28,4000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0042
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,5800
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	12,2000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	12,2000
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	6,0000
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0800
	

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,0340
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,9100
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	4,2500
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,9100
	

	 178
	

	Teava din otel d50*2,8mm
 
	m
	
	20,00

	
	2525256252
	Teava din otel d50*2,8mm
	m
	1,0000
	

	 179
	08-02-147-1

	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg
 
	100 m
	
	8,15

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,6000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0001
	

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00011
	

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00072
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,8000
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0208
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,1000
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0245
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,2600
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,2100
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	2,7500
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	2,7500
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,2100
	

	 180
	08-02-146-2

	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg
 
	100 m
	
	0,30

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,7000
	

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0001
	

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00288
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	24,8000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	24,8000
	

	
	5009039
	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 
	10 buc
	10,2000
	

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0208
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0010
	

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0245
	

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,5000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,4200
	

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut.
	3,9100
	

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut.
	3,9100
	

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut.
	5,2200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,4200
	

	 181
	08-02-412-4

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2
 
	100 m
	
	0,85

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00116
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0800
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0800
	

	 182
	

	Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*35
 
	m
	
	25,00

	
	5256
	Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*35
	m
	1,0000
	

	 183
	

	Cablu ВВГнг-LS-5*25
 
	m
	
	40,00

	
	256452
	Cablu ВВГнг-LS-5*25
	m
	1,0000
	

	 184
	

	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*25
 
	m
	
	20,00

	
	245
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*25
	m
	1,0000
	

	 185
	08-02-412-5

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2
 
	100 m
	
	0,25

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,6000
	

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00126
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,1400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1400
	

	 186
	

	Cablu АВВГнг(А)-LS-5*70
 
	m
	
	25,00

	
	59325
	Cablu АВВГнг(А)-LS-5*70
	m
	1,0000
	

	 187
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 
	100 m
	
	0,40

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 188
	

	Cablu ВВГнг-LS-5*16
 
	m
	
	40,00

	
	452
	Cablu ВВГнг-LS-5*16
	m
	1,0000
	

	 189
	08-02-412-2

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
 
	100 m
	
	38,58

	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,0006
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0200
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0200
	

	 190
	

	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5
 
	m
	
	160,00

	
	5562
	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5
	m
	1,0000
	

	 191
	

	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5
 
	m
	
	700,00

	
	59012
	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5
	m
	1,0000
	

	 192
	

	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5
 
	m
	
	2 100,00

	
	5905
	Cablu ВВГнг-LS-3*2.5
	m
	1,0000
	

	 193
	

	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5
 
	m
	
	140,00

	
	5258
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*25
	m
	1,0000
	

	 194
	

	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5
 
	m
	
	90,00

	
	258
	Cablu ВВГнг-LS-5*1.5
	m
	1,0000
	

	 195
	

	Cablu ВВГнг-LS-2*2.5
 
	m
	
	100,00

	
	556256
	Cablu ВВГнг-LS-2*2.5
	m
	1,0000
	

	 196
	

	Cablu ВВГнг-LS-3*4
 
	m
	
	440,00

	
	592568
	Cablu ВВГнг-LS-3*4
	m
	1,0000
	

	 197
	

	Cablu ВВГнг-LS-5*4
 
	m
	
	30,00

	
	5945
	Cablu ВВГнг-LS-5*4
	m
	1,0000
	

	 198
	

	Cablu ВВГнг-LS-5*6
 
	m
	
	80,00

	
	5225
	Cablu ВВГнг-LS-5*6
	m
	1,0000
	

	 199
	590-400

	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5
 
	m
	
	20,00

	
	590-400
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5
	m
	1,0000
	

	 200
	5901015

	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5
 
	m
	
	610,00

	
	5901025
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5
	m
	1,0000
	

	 201
	5901016

	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5
 
	m
	
	200,00

	
	5901026
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5
	m
	1,0000
	

	 202
	5901018

	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5
 
	m
	
	180,00

	
	5901028
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5
	m
	1,0000
	

	 203
	

	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4
 
	m
	
	80,00

	
	525569
	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4
	m
	1,0000
	

	 
	
	1.2. Instalatie paratrasnet
	
	
	

	204
	08-01-066-1

	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV  KO-3000-03
 
	set
	
	9,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,0000
	

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800
	

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,1100
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1100
	

	 205
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(Otel rotund d10mm GOST2590-88) (L=50m/31kg)
 
	100 m
	
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,0400
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,0400
	

	 206
	

	Otel rotund d10mm GOST2590-88
 
	kg
	
	31,00

	
	220
	Otel rotund d10mm GOST2590-88
	kg
	1,0000
	

	 207
	08-02-412-3

	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 20 mm2 (Otel rotund d20mm GOST2590-88)  (L=90m/225kg)
 
	100 m
	
	0,90

	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	

	
	54022
	Сталь оцинкованная д20мм
	m
	100,0000
	

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	

	 208
	

	Otel rotund d20mm GOST2590-88
 
	kg
	
	225,00

	
	220
	Otel rotund d10mm GOST2590-88
	kg
	1,0000
	

	 209
	08-02-472-6

	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 25*4 Gost 103-76)
 
	100 m
	
	3,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0000
	

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0040
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5500
	

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	8,2000
	

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,2000
	

	
	1019373
	Otel fisie necalmat 40х4 mm
	t
	0,0810
	

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,0000
	

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,5000
	

	
	5009105
	Suportul corpului de iluminat
	10 buc
	13,4000
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,1900
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	3,3600
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1900
	

	 210
	08-02-471-1

	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm(otel cornier 50*50*4 Gost 8509-93 )
 
	10 buc
	
	0,90

	
	1
	Muncitor
	h-om
	10,7000
	

	
	1011641
	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm
	t
	0,1160
	

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0020
	

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,6500
	

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut.
	0,1900
	

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut.
	1,7500
	

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut.
	0,1900
	

	 
	
	2. Utilaj
	
	
	

	211
	preturile firmei

	Щит  ЩМПг-40-30-22  (400х300х220)
 
	buc
	
	1,00

	
	1812235
	Щит  ЩМПг-40-30-22  (400х300х220)
	buc
	1,0000
	

	 212
	preturile firmei

	Dulap distributie ВРУ1-11-10(ВУ3)
 
	buc
	
	1,00

	
	18289
	Dulap distributie ВРУ1-11-10(ВУ3)
	buc
	1,0000
	

	 213
	preturile firmei

	Dulap distributie ВРУ1-18-80(АВР3)
 
	buc
	
	1,00

	
	1825636
	Dulap distributie ВРУ1-18-80(АВР3)
	buc
	1,0000
	

	 214
	

	Contactor KTЭ 115A, 220V
 
	buc
	
	1,00

	
	1250
	Contactor KTЭ 115A, 220V 
	buc
	1,0000
	

	 215
	

	Contor trifazat ZMG410CR 380V 5A
 
	buc
	
	1,00

	
	512
	Contor trifazat ZMG410CR 380V 5A
	buc
	1,0000
	

	 216
	

	Transformator TTЭ-А 100/5А
 
	buc
	
	1,00

	
	22563
	Transformator TTЭ-А 100/5А
	buc
	1,0000
	

	 217
	

	Mолниеприемник MCC-1,1 KO-3000-03
 
	buc
	
	9,00

	
	238
	 Mолниеприемник MCC-1,1 KO-3000-03
	buc
	1,0000
	

	 218
	preturile firmei

	Panou 390*340*120 IP31ЩРн-18M
 
	buc
	
	11,00

	
	25510
	Panou 390*340*120 IP31ЩРн-18M
	buc
	1,0000
	

	 219
	preturile firmei

	Panou de 36 module IP31 480*300*120 ЩРн-36
 
	buc
	
	4,00

	
	251258
	Panou de 36 module IP31 480*300*120 ЩРн-36
	buc
	1,0000
	

	 220
	preturile firmei

	Щит  ЩРн-ПГ-5 IP65
 
	buc
	
	12,00

	
	1725
	Щит  ЩРн-ПГ-5 IP65
	buc
	1,0000
	

	 221
	preturile firmei

	Щит  ЩРнМ-1  395*310*220мм
 
	buc
	
	2,00

	
	179825
	Щит  ЩРнМ-1  395*310*220мм
	buc
	1,0000
	


 



