| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 2-1-16 Echipament electric.Iluminare electrica. (tronson str. Mitropolit Banulescu -Bodoni)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0010 |  |
| 2 |  | Post de comanda АРВВ-22N (B-SB1) 330A, 220V | buc |  | 1,00 |
|  | 25689 | Post de comanda АРВВ-22N (B-SB1) | buc | 1,0000 |  |
| 3 |  | Post de comanda ПКЕ222-2,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "пуск " N2-ц,К, 1з+1р "стоп " | buc |  | 1,00 |
|  | 122368 | Post de comanda ПКЕ222-2,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "пуск " N2-ц,К, 1з+1р "стоп " | buc | 1,0000 |  |
| 4 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0080 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0080 |  |
| 5 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1700 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,9200 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,3100 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,3100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1700 |  |
| 6 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00003 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 7 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0390 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0240 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0390 |  |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩМПг-40.30.22 IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 10 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 11 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc |  | 2,00 |
|  | 1-4 | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,0000 |  |
| 12 |  | Intreruptor I=16A, BA47-63/1P/C16 | buc |  | 1,00 |
|  | 1-56 | Intreruptor I=16A, BA47-63/1P/C16 | buc | 1,0000 |  |
| 13 |  | Intreruptor I=16A, BA47-63/3P/C16 | buc |  | 1,00 |
|  | 16 | Intreruptor I=16A, BA47-63/3P/C16 | buc | 1,0000 |  |
| 14 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 21,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 16 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 3,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 17 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc |  | 12,00 |
|  | 121 | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 1,0000 |  |
| 18 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 3,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 19 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 3,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 20 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc |  | 5,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 30,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 22 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 5,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 23 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc |  | 15,00 |
|  | 121 | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 1,0000 |  |
| 24 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 5,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 25 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 5,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 28 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 29 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc |  | 5,00 |
|  | 121 | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/B10 | buc | 1,0000 |  |
| 30 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 31 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 32 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 21,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 34 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 35 |  | Intreruptor I=20A, BA47-63/3P/C20 | buc |  | 1,00 |
|  | 1256 | Intreruptor I=20A, BA47-63/3P/C20 | buc | 1,0000 |  |
| 36 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc |  | 1,00 |
|  | 128 | Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 |  |
| 37 |  | Intreruptor automat diferential 10A tip А ABDT63/2P/C10/30mA | buc |  | 1,00 |
|  | 25128 | Intreruptor automat diferential 10A tip А ABDT63/2P/C10/30mA | buc | 1,0000 |  |
| 38 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 39 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-18 IP31 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 42 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 43 |  | Intreruptor I=6A, BA47-63/1P/С6 | buc |  | 1,00 |
|  | 25121 | Intreruptor I=6A, BA47-63/1P/С6 | buc | 1,0000 |  |
| 44 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc |  | 4,00 |
|  | 128 | Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 |  |
| 45 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 46 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 47 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-36 IP31 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 19,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 49 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 50 |  | Intreruptor automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc |  | 5,00 |
|  | 2525638 | Intreruptor automat diferential 25A tip А ABDT63/2P/C25/30mA | buc | 1,0000 |  |
| 51 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc |  | 9,00 |
|  | 128 | Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 |  |
| 52 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 2,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 53 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 2,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 54 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-36 IP31 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 18,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 56 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 57 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc |  | 1,00 |
|  | 1-4 | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,0000 |  |
| 58 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc |  | 12,00 |
|  | 128 | Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 |  |
| 59 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 2,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 60 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 2,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 61 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-36 IP31 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 62 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 18,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 63 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 64 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip А ABDT63/2P/C16/30mA | buc |  | 18,00 |
|  | 128 | Intreruptor automat diferential 16A tip АABDT63/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 |  |
| 65 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 2,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 66 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 2,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 67 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-36 IP31 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 68 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 25,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 69 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 1,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 70 |  | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc |  | 19,00 |
|  | 1-4 | Intreruptor I=10A, BA47-63/1P/C10 | buc | 1,0000 |  |
| 71 |  | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc |  | 1,00 |
|  | 205 | Переключатель 3Р LAY5-BD33-3 | buc | 1,0000 |  |
| 72 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,9600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5260 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0270 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0480 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0660 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0080 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0080 |  |
| 73 |  | Contactor U=230V 9A КМЭ-0910 | buc |  | 1,00 |
|  | 25252369 | Contactor U=230V 9A КМЭ-0910 | buc | 1,0000 |  |
| 74 |  | Contactor U=220V 9-13A КМЭ-1810 | buc |  | 1,00 |
|  | 2525256 | Contactor U=220V 0.4...0.61A КМЭ-0910 | buc | 1,0000 |  |
| 75 |  | Releu 2,5А, РТЭ-1308 | buc |  | 1,00 |
|  | 2252326 | Releu 2,5А, РТЭ-1308 | buc | 1,0000 |  |
| 76 |  | Приставка контактная ПКЭ-11 | buc |  | 1,00 |
|  | 225656 | Приставка контактная ПКЭ-11 | buc | 1,0000 |  |
| 77 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 78 |  | Buton de comanda APBB-22N | buc |  | 2,00 |
|  | 20 | Buton de comanda APBB-22N | buc | 1,0000 |  |
| 79 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 2,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 80 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 2,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 81 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 82 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 12,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 83 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 4,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 84 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 4,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 85 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 4,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 86 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc |  | 8,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 24,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 88 |  | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc |  | 8,00 |
|  | 1-12257 | Intrerupator de sarcina BH-63-3P 63A | buc | 1,0000 |  |
| 89 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 8,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 90 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 8,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 91 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 92 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 93 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 94 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 95 | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0010 |  |
| 96 |  | Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,) | buc |  | 1,00 |
|  | 2365 | Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,) | buc | 1,0000 |  |
| 97 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРнМ-1 IP54 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |  |
| 98 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 99 |  | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256312323 | Sina PE , cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 100 |  | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc |  | 1,00 |
|  | 256145 | Sina N cu 8 cleme 8/2 | buc | 1,0000 |  |
| 101 | 08-03-533-1 | Post de comanda de butoane, suspendat, suspendabil pe cablu de otel, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0610 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0010 |  |
| 102 |  | Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,) | buc |  | 1,00 |
|  | 2365 | Post de comanda ПКЕ222-1,IP54 N1-ц,Ч, 1з+1р "cтоп " (SB-Bвод1v,SB-Bвод2v,) | buc | 1,0000 |  |
| 103 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc |  | 0,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,3000 |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,3600 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 42,4000 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 25,6000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,3600 |  |
| 104 |  | Corpuri de iluminat HББ 6460-27 | buc |  | 25,00 |
|  | 256 | Corpuri de iluminat HББ 6460-27 | buc | 1,0000 |  |
| 105 | 08-03-593-17 | Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane | 100 buc |  | 0,14 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 114,0000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,3000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 19,5000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 19,5000 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 10,2000 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 10,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5900 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,2000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,5900 |  |
| 106 |  | Corpuri de iluminat Бра *1*60 | buc |  | 14,00 |
|  | 106 | Corpuri de iluminat Бра *1*60 | buc | 1,0000 |  |
| 107 | 08-03-593-15 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 75 | buc |  | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,0000 |  |
|  | 1011148 | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm | t | 0,0004 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0120 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3300 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0300 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,6200 |  |
|  | 5009361 | Clema de lustra | buc | 153,0000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 2,1700 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 12,8000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,1700 |  |
| 108 |  | Lustre 4*60 | buc |  | 4,00 |
|  | 2106 | Lustre 4*60 | buc | 1,0000 |  |
| 109 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,19 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2100 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 59,3000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2100 |  |
| 110 |  | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 | buc |  | 19,00 |
|  | 256256 | Corpuri de iluminat ДБО 5001-18 | buc | 1,0000 |  |
| 111 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc |  | 0,36 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 177,0000 |  |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,8700 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 52,4000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,8700 |  |
| 112 |  | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12 | buc |  | 36,00 |
|  | 2525 | Corpuri de iluminat ДБО 5030-12 | buc | 1,0000 |  |
| 113 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc |  | 0,72 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,5500 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 74,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |  |
| 114 |  | Corpuri de iluminat ДВО 40456-45 | buc |  | 14,00 |
|  | 25110 | Corpuri de iluminat ДВО 40456-45 | buc | 1,0000 |  |
| 115 |  | Corpuri de iluminat ДВО 6575-40 | buc |  | 20,00 |
|  | 256258 | Corpuri de iluminat ДВО 6575-40 | buc | 1,0000 |  |
| 116 |  | Corpuri de iluminat ДВО 6575-50 | buc |  | 14,00 |
|  | 25112 | Corpuri de iluminat ДВО 6575-50 | buc | 1,0000 |  |
| 117 |  | Corpuri de iluminat ДВО 6561 36 | buc |  | 24,00 |
|  | 2525112 | Corpuri de iluminat ДВО 6561 36 | buc | 1,0000 |  |
| 118 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2100 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 59,3000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2100 |  |
| 119 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W IP65 KPK136 | h-om |  | 2,00 |
|  | 115 | Corp de iluminat cu lampi luminescente 1*36W IP65 KPK136 | buc | 1,0000 |  |
| 120 |  | Комплект крепежным элементов для подвесного монтожа LDB02D-PLP-6368 | buc |  | 34,00 |
|  | 116 | Комплект крепежным элементов для подвесного монтожа LDB02D-PLP-6368 | buc | 1,0000 |  |
| 121 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,1200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 25,6000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,1200 |  |
| 122 |  | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V | buc |  | 18,00 |
|  | 289 | Corp de iluminat Eless-cp-00-led 230V | buc | 1,0000 |  |
| 123 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc |  | 0,66 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 358,0000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,2000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 38,0000 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,0200 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 165,0000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 2,8300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 145,0000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 13,3000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,8300 |  |
| 124 |  | Proiector ULB-Q276-40 | buc |  | 66,00 |
|  | 592258 | Proiector ULB-Q276-40 | buc | 1,0000 |  |
| 125 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  | 0,08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2100 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 59,3000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2100 |  |
| 126 |  | Corp de iluminat NLP-RW-18 | buc |  | 8,00 |
|  | 224758 | Corp de iluminat NLP-RW-18 | buc | 1,0000 |  |
| 127 |  | Bec luminiscent 2500Lm LB-36W | buc |  | 3,00 |
|  | 32572 | Bec luminiscent 2500Lm LB-36W | buc | 1,0000 |  |
| 128 |  | Bec incandescent 60W Б245-255-60 | buc |  | 55,00 |
|  | 372 | Bec incandescent 60W Б245-255-60 | buc | 1,0000 |  |
| 129 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, | 100 buc |  | 0,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0300 |  |
| 130 |  | Intreruptor cu o clapa EKV10-021-10-44 | buc |  | 15,00 |
|  | 3652 | Intreruptor EKV10-021-10-44 | buc | 1,0000 |  |
| 131 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,48 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 132 |  | Intreruptor cu o clapa EEV10-023-10 | buc |  | 48,00 |
|  | 265 | Intreruptor cu o clapa EEV10-023-10 | buc | 1,0000 |  |
| 133 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 134 |  | Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10 | buc |  | 18,00 |
|  | 36256 | Intreruptor cu doua clape EEV10-123-10 | buc | 1,0000 |  |
| 135 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 136 |  | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A | buc |  | 3,00 |
|  | 325670 | Priza de fisa EKR16-028-10-44, 16A | buc | 1,0000 |  |
| 137 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 1,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 138 |  | Priza de fisa EER16-028-20, 16A | buc |  | 135,00 |
|  | 225372650 | Priza de fisa EER16-028-20, 16A | buc | 1,0000 |  |
| 139 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 140 |  | Intreruptor IP21 EIV10-025-10 | buc |  | 26,00 |
|  | 25636256 | Intreruptor IP21 EIV10-025-10 | buc | 1,0000 |  |
| 141 |  | Priza de fisa 2Р+N , EС690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa | buc |  | 38,00 |
|  | 225252514 | Priza de fisa 2Р+N , EС690901, 16A,IP55 la instalatie deschisa | buc | 1,0000 |  |
| 142 |  | Вилка 16А,IP66 "Legrand" кат N56303 | buc |  | 38,00 |
|  | 341 | Вилка 16А,IP66 "Legrand" кат N56303 | buc | 1,0000 |  |
| 143 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 144 |  | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043 | buc |  | 350,00 |
|  | 3826 | Cutii pentru prize si intrerupator PE00043 | buc | 1,0000 |  |
| 145 | RpEQ06A | Montarea cutii | buc |  | 4 500,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,2000 |  |
| 146 |  | Cutie de distributie IP31 У196 УХЛ3 | buc |  | 4 500,00 |
|  | 2895 | Cutie de distributie IP31 У196 УХЛ3 | buc | 1,0000 |  |
| 147 |  | Cutie КF 9020/R | buc |  | 115,00 |
|  | 225895 | Cutie КF 9020/R | buc | 1,0000 |  |
| 148 |  | Cutie de distributie IP44 Y409 | buc |  | 95,00 |
|  | 289255 | Cutie de distributie IP44 Y409 | buc | 1,0000 |  |
| 149 |  | Cutie de distributie У994М У3 | buc |  | 240,00 |
|  | 289225655 | Cutie de distributie У994М У3 | buc | 1,0000 |  |
| 150 |  | Cutie de distributie У995М У2 | buc |  | 16,00 |
|  | 28925 | Cutie de distributie У995М У2 | buc | 1,0000 |  |
| 151 |  | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 | buc |  | 4 700,00 |
|  | 2562563 | Клемная колодка на 4 клеем кат.N810 У196 | buc | 1,0000 |  |
| 152 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m |  | 0,72 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,4000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,0900 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 9,1200 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,1600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,0900 |  |
| 153 |  | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m | buc |  | 12,00 |
|  | 1425658 | Canal metalic neperforat 80*100 L=3m | buc | 1,0000 |  |
| 154 |  | Sectie cornier 80*100 | buc |  | 4,00 |
|  | 40250 | Sectie cornier 80*100 | buc | 1,0000 |  |
| 155 |  | Capac metalic neperforat 80*100 L=3m | buc |  | 4,00 |
|  | 402525 | Capac metalic neperforat 80*100 L=3m | buc | 1,0000 |  |
| 156 |  | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m | buc |  | 12,00 |
|  | 3299 | Canal metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 1,0000 |  |
| 157 |  | Sectie cornier 50*100 | buc |  | 4,00 |
|  | 4020 | Sectie cornier 50*100 | buc | 1,0000 |  |
| 158 |  | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m | buc |  | 4,00 |
|  | 401 | Capac metalic neperforat 50*100 L=3m | buc | 1,0000 |  |
| 159 |  | Перегородка h=50mm L=1500 | buc |  | 10,00 |
|  | 405 | Перегородка h=50mm L=1500 | buc | 1,0000 |  |
| 160 |  | Стойка К1161ц УТ1,5 | buc |  | 18,00 |
|  | 406 | Стойка К1161ц УТ1,5 | buc | 1,0000 |  |
| 161 |  | Полка К1151ц УТ1,5 | buc |  | 18,00 |
|  | 4206 | Полка К1151ц УТ1,5 | buc | 1,0000 |  |
| 162 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2500 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |
| 163 |  | Cutie cu cleme 8 cleme КЗН08У2 | buc |  | 10,00 |
|  | 409 | Cutie cu cleme 8 cleme КЗН08У2 | buc | 1,0000 |  |
| 164 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 (L=1,5м Lpkod-spd-1-d15-ko1-1 =70buc) | 100 m |  | 1,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 52,5000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,8800 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1020 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0000 |  |
|  | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut. | 5,6900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2200 |  |
| 165 |  | Однофазный осветительный шинопровод для трековых светильников в комплекте с токоотводом и заглушкой, белый L=1,5м Lpkod-spd-1-d15-ko1-1 | buc |  | 70,00 |
|  | 25256 | Однофазный осветительный шинопровод для трековых светильников в комплекте с токоотводом и заглушкой, белый L=1,5м Lpkod-spd-1-d15-ko1-1 | buc | 1,0000 |  |
| 166 |  | Соеденитель прямой внутренный Lpdkod-spv-1-ko1 | buc |  | 60,00 |
|  | 2561 | Соеденитель прямой внутренный для Lpdkod-spv-1-ko1 | buc | 1,0000 |  |
| 167 |  | Соеденитель L-образный Lpdkod-slu-1-ko1 | buc |  | 4,00 |
|  | 172 | Соеденитель L-образный Lpdkod-slu-1-ko1 | buc | 1,0000 |  |
| 168 | 08-02-409-1k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(k=0.5 manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50 | 100 m |  | 18,70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 15,8000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 169 |  | Tevi din viniplast d20mm | m |  | 380,00 |
|  | 125883 | Tevi din viniplast d20mm | m | 1,0000 |  |
| 170 |  | Tevi din viniplast d25mm | m |  | 1 380,00 |
|  | 183 | Tevi din viniplast d25mm | m | 1,0000 |  |
| 171 | 08-02-409-2 k=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm((k=0.5 manopera)) Коэффициент к трудозатратам=0,50 | 100 m |  | 1,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3300 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 23,5000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,9600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3300 |  |
| 172 |  | Tevi din viniplast d32mm | m |  | 110,00 |
|  | 1283 | Tevi din viniplast d32mm | m | 1,0000 |  |
| 173 | 08-02-407-2 k=0.5 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm(k=0.5 manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50 | 100 m |  | 12,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 26,8000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,8000 |  |
| 174 |  | Teava din otel d26*1,8mm | m |  | 1 120,00 |
|  | 4152 | Teava din otel d26*1,8mm | m | 1,0000 |  |
| 175 |  | Teava din otel d32*2,3mm | m |  | 120,00 |
|  | 24152 | Teava din otel d32*2,3mm | m | 1,0000 |  |
| 176 |  | Teava din otel d40*2,5mm | m |  | 20,00 |
|  | 252552 | Teava din otel d40*2,5mm | m | 1,0000 |  |
| 177 | 08-02-407-8 k=0.5 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm(k=0.5 manopera) Коэффициент к трудозатратам=0,50 | 100 m |  | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0042 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,5800 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 6,0000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0340 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,9100 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 4,2500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,9100 |  |
| 178 |  | Teava din otel d50*2,8mm | m |  | 20,00 |
|  | 2525256252 | Teava din otel d50*2,8mm | m | 1,0000 |  |
| 179 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  | 8,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,6000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2100 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 2,7500 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 2,7500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,2100 |  |
| 180 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4200 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,9100 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,9100 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 5,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4200 |  |
| 181 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  | 0,85 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0800 |  |
| 182 |  | Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*35 | m |  | 25,00 |
|  | 5256 | Cablu АВВГнг(А)-FRLS-5*35 | m | 1,0000 |  |
| 183 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*25 | m |  | 40,00 |
|  | 256452 | Cablu ВВГнг-LS-5*25 | m | 1,0000 |  |
| 184 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*25 | m |  | 20,00 |
|  | 245 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*25 | m | 1,0000 |  |
| 185 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m |  | 0,25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,6000 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00126 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |  |
| 186 |  | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*70 | m |  | 25,00 |
|  | 59325 | Cablu АВВГнг(А)-LS-5*70 | m | 1,0000 |  |
| 187 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  | 0,40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 188 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*16 | m |  | 40,00 |
|  | 452 | Cablu ВВГнг-LS-5*16 | m | 1,0000 |  |
| 189 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 38,58 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 190 |  | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m |  | 160,00 |
|  | 5562 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 1,0000 |  |
| 191 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m |  | 700,00 |
|  | 59012 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 1,0000 |  |
| 192 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m |  | 2 100,00 |
|  | 5905 | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 1,0000 |  |
| 193 |  | Cablu ВВГнг-LS-4*1.5 | m |  | 140,00 |
|  | 5258 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*25 | m | 1,0000 |  |
| 194 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 | m |  | 90,00 |
|  | 258 | Cablu ВВГнг-LS-5*1.5 | m | 1,0000 |  |
| 195 |  | Cablu ВВГнг-LS-2*2.5 | m |  | 100,00 |
|  | 556256 | Cablu ВВГнг-LS-2*2.5 | m | 1,0000 |  |
| 196 |  | Cablu ВВГнг-LS-3*4 | m |  | 440,00 |
|  | 592568 | Cablu ВВГнг-LS-3*4 | m | 1,0000 |  |
| 197 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*4 | m |  | 30,00 |
|  | 5945 | Cablu ВВГнг-LS-5*4 | m | 1,0000 |  |
| 198 |  | Cablu ВВГнг-LS-5*6 | m |  | 80,00 |
|  | 5225 | Cablu ВВГнг-LS-5*6 | m | 1,0000 |  |
| 199 | 590-400 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5 | m |  | 20,00 |
|  | 590-400 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-2*1.5 | m | 1,0000 |  |
| 200 | 5901015 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5 | m |  | 610,00 |
|  | 5901025 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5 | m | 1,0000 |  |
| 201 | 5901016 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5 | m |  | 200,00 |
|  | 5901026 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5 | m | 1,0000 |  |
| 202 | 5901018 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5 | m |  | 180,00 |
|  | 5901028 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-4*1.5 | m | 1,0000 |  |
| 203 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4 | m |  | 80,00 |
|  | 525569 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4 | m | 1,0000 |  |
|  |  | 1.2. Instalatie paratrasnet |  |  |  |
| 204 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV KO-3000-03 | set |  | 9,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 205 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(Otel rotund d10mm GOST2590-88) (L=50m/31kg) | 100 m |  | 0,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 206 |  | Otel rotund d10mm GOST2590-88 | kg |  | 31,00 |
|  | 220 | Otel rotund d10mm GOST2590-88 | kg | 1,0000 |  |
| 207 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 20 mm2 (Otel rotund d20mm GOST2590-88) (L=90m/225kg) | 100 m |  | 0,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |
|  | 54022 | Сталь оцинкованная д20мм | m | 100,0000 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |
| 208 |  | Otel rotund d20mm GOST2590-88 | kg |  | 225,00 |
|  | 220 | Otel rotund d10mm GOST2590-88 | kg | 1,0000 |  |
| 209 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 25*4 Gost 103-76) | 100 m |  | 3,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1900 |  |
| 210 | 08-02-471-1 | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm(otel cornier 50*50*4 Gost 8509-93 ) | 10 buc |  | 0,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,1160 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6500 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7500 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 211 | preturile firmei | Щит ЩМПг-40-30-22 (400х300х220) | buc |  | 1,00 |
|  | 1812235 | Щит ЩМПг-40-30-22 (400х300х220) | buc | 1,0000 |  |
| 212 | preturile firmei | Dulap distributie ВРУ1-11-10(ВУ3) | buc |  | 1,00 |
|  | 18289 | Dulap distributie ВРУ1-11-10(ВУ3) | buc | 1,0000 |  |
| 213 | preturile firmei | Dulap distributie ВРУ1-18-80(АВР3) | buc |  | 1,00 |
|  | 1825636 | Dulap distributie ВРУ1-18-80(АВР3) | buc | 1,0000 |  |
| 214 |  | Contactor KTЭ 115A, 220V | buc |  | 1,00 |
|  | 1250 | Contactor KTЭ 115A, 220V | buc | 1,0000 |  |
| 215 |  | Contor trifazat ZMG410CR 380V 5A | buc |  | 1,00 |
|  | 512 | Contor trifazat ZMG410CR 380V 5A | buc | 1,0000 |  |
| 216 |  | Transformator TTЭ-А 100/5А | buc |  | 1,00 |
|  | 22563 | Transformator TTЭ-А 100/5А | buc | 1,0000 |  |
| 217 |  | Mолниеприемник MCC-1,1 KO-3000-03 | buc |  | 9,00 |
|  | 238 | Mолниеприемник MCC-1,1 KO-3000-03 | buc | 1,0000 |  |
| 218 | preturile firmei | Panou 390*340*120 IP31ЩРн-18M | buc |  | 11,00 |
|  | 25510 | Panou 390*340*120 IP31ЩРн-18M | buc | 1,0000 |  |
| 219 | preturile firmei | Panou de 36 module IP31 480*300*120 ЩРн-36 | buc |  | 4,00 |
|  | 251258 | Panou de 36 module IP31 480*300*120 ЩРн-36 | buc | 1,0000 |  |
| 220 | preturile firmei | Щит ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc |  | 12,00 |
|  | 1725 | Щит ЩРн-ПГ-5 IP65 | buc | 1,0000 |  |
| 221 | preturile firmei | Щит ЩРнМ-1 395*310*220мм | buc |  | 2,00 |
|  | 179825 | Щит ЩРнМ-1 395*310*220мм | buc | 1,0000 |  |