|  |  |  | Lot 1. Anexa - 1.2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-137/3 până la CT-137/6-1 din str. Voluntarilor, proiectul - 99/23-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN219*6,0(219,1*6,3)/315 | m.l. | 1 384,68 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 15° DN200/315 | buc. | 3 595,14 |
| 3 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN200/315 | buc. | 3 595,14 |
| 4 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN200/315 | buc. | 6 148,32 |
| 5 | Căciulă de capăt DN200/315 | buc. | 320,92 |
| 6 | Set de izolare îmbinărilor DN200/315 | set | 442,61 |
| 7 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN200/315 | buc. | 700,00 |