| ____ Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-2

Statie de pompare SP-II

Valoarea de deviz 859 649,86 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)stratu fertil |  |  | 100 m3 |  | 0,3300 |  |  | 724,79 —————————— 0,00 |  | 239,18 —————————— 0,00 |
| 2 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil |  |  | 100 m3 |  | 0,3300 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 99,00 —————————— 0,00 |
| 3 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)groapa de fundatie |  |  | 100 m3 |  | 0,8900 |  |  | 849,04 —————————— 0,00 |  | 755,65 —————————— 0,00 |
| 4 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,8900 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 267,00 —————————— 0,00 |
| 5 |  | TsA04B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте) |  |  | m3 |  | 2,7000 |  |  | 173,48 —————————— 173,48 |  | 468,40 —————————— 468,40 |
| 6 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,8900 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 267,00 —————————— 0,00 |
| 7 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) |  |  | m3 |  | 20,0000 |  |  | 36,09 —————————— 36,09 |  | 721,87 —————————— 721,87 |
| 8 |  | TsD04D |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) |  |  | m3 |  | 20,0000 |  |  | 79,63 —————————— 78,01 |  | 1 592,56 —————————— 1 560,16 |
| 9 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) |  |  | 100 m3 |  | 0,6900 |  |  | 392,41 —————————— 0,00 |  | 270,76 —————————— 0,00 |
| 10 |  | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) |  |  | 100 m3 |  | 0,6900 |  |  | 1 630,43 —————————— 1 026,91 |  | 1 125,00 —————————— 708,57 |
| 11 |  | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Pamint insuficient |  |  | 100 m3 |  | 0,9800 |  |  | 931,88 —————————— 0,00 |  | 913,24 —————————— 0,00 |
| 12 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) |  |  | t |  | 161,7000 |  |  | 22,50 —————————— 0,00 |  | 3 638,25 —————————— 0,00 |
| 13 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) |  |  | 100 m3 |  | 0,9800 |  |  | 392,40 —————————— 0,00 |  | 384,55 —————————— 0,00 |
| 14 |  | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%) |  |  | 100 m3 |  | 0,9800 |  |  | 3 542,18 —————————— 578,65 |  | 3 471,34 —————————— 567,08 |
| 15 |  | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки) |  |  | 100 m3 |  | 0,8900 |  |  | 2 808,04 —————————— 22,12 |  | 2 499,16 —————————— 19,69 |
| 16 |  | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,3300 |  |  | 300,00 —————————— 0,00 |  | 99,00 —————————— 0,00 |
| 17 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) |  |  | 100 m3 |  | 0,3300 |  |  | 392,39 —————————— 0,00 |  | 129,49 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 16 941,45 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 941,45 4 045,77 |
|  |  |  |  | 1.2. Statia de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. F1m1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm |  |  | 100m2 |  | 0,0300 |  |  | 3 049,33 —————————— 793,00 |  | 91,48 —————————— 23,79 |
| 19 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 1,3200 |  |  | 184,48 —————————— 139,71 |  | 243,52 —————————— 184,42 |
| 20 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  | 1 610,73 —————————— 459,90 |  | 483,22 —————————— 137,97 |
| 21 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 4,0500 |  |  | 184,48 —————————— 139,72 |  | 747,15 —————————— 565,85 |
| 22 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) |  |  | kg |  | 72,6000 |  |  | 26,61 —————————— 6,17 |  | 1 932,10 —————————— 448,00 |
| 23 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) |  |  | kg |  | 14,5200 |  |  | 28,24 —————————— 7,80 |  | 410,10 —————————— 113,28 |
| 24 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) |  |  | m3 |  | 0,7000 |  |  | 1 870,67 —————————— 523,93 |  | 1 309,47 —————————— 366,75 |
| 25 |  | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) |  |  | m3 |  | 1,1000 |  |  | 1 913,63 —————————— 523,94 |  | 2 104,99 —————————— 576,33 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 7 322,03 |
|  |  |  |  | Total F1m1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 322,03 2 416,39 |
|  |  |  |  | 1.2.2. F1m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm |  |  | 100m2 |  | 0,0700 |  |  | 3 049,43 —————————— 792,86 |  | 213,46 —————————— 55,50 |
| 27 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 1,4800 |  |  | 184,46 —————————— 139,72 |  | 273,00 —————————— 206,78 |
| 28 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) |  |  | m3 |  | 0,4000 |  |  | 1 610,82 —————————— 459,90 |  | 644,33 —————————— 183,96 |
| 29 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 19,8800 |  |  | 184,47 —————————— 139,72 |  | 3 667,28 —————————— 2 777,55 |
| 30 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) |  |  | kg |  | 337,2000 |  |  | 26,61 —————————— 6,17 |  | 8 973,88 —————————— 2 080,79 |
| 31 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  | 28,24 —————————— 7,80 |  | 112,98 —————————— 31,21 |
| 32 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) |  |  | m3 |  | 3,6000 |  |  | 1 870,68 —————————— 523,94 |  | 6 734,45 —————————— 1 886,17 |
| 33 |  | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) |  |  | m3 |  | 1,9000 |  |  | 1 913,63 —————————— 523,94 |  | 3 635,90 —————————— 995,48 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 24 255,28 |
|  |  |  |  | Total F1m2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 255,28 8 217,44 |
|  |  |  |  | 1.2.3. Coloane C1-2 buc, C1a-2 buc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 13,8600 |  |  | 184,46 —————————— 139,72 |  | 2 556,67 —————————— 1 936,47 |
| 35 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) |  |  | kg |  | 67,2000 |  |  | 26,61 —————————— 6,17 |  | 1 788,38 —————————— 414,67 |
| 36 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) |  |  | kg |  | 27,0000 |  |  | 28,24 —————————— 7,80 |  | 762,56 —————————— 210,62 |
| 37 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) |  |  | m3 |  | 1,2200 |  |  | 1 870,66 —————————— 523,93 |  | 2 282,20 —————————— 639,20 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 7 389,81 |
|  |  |  |  | Total Coloane C1-2 buc, C1a-2 buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 389,81 3 200,96 |
|  |  |  |  | 1.2.4. Perete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 35,3200 |  |  | 184,47 —————————— 139,72 |  | 6 515,57 —————————— 4 934,77 |
| 39 |  | CA03C |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) |  |  | m3 |  | 4,6000 |  |  | 1 913,61 —————————— 523,93 |  | 8 802,59 —————————— 2 410,10 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 15 318,16 |
|  |  |  |  | Total Perete Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 318,16 7 344,87 |
|  |  |  |  | 1.2.5. Tavanul finisare interioara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  | 192,48 —————————— 139,72 |  | 962,39 —————————— 698,58 |
| 41 |  | CN01B |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite (Простая побелка известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки) |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  | 21,66 —————————— 16,30 |  | 108,29 —————————— 81,50 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 1 070,68 |
|  |  |  |  | Total Tavanul finisare interioara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,68 780,08 |
|  |  |  |  | 1.2.6. Perete , finisare interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) |  |  | m2 |  | 22,0000 |  |  | 192,48 —————————— 139,72 |  | 4 234,50 —————————— 3 073,75 |
| 43 |  | CN01B2 |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite, executarea mecanizata (Простая побелка механизированная известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  | 15,74 —————————— 5,82 |  | 125,93 —————————— 46,57 |
| 44 |  | CI04A |  | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug)) |  |  | m2 |  | 15,0000 |  |  | 556,08 —————————— 349,29 |  | 8 341,21 —————————— 5 239,36 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 12 701,64 |
|  |  |  |  | Total Perete , finisare interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 701,64 8 359,68 |
|  |  |  |  | 1.2.7. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) |  |  | 100m2 |  | 0,0500 |  |  | 3 049,20 —————————— 792,80 |  | 152,46 —————————— 39,64 |
| 46 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)80 mm |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  | 215,21 —————————— 104,79 |  | 1 076,06 —————————— 523,94 |
| 47 |  | CG22A4 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) |  |  | m2 |  | -10,0000 |  |  | 22,56 —————————— 11,64 |  | -225,64 —————————— -116,43 |
| 48 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  | 129,65 —————————— 81,50 |  | 648,23 —————————— 407,51 |
| 49 |  | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики) |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  | 47,37 —————————— 9,31 |  | 236,85 —————————— 46,57 |
| 50 |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  | 571,15 —————————— 337,65 |  | 2 855,77 —————————— 1 688,23 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 4 743,73 |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 743,73 2 589,46 |
|  |  |  |  | 1.2.8. Lucrari de finisare exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | IzF55D |  | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)b=90 mm |  |  | m2 |  | 29,8690 |  |  | 374,80 —————————— 253,24 |  | 11 194,85 —————————— 7 563,88 |
| 52 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) |  |  | m2 |  | 29,8600 |  |  | 216,70 —————————— 142,04 |  | 6 470,70 —————————— 4 241,45 |
| 53 |  | CI04A |  | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm Soclugrosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug)) |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  | 555,84 —————————— 349,29 |  | 1 167,27 —————————— 733,51 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 18 832,82 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 832,82 12 538,84 |
|  |  |  |  | 1.2.9. Dulgherie-usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)Usa cu fereastra si gratar |  |  | m2 |  | 1,6800 |  |  | 3 392,18 —————————— 512,29 |  | 5 698,87 —————————— 860,64 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 5 698,87 |
|  |  |  |  | Total Dulgherie-usi Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 698,87 860,64 |
|  |  |  |  | 1.2.10. intrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)10 cm |  |  | m3 |  | 0,1600 |  |  | 523,31 —————————— 98,94 |  | 83,73 —————————— 15,83 |
| 56 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) |  |  | m2 |  | 1,5600 |  |  | 215,21 —————————— 104,78 |  | 335,72 —————————— 163,46 |
| 57 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) |  |  | m2 |  | 1,5600 |  |  | 129,64 —————————— 81,50 |  | 202,24 —————————— 127,14 |
| 58 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) |  |  | m2 |  | -3,1200 |  |  | 21,85 —————————— 13,97 |  | -68,18 —————————— -43,60 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 553,51 |
|  |  |  |  | Total intrare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,51 262,83 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 97 886,53 |
|  |  |  |  | Total Statia de pompare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 886,53 46 571,19 |
|  |  |  |  | 1.3. Rezervor de apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Pf1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) |  |  | 100m2 |  | 0,0900 |  |  | 3 049,44 —————————— 792,89 |  | 274,45 —————————— 71,36 |
| 60 |  | CA03A |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |  | 1 610,82 —————————— 459,90 |  | 966,49 —————————— 275,94 |
| 61 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 12,5000 |  |  | 184,48 —————————— 139,72 |  | 2 305,97 —————————— 1 746,45 |
| 62 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) |  |  | kg |  | 280,3600 |  |  | 26,61 —————————— 6,17 |  | 7 461,21 —————————— 1 730,05 |
| 63 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) |  |  | m3 |  | 2,5500 |  |  | 1 870,67 —————————— 523,94 |  | 4 770,21 —————————— 1 336,04 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 15 778,33 |
|  |  |  |  | Total Pf1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 778,33 5 159,84 |
|  |  |  |  | 1.3.2. Pr1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  | 184,47 —————————— 139,72 |  | 8 854,63 —————————— 6 706,37 |
| 65 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) |  |  | kg |  | 12,0000 |  |  | 28,24 —————————— 7,80 |  | 338,92 —————————— 93,61 |
| 66 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) |  |  | kg |  | 328,6800 |  |  | 26,61 —————————— 6,17 |  | 8 747,13 —————————— 2 028,21 |
| 67 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) |  |  | m3 |  | 7,4000 |  |  | 1 870,67 —————————— 523,94 |  | 13 842,98 —————————— 3 877,12 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 31 783,66 |
|  |  |  |  | Total Pr1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 783,66 12 705,31 |
|  |  |  |  | 1.3.3. Planseu Pp1,Pp2,Ce1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) |  |  | m2 |  | 2,6500 |  |  | 184,49 —————————— 139,72 |  | 488,89 —————————— 370,25 |
| 69 |  | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) |  |  | kg |  | 24,0400 |  |  | 28,24 —————————— 7,80 |  | 678,96 —————————— 187,53 |
| 70 |  | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) |  |  | kg |  | 320,6800 |  |  | 26,61 —————————— 6,17 |  | 8 534,23 —————————— 1 978,85 |
| 71 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  | 1 870,67 —————————— 523,93 |  | 4 489,60 —————————— 1 257,44 |
| 72 |  | CF04A |  | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см) Tavanul |  |  | m2 |  | 17,1000 |  |  | 186,88 —————————— 151,36 |  | 3 195,65 —————————— 2 588,24 |
| 73 |  | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики) |  |  | m2 |  | 17,1000 |  |  | 47,38 —————————— 9,31 |  | 810,14 —————————— 159,28 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 18 197,47 |
|  |  |  |  | Total Planseu Pp1,Pp2,Ce1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 197,47 6 541,59 |
|  |  |  |  | 1.3.4. Scara Sc1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) |  |  | kg |  | 69,8000 |  |  | 44,52 —————————— 24,45 |  | 3 107,47 —————————— 1 706,63 |
| 75 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)k=2 vopsire in 4 straturi |  |  | t |  | 0,0700 |  |  | 2 334,57 —————————— 1 499,57 |  | 163,42 —————————— 104,97 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 3 270,89 |
|  |  |  |  | Total Scara Sc1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 270,89 1 811,60 |
|  |  |  |  | 1.3.5. Elemente circulare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) |  |  | m3 |  | 0,1400 |  |  | 3 015,36 —————————— 1 614,86 |  | 422,15 —————————— 226,08 |
| 77 |  | AcE13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 250,00 —————————— 0,00 |  | 250,00 —————————— 0,00 |
| 78 |  | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II А и В) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 2 442,09 —————————— 95,47 |  | 2 442,09 —————————— 95,47 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 3 114,24 |
|  |  |  |  | Total Elemente circulare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 114,24 321,55 |
|  |  |  |  | 1.3.6. Lucrari de hidroizolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | IzF05A1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики) |  |  | m2 |  | 26,5000 |  |  | 47,37 —————————— 9,31 |  | 1 255,22 —————————— 246,83 |
| 80 |  | Pret de piata |  | Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm |  |  |  |  | 8,0000 |  |  | 37,80 —————————— 0,00 |  | 302,40 —————————— 0,00 |
| 81 |  | IzF32A |  | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm). (Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений , вводов коммуникаций (размером 20х20 мм), составами "пенетрон" и "пенекрит") |  |  | m |  | 26,0000 |  |  | 164,76 —————————— 27,94 |  | 4 283,75 —————————— 726,53 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 5 841,37 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de hidroizolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 841,37 973,36 |
|  |  |  |  | 1.3.7. Ventilarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) |  |  | m |  | 1,5000 |  |  | 112,76 —————————— 19,33 |  | 169,14 —————————— 28,99 |
| 83 |  | VB27A1 |  | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate (Зашитный колпак для круглых воздуховодов периметром 230-700 мм, изготовление в специализированных мастерских)deflector la teavaPE d=110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 293,98 —————————— 173,48 |  | 293,98 —————————— 173,48 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 463,12 |
|  |  |  |  | Total Ventilarea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,12 202,47 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 78 449,08 |
|  |  |  |  | Total Rezervor de apa Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 449,08 27 715,72 |
|  |  |  |  | 1.4. Excavarea si refacerea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | TsC03D1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, IV категории)Stratul superior din piatra sparta 18 cm |  |  | 100 m3 |  | 4,3700 |  |  | 1 221,80 —————————— 0,00 |  | 5 339,27 —————————— 0,00 |
| 85 |  | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)Nisipul |  |  | 100 m3 |  | 2,4300 |  |  | 724,80 —————————— 0,00 |  | 1 761,26 —————————— 0,00 |
| 86 |  | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) |  |  | 100 m3 |  | 0,5900 |  |  | 392,41 —————————— 0,00 |  | 231,52 —————————— 0,00 |
| 87 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) |  |  | m3 |  | 243,0000 |  |  | 499,32 —————————— 104,79 |  | 121 334,03 —————————— 25 463,24 |
| 88 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) |  |  | m3 |  | 437,0000 |  |  | 639,40 —————————— 115,27 |  | 279 415,92 —————————— 50 371,11 |
| 89 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Fara pietris |  |  | m3 |  | 243,0000 |  |  | 163,30 —————————— 115,27 |  | 39 680,86 —————————— 28 009,57 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 447 762,86 |
|  |  |  |  | Total Excavarea si refacerea drumului din pietris Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 762,86 103 843,92 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 641 039,92 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 039,92 182 176,60 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 641 039,92 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 43 722,38 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % |  |  | 4 % |  |  |  |  |  |  | 15 684,19 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  | 7 842,09 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 102 701,85 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 48 659,43 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 859 649,86 —————— 182 176,60 |  |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-2

Statie de pompare SP-II

Valoarea de deviz 859 649,86 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 48,5950 | 116,43 | 5 657,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 36,4292 | 116,43 | 4 241,45 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 113,2900 | 116,43 | 13 190,36 |
| 4. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 75,5559 | 116,43 | 8 796,98 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 146,0130 | 116,43 | 17 000,29 |
| 6. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,4536 | 116,43 | 52,81 |
| 7. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 116,43 | 95,47 |
| 8. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 46,1700 | 116,43 | 5 375,58 |
| 9. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,6740 | 116,43 | 1 941,35 |
| 10. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 57,5626 | 116,43 | 6 702,01 |
| 11. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,6084 | 116,43 | 187,26 |
| 12. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,4900 | 116,43 | 173,48 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 | 116,43 | 128,07 |
| 14. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,9016 | 116,43 | 104,97 |
| 15. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0172 | 116,43 | 118,43 |
| 16. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,9472 | 116,43 | 692,43 |
| 17. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13,2620 | 116,43 | 1 544,09 |
| 18. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 928,1138 | 116,43 | 108 060,29 |
| 19. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,6755 | 116,43 | 6 715,17 |
| 20. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,8729 | 116,43 | 1 382,36 |
| 21. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,1360 | 116,43 | 15,83 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 182 176,60 |

Materiale:

| 1. | 1 | Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm | m | 8,0000 | 37,80 | 302,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,0470 | 1,00 | 1,05 |
| 3. | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 1,7100 | 1,80 | 3,08 |
| 4. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 503,7740 | 414,00 | 208 562,44 |
| 5. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3336 | 414,00 | 138,11 |
| 6. | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,1640 | 414,00 | 67,90 |
| 7. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 18,6837 | 414,00 | 7 735,05 |
| 8. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0084 | 315,00 | 2,65 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,9304 | 315,00 | 608,06 |
| 10. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 288,0509 | 315,00 | 90 736,03 |
| 11. | 1421302210000 | Coloranti de apa pentru zugraveli | kg | 0,1300 | 22,50 | 2,92 |
| 12. | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,2600 | 19,80 | 5,15 |
| 13. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1365 | 10,60 | 1,45 |
| 14. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0694 | 2 520,00 | 174,88 |
| 15. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0055 | 1,00 | 0,01 |
| 16. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,4868 | 4 000,00 | 1 947,20 |
| 17. | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,0183 | 198,00 | 3,62 |
| 18. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 100,0000 | 0,05 | 5,00 |
| 19. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 223,2420 | 1,80 | 401,82 |
| 20. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 13,9060 | 198,00 | 2 753,39 |
| 21. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 48,6000 | 2,00 | 97,20 |
| 22. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0243 | 2 000,00 | 48,60 |
| 23. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 37,80 | 1,51 |
| 24. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2730 | 22,00 | 6,01 |
| 25. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,6872 | 25,20 | 420,52 |
| 26. | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 72,9000 | 10,50 | 765,46 |
| 27. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 | 7,20 | 3,60 |
| 28. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 | 26,00 | 23,40 |
| 29. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 2,6000 | 72,00 | 187,20 |
| 30. | 24165373438291 | Amestec "Penecrit" | kg | 46,8000 | 72,00 | 3 369,60 |
| 31. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,0920 | 32,00 | 34,94 |
| 32. | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,5000 | 23,40 | 35,10 |
| 33. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,1760 | 26,00 | 30,58 |
| 34. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,6460 | 26,00 | 16,80 |
| 35. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0770 | 24,00 | 1,85 |
| 36. | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 120,6708 | 4,50 | 543,02 |
| 37. | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 120,6708 | 4,50 | 543,02 |
| 38. | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 1,5453 | 88,20 | 136,30 |
| 39. | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 32,2794 | 55,00 | 1 775,37 |
| 40. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 38,3130 | 6,50 | 249,03 |
| 41. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 17,1000 | 2,52 | 43,09 |
| 42. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 2 434,8835 | 2,52 | 6 135,92 |
| 43. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 555,1490 | 2,52 | 1 398,99 |
| 44. | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,1128 | 2,52 | 0,28 |
| 45. | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 4 951,6876 | 2,52 | 12 478,26 |
| 46. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 5,2000 | 10,00 | 52,00 |
| 47. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0256 | 10 000,00 | 256,00 |
| 48. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 127,1250 | 10,00 | 1 271,25 |
| 49. | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 4,5000 | 2,00 | 9,00 |
| 50. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3900 | 5,00 | 1,95 |
| 51. | 26531021008311 | Tink | kg | 68,6780 | 32,40 | 2 225,17 |
| 52. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 14,5800 | 2,50 | 36,45 |
| 53. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 5,1500 | 198,00 | 1 019,70 |
| 54. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 55. | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 3,4200 | 4,50 | 15,39 |
| 56. | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,0578 | 1 665,00 | 96,24 |
| 57. | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0109 | 1 350,00 | 14,72 |
| 58. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 20,2500 | 4,50 | 91,12 |
| 59. | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 17,7840 | 144,00 | 2 560,90 |
| 60. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,4900 | 10,80 | 16,09 |
| 61. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 55,8900 | 16,00 | 894,24 |
| 62. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 0,6400 | 25,20 | 16,13 |
| 63. | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 0,6250 | 25,20 | 15,75 |
| 64. | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 | 19,49 | 6,82 |
| 65. | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 | 19,49 | 8,13 |
| 66. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 83,5990 | 19,49 | 1 629,35 |
| 67. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1 441,8880 | 19,49 | 28 102,39 |
| 68. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,6980 | 19,49 | 13,60 |
| 69. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6,9530 | 19,49 | 135,52 |
| 70. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,8828 | 19,49 | 290,07 |
| 71. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 | 19,49 | 3,90 |
| 72. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 69,8000 | 19,49 | 1 360,40 |
| 73. | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,6800 | 2 835,00 | 4 762,80 |
| 74. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 11,1248 | 37,80 | 420,52 |
| 75. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,2352 | 67,50 | 15,88 |
| 76. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3490 | 67,50 | 23,56 |
| 77. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
| 78. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 41,7180 | 4,50 | 187,74 |
| 79. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 41,7180 | 0,90 | 37,56 |
| 80. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 | 0,45 | 2,70 |
| 81. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,6952 | 37,80 | 26,28 |
| 82. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,90 | 5,40 |
| 83. | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 181,0061 | 1,80 | 325,81 |
| 84. | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0200 | 2 250,00 | 2 295,00 |
| 85. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,1718 | 28,80 | 120,16 |
| 86. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0288 | 4,00 | 4,11 |
| 87. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,0000 | 16,20 | 32,40 |
| 88. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,6848 | 16,20 | 140,71 |
| 89. | 4100126202818 | Apa | m3 | 93,0789 | 16,20 | 1 507,87 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 392 104,64 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0336 | 280,00 | 9,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 387,6600 | 110,00 | 42 642,60 |
| 3. | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,4800 | 76,00 | 36,48 |
| 4. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 193,8300 | 1,00 | 193,83 |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7667 | 28,00 | 21,47 |
| 6. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0188 | 120,00 | 2,26 |
| 7. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 6,6309 | 24,00 | 159,14 |
| 8. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7712 | 28,00 | 49,59 |
| 9. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,0674 | 360,00 | 2 904,26 |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,5976 | 22,00 | 13,15 |
| 11. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 21,7510 | 414,17 | 9 008,60 |
| 12. | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,6300 | 360,00 | 586,80 |
| 13. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0131 | 360,00 | 4,72 |
| 14. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,8231 | 360,00 | 1 016,32 |
| 15. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8300 | 400,00 | 732,00 |
| 16. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 16,0620 | 24,00 | 385,49 |
| 17. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,5652 | 96,00 | 150,25 |
| 18. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | -0,0300 | 96,00 | -2,88 |
| 19. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4655 | 96,00 | 44,70 |
| 20. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,0203 | 64,00 | 449,31 |
| 21. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,6318 | 12,00 | 7,58 |
| 22. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0450 | 35,00 | 1,58 |
| 23. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1792 | 12,00 | 2,15 |
| 24. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 120,00 | 24,00 |
| 25. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2646 | 280,00 | 74,09 |
| 26. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 6,6925 | 380,00 | 2 543,15 |
| 27. | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,1538 | 360,00 | 775,37 |
| 28. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,2072 | 360,00 | 794,59 |
| 29. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,1716 | 120,00 | 260,59 |
| 30. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,0997 | 120,00 | 11,96 |
| 31. | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 1,8156 | 120,00 | 217,87 |
| 32. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,0850 | 450,00 | 3 638,25 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 66 758,68 |

|  | Total | lei |  |  | 641 039,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % | 24 % |  |  | 43 722,38 |
|  | Cheltuieli de transport (VR) * 4 % | 4 % |  |  | 15 684,19 |
|  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % | 2 % |  |  | 7 842,09 |
|  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % | 14,5 % |  |  | 102 701,85 |
|  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % |  |  | 48 659,43 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 859 649,86 |

| Intocmit | Mocanu V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Investitor Primaria Radenii Vechi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)stratu fertil | 100 m3 |  |  | 724,79 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 414,17 | 724,79 |
|  |  | Total | lei |  |  | 239,18 |
| 2 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil | 100 m3 |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 | 400,00 | 300,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 99,00 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)groapa de fundatie | 100 m3 |  |  | 849,04 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 414,17 | 849,04 |
|  |  | Total | lei |  |  | 755,65 |
| 4 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 | 400,00 | 300,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 267,00 |
| 5 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте) | m3 |  |  | 173,48 ————— 173,48 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4900 | 116,43 | 173,48 |
|  |  | Total | lei |  |  | 468,40 |
| 6 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 | 400,00 | 300,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 267,00 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 36,09 ————— 36,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 116,43 | 36,09 |
|  |  | Total | lei |  |  | 721,87 |
| 8 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | m3 |  |  | 79,63 ————— 78,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 | 116,43 | 78,01 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 16,20 | 1,62 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 592,56 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  |  | 392,41 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 360,00 | 392,41 |
|  |  | Total | lei |  |  | 270,76 |
| 10 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 |  |  | 1 630,43 ————— 1 026,91 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 116,43 | 1 026,91 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 64,00 | 603,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 125,00 |
| 11 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Pamint insuficient | 100 m3 |  |  | 931,88 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 414,17 | 931,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 913,24 |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t |  |  | 22,50 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 | 450,00 | 22,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 638,25 |
| 13 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  |  | 392,40 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 360,00 | 392,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 384,55 |
| 14 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%) | 100 m3 |  |  | 3 542,18 ————— 578,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 116,43 | 578,65 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,2320 | 360,00 | 2 963,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 471,34 |
| 15 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки) | 100 m3 |  |  | 2 808,04 ————— 22,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 | 116,43 | 22,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 | 16,20 | 6,48 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 | 120,00 | 13,44 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 | 120,00 | 292,80 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 | 120,00 | 244,80 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 | 360,00 | 871,20 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 | 360,00 | 892,80 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 | 360,00 | 464,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 499,16 |
| 16 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |  | 300,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7500 | 400,00 | 300,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 99,00 |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  |  | 392,39 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 360,00 | 392,39 |
|  |  | Total | lei |  |  | 129,49 |
|  |  | 1.2. Statia de pompare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. F1m1 |  |  |  |  |
| 18 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm | 100m2 |  |  | 3 049,33 ————— 793,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 116,43 | 793,00 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 414,00 | 2 111,33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 16,20 | 8,00 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 64,00 | 137,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 91,48 |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,48 ————— 139,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,98 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 13,94 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,33 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 243,52 |
| 20 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) | m3 |  |  | 1 610,73 ————— 459,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 116,43 | 413,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,52 | 473,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 315,00 | 249,37 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 414,00 | 302,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 16,20 | 4,43 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,47 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 483,22 |
| 21 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,48 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,98 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,24 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 747,15 |
| 22 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg |  |  | 26,61 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 932,10 |
| 23 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg |  |  | 28,24 ————— 7,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 116,43 | 7,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 410,10 |
| 24 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) | m3 |  |  | 1 870,67 ————— 523,93 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,52 | 698,29 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 315,00 | 236,61 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 414,00 | 285,71 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,49 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 309,47 |
| 25 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 |  |  | 1 913,63 ————— 523,94 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 2,52 | 726,42 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 315,00 | 242,98 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 414,00 | 294,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 104,99 |
|  |  | 1.2.2. F1m2 |  |  |  |  |
| 26 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm | 100m2 |  |  | 3 049,43 ————— 792,86 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 116,43 | 792,86 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 414,00 | 2 111,43 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 16,20 | 8,14 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 64,00 | 137,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 213,46 |
| 27 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,46 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,47 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,03 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,05 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,19 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,03 |
|  |  | Total | lei |  |  | 273,00 |
| 28 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) | m3 |  |  | 1 610,82 ————— 459,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 116,43 | 413,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,52 | 473,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 315,00 | 249,40 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 414,00 | 302,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 16,20 | 4,45 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,47 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 644,33 |
| 29 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,47 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,26 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 667,28 |
| 30 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg |  |  | 26,61 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 973,88 |
| 31 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg |  |  | 28,24 ————— 7,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 116,43 | 7,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 112,98 |
| 32 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) | m3 |  |  | 1 870,68 ————— 523,94 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,52 | 698,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 315,00 | 236,60 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 414,00 | 285,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 734,45 |
| 33 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 |  |  | 1 913,63 ————— 523,94 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 2,52 | 726,42 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 315,00 | 243,00 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 414,00 | 294,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 635,90 |
|  |  | 1.2.3. Coloane C1-2 buc, C1a-2 buc |  |  |  |  |
| 34 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,46 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,25 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 556,67 |
| 35 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg |  |  | 26,61 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 788,38 |
| 36 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg |  |  | 28,24 ————— 7,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 116,43 | 7,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 762,56 |
| 37 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) | m3 |  |  | 1 870,66 ————— 523,93 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,52 | 698,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 315,00 | 236,58 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 414,00 | 285,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,49 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 282,20 |
|  |  | 1.2.4. Perete |  |  |  |  |
| 38 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,47 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,26 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 515,57 |
| 39 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) | m3 |  |  | 1 913,61 ————— 523,93 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,0000 | 2,52 | 726,42 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7600 | 315,00 | 242,99 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7000 | 414,00 | 294,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 802,59 |
|  |  | 1.2.5. Tavanul finisare interioara |  |  |  |  |
| 40 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 |  |  | 192,48 ————— 139,72 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,52 | 7,94 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 10,00 | 36,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 315,00 | 8,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 16,20 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 28,00 | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 96,00 | 0,48 |
|  |  | Total | lei |  |  | 962,39 |
| 41 | CN01B | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite (Простая побелка известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки) | m2 |  |  | 21,66 ————— 16,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1400 | 116,43 | 16,30 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 | 19,80 | 0,40 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 10,80 | 0,54 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
|  | 1421302210000 | Coloranti de apa pentru zugraveli | kg | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 16,20 | 0,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 108,29 |
|  |  | 1.2.6. Perete , finisare interioare |  |  |  |  |
| 42 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2 |  |  | 192,48 ————— 139,72 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 2,52 | 7,94 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 10,00 | 36,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 315,00 | 8,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 16,20 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 28,00 | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 96,00 | 0,48 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 234,50 |
| 43 | CN01B2 | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite, executarea mecanizata (Простая побелка механизированная известковым молочком, внутренняя, стен и потолков в два слоя, с цветным водным раствором с добавлением красителей и жира, по затертой поверхности или верхнему слою штукатурки) | m2 |  |  | 15,74 ————— 5,82 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 | 10,00 | 4,00 |
|  | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 | 19,80 | 0,40 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 10,80 | 0,54 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0300 | 5,00 | 0,15 |
|  | 1421302210000 | Coloranti de apa pentru zugraveli | kg | 0,0100 | 22,50 | 0,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 16,20 | 0,05 |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0600 | 76,00 | 4,56 |
|  |  | Total | lei |  |  | 125,93 |
| 44 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug)) | m2 |  |  | 556,08 ————— 349,29 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,7000 | 116,43 | 314,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0400 | 144,00 | 149,76 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,52 | 25,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0350 | 315,00 | 11,02 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0015 | 10 000,00 | 15,00 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2000 | 4,50 | 0,90 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 2,52 | 2,52 |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,1000 | 1,80 | 0,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 16,20 | 0,41 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 96,00 | 0,96 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 341,21 |
|  |  | 1.2.7. Pardoseli |  |  |  |  |
| 45 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 |  |  | 3 049,20 ————— 792,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 116,43 | 792,80 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 414,00 | 2 111,40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 16,20 | 8,00 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 64,00 | 137,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 152,46 |
| 46 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)80 mm | m2 |  |  | 215,21 ————— 104,79 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 2,52 | 60,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 315,00 | 20,47 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 414,00 | 24,84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 16,20 | 0,53 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 360,00 | 0,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 28,00 | 2,80 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 96,00 | 0,58 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 076,06 |
| 47 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, c приготовлением бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) | m2 |  |  | 22,56 ————— 11,64 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,4000 | 2,52 | 6,05 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0065 | 315,00 | 2,05 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0060 | 414,00 | 2,48 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0033 | 16,20 | 0,05 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,0030 | 96,00 | 0,29 |
|  |  | Total | lei |  |  | -225,64 |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 |  |  | 129,65 ————— 81,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,52 | 32,76 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 13,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 16,20 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 96,00 | 1,15 |
|  |  | Total | lei |  |  | 648,23 |
| 49 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики) | m2 |  |  | 47,37 ————— 9,31 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5000 | 10,50 | 15,75 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 2 000,00 | 1,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 12,00 | 0,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 236,85 |
| 50 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) | m2 |  |  | 571,15 ————— 337,65 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 116,43 | 303,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 116,43 | 33,76 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 198,00 | 203,94 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 4,50 | 18,22 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 23,40 | 7,02 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,05 | 1,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 2,00 | 1,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 28,00 | 1,26 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 22,00 | 0,26 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 855,77 |
|  |  | 1.2.8. Lucrari de finisare exterioare |  |  |  |  |
| 51 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)b=90 mm | m2 |  |  | 374,80 ————— 253,24 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,7970 | 116,43 | 209,22 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3780 | 116,43 | 44,01 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 | 4,50 | 18,18 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 | 4,50 | 18,18 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 1,0700 | 55,00 | 59,44 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 | 6,50 | 8,34 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 | 1,80 | 10,91 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 | 28,00 | 0,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 | 28,00 | 0,10 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2220 | 24,00 | 5,33 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 | 22,00 | 0,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 11 194,85 |
| 52 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 |  |  | 216,70 ————— 142,04 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 116,43 | 142,04 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 | 32,40 | 74,52 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 16,20 | 0,06 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 | 12,00 | 0,07 |
|  |  | Total | lei |  |  | 6 470,70 |
| 53 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv, in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm Soclugrosime(executate cu rosturi fug pe fug) (Облицовка керамической плиткой, частично остеклованной, глазурованной или неглазурованной, матовой или блестящей, одноцветной, по внутренней ровной поверхности (стены, колонны, балки), включая облицовку откосов и расшивку белым цементом и клеем, на площади более 10 м2, плиткой размерами 20х20 - 40х40 мм включительно, прикленной на бумагу в виде панели, по кирпичной кладке или бетону, включая слой намета средней толщиной 2 см из цементного раствора М100-Т, с добавлением извести и закрепленной цементным раствором М100-Т толщ.0,5 мм, со швами (fug pe fug)) | m2 |  |  | 555,84 ————— 349,29 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,7000 | 116,43 | 314,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0400 | 144,00 | 149,76 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 | 2,52 | 25,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0350 | 315,00 | 11,02 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0015 | 10 000,00 | 14,76 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,2000 | 4,50 | 0,90 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 | 2,52 | 2,52 |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,1000 | 1,80 | 0,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 | 16,20 | 0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 96,00 | 0,96 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 167,27 |
|  |  | 1.2.9. Dulgherie-usi |  |  |  |  |
| 54 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)Usa cu fereastra si gratar | m2 |  |  | 3 392,18 ————— 512,29 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,5400 | 116,43 | 412,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 116,43 | 22,12 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2700 | 116,43 | 31,43 |
|  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 2 835,00 | 2 835,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2800 | 4,00 | 1,12 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1400 | 67,50 | 9,45 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4000 | 2,52 | 3,53 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 315,00 | 1,58 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 10,80 | 5,40 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7000 | 26,00 | 18,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 16,20 | 0,02 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 280,00 | 5,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 698,87 |
|  |  | 1.2.10. intrare |  |  |  |  |
| 55 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)10 cm | m3 |  |  | 523,31 ————— 98,94 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,94 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 1,0250 | 414,00 | 424,37 |
|  |  | Total | lei |  |  | 83,73 |
| 56 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 |  |  | 215,21 ————— 104,78 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 2,52 | 60,48 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 315,00 | 20,47 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 414,00 | 24,84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0330 | 16,20 | 0,53 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 | 360,00 | 0,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 28,00 | 2,80 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 96,00 | 0,58 |
|  |  | Total | lei |  |  | 335,72 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 |  |  | 129,64 ————— 81,50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 2,52 | 32,76 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 315,00 | 13,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 16,20 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 28,00 | 0,84 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 96,00 | 1,15 |
|  |  | Total | lei |  |  | 202,24 |
| 58 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) | m2 |  |  | 21,85 ————— 13,97 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 116,43 | 2,33 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 2,52 | 5,42 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 315,00 | 2,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 16,20 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 | 28,00 | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 | 96,00 | 0,14 |
|  |  | Total | lei |  |  | -68,18 |
|  |  | 1.3. Rezervor de apa |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pf1 |  |  |  |  |
| 59 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 |  |  | 3 049,44 ————— 792,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 116,43 | 792,89 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 414,00 | 2 111,44 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 | 16,20 | 8,11 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 64,00 | 137,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 274,45 |
| 60 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) | m3 |  |  | 1 610,82 ————— 459,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 116,43 | 413,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,52 | 473,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 315,00 | 249,37 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 414,00 | 302,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 16,20 | 4,43 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 966,49 |
| 61 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,48 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,25 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 305,97 |
| 62 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg |  |  | 26,61 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 461,21 |
| 63 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) | m3 |  |  | 1 870,67 ————— 523,94 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,52 | 698,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 315,00 | 236,60 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 414,00 | 285,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 770,21 |
|  |  | 1.3.2. Pr1 |  |  |  |  |
| 64 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,47 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,26 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 854,63 |
| 65 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg |  |  | 28,24 ————— 7,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 116,43 | 7,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 338,92 |
| 66 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg |  |  | 26,61 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 747,13 |
| 67 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) | m3 |  |  | 1 870,67 ————— 523,94 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,52 | 698,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 315,00 | 236,59 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 414,00 | 285,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 13 842,98 |
|  |  | 1.3.3. Planseu Pp1,Pp2,Ce1 |  |  |  |  |
| 68 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 |  |  | 184,49 ————— 139,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 37,80 | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 0,90 | 0,27 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 4,50 | 1,35 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 28,80 | 0,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 19,49 | 0,97 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 37,80 | 3,02 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 | 198,00 | 19,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 4 000,00 | 14,04 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 2 520,00 | 1,24 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 25,20 | 3,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 488,89 |
| 69 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) | kg |  |  | 28,24 ————— 7,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 | 116,43 | 7,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 678,96 |
| 70 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg |  |  | 26,61 ————— 6,17 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 | 116,43 | 0,35 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 | 19,49 | 19,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 1,80 | 0,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 534,23 |
| 71 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) | m3 |  |  | 1 870,67 ————— 523,93 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 116,43 | 477,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2,52 | 698,28 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 315,00 | 236,59 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 414,00 | 285,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 16,20 | 4,77 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,47 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,48 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 24,00 | 14,40 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 489,60 |
| 72 | CF04A | Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см) Tavanul | m2 |  |  | 186,88 ————— 151,36 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 116,43 | 29,11 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1500 | 2,52 | 10,46 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,7500 | 10,00 | 17,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0220 | 315,00 | 6,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 16,20 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 28,00 | 0,06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 96,00 | 0,48 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 195,65 |
| 73 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики) | m2 |  |  | 47,38 ————— 9,31 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5000 | 10,50 | 15,75 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 2 000,00 | 1,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 12,00 | 0,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 810,14 |
|  |  | 1.3.4. Scara Sc1 |  |  |  |  |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) | kg |  |  | 44,52 ————— 24,45 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 116,43 | 22,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 116,43 | 1,16 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 116,43 | 1,16 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 19,49 | 0,19 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 19,49 | 19,49 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 67,50 | 0,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,00 | 0,03 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 1,00 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 3 107,47 |
| 75 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)k=2 vopsire in 4 straturi | t |  |  | 2 334,57 ————— 1 499,57 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 116,43 | 1 499,57 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 32,00 | 499,14 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 | 26,00 | 202,86 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 24,00 | 26,43 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 22,00 | 85,86 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 10,60 | 20,71 |
|  |  | Total | lei |  |  | 163,42 |
|  |  | 1.3.5. Elemente circulare |  |  |  |  |
| 76 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3 |  |  | 3 015,36 ————— 1 614,86 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 | 116,43 | 1 130,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 | 116,43 | 484,36 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 | 1 665,00 | 687,43 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 | 198,00 | 25,86 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 | 1 350,00 | 105,14 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 | 315,00 | 50,86 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 | 2,52 | 2,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 | 280,00 | 529,21 |
|  |  | Total | lei |  |  | 422,15 |
| 77 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦО-1 | buc |  |  | 250,00 ————— 0,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 250,00 |
| 78 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II А и В) | buc |  |  | 2 442,09 ————— 95,47 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 | 116,43 | 95,47 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 2 250,00 | 2 295,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 | 2,52 | 34,70 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | 315,00 | 16,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 | 16,20 | 0,22 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 442,09 |
|  |  | 1.3.6. Lucrari de hidroizolare |  |  |  |  |
| 79 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики) | m2 |  |  | 47,37 ————— 9,31 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1500 | 16,00 | 18,40 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 | 2,50 | 0,75 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5000 | 10,50 | 15,75 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 | 2 000,00 | 1,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 | 12,00 | 0,16 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 255,22 |
| 80 | Pret de piata | Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm |  |  |  | 37,80 ————— 0,00 |
|  | 1 | Scindura gudronata b=150 mm t=50 mm | m | 1,0000 | 37,80 | 37,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 302,40 |
| 81 | IzF32A | Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm). (Гидроизоляция трещин, швов, стыков, сопряжений , вводов коммуникаций (размером 20х20 мм), составами "пенетрон" и "пенекрит") | m |  |  | 164,76 ————— 27,94 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 116,43 | 16,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,1000 | 72,00 | 7,20 |
|  | 24165373438291 | Amestec "Penecrit" | kg | 1,8000 | 72,00 | 129,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 16,20 | 0,02 |
|  |  | Total | lei |  |  | 4 283,75 |
|  |  | 1.3.7. Ventilarea |  |  |  |  |
| 82 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) | m |  |  | 112,76 ————— 19,33 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 116,43 | 19,33 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 1,0150 | 88,20 | 90,87 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 1,00 | 0,01 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 120,00 | 1,51 |
|  |  | Total | lei |  |  | 169,14 |
| 83 | VB27A1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate (Зашитный колпак для круглых воздуховодов периметром 230-700 мм, изготовление в специализированных мастерских)deflector la teavaPE d=110 mm | buc |  |  | 293,98 ————— 173,48 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,4900 | 116,43 | 173,48 |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 | 19,49 | 8,13 |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 | 19,49 | 6,82 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 | 26,00 | 23,40 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1000 | 26,00 | 2,60 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 | 37,80 | 1,51 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 | 7,20 | 3,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,90 | 5,40 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 | 19,49 | 3,90 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 0,6400 | 25,20 | 16,13 |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 0,6250 | 25,20 | 15,75 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 | 0,45 | 2,70 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 | 1,00 | 6,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 | 120,00 | 24,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 28,00 | 0,56 |
|  |  | Total | lei |  |  | 293,98 |
|  |  | 1.4. Excavarea si refacerea drumului din pietris |  |  |  |  |
| 84 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, IV категории)Stratul superior din piatra sparta 18 cm | 100 m3 |  |  | 1 221,80 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 | 414,17 | 1 221,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 339,27 |
| 85 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)Nisipul | 100 m3 |  |  | 724,80 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 | 414,17 | 724,80 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 761,26 |
| 86 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  |  | 392,41 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 360,00 | 392,41 |
|  |  | Total | lei |  |  | 231,52 |
| 87 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 |  |  | 499,32 ————— 104,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 116,43 | 104,79 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 315,00 | 346,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 16,20 | 1,62 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,00 | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 110,00 | 46,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 121 334,03 |
| 88 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 |  |  | 639,40 ————— 115,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,27 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 414,00 | 476,10 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 16,20 | 1,62 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,00 | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 110,00 | 46,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 279 415,92 |
| 89 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Fara pietris | m3 |  |  | 163,30 ————— 115,27 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,27 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 16,20 | 1,62 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,00 | 0,21 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 110,00 | 46,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 39 680,86 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Mocanu V |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.