| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea coturilor, reducțiilor și flanșelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cot 90 - 48,3x3,6 mm (tipul de executare 1) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 57x4,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 57x5,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 76x4,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 76x6,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 89x4,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 89x6,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 108x4,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 108x6,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 133x5,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 133x6,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 159x5,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 159x8,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 273x7,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 273x7,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Coturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cot 90 - 89x5,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 08X18H10/ Oțel 08X18H10T (GOST 5632) Сoturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 108x5,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 08X18H10/ Oțel 08X18H10T (GOST 5632) Сoturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| cot 90 - 133x5,0 mm (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 08X18H10/ Oțel 08X18H10T (GOST 5632) Сoturi executate conform GOST 17375-2001 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K-630x12,0—530x8,0 |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-426x10,0—325x8,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-273x10,0—219x8,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-273x10,0—159x8,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-219x10,0—159x8,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-159x6,0—133x5,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-159x8,0—108x6,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-133x5,0—108x4,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-108x6,0—89x6,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-89x6,0—57x4,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-89x6,0—76x5,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-57x5,0—32x3,0 (tipul de executare 2) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-60,3x4,0—48,3x3,6 (tipul de executare 1) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| K-42,4x3,6—33,7x3,2 (tipul de executare 1) |  |  |  | Oțel 20 (GOST 1050) Reducții executate conform GOST 17378-2001 / ОSТ 34-10-753-97 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flanșă 80-10-01 |  |  |  | Oțel 08X18H10/ Oțel 08X18H10T (GOST 5632) Flanșe executate conform GOST 33259-2015 sau echivalentul Conform caietului de sarcini |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________