## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor hematologice și pentru hemostază cu analizatoare în comodat conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR) cu analizator în comodat | Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR) |  |  |  | Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR)
33100000-1 | 1 | Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR) cu analizator în comodat | Analizator hematologic în comodat |  |  |  | Se solicită punerea la dispoziția beneficiarului în mod comodat – 3 dispozitive medicale identice ca model și performanță. Operatorul economic va dota suplimentar instituția cu 1 dispozitiv adițional, identic cu cel de bază, în scopul realizării neîntrerupte a investigațiilor în perioada de staționare a dispozitivului de bază în caz de defectare, care urmează a fi instalat și a fi funcțional în cadrul instituției concomitent cu dispozitivele de bază (dispozitiv pentru back up). Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi ofertat în comodat: Descrierea: analizatorul automat pentru efectuarea investigațiilor hematologice, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere, nerecondiționat. Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate. Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random acces), posibilitatea conectării la sistemul informațional de laborator (LIS). Productivitate: capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minim de 40 teste pe oră în regim ESR. Tip probă: sânge integral Reagenți: lichizi, gata pentru utilizare Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Conectivitate sistem informatic: bidirecțional Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatura, mouse. Identificare probe și reagenți prin coduri de bare Stocare și revizualizare rezultate și date QC Posibilitate imprimare rezultate și date QC Accesorii livrate: UPS pentru back-up m,inim 15 minute Imprimantă alb-negru, Calculator cu monitor de minim 24 inch, Cititor coduri de bare. Note: Oferte de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabile necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control calitate). Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității, ori de cîte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele instituției Conectarea analizatorului la sistemul informațional ,,LIS” Instruirea personalului Mentenanța preventivă și corectivă pe toată durata acordului-cadru atît pentru analizator cît și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acordului-cadru atît pentru analizator cît și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Toate consumabile necesare gratuite pe toată durata acordului-cadru pentru analizator cît și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactive nu va fi majorat pentru toată perioada de comodat. Perioada de valabilitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: mimim 6 luni, dar nu mai puțin de 80 % din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivelor după deschidere Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj Operatorul economic va include în ofertă doar prețurile pentru fiecare tip de test/investigație considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare tip test/investigație în fiecare zi lucrătoare. - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioada a contractului de comodat - UPS și costurile acumulatoarelor necesare pe toată perioada contractului de comodat - Calculator, monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare - Toate consumabile, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de instituție - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. - Se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului de comodat legate de funcționarea dispozitivelor și realizarea neîntreruptă a investigațiilor. Toți agenții economici vor asigura livrarea către beneficiar a Kit-urilor pentru realizarea controlului extern internațional a calității pentru investigațiile de laborator efectuate la dispozitivele din comodat.
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic și Fibrinogen cu analizator in comodat | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic |  |  |  | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic și Fibrinogen cu analizator in comodat | Investigații de hemostază (coagulare) - Fibrinogen |  |  |  | Investigații de hemostază (coagulare) - Fibrinogen
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic și Fibrinogen cu analizator in comodat | Analizator hemostază în comodat |  |  |  | Se solicită punerea la dispoziție beneficiarului în mod comodat – 1 dispozitiv medical. Criteriile tehnice față de dispozitivul medical ce urmează a fi ofertat în comodat: Descrierea: analizator automat pentru efectuarea investigațiilor de hemostază, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere, nerecondiționat. Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate. Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random acces), posibilitatea conectării la sistemul informațional de laborator (LIS). Productivitate: capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minim de 160 analize pe oră și încărcare minim de 60 probe pe board. Tip probă: plasma Reagenți: lichizi, gata pentru utilizare Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Conectivitate sistem informatic: bidirecțională Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatura, mouse, monitor min 24 inch Identificare probe și reagenți prin coduri de bare Stocare și revizualizare rezultate și date QC Posibilitate imprimare rezultate și date QC Accesorii livrate: UPS pentru back-up minim 15 minute Imprimantă alb-negru, Calculator cu monitor de minim 24 inch, Cititor coduri de bare. Note: Oferte de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabile necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control calitate). Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității, ori de cîte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele instituției Conectarea analizatorului la sistemul informațional ,,LIS” Instruirea personalului Mentenanța preventivă și corectivă pe toată durata acordului-cadru atît pentru analizator cît și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acordului-cadru atît pentru analizator cît și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS). Toate consumabile necesare gratuite pe toată durata acordului-cadru pentru analizator cît și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. calculator, UPS), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactive nu va fi majorat pentru toată perioada de comodat. Perioada de valabilitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: mimim 6 luni, dar nu mai puțin de 80 % din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivelor după deschidere Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj În caz de defectare a dispozitivului pe o perioada ≥24 ore, operatorul economic va asigura efectuarea analizelor acumulate într-un alt laborator, după metoda de lucru identică dispozitivului din dotare. Operatorul economic va include în ofertă doar prețurile pentru fiecare tip de test/investigație considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare tip test/investigație în fiecare zi lucrătoare. - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioada a contractului de comodat - UPS și costurile acumulatoarelor necesare pe toată perioada contractului de comodat - Calculator, monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare - Toate consumabile, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, cuvete de reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de instituție - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. - Se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului de comodat legate de funcționarea dispozitivelor și realizarea neîntreruptă a investigațiilor. Toți agenții economici vor asigura livrarea către beneficiar a Kit-urilor pentru realizarea controlului extern internațional a calității pentru investigațiile de laborator efectuate la dispozitivele din comodat

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea investigațiilor hematologice și pentru hemostază cu analizatoare în comodat conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anul 2026 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA ESTIMATĂ Totală fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR) cu analizator în comodat | Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR) | Investigații | 120000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 2100000
33100000-1 | 1 | Investigații hematologice - Analiza generală a sângelui cu determinarea VSH (ESR) cu analizator în comodat | Analizator hematologic în comodat | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic și Fibrinogen cu analizator in comodat | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic | Investigații | 17000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare | 700000
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic și Fibrinogen cu analizator in comodat | Investigații de hemostază (coagulare) - Fibrinogen | Investigații | 12000 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 2 | Investigații de hemostază (coagulare) - Indexul Protrombinic și Fibrinogen cu analizator in comodat | Analizator hemostază în comodat | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 2800000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________