| Scoala primara Dimitrie Cantemir din mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 1

Deviz-oferta № 1

Lucrari de reparatie la acoperisuri

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret pe unitate de mгsura, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis moale Blocul Nr 1 |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 157,60 |  |  |
| 2 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,00 |  |  |
| 3 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |  |  |
| 4 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura COT 45* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 5 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura REVIZIE din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Conector dilatare ) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,60 |  |  |
| 8 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,00 |  |  |
| 9 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 150,00 |  |  |
| 10 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 38,00 |  |  |
| 11 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 195,00 |  |  |
| 12 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi : stratul inferior- (Унифлекс ЭПП ); stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 122,00 |  |  |
| 13 | RpCI34A | Invelitori la (Parapet placi beton) acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu : ( stratul exterior r -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 37,44 |  |  |
| 14 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu : stratul inferior- (Унифлекс ЭПП ); stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 35,60 |  |  |
| 15 | CE23B2 | Glafuri sorturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm cu cap izolator (pelena) | m | 13,00 |  |  |
| 16 | RpCI25D | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | RpCE28B | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, cu bitum topit | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 cm inclusiv | m | 12,50 |  |  |
| 19 | CE23D2 | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime latimea desfasurata intre 50 cm , fixate cu dibluri L=50 cm cu cap izolator | m | 13,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Galeria Nr1 |  |  |  |  |
| 20 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 38,70 |  |  |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,20 |  |  |
| 22 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 40,00 |  |  |
| 23 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 12,90 |  |  |
| 24 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 51,60 |  |  |
| 25 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi : stratul inferior- (Унифлекс ЭПП ); stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 22,36 |  |  |
| 26 | RpCI34A | Invelitori la (Parapet placi beton) acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu : (stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 12,90 |  |  |
| 27 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu : stratul inferior- (Унифлекс ЭПП ); stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 16,34 |  |  |
| 28 | CE23B2 | Glafuri sorturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm cu cap izolator (pelena) | m | 5,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Acoperis moale Blocul Nr 2 |  |  |  |  |
| 29 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 151,30 |  |  |
| 30 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,00 |  |  |
| 31 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,00 |  |  |
| 32 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura COT 45* din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 33 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura REVIZIE din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 34 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura (Conector dilatare ) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,60 |  |  |
| 36 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,00 |  |  |
| 37 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 150,00 |  |  |
| 38 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 37,76 |  |  |
| 39 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 189,00 |  |  |
| 40 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi : stratul inferior- (Унифлекс ЭПП ); stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 124,44 |  |  |
| 41 | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri (Parapet placi beton) cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu : ( stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 37,76 |  |  |
| 42 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu : stratul inferior- (Унифлекс ЭПП ); stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 26,88 |  |  |
| 43 | RpCI25D | Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | RpCE28B | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, cu bitum topit | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata, montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 cm inclusiv | m | 12,50 |  |  |
| 46 | CE23D2 | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime latimea desfasurata intre 50 cm , fixate cu dibluri L=50 cm cu cap izolator | m | 13,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Galeria Nr2 |  |  |  |  |
| 47 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 32,39 |  |  |
| 48 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,20 |  |  |
| 49 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii | m2 | 33,00 |  |  |
| 50 | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | 32,39 |  |  |
| 51 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi :stratul inferior- (Унифлекс ЭПП ); stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 23,40 |  |  |
| 52 | RpCI34D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu : stratul inferior- (Унифлекс ЭПП ); stratul exterior -(Унифлекс ЭКП ) | m2 | 9,00 |  |  |
| 53 | CE23B2 | Glafuri sorturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm cu cap izolator (pelena) | m | 6,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 54 | TsH92B | Incarcarea in auto moloz | t | 19,00 |  |  |
| 55 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 30 km | t | 19,00 |  |  |
| 56 |  | Plata pentru gunoiste | lei | 1 200,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Acoperis sarpant |  |  |  |  |
| 57 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 37,24 |  |  |
| 58 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 37,24 |  |  |
| 59 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 37,24 |  |  |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,27 |  |  |
| 61 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,30 |  |  |
| 62 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 1m2 - 0.008 m3 | m2 | 37,24 |  |  |
| 63 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,90 |  |  |
| 64 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antivapori) | m2 | 37,24 |  |  |
| 65 | RpIzC14D | Strat termo-fonoizolant la acoperis, executat cu placi din vata minerala grosimea 150mm pentru izolatii generale . | m2 | 37,24 |  |  |
| 66 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat) | m2 | 37,24 |  |  |
| 67 | CE06A | Invelitori din tabla profilata N 57cu grosimea 0.75 mm protejata anticoroziv cu suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 37,24 |  |  |
| 68 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte (Vagonca la fronton) | m2 | 10,20 |  |  |
| 69 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice (DUFA) aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 10,20 |  |  |
| 70 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 13,30 |  |  |
| 71 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,00 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |