Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație parțială a stadionului din Campusul studențesc Malina Mică din str. N. Testemițanu, 24/5

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

1 . Descriere generală

Mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 24/5. Lucrări de reparație

2. Informaţii şi proiectare

Nu se aplică

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor, conform caietului de sarcini și Anunțului de participare.

4. Mostre

Operatorii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 2 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederelor legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea în construcții.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Nu se aplică.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Caietului de sarcini.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Anexei nr. 14 a Documentație standard.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CPL 01-01-2012, Formele: F3; F5; F7

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Operatorul economic va prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 17 din Anunțul de participare.

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”           Data ”21” noiembrie 2023

### Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație parțială a stadionului din Campusul studențesc Malina Mică din str. N. Testemițanu, 24/5

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCK41C apl. k=0,5sal | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (gazon artificial vechi), k=0,5 sal. | m2 | 576,00 |
| 2 | TRI1AA04C1 | Incărcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,00 |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 3,00 |
| 4 | AcF08A | Strat de amortizare h=8mm (Shock Pad) montat sub stratul de invelitoare de gazon artificial | m2 | 576,00 |
| 5 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C- Shape 50 mm, acoperita cu nisip cuartos fr.0.5-1.0 mm (18 kg/m2), clei poliuretanic 0,14kg/m2 si cauciuc farimitat fr.0.8-2,5mm (5,25kg/m2). Termen de uzura cu incarcatura de joc min. 4 ore pe zi – 8 ani | m2 | 576,00 |
| 6 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm | m | 125,00 |
| 7 | CE35A | Instalarea Plasei polietelena cu firul 4,2mm, ochiul 130*130 mm (numai manopera si utilajul) | m2 | 285,60 |
| 8 | Pret furnizor | Plasa polietelena firul 4,2mm, ochul 130*130mm (18m*4,2m - 2 buc., 32m*4,2m - 1 buc. ) | m2 | 285,60 |
| 9 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 3,65 |
| 10 | Pret furnizor | Cablu otel incarcatura maxima 2000 kg | m | 365,00 |
| 11 | Pret furnizor | Piulita zincata M12 cu inel incarcatura maxima 340kg | buc | 40,00 |
| 12 | Pret furnizor | Clema dubla zincata pu cabluri din otel, diam.6mm | buc | 40,00 |
| 13 | Pret furnizor | Intinzator tip inel - cirlig 20*200 mm, incarcatura 915 kg | buc | 20,00 |

Data „21" noiembrie 2023