## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea instrumentarului pentru sistemul de rezecție Artroscopică conform IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Trecător de fir chirurgical, fălci drepte | Trecător de fir chirurgical, fălci drepte | 6: Trecător de fir chirurgical, fălci drepte, cu mânier cu deblocare automată (SR)( analogic la Arthrex AR-11850SR) Dacă este necesară compatibil cu sistem de rezecție artroscopic Arthrex
33100000-1 | 2 | Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre dreapta | Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre dreapta | 6: Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre dreapta, cu mânier cu deblocare automată (SR) (analogic la Arthrex AR-11851SR)
33100000-1 | 3 | Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre stanga | Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre stanga | 6: Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre stanga, cu mânier cu deblocare automată (SR) (analogic la Arthrex AR-11852SR)
33100000-1 | 4 | Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor | Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor | 6: Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor, diametrul canalului 4,2 ± 0,1 mm, cu mâner cu deblocare automată (SR) (analogic la Arthrex AR-13970 SR)
33100000-1 | 5 | Pensă de extragere a firului de sutură | Pensă de extragere a firului de sutură | 6: Pensă de extragere a firului de sutură, fălci drepte, canal drept cu diametrul de 3,4 ± 0,1 mm (analogic la Arthrex AR-12540)
33100000-1 | 6 | Pensă pentru tăierea benzii de sutură | Pensă pentru tăierea benzii de sutură | 6: Pensă pentru tăierea benzii de sutură, diametru 3,4 ± 0,1 mm, lată, dotat cu port flush (analogic la Arthrex AR-13250)
33100000-1 | 7 | Împingător de noduri | Împingător de noduri | 6: Împingător de noduri cu capăt închis (analogic la Arthrex AR-1305)
33100000-1 | 8 | Tije de ghidare | Tije de ghidare | 6: Tije de ghidare pentru schimbarea instrumentelor, extra-lungi, 4 mm × 12 in (analogic la Arthrex AR-3026)
33100000-1 | 9.1 | Obturator 6 ± 0,2 mm | Obturator 6 ± 0,2 mm | 6: Obturator reutilizabil pentru canula de 6 ± 0,2 mm (analogic la Arthrex AR-6536)
33100000-1 | 9.2 | Canula de tip twist-in | Canula de tip twist-in | 6: Canula de tip twist-in, 6 mm x 7 cm, 1 cutie = 5 unități, (analogic la Arthrex AR-6535)
33100000-1 | 10.1 | Obturator 8.25 ± 0,05 mm | Obturator 8.25 ± 0,05 mm | 6: Obturator reutilizabil pentru canula de 8.25 ± 0,05 mm (analogic la Arthrex AR-6531)
33100000-1 | 10.2 | Canula de tip twist-in | Canula de tip twist-in | 6: Canula de tip twist-in, 8.25 mm x 7 cm, 1 cutie = 5 unități, (analogic la Arthrex AR-6530)
33100000-1 | 11 | Elevator 30° | Elevator 30° | 6: Elevator de țesuturi pentru umăr, 30° analogic la (Arthrex AR-1342-30)
33100000-1 | 12 | Răzuitor glenoidian plat | Răzuitor glenoidian plat | 6: Răzuitor glenoidian plat, angulat 15° (analogic la Arthrex AR-1312)
33100000-1 | 13 | Trecător de fir chirurgical pentru repararea manșetei rotatorilor | Trecător de fir chirurgical pentru repararea manșetei rotatorilor | 6: Trecător de fir chirurgical pentru repararea manșetei rotatorilor, realimentare laterală a firului, dotat cu port flush, cu falcă inferioară bont, permite recuperarea automată a firului de sutură imediat după trecerea acestuia prin țesut, (analogic la Arthrex AR-13999MF)
33100000-1 | 14 | Trecător de fir chirurgical pentru repararea labrumului | Trecător de fir chirurgical pentru repararea labrumului | 6: Trecător de fir chirurgical pentru repararea labrumului, cu falcă inferioară curbată, permite încărcarea prealabilă a 2 fire, și să le trecă independent unul de celălalt prin țesut, (analogic la Arthrex AR-13998QL)
33100000-1 | 15 | Ac pentru trecător de fir chirurgical | Ac pentru trecător de fir chirurgical | 6: Ac pentru trecător de fir chirurgical pentru repararea manșetei rotatorilor (analogic la Arthrex AR-13995N)
33100000-1 | 16 | Cârlig de sondare | Cârlig de sondare | 6: Cârlig de sondare, lungimea tijei de lucru 150 ± 2 mm, vârf de 4,5 ± 0,1 mm, (analogic la Arthrex AR-10000)
33100000-1 | 17 | Pensă hemostatică cu cremalieră | Pensă hemostatică cu cremalieră | 6: Pensă hemostatică cu cremalieră, curbată, (analogic Arthrex AR-6592)
33100000-1 | 18 | Cârlig pentru recuperarea buclelor de fir | Cârlig pentru recuperarea buclelor de fir | 6: Cârlig pentru recuperarea buclelor de fir de sutură în spații înguste, (analogic Arthrex AR-5007H)
33100000-1 | 19 | Tăietor de fir de sutură cu capăt deschis | Tăietor de fir de sutură cu capăt deschis | 6: Tăietor de fir de sutură, 4,2 mm, cu capăt deschis, cu crestătură pe partea stângă, (analogic Arthrex AR-11794L)
33100000-1 | 20 | Tăietor de fir de sutură cu capăt închis | Tăietor de fir de sutură cu capăt închis | 6: Tăietor de fir de sutură, 4,2 mm, drept, cu capăt închis, (analogic Arthrex AR-12250)
33100000-1 | 21 | Elevator 15° | Elevator 15° | 6: Elevator de țesuturi pentru umăr, 15°,lungimea de lucru 220 mm, (analogic Arthrex AR-1342H-15)
33100000-1 | 22 | Pensă de recuperare a firului/benzii de sutură | Pensă de recuperare a firului/benzii de sutură | 6: Pensă de recuperare a firului/benzii de sutură, mâner SR, cu mecanism de autoblocare, (analogic la Arthrex AR-13974SR)
33100000-1 | 23 | Container pentru stocarea și sterilizarea setului | Container pentru stocarea și sterilizarea setului | 6: Container pentru stocarea și sterilizarea setului, capac separat, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri. Etichete cu inscripționarea denumirii sistemului - 2 buc.
33100000-1 | 24 | Sistem de suspensie pentru umăr | Sistem de suspensie pentru umăr | 6: Sistem de suspensie pentru umăr, cu asamblare ușoară și intuitivă, fără baterii, furtunuri, cabluri sau pedale. Oferă controlul steril al rotației interne/externe, control intraoperator al abducției/adducției, distracție directă laterală anterior sau posterior. Sterilizabil, să se indice metoda. Compus din: Manșon pentru braț reutilizabil sau de unică utilizare 1 cutie - 6 unități; Chingă de tracțiune laterală reutilizabil sau de unică utilizare 1 cutie - 6 unități; Turn de suspensie pentru umăr; Conector pentru manșonul brațului; Conector pentru manșonul de tracțiune laterală; Suport pentru greutăți, 4,5 ± 0,5 kg; Greutate individuală, 1,1 ± 0,1 kg - 5 buc; Cu sistem de conectare ușoară la masa de operație existentă în instituție INFIMED VIVAX OT-02; Cu cărucior/troleu/sistem de depozitare;
33100000-1 | 25 | Instrument pentru condroplastie | Instrument pentru condroplastie | 6: Instrument pentru condroplastie, 60° analogic la Arthrex AR-1763
33100000-1 | 26 | Pensă pentru tăierea benzii de sutură | Pensă pentru tăierea benzii de sutură | 6: Pensă pentru tăierea benzii de sutură, diametru 3,4 ± 0,1 mm, lată, dotat cu port flush analogic la Arthrex AR-13250
33100000-1 | 27 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă | 6: Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 3,5 mm, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12240
33100000-1 | 28 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă curbată la dreapta | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă curbată la dreapta | 6: Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 3,5 mm, Ø 3,4 mm, tijă curbată la dreapta cu 30°, analogic la Arthrex AR-12242
33100000-1 | 29 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă curbată la stanga | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă curbată la stanga | 6: Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 3,5 mm, Ø 3,4 mm, tijă curbată la stanga cu 30°, analogic la Arthrex AR-12243
33100000-1 | 30 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm tijă dreaptă | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm tijă dreaptă | 6: Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, Ø 2,75 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-11240
33100000-1 | 31 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată la dreapta | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată la dreapta | 6: Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, Ø 2,75 mm, tijă curbată la dreapta cu 30°, analogic la Arthrex AR-11242
33100000-1 | 32 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată la stanga | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată la stanga | 6: Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, Ø 2,75mm, tijă curbată la stanga cu 30°, analogic la Arthrex AR-11243
33100000-1 | 33 | Foarfecă, vârf drept cu dinți zimțați | Foarfecă, vârf drept cu dinți zimțați | 6: Foarfecă, vârf drept cu dinți zimțați, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12140
33100000-1 | 34 | Pense de prindere cu mâner SR | Pense de prindere cu mâner SR | 6: Pense de prindere cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-13975SR
33100000-1 | 35 | Pensă puncher vârf drept, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată spre stângă | Pensă puncher vârf drept, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată spre stângă | 6: Pensă puncher vârf drept, Ø 2,75 mm, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată spre stângă la 30°, analogic la Arthrex AR-11043XL
33100000-1 | 36 | Pensă puncher, vârf curbat 5.5 mm x 2.5 mm | Pensă puncher, vârf curbat 5.5 mm x 2.5 mm | 6: Pensă puncher, vârf curbat 5.5 mm x 2.5 mm, Ø 4,2 mm, analogic la Arthrex AR-41026
33100000-1 | 37 | Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor | Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor | 6: Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor, diametrul canalului 4,2 ± 0,1 mm, cu mâner cu deblocare automată (SR) analogic la Arthrex AR-16970SR
33100000-1 | 38 | Pensă puncher, tijă dreaptă, mărimea mușcăturii 0,7 mm | Pensă puncher, tijă dreaptă, mărimea mușcăturii 0,7 mm | 6: Pensă puncher, vârf drept subțire, Ø 2,75 mm, tijă dreaptă, mărimea mușcăturii 0,7 mm, analogic la Arthrex AR-11100
33100000-1 | 39 | Pensă de prehensiune, tijă curbată la 15° în sus | Pensă de prehensiune, tijă curbată la 15° în sus | 6: Pensă de prehensiune, vârf drept mini, Ø 2,75 mm, tijă curbată la 15° în sus, analogic la Arthrex AR-11910NR
33100000-1 | 40 | Pensă de prehensiune, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă | Pensă de prehensiune, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă | 6: Pensă de prehensiune, vârf drept bont, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12500
33100000-1 | 41 | Pense de prehensiune Ø 2,75 mm, tijă dreaptă | Pense de prehensiune Ø 2,75 mm, tijă dreaptă | 6: Pense de prehensiune, vârf drept bont, Ø 2,75 mm, tijă dreaptă, cu mâner SR, analogic la Arthrex AR-11500
33100000-1 | 42 | Foarfecă, vârf drept zimțat, Ø 3,4 mm | Foarfecă, vârf drept zimțat, Ø 3,4 mm | 6: Foarfecă, vârf drept zimțat, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă, analogic la Arthrex AR-12140
33100000-1 | 43 | Accesoriu de poziționare a membrului (Pivot post) | Accesoriu de poziționare a membrului (Pivot post) | 6: Accesoriu de poziționare a membrului (Pivot post), prevăzut cu un suport lateral care se poate deplasa în trei planuri (rotație, înainte/înapoi și sus/jos), permițând poziționarea ușoară a pacientului în poziția optimă, analogic la Arthrex AR-1560
33100000-1 | 44 | Accesoriu de poziționare a genunchiului (Knee post) | Accesoriu de poziționare a genunchiului (Knee post) | 6: Accesoriu de poziționare a genunchiului (Knee post), prevăzut cu un suport lateral care se poate deplasa în trei planuri (rotație, înainte/înapoi și sus/jos), permițând poziționarea ușoară a pacientului în poziția optimă, analogic la Arthrex AR-1560-02
33100000-1 | 45 | Adaptor pentru șina | Adaptor pentru șina | 6: Adaptor pentru șina analogic la Arthrex AR-1560-03
33100000-1 | 46 | Perne din spumă | Perne din spumă | 6: Perne din spumă analogic la Arthrex AR-1560-01
33100000-1 | 47 | Container pentru stocarea și sterilizarea setului | Container pentru stocarea și sterilizarea setului | 6: Container pentru stocarea și sterilizarea setului, capac separat, lacăt cu click audibil pentru identificarea închiderii ferme, fără părți proeminente pentru a nu reține reziduuri. Etichete cu inscripționarea denumirii sistemului - 2 buc.
33100000-1 | 48 | Lamă pentru rezectie agresivă a meniscului | Lamă pentru rezectie agresivă a meniscului | 6: Lamă pentru rezectie agresivă a meniscului, sinovialei, cartilajului și plicii, Ø 3 mm, compatibil cu shaver AR-8305( analogic la Arthrex AR-7300DS)
33100000-1 | 49 | Lama agresivă, universală Ø 3,5 mm | Lama agresivă, universală Ø 3,5 mm | 6: Lama agresivă, universală, concepută pentru debridarea extinsă a țesuturilor moi, Ø 3,5 mm, compatibil cu shaver AR-8305 (analogic la Arthrex AR-8350ST)
33100000-1 | 50 | Lama agresivă, universală Ø 3,8 mm | Lama agresivă, universală Ø 3,8 mm | 6: Lama agresivă, universală, concepută pentru debridarea extinsă a țesuturilor moi, Ø 3,8 mm, compatibil cu shaver AR-8305 (analogic la Arthrex AR-8380ST)
33100000-1 | 51 | Lama agresivă, universală Ø 4 mm | Lama agresivă, universală Ø 4 mm | 6: Lama agresivă, universală, concepută pentru debridarea extinsă a țesuturilor moi, Ø 4 mm, compatibil cu shaver AR-8305 (analogic la Arthrex AR-8400ST)
33100000-1 | 52 | Lamă cu margine de tăiere netedă și fereastră externă ovoidală | Lamă cu margine de tăiere netedă și fereastră externă ovoidală | 6: Lamă cu margine de tăiere netedă și fereastră externă ovoidală, potrivită pentru meniscectomii și debridarea țesuturilor moi, Ø 4 mm, compatibil cu shaver AR-8305 (analogic la Arthrex AR-8400TD)
33100000-1 | 53 | Tăietor de os, | Tăietor de os, | 6: Tăietor de os, conceput pentru debridarea agresivă a țesuturilor și pentru tăierea osului, Ø 4 mm, compatibil cu shaver AR-8305 (analogic la Arthrex AR-8400BC)
33100000-1 | 54 | Lamă pentru debridarea extinsă a țesuturilor moi, Ø 5 mm | Lamă pentru debridarea extinsă a țesuturilor moi, Ø 5 mm | 6: Lamă pentru debridarea extinsă a țesuturilor moi, Ø 5 mm, compatibil cu shaver AR-8305 (analogic la Arthrex AR-8500EX)
33100000-1 | 55 | Freză ovală conceput pentru rezecția rapidă și agresivă a osului | Freză ovală conceput pentru rezecția rapidă și agresivă a osului | 6: Freză ovală conceput pentru rezecția rapidă și agresivă a osului în procedurile de notchplastie, rezecție a claviculei distale și decompresie subacromială, 6 flute, Ø 5 mm, compatibil cu shaver AR-8305 (analogic la Arthrex AR-8500FOS)
33100000-1 | 56 | Freze rotunde potrivite pentru rezecția țesuturilor moi | Freze rotunde potrivite pentru rezecția țesuturilor moi | 6: Freze rotunde potrivite pentru rezecția țesuturilor moi, a leziunilor osteocondrale și a osteofitelor, precum și pentru pregătirea suprafețelor osoase, Ø 4 mm, compatibil cu shaver AR-8305 (analogic la Arthrex AR-8400RBE)
33100000-1 | 57 | Bisturiu cu cârlig | Bisturiu cu cârlig | 6: Bisturiu cu cârlig pentru capturarea facilă a țesuturilor și rezecția și coagularea rapidă a acestora, cu butoane de coagulare și tăiere, compatibil cu sistem de ablație AR-9800 (analogic la Arthrex AR-9825)
33100000-1 | 58 | Bisturiu cu vârf la 90° cu multiple orificii | Bisturiu cu vârf la 90° cu multiple orificii | 6: Bisturiu cu vârf la 90° configurat pentru accesarea și ablația rapidă a țesuturilor, multiple orificii pentru îndepărtarea eficientă a bulelor, cu butoane de coagulare și tăiere, compatibil cu sistem de ablație AR-9800 (analogic la Arthrex AR-9811)
33100000-1 | 59 | Bisturiu cu vârf la 90° cu electrod unic în formă de torpilă | Bisturiu cu vârf la 90° cu electrod unic în formă de torpilă | 6: Bisturiu cu vârf la 90° cu electrod unic în formă de torpilă, configurat pentru acces facil și ablația precisă a țesuturilor, cu sistem de aspirație cu flux optimizat pentru evacuarea eficientă a bulelor și reducerea colmatării, cu butoane pentru funcțiile de ablație și coagulare, compatibil cu sistemul de ablație AR-9800 (analogic Arthrex AR-9831).
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea instrumentarului pentru sistemul de rezecție Artroscopică conform IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime” pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoareaestimativă
1 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Trecător de fir chirurgical, fălci drepte | Trecător de fir chirurgical, fălci drepte | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 2 | Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre dreapta | Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre dreapta | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 3 | Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre stanga | Trecător de fir chirurgical, fălci curbate spre stanga | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
33100000-1 | 4 | Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor | Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26900
33100000-1 | 5 | Pensă de extragere a firului de sutură | Pensă de extragere a firului de sutură | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16500
33100000-1 | 6 | Pensă pentru tăierea benzii de sutură | Pensă pentru tăierea benzii de sutură | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19300
33100000-1 | 7 | Împingător de noduri | Împingător de noduri | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4700
33100000-1 | 8 | Tije de ghidare | Tije de ghidare | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200
33100000-1 | 9.1 | Obturator 6 ± 0,2 mm | Obturator 6 ± 0,2 mm | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7100
33100000-1 | 9.2 | Canula de tip twist-in | Canula de tip twist-in | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 10.1 | Obturator 8.25 ± 0,05 mm | Obturator 8.25 ± 0,05 mm | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5400
33100000-1 | 10.2 | Canula de tip twist-in | Canula de tip twist-in | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 11 | Elevator 30° | Elevator 30° | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4800
33100000-1 | 12 | Răzuitor glenoidian plat | Răzuitor glenoidian plat | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4700
33100000-1 | 13 | Trecător de fir chirurgical pentru repararea manșetei rotatorilor | Trecător de fir chirurgical pentru repararea manșetei rotatorilor | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52000
33100000-1 | 14 | Trecător de fir chirurgical pentru repararea labrumului | Trecător de fir chirurgical pentru repararea labrumului | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55000
33100000-1 | 15 | Ac pentru trecător de fir chirurgical | Ac pentru trecător de fir chirurgical | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
33100000-1 | 16 | Cârlig de sondare | Cârlig de sondare | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3100
33100000-1 | 17 | Pensă hemostatică cu cremalieră | Pensă hemostatică cu cremalieră | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 18 | Cârlig pentru recuperarea buclelor de fir | Cârlig pentru recuperarea buclelor de fir | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2900
33100000-1 | 19 | Tăietor de fir de sutură cu capăt deschis | Tăietor de fir de sutură cu capăt deschis | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19300
33100000-1 | 20 | Tăietor de fir de sutură cu capăt închis | Tăietor de fir de sutură cu capăt închis | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19300
33100000-1 | 21 | Elevator 15° | Elevator 15° | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5300
33100000-1 | 22 | Pensă de recuperare a firului/benzii de sutură | Pensă de recuperare a firului/benzii de sutură | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20400
33100000-1 | 23 | Container pentru stocarea și sterilizarea setului | Container pentru stocarea și sterilizarea setului | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33700
33100000-1 | 24 | Sistem de suspensie pentru umăr | Sistem de suspensie pentru umăr | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 339680
33100000-1 | 25 | Instrument pentru condroplastie | Instrument pentru condroplastie | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5500
33100000-1 | 26 | Pensă pentru tăierea benzii de sutură | Pensă pentru tăierea benzii de sutură | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19000
33100000-1 | 27 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 28 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă curbată la dreapta | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă curbată la dreapta | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 29 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă curbată la stanga | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, Ø 3,4 mm, tijă curbată la stanga | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 30 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm tijă dreaptă | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm tijă dreaptă | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 31 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată la dreapta | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată la dreapta | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 32 | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată la stanga | Pensă puncher cu vârf orientat în sus la 15°, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată la stanga | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 33 | Foarfecă, vârf drept cu dinți zimțați | Foarfecă, vârf drept cu dinți zimțați | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 34 | Pense de prindere cu mâner SR | Pense de prindere cu mâner SR | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17000
33100000-1 | 35 | Pensă puncher vârf drept, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată spre stângă | Pensă puncher vârf drept, mărimea mușcăturii 2,8 mm, tijă curbată spre stângă | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16000
33100000-1 | 36 | Pensă puncher, vârf curbat 5.5 mm x 2.5 mm | Pensă puncher, vârf curbat 5.5 mm x 2.5 mm | 3: bucată; 4: 2; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34000
33100000-1 | 37 | Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor | Recuperator de fir de sutură / pense de prehensiune a țesuturilor | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26000
33100000-1 | 38 | Pensă puncher, tijă dreaptă, mărimea mușcăturii 0,7 mm | Pensă puncher, tijă dreaptă, mărimea mușcăturii 0,7 mm | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 39 | Pensă de prehensiune, tijă curbată la 15° în sus | Pensă de prehensiune, tijă curbată la 15° în sus | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 40 | Pensă de prehensiune, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă | Pensă de prehensiune, Ø 3,4 mm, tijă dreaptă | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2700
33100000-1 | 41 | Pense de prehensiune Ø 2,75 mm, tijă dreaptă | Pense de prehensiune Ø 2,75 mm, tijă dreaptă | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
33100000-1 | 42 | Foarfecă, vârf drept zimțat, Ø 3,4 mm | Foarfecă, vârf drept zimțat, Ø 3,4 mm | 3: bucată; 4: 3; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46000
33100000-1 | 43 | Accesoriu de poziționare a membrului (Pivot post) | Accesoriu de poziționare a membrului (Pivot post) | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41000
33100000-1 | 44 | Accesoriu de poziționare a genunchiului (Knee post) | Accesoriu de poziționare a genunchiului (Knee post) | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 45 | Adaptor pentru șina | Adaptor pentru șina | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1300
33100000-1 | 46 | Perne din spumă | Perne din spumă | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 700
33100000-1 | 47 | Container pentru stocarea și sterilizarea setului | Container pentru stocarea și sterilizarea setului | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21000
33100000-1 | 48 | Lamă pentru rezectie agresivă a meniscului | Lamă pentru rezectie agresivă a meniscului | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7414
33100000-1 | 49 | Lama agresivă, universală Ø 3,5 mm | Lama agresivă, universală Ø 3,5 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31922
33100000-1 | 50 | Lama agresivă, universală Ø 3,8 mm | Lama agresivă, universală Ø 3,8 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8200
33100000-1 | 51 | Lama agresivă, universală Ø 4 mm | Lama agresivă, universală Ø 4 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8200
33100000-1 | 52 | Lamă cu margine de tăiere netedă și fereastră externă ovoidală | Lamă cu margine de tăiere netedă și fereastră externă ovoidală | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8200
33100000-1 | 53 | Tăietor de os, | Tăietor de os, | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8200
33100000-1 | 54 | Lamă pentru debridarea extinsă a țesuturilor moi, Ø 5 mm | Lamă pentru debridarea extinsă a țesuturilor moi, Ø 5 mm | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7400
33100000-1 | 55 | Freză ovală conceput pentru rezecția rapidă și agresivă a osului | Freză ovală conceput pentru rezecția rapidă și agresivă a osului | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7400
33100000-1 | 56 | Freze rotunde potrivite pentru rezecția țesuturilor moi | Freze rotunde potrivite pentru rezecția țesuturilor moi | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7435.9
33100000-1 | 57 | Bisturiu cu cârlig | Bisturiu cu cârlig | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15169.6
33100000-1 | 58 | Bisturiu cu vârf la 90° cu multiple orificii | Bisturiu cu vârf la 90° cu multiple orificii | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17016.32
33100000-1 | 59 | Bisturiu cu vârf la 90° cu electrod unic în formă de torpilă | Bisturiu cu vârf la 90° cu electrod unic în formă de torpilă | 3: bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22064
1250001.82
[5 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________