Caiet de sarcini

Lotul I- Reactive pentru investigatii biochimice la  analizatorul Selectra  Pro XL (tip inchis)

|  | Denumirea testului | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagentilor | Material pentru investigatii | Limita minima de detective pentru bset | Coeficientul de variatie intraserial | Coeficientul de variatie extraserial | Interferente | Ambalaj | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adaptare pentru cuve pediatrice65x15mm(10unit/set) | CE |  |  |  |  |  |  | Kituri compatibile cu analizatorul disponibil | set | 2 |
| 2. | Cuva pentru ser pentru analizator,2 ml | CE |  |  |  |  |  |  | Cuva pentru ser, 2 ml, compatibil cu aparatul Selectra Pro XL, Elitech-group, Fanta (sistem inchis) sau "echivalentul". 1. Confirmarea ca dispozitivul a fost produs in conformitate cu cerintele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producator privind confirmarea proprietatilor calitative a produsului, cu indicarea acestora in instructiunea de utilizare a produsului sau declaratiei pe proprie raspundere. 3. Prezentarea de catre furnizor a certificatului de compabilitate a acesoriilor / consumabililor / pieselor de schimb cu utilajul dat de la producatorul utilajului sau prezentarea declaratiei pe proprie ranspundere. | bucata | 14000 |
| 3. | Rotor cuveta set (3 rotori in set) | CE |  |  |  |  |  |  | 1. Confirmarea ca dispozitivul a fost produs in conformitate cu cerintele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producator privind confirmarea proprietatilor calitative a produsului, cu indicarea acestora in instructiunea de utilizare a produsului sau declaratiei pe proprie raspundere. 3. Prezentarea de catre furnizor a certificatului de compabilitate a acesoriilor / consumabililor / pieselor de schimb cu utilajul dat de la producatorul utilajului sau prezentarea declaratiei pe proprie ranspundere. | set | 10 |
| 4. | Solutie sistema,1000 ml | CE |  |  |  |  |  |  | Solutie sistema,1000 ml . Confirmarea ca dispozitivul a fost produs in conformitate cu cerintele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producator privind confirmarea propietatilor calitative a produsului cu indicarea acestora in instructiunea de utilizare a produsului sau declaratie pe proprie raspundere. 3. Prezentarea de catre furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem inchis) de la producatorul utilajului sau declaratia pe propria raspundere. 4. Adaptarea / calibrarea metodelor la analizator se va efectua de catre furnizorul de reactivi care suporta toate riscurile si cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie sa fie compatibil cu aparatul. | fl | 5 |
| 5. | Solutie acida de hipoclorid,1000 ml | CE |  |  |  |  |  |  | Solutie acida de hipoclorid,1000 ml. Confirmarea ca dispozitivul a fost produs in conformitate cu cerintele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. Solutie sistema,1000 ml . Confirmarea ca dispozitivul a fost produs in conformitate cu cerintele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. 2. Prezentarea scrisorii original de la producator privind confirmarea propietatilor calitative a produsului cu indicarea acestora in instructiunea de utilizare a produsului sau declaratie pe proprie raspundere. 3. Prezentarea de catre furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem inchis) de la producatorul utilajului sau declaratia pe propria raspundere. 4. Adaptarea / calibrarea metodelor la analizator se va efectua de catre furnizorul de reactivi care suporta toate riscurile si cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie sa fie compatibil cu aparatul. | fl | 6 |
| 6. | MultiCalibrator (ser uman) | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane de 3- 5 ml | 20 |
| 7. | MultiControl (ser uman) normal | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane de 5-10 ml | 20 |
| 8. | MultiControl (ser uman) patologic | CE |  |  |  |  |  |  | Din ser uman | Flacoane de 5-10 ml | 20 |
| 9. | HbA1C calibrator set,4 flx0.5 ml | CE |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane cu volum pina la 0.5 ml | 4 |
| 10. | HbA1C control L+H, fl 0.5 ml | CE |  |  |  |  |  |  |  | Flacoane cu volum pina la 0.5 ml | 6 |
| 11. | Calibrator LDL/HDL , 1ml | CE | fotometrica fermentativa cu imunoinhibitia colesterolului LDL si VLDL.Fara sedimentare |  |  |  |  |  |  | flacoane cu volum de 1 ml | 5 |
| 12. | Control lipide normal,1ml | CE |  |  |  |  |  |  |  | flacoane cu volum de 1 ml | 5 |
| 13. | Control lipide patologic, 1ml | CE |  |  |  |  |  |  |  | flacoane cu volum de 1 ml | 5 |
| 14. | Albumina 40-175ml | CE | Fotometrica cu BCG | Lichid stabul gata pentru folosire. Monoreagent | Ser,plasma EDTA sau heparinizata | <2.0g/l | <0.15 | <0.15 | Acid ascorbic pina la 1.7 mmol/l.Bilirubina pina la 0.7 mmol/l,lipemie pina 5.6 g/l.Hemoglobina pina la 5.5g/l,Magneziu pina la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul de 40-175 ml | 500 |
| 15. | Bilirubin direct 40-175 ml | CE | Fotometrica Indrasec | Lichid stabul gata pentru folosire.Bireagent | Ser,plasma EDTA sau heparinizata | <1.8 mmol/l | <0.03 | <0.01 | Acid ascorbic pina la 1.7 mmol/l. Hemoglobina pina la 5.5g/l.Lipemie pina la 21g/l | Flacoane cu volumul de 40-175 ml | 10000 |
| 16. | Calciu(Calcium) 40-175 ml | CE | Fotometrica cu Arsenazo III | Lichid stabul gata pentru folosire.Monoreagent | Ser,plasma heparinizata,urina | <0.01 mmol/l | <0.3 | <0.3 | Acid ascorbic pina la 1.7 mmol/l.Bilirubina pina la 0.7 mmol/l,lipemie pina 21 g/l.Hemoglobina pina la 5.5g/l,Magneziu pina la 8 mmol/l | Flacoane cu volumul de 40-175 ml | 1500 |
| 17. | Creatinina(Creatine) | CE | Fotometrica Jaffe fara deproteinizare. Determinare cinetica | Lichid stabil gata pentru folosire.Bireagent. | Ser,plasma heparinizata,urina | <15 mmol/l | <0.05 | <0.05 | Acid ascorbic pina la 1.7 mmol/l. Hemoglobina pina la 5.5g/l.Lipemie pina la 21g/l | Flacoane cu volumul de 40-175 ml | 8000 |
| 18. | Proteina totala 40-175 ml | CE | Fotometrica cu biuret | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. | Ser,plasma heparinizata | <5.0 g/l | <0.1 | <0.15 | Acid ascorbic pina la 1.7 mmol/l.Bilirubina pina la 0.7 mmol/l,lipemie pina 5.6 g/l.Hemoglobina pina la 5.5g/l,lipemie –triglyceride pina la 11 g/l | Flacoane cu volumul de 40-175 ml | 500 |

Cerințe generale

Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul  de producere nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numarul lotului,seria,termenii de valabilitate,condiții de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincidă in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set .instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea;liniaritatea,specificitatea,reproductibilitatea și interferența(lipemia,bilirubinemia,hemoliza).Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Nota:1.Prioritate se va acorda seturilor de reagent cu cea mai înaltă linearitate si termeni de valabilitate.Calibratorii,standardele,materialul de control,reactivii vor fi fabricate de același producător.

2. Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagent se pastrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producator(la frigider,frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific,etc).

Lotul II -reagenti si consumabile ,piese pentru analizatorul hematologic PCE 210 de tip deschis

| 1. | Solutie de diluare 3 DIFF | CE |  |  |  |  |  |  | Pe baza de apa si contine:NaCl,Na2SO4, procaine HCL si conservanti,intr-un compus tampon anorganic; | Ambalaj cu volum de 20 litri | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Solutie de lizare 3 DIFF | CE |  |  |  |  |  |  | Compusi cuaternari de amoniu si KCN (<0.1%). | Flacoane cu volum de 500 ml | 6 |
| 3. | Solutie de spalare | CE |  |  |  |  |  |  | Pe baza de apa,sa contina: Enzim proteolitic,poli-oxi-etilen-alchil-alcool,NaCl,Na2SO4 si conservanti intr-un compus tampon anorganic. Sa contina un colorant inert purpuriu. | Ambalaj cu vol. 5 litri | 4 |
| 4. | Hipoclorid 0.5% | CE |  |  |  |  |  |  |  | flacoane cu volum de 1000 ml | 4 |
| 5. | Control hematologic 3 nivele(inalt,normal,patologic) | CE |  |  |  |  |  |  |  | flacoane cu vol. 2-3 ml | 6 |

Cerințe generale: 1. Ofertanții prezintă cetificicatul CE, certificatul de înregistrare și punerea pe piață  în tara de origine. Seturile să  fie livrate în ambalaj securizat, marcat si etichetat de producător. Date de indentitate (denumire, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă  în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Termenul de valabilitate nu mai mic de 12 luni.

Instrucțiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate în limba de stat sau rusă.

2. La cerere de prezentat mostre pentru testare din contul ofertantului. Ofertantul cîștigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.

3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi si gata de lucru, în cazul cînd nu sunt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 de zile. În instrucțiunea de lucru să fie indicată  specifitatea și sensibilitatea testelor. Sensibilitatea să nu fie mai mică de 99,8%.

NOTA: In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să nu necesite aparate suplimentare și să conțină cît mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cît mai mică. Sensibilitatea maximală (Prioritate se va acorda seturilor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii și standardele după deschidere să fie stabili. La toate investigațiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluții de substrat-cromogenul într-un flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanții vor prezenta certificatele sau alte documente prin care vor dovedi că reagentii, trusele test-sistemele se pastrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător. (la frigider, frogorife sau încăperi dotate cu echipament specific)

Lotul III -Analizatorul automat de hematologie 6 DIFF Advia 2120 SIEMENS

| 1. | CBC Timepass | CE |  |  |  |  |  |  | Set complet: Defoamer(1x75)RBC/PLT(2x2700ml); HGB(2x1100ml);BASO(2x1100ml). Ambalaj original de la producator | set | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Diff Timepac | CE |  |  |  |  |  |  | Set ce contine :Perox 1(2x650ml);Perox 2(2x305ml)Perox3(2x585ml);Perox Sheath(2x272ml). Ambalaj original de la producator | set | 4 |
| 3. | Sheath/Rinse | CE |  |  |  |  |  |  | Impachetare:1x20L. Ambalaj original de la producator | bucati | 9 |
| 4. | EZ Wash | CE |  |  |  |  |  |  | Set ce contine:2x1620ml. Ambalaj original de la producator | bucati | 10 |
| 5. | TestPoint 3 in 1 Hematology Control Abnormal 1 | CE |  |  |  |  |  |  | Material de control pentru verificarea valorilor patologice scazute pentru toti parametric,inclusive 5 Diff.Set ce contine 4 flacoane a cite 4 ml. Ambalaj original de la producator | set | 2 |
| 6. | TestPoint 3 in 1 Hematology Control Abnormal 2 | CE |  |  |  |  |  |  | Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametrii,inclusive 5 Diff.Set ce contine 4 flacoane a cite 4 ml. Ambalaj original de la producator | set | 2 |
| 7. | TestPoint 3 in 1 Hematology Control Normal | CE |  |  |  |  |  |  | Material de control pentru verificarea valorilor normale pentru toti parametrii,inclusive 5 Diff.Set ce contine 4 flacoane a cite 4 ml. Ambalaj original de la producator | set | 2 |
| 8 | Perox Sheath | CE |  |  |  |  |  |  | Impachetare:4x2725 ml.Ambalaj original de la producator. | set | 1 |

Cerințe generale

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producere nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate,condiții de păstrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set .Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea;liniaritatea,specificitatea,reproductibilitatea și interferența.Instrucțiunile privind modul de utilizaresă fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

Nota:1.Prioritate se va acorda seturilor de reagent cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate.Calibratorii,standardele,materialul de control,reactivii vor fi fabricate de același producător.

2. Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagent se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător(la frigider,frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific,etc).

Lotul IV- Expres teste diagnostice pentru analiza de rutina a urinei

| 1. | Glucoza+cetone+proteina+pH |  |  |  |  |  |  |  |  | set | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | BM Control: - Cu concentratia proteinei 2 niveluri Coeficientul variatiei rezultatelor masurarilor concentratiei proteinei cu reactia acid sulfosalicilic <10 |  |  |  |  |  |  |  | Reagenti lichizi gata pentru folosire | flacoane cu volum de 10 ml | 2 |

Lotul V- Lista reagentilor pentru si consumabililor pentru coagulometrul C-4 tip inchis.

| 1. | Thromboplastin L 10 ml |  |  |  |  |  |  |  | 1. Set 100 teste *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă a participantului *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) *Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă a participantului. *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă *Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj în una din limbile de circulare intenațională). | Flacoane de 10 ml | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Single cuvettes ( voucher) 500 |  |  |  |  |  |  |  | Kituri compatibile cu analizatorul disponibil | bucati | 14000 |
| 3. | Plasma de control normal, fl x 1ml |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane cu volum de 1 ml | 10 |
| 4. | Plasma de control pathologic, fl x 1ml |  |  |  |  |  |  |  |  | flacoane cu volum de 1 ml | 10 |

Cerinte generale

1. Ofertantul prezintă certificatul CE,certificatul de înregistrare și punerea pe piață  în tara de origine. Seturile să  fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător.Date de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj și trebuie să coincidă obligator cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de produăator sa nu fie mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat mostre pentru testare din contul ofertantului. Ofertantul cistigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. În set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.

3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul cînd nu sunt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 de zile. În instrucțiunea de lucru să fie indicată  specifitatea și sensibilitatea testelor. Sensibilitatea să nu fie mai mică de 99,8%.  Regenții să fie de la același producător.

Lotul VI- Reagenti chimici pentru analiza de rutina

| 1. | Acid sulfosalicilic |  |  |  |  |  |  |  |  | kg | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toți reagenții și materialele consumabile trebuie să fie ambalate de producător. Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerințele documentelor normative(ISO,GOST,OST,etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului cantitatea de impurități, numărul lotului, data fabricării, condițiile de păstrare și termenii de valabilitate.

Cerințele suplimentare care vor fi luate in considerație la evaluare:

1. Prezența certificatului de calitate CE - marca este obligatorie

2. Pașaportul de origine al reactivelor solicitate.

Executat: Șef Laborator Diagnostic Clinic al IMSP CS Strășeni d-na Zinaida Șargu