Aprob

Inginer-șef

SRL”Moldovatransgaz”

______________ Baidauz I.E.

«Поставка стальной трубы / Țevi din oțel»

(наименование конкурса/denumirea concursului)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ / LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, тип, технические требования / Marcă, tip, cerințe tehnice | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 108x6 мм ст20 | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 53,00 |
| 2 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 108x8 мм ст20 | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 62,00 |
| 3 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 114х16 мм ст20 | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 5,00 |
| 4 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 159х8 мм ст20 | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 46,00 |
| 5 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 168х18 мм ст20 | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 1,00 |
| 6 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 219х8 мм ст20 | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 19,00 |
| 7 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 325х10 мм ст09Г2С | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 6,00 |
| 8 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 57х6 мм ст20 | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 56,00 |
| 9 | Труба стальная цельнотянутая / Țeavă din oțel fără sudură sau trase Ду 89x8 мм ст20 | SM EN 10216-1:2015 SM EN 10216-3:2015 (ГОСТ 8732-78) | м /m | 13,00 |

Примечание:

Столбец №3 „Марка, тип, технические требования” - указано необходимые характеристики МТР. Допускаются МТР соответствующие европейским стандартам, согласно Положения ЕС 1025/2012; ISO, EN

Coloana nr. 3 „Marcă, Tip, Cerințe tehnice” - indică caracteristicile necesare ale materialului și echipamentului tehnic. Sunt permise materiale și echipamente tehnice conforme cu standardele europene, conform Regulamentul UE 1025/2012, ISO, EN și alte reglementări relevante.

Испытательное заводское давление (Рисп.завод) - должно соответствовать ГОСТ 3845-2017 или аналог

международным стандартам ISO, европейским стандартам EN.

Presiunea de testare din fabrică (Рtest fabr.) - trebuie să respecte GOST 3845-2017 sau standarde internaționale ISO echivalente, standarde europene EN.

Șef secției de producere	                               _____________________ Galațan N.N.

Șef SATM                                                                 _____________________ Bleța C.V.