Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-7
 Automatizare

Valoarea de deviz  153 481,92 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 11.06.2021
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari  de  montare
					
		1.1. Dispozitive  si  mijloace  pentru  automatizare
					
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( regulator  de  programare  THERM  RC 03 )
	buc	1,0000
	855,681
——————————
582,366
	855,681
——————————
582,366
	
 2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50   ( EST  шкаф  распределительный  ЕК 02  малый )
	buc	1,0000
	550,422
——————————
296,949
	550,422
——————————
296,949
	
 3	08-03-529-1 apl	Contactor ( LE  contactor  S20-10  230B )
	buc	1,0000
	448,189
——————————
197,197
	448,189
——————————
197,197
	
 4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс  IU 05 )
	buc	1,0000
	61,390
——————————
59,390
	61,390
——————————
59,390
	
 5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс  IU 04.10 )
	buc	3,0000
	61,390
——————————
59,390
	184,169
——————————
178,169
	
 6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик  наружной  температуры  Q01 )
	buc	1,0000
	61,154
——————————
59,390
	61,154
——————————
59,390
	
 7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I  ( температурный  зонд  с  кабелем  So 10001 )
	set	1,0000
	1 349,181
——————————
258,893
	1 349,181
——————————
258,893
	
 8	Pret  furnizor	Наконечник  BS 95/7
	buc	2,0000
	13,860
——————————
0,000
	27,720
——————————
0,000
	
 9	Pret  furnizor	Коннектор  TUV
	buc	3,0000
	4,950
——————————
0,000
	14,850
——————————
0,000
	
 10	Pret  furnizor	Коннектор  2.54
	buc	2,0000
	9,900
——————————
0,000
	19,800
——————————
0,000
	
 11	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm   ( трехходовой  распределительный  кран )
	buc	1,0000
	290,057
——————————
77,841
	290,057
——————————
77,841
	
 12	AcB09A apl	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm  ( привод  к  трехходовому  распределительному  крану )
Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300
	buc	1,0000
	296,903
——————————
251,398
	296,903
——————————
251,398

		Total Dispozitive  si  mijloace  pentru  automatizare
Inclusiv salariu				4 159,516
1 961,593	
		1.2. Utilaj  auxiliar
					
13	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр  биметаллический  А 4502  0 .... 120 )
	buc	4,0000
	8,964
——————————
8,072
	35,858
——————————
32,290
	
 14	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru  ( teava  de  protectie )
	buc	3,0000
	71,689
——————————
60,543
	215,066
——————————
181,629
	
 15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  ( термоманометр - температура  0-120*С, давление  0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1 )
	buc	6,0000
	23,676
——————————
23,064
	142,056
——————————
138,384
	
 16	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  indicator  ( мановакууметр  МВП4-У  Х 3 )
	buc	5,0000
	23,676
——————————
23,064
	118,380
——————————
115,320
	
 17	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  indicator  МП4-У  Х 2,5
	buc	9,0000
	23,676
——————————
23,064
	213,084
——————————
207,576
	
 18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  indicator  ДМ-2010Сr  0....4 кгс/см2
	buc	4,0000
	23,676
——————————
23,064
	94,704
——————————
92,256

		Total Utilaj  auxiliar
Inclusiv salariu				819,148
767,455	
		1.3. Общекотельные  газопроводы
					
19	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр  биметаллический  А 4502  0 .... 120 )
	buc	2,0000
	8,964
——————————
8,072
	17,929
——————————
16,145
	
 20	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru  ( teava  de  protectie )
	buc	1,0000
	71,689
——————————
60,543
	71,689
——————————
60,543
	
 21	IA05A apl	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane  ( напорометр  мембранный  показывающий  НМП-52М1 )
	buc	2,0000
	94,492
——————————
69,192
	188,984
——————————
138,384
	
 22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик реле  напора  ДЕ-57-2 )
	buc	1,0000
	61,154
——————————
59,390
	61,154
——————————
59,390
	
 23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  indicator  МП4-У  Х 4
	buc	3,0000
	23,676
——————————
23,064
	71,028
——————————
69,192
	
 24	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t  ( сейсмодатчик  Seismic  M16 ( MADAS )
	buc	1,0000
	855,681
——————————
582,366
	855,681
——————————
582,366

		Total Общекотельные  газопроводы
Inclusiv salariu				1 266,465
926,020	
		1.4. Aparatura  electrica
					
25	08-03-532-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9  ( КП-106 )
	buc	1,0000
	268,171
——————————
175,286
	268,171
——————————
175,286
	
 26	Pret  de  piata	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde
	buc	1,0000
	65,833
——————————
0,000
	65,833
——————————
0,000
	
 27	Pret  de  piata	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  rosu
	buc	4,0000
	65,833
——————————
0,000
	263,332
——————————
0,000
	
 28	Pret  de  piata	Buton  de  comanda  ABLFP-22  rosu
	buc	1,0000
	65,000
——————————
0,000
	65,000
——————————
0,000
	
 29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc	7,0000
	10,379
——————————
10,379
	72,652
——————————
72,652
	
 30	Pret  de  piata	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26
	buc	7,0000
	12,500
——————————
0,000
	87,500
——————————
0,000
	
 31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( звонок  на  DIN-рейку  ЗД-47 )
	buc	1,0000
	66,419
——————————
64,579
	66,419
——————————
64,579
	
 32	Pret  de  piata	Звонок  на  DIN-рейку  ЗД-47
	buc	1,0000
	29,166
——————————
0,000
	29,166
——————————
0,000

		Total Aparatura  electrica
Inclusiv salariu				918,073
312,517	
		1.5. Panouri  si  pupitre
					
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-4-0  74  УХЛЗ  IP54 )
	buc	1,0000
	495,966
——————————
133,771
	495,966
——————————
133,771
	
 34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/4A )
	buc	1,0000
	65,419
——————————
64,579
	65,419
——————————
64,579
	
 35	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc	13,0000
	90,076
——————————
65,156
	1 170,985
——————————
847,025
	
 36	Pret  de  piata	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  alba
	buc	1,0000
	65,833
——————————
0,000
	65,833
——————————
0,000
	
 37	Pret  de  piata	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde
	buc	5,0000
	65,833
——————————
0,000
	329,165
——————————
0,000
	
 38	Pret  de  piata	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  rosu
	buc	7,0000
	65,833
——————————
0,000
	460,831
——————————
0,000
	
 39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3  ( post  ABLFP-22 )
	buc	2,0000
	209,040
——————————
103,788
	418,079
——————————
207,576
	
 40	08-02-317-4 apl	Releu  ( РЭК  77/4  )
	buc	19,0000
	719,272
——————————
645,792
	13 666,168
——————————
12 270,048
	
 41	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4 )
	buc	19,0000
	84,159
——————————
64,579
	1 599,025
——————————
1 227,005
	
 42	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель  универсальный  УП 5314-С109 )
	buc	2,0000
	243,514
——————————
132,042
	487,029
——————————
264,083
	
 43	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3  ( post  РРВВ-30N )
	buc	4,0000
	209,040
——————————
103,788
	836,158
——————————
415,152
	
 44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( contactor  КМИ  10910 )
	buc	2,0000
	65,419
——————————
64,579
	130,838
——————————
129,158
	
 45	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc	30,0000
	10,379
——————————
10,379
	311,364
——————————
311,364
	
 46	Pret  de  piata	Рамка  для  надписей  РПМ 55х15
	buc	25,0000
	9,000
——————————
0,000
	225,000
——————————
0,000
	
 47	Pret  de  piata	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26
	buc	5,0000
	12,500
——————————
0,000
	62,500
——————————
0,000
	
 48	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc	0,5500
	3 410,538
——————————
2 710,020
	1 875,796
——————————
1 490,511
	
 49	Pret  de  piata	Зажимы  клеммные  ЗНИ-4  
	buc	55,0000
	3,333
——————————
0,000
	183,315
——————————
0,000
	
 50	Pret  de  piata	DIN-reica ( latimea  35 mm )
	m	2,0000
	98,000
——————————
0,000
	196,000
——————————
0,000
	
 51	Pret  furnizor	Нулевая шина 8х1
	buc	2,0000
	34,166
——————————
0,000
	68,333
——————————
0,000
	
 52	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m	0,2000
	3 809,040
——————————
2 208,380
	761,808
——————————
441,676
	
 53	Pret  de  piata	Fir  cu  conductor  din  cupru  ПВ3  1х1,5 mm2
	m	20,0000
	2,166
——————————
0,000
	43,320
——————————
0,000

		Total Panouri  si  pupitre
Inclusiv salariu				23 452,932
17 801,948	
		1.6. Cabluri  si  fire
					
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,5600
	997,002
——————————
714,984
	558,321
——————————
400,391
	
 55	Pret  de  piata	Cablu  KВВГнг-FRLS  4x1.5 mm2
	m	50,0000
	11,625
——————————
0,000
	581,250
——————————
0,000
	
 56	Pret  de  piata	Cablu  KВВГнг-FRLS  7x1.5 mm2
	m	3,0000
	15,416
——————————
0,000
	46,248
——————————
0,000
	
 57	Pret  de  piata	Cablu  KВВГнг-FRLS  14x1.5 mm2
	m	3,0000
	34,083
——————————
0,000
	102,250
——————————
0,000
	
 58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,1000
	997,200
——————————
714,980
	99,720
——————————
71,498
	
 59	Pret  de  piata	Cablu  KВВГнг-HFLTx  14x1.5 mm2
	m	10,0000
	34,083
——————————
0,000
	340,833
——————————
0,000
	
 60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,3500
	997,100
——————————
714,983
	348,985
——————————
250,244
	
 61	Pret  de  piata	Cablu  ВВГнг-HFLTx  3x1.5 mm2
	m	35,0000
	7,150
——————————
0,000
	250,250
——————————
0,000
	
 62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,3500
	997,100
——————————
714,983
	348,985
——————————
250,244
	
 63	Pret  de  piata	Cablu  МКЭШ  2x0.75 mm2
	m	35,0000
	6,577
——————————
0,000
	230,195
——————————
0,000

		Total Cabluri  si  fire
Inclusiv salariu				2 907,037
972,377	
		1.7. Tevi
					
64	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,2000
	3 442,900
——————————
1 775,930
	688,580
——————————
355,186
	
 65	Pret  de  piata	Teava din  otel  diam. 10 mm
	m	2,0000
	14,000
——————————
0,000
	28,000
——————————
0,000
	
 66	Pret  de  piata	Teava din  otel  diam. 14 mm
	m	10,0000
	16,000
——————————
0,000
	160,000
——————————
0,000
	
 67	Pret  de  piata	Teava din  otel  diam. 15 mm
	m	8,0000
	15,000
——————————
0,000
	120,000
——————————
0,000
	
 68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,3300
	2 706,785
——————————
1 372,309
	893,239
——————————
452,862
	
 69	Pret  de  piata	Teava din  PVH  diam. 16 mm
	m	30,0000
	2,708
——————————
0,000
	81,240
——————————
0,000
	
 70	Pret  de  piata	Teava PVC  diam. 25 mm
	m	3,0000
	6,000
——————————
0,000
	18,000
——————————
0,000
	
 71	Pret  de  piata	Teava  din  cauciuc  diam, 8x2
	m	2,0000
	18,000
——————————
0,000
	36,000
——————————
0,000

		Total Tevi
Inclusiv salariu				2 025,059
808,048	
		1.8. Materiale  pentru  montaj
					
72	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru  ( штуцер  ЗКЧ - 46-87 )
	buc	27,0000
	71,689
——————————
60,543
	1 935,592
——————————
1 634,661
	
 73	Pret  furnizor	Штуцер  ЗКЧ - 46 - 87
	buc	27,0000
	28,000
——————————
0,000
	756,000
——————————
0,000
	
 74	Pret  furnizor	Прокладка  ТУ 36.1103-74
	buc	24,0000
	2,500
——————————
0,000
	60,000
——————————
0,000
	
 75	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru  ( отборное  устройство  ТКЧ - 130 - 67 )
	buc	24,0000
	71,689
——————————
60,543
	1 720,526
——————————
1 453,032
	
 76	Pret  furnizor	Отборное  устройство  ТКЧ - 130 - 67
	buc	24,0000
	22,850
——————————
0,000
	548,400
——————————
0,000
	
 77	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.
	100 m	0,1500
	1 202,880
——————————
939,280
	180,432
——————————
140,892
	
 78	Pret  furnizor	Кабель  канал  Элекор  СКК10-020-016-1-К01 
	m	15,0000
	5,000
——————————
0,000
	75,000
——————————
0,000
	
 79	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,0010
	22 575,000
——————————
3 586,000
	22,575
——————————
3,586
	
 80	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500
	buc	1,0000
	336,949
——————————
125,699
	336,949
——————————
125,699
	
 81	Pret  de  piata	Cutie  de  conexiune  KCП-12
	buc	1,0000
	229,280
——————————
0,000
	229,280
——————————
0,000
	
 82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm ( вентиль  сильфонный  Ду=10 мм, 15Б50Р-2М )
	buc	3,0000
	205,239
——————————
8,649
	615,717
——————————
25,947
	
 83	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor
	1 ansamblu	4,0000
	217,005
——————————
59,390
	868,019
——————————
237,559
	
 84	Pret  de  piata	Обвязка  ТКЧ-3559-83  ОП-109
	buc	4,0000
	520,833
——————————
0,000
	2 083,332
——————————
0,000
	
 85	Pret  de  piata	Наконечник  навертной  переходной  НП-3/4"
	buc	3,0000
	13,500
——————————
0,000
	40,500
——————————
0,000
	
 86	11-04-001-03	Рама под аппаратуру
	buc	8,0000
	651,617
——————————
237,559
	5 212,934
——————————
1 900,474
	
 87	Pret  de  piata	Стойка  ТКЧ-3542-81  СП3
	buc	4,0000
	420,000
——————————
0,000
	1 680,000
——————————
0,000
	
 88	Pret  de  piata	Панель  ТКЧ-3538-81  ПП-14
	buc	2,0000
	277,100
——————————
0,000
	554,200
——————————
0,000
	
 89	Pret  de  piata	Кронштейн  ТКЧ-3514-81  КМЩП-1
	buc	2,0000
	62,300
——————————
0,000
	124,600
——————————
0,000

		Total Materiale  pentru  montaj
Inclusiv salariu				17 044,056
5 521,850	
							
		Прямые затраты	 Lei			 52 592,286
	
		Asigurari  sociale	24,00 %			 6 977,234
	
		TOTAL	100,00 +			 59 569,520
	
		Transportarea  materialelor	5,00 %			 1 059,209
	
		TOTAL	100,00 +			 60 628,729
	
		Cheltuieli  de  regie	76,00 %			 22 094,574
	
		TOTAL	100,00 +			 82 723,303
	
		Beneficiu  de  deviz	3,00 %			 2 481,699
	
		Total Lucrari  de  montare
Inclusiv salariu				85 205,002
29 071,808	
		2. Utilaj
					
		2.1. Dispozitive  si  mijloace  pentru  automatizare
					
90	Pret  furnizor	Regulator  de  programare  THERM  RC 03
	buc	1,0000
	1 499,583
——————————
0,000
	1 499,583
——————————
0,000
	
 91	Pret  furnizor	EST  шкаф  распределительный  ЕК 02  малый 
	buc	1,0000
	567,600
——————————
0,000
	567,600
——————————
0,000
	
 92	Pret  furnizor	LE  contactor  S20-10  230B
	buc	1,0000
	571,400
——————————
0,000
	571,400
——————————
0,000
	
 93	Pret  furnizor	Интерфейс  IU 05
	buc	1,0000
	1 026,960
——————————
0,000
	1 026,960
——————————
0,000
	
 94	Pret  furnizor	Интерфейс  IU 04.10
	buc	3,0000
	888,030
——————————
0,000
	2 664,090
——————————
0,000
	
 95	Pret  furnizor	Датчик  наружной  температуры  Q01
	buc	1,0000
	281,820
——————————
0,000
	281,820
——————————
0,000
	
 96	Pret  furnizor	Температурный  зонд  с  кабелем  So 10001 
	buc	1,0000
	281,820
——————————
0,000
	281,820
——————————
0,000
	
 97	Pret  furnizor	Трехходовой  распределительный  кран  диам. 25 мм
	buc	1,0000
	790,000
——————————
0,000
	790,000
——————————
0,000
	
 98	Pret  furnizor	Привод  к  трехходовому  распределительному  крану 
	buc	1,0000
	1 015,625
——————————
0,000
	1 015,625
——————————
0,000

		Total Dispozitive  si  mijloace  pentru  automatizare
Inclusiv salariu				8 698,898
	
		2.2. Utilaj  auxiliar
					
99	Pret  furnizor	Termometru  bimetal  A4502  T=0 - 120*C
	buc	4,0000
	135,000
——————————
0,000
	540,000
——————————
0,000
	
 100	Pret  furnizor	Teava  de  protectie  100 mm
	buc	3,0000
	89,910
——————————
0,000
	269,730
——————————
0,000
	
 101	Pret  furnizor	Термоманометр - температура  0-120*С, давление  0-0,4 МПа  РОСМА-ТМТБ-3.1
	buc	6,0000
	335,000
——————————
0,000
	2 010,000
——————————
0,000
	
 102	Pret  furnizor	Мановакууметр  МВП4-У  Х3  -1 - 0 - 3  МПа
	buc	5,0000
	258,333
——————————
0,000
	1 291,665
——————————
0,000
	
 103	Pret  furnizor	Manometru  indicator  МП4-У  Х 2.5   0 - 4,0 МПа
	buc	9,0000
	104,170
——————————
0,000
	937,530
——————————
0,000
	
 104	Pret  furnizor	Manometru  indicator  ДМ-2010Сr  0....4 кгс/см2
	buc	4,0000
	465,000
——————————
0,000
	1 860,000
——————————
0,000

		Total Utilaj  auxiliar
Inclusiv salariu				6 908,925
	
		2.3. Общекотельные  газопроводы
					
105	Pret  furnizor	Termometru  bimetal  A4502  T=0 - 120*C
	buc	2,0000
	135,000
——————————
0,000
	270,000
——————————
0,000
	
 106	Pret  furnizor	Teava  de  protectie  100 mm
	buc	1,0000
	89,910
——————————
0,000
	89,910
——————————
0,000
	
 107	Pret  furnizor	Напорометр  мембранный  показывающий  НМП-52М1
	buc	2,0000
	270,833
——————————
0,000
	541,666
——————————
0,000
	
 108	Pret  furnizor	Датчик реле  напора  ДЕ-57-2
	buc	1,0000
	815,000
——————————
0,000
	815,000
——————————
0,000
	
 109	Pret  furnizor	Manometru  indicator  МП4-У  Х 4 МПа
	buc	3,0000
	104,170
——————————
0,000
	312,510
——————————
0,000
	
 110	Pret  furnizor	Переносной  многокомпонентный  газоанализатор  АНКАТ-310-01
	buc	1,0000
	16 231,250
——————————
0,000
	16 231,250
——————————
0,000
	
 111	Pret  furnizor	Cейсмодатчик  Seismic  M16 ( MADAS )
	buc	1,0000
	4 410,000
——————————
0,000
	4 410,000
——————————
0,000

		Total Общекотельные  газопроводы
Inclusiv salariu				22 670,336
	
		2.4. Panouri  si  pupitre
					
112	Pret  de  piata	Panou  de  distributie  ЩМП-4-0  74  УХЛЗ  IP54
	buc	1,0000
	687,000
——————————
0,000
	687,000
——————————
0,000
	
 113	Pret  de  piata	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/4A
	buc	1,0000
	29,166
——————————
0,000
	29,166
——————————
0,000
	
 114	Pret  de  piata	Buton  de  comanda  ABLFP-22  verde
	buc	1,0000
	65,000
——————————
0,000
	65,000
——————————
0,000
	
 115	Pret  de  piata	Buton  de  comanda  ABLFP-22  rosu
	buc	1,0000
	65,000
——————————
0,000
	65,000
——————————
0,000
	
 116	Pret  de  piata	Rele  РЭК 77/4
	buc	19,0000
	68,330
——————————
0,000
	1 298,270
——————————
0,000
	
 117	Pret  de  piata	Модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4
	buc	19,0000
	42,600
——————————
0,000
	809,400
——————————
0,000
	
 118	Pret  de  piata	Переключатель  универсальный  УП 5314-С109
	buc	2,0000
	220,000
——————————
0,000
	440,000
——————————
0,000
	
 119	Pret  de  piata	Post  cu  butoane  Stop - Start  PPBB-30N
	buc	4,0000
	90,000
——————————
0,000
	360,000
——————————
0,000
	
 120	Pret  de  piata	Сontactor  КМИ  10910
	buc	2,0000
	79,166
——————————
0,000
	158,332
——————————
0,000

		Total Panouri  si  pupitre
Inclusiv salariu				3 912,168

		Прямые затраты	 Lei			 42 190,327
	
		Cheltuieli  de  depozitare	1,20 %			 506,284
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				42 696,611

							
		Прямые затраты	 Lei			127 901,60
	
		TVA	20,00 %			25 580,32

Total deviz:
Inclusiv salariu				153 481,92
——————
29 071,81

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Cncalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2-1-7
 Automatizare

Valoarea de deviz  153 481,92 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 11.06.2021

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2-1-7:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	419,5837	57,66	24 193,194	
 2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	73,5900	57,66	4 243,200	
 3.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,6600	57,66	384,016	
 4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398	
		Total manopera				29 071,81	
			Materiale:
 1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	0,1500	42,00	6,300	
 2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	30,0000	0,50	15,000	
 3.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0001	42 000,00	4,200	
 4.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0010	1 500,00	1,500	
 5.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021"	t	0,0006	35 000,00	21,000	
 6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0011	20 000,00	22,000	
 7.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0011	850,00	0,935	
 8.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	12 500,00	87,500	
 9.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0002	1 600,00	0,320	
 10.	1011314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500	t	0,0160	1 600,00	25,600	
 11.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 	t	0,0003	41 000,00	12,300	
 12.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,0000	41 000,00	0,000	
 13.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0017	15 000,00	25,500	
 14.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	25 000,00	0,000	
 15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,9210	41,00	78,761	
 16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0190	26,50	0,504	
 17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	4,5350	42,00	190,470	
 18.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0534	42,00	2,242	
 19.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 	kg	0,3640	42,00	15,288	
 20.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 	kg	4,1318	42,00	173,536	
 21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,4020	22,50	346,545	
 22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3100	80,00	24,800	
 23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0008	80,00	0,064	
 24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,4020	8,00	123,216	
 25.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0750	38,00	2,850	
 26.	1019852	Vopsea	kg	1,0040	38,00	38,152	
 27.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	42,00	3,528	
 28.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,1300	100,00	13,000	
 29.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55х15 mm	buc	10,0000	9,00	90,000	
 30.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	38 000,00	0,000	
 31.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0006	38 000,00	22,800	
 32.	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,0011	85 000,00	93,500	
 33.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0660	42,00	2,772	
 34.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	142,00	2,130	
 35.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0830	28,00	2,324	
 36.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0618	3,00	0,185	
 37.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9030	42,00	37,926	
 38.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	6,50	19,500	
 39.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0450	15 000,00	675,000	
 40.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	88,00	45,320	
 41.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,7100	18,00	48,780	
 42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,6250	15,20	85,500	
 43.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,8120	30,00	54,360	
 44.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,9750	42,00	40,950	
 45.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	11,0000	16,20	178,200	
 46.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,1000	22,00	24,200	
 47.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	22,00	3,300	
 48.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 	buc	8,0000	0,85	6,800	
 49.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	3,50	42,000	
 50.	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	8,0000	0,45	3,600	
 51.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,45	5,400	
 52.	2874125881083	Saiba plata  M 9	buc	8,0000	0,30	2,400	
 53.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,30	3,600	
 54.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	55,0000	4,00	220,000	
 55.	287527420510010	Robinet cu mufa  ( вентиль  сильфонный  Ду=10 мм, 15Б50Р-2М )	buc	3,0000	195,00	585,000	
 56.	287527442820025	Flansa rotunda libera  diam.  25 mm	buc	3,0000	47,00	141,000	
 57.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,0001	221,00	0,022	
 58.	5	Masa utilajului	t	0,3800	12 500,00	4 750,000	
 59.	5009030	Flanse	10 buc	0,5340	60,00	32,040	
 60.	5009031	Scoabe	10 buc	3,0310	8,00	24,248	
 61.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	384,0000	3,50	1 344,000	
 62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,9400	1,48	8,791	
 63.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	4,20	17,220	
 64.	5009070	Racordari	10 buc	0,5940	25,00	14,850	
 65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	11,6000	6,00	69,600	
 66.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0113	72,80	0,822	
 67.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0160	148,00	2,368	
 68.	5009204	Presspan din foi, marca А	kg	0,1100	70,00	7,700	
 69.	5009368	Cleme in asortiment	buc	56,1000	3,00	168,300	
 70.	5009452	Scoaba "К-142"	buc	44,0000	2,00	88,000	
 71.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1555	148,00	23,013	
 72.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,6220	148,00	92,056	
 73.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0130	90,00	1,170	
 74.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0132	20,00	0,264	
 75.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0060	35,00	0,210	
 76.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,4400	100,00	44,000	
 77.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,3820	120,00	165,840	
 78.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0100	320,00	3,200	
 79.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,6800	320,00	217,600	
 80.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0730	25,00	1,825	
 81.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,9460	87,00	82,302	
 82.	545-0015	Post  cu  butoane  Stop - Start  PPBB-30N	buc	4,0000	90,00	360,000	
 83.	590-00010	Teava din  otel  diam. 10 mm	m	2,0000	14,00	28,000	
 84.	590-00014	Teava din  otel  diam. 14 mm	m	10,0000	16,00	160,000	
 85.	590-00015	Teava din  otel  diam. 15 mm	m	8,0000	15,00	120,000	
 86.	590-00016	Teava din  PVH  diam. 16 mm	m	30,0000	2,71	81,240	
 87.	590-00125	Teava PVC  diam. 25 mm	m	3,0000	6,00	18,000	
 88.	590-0018	Teava  din  cauciuc  diam, 8x2	m	2,0000	18,00	36,000	
 89.	650-20000	Termometru  bimetal  A4502  T=0 - 120*C	buc	6,0000	135,00	810,000	
 90.	650-200001	Teava  de  protectie  100 mm	buc	4,0000	89,91	359,640	
 91.	650-20002	Manometru  indicator  МП4-У  Х 2.5   0 - 4,0 МПа	buc	9,0000	104,17	937,530	
 92.	650-200020	Manometru  indicator  МП4-У  Х 4,0 МПа	buc	3,0000	104,17	312,510	
 93.	650-200021	Переносной  многокомпонентный  газоанализатор  АНКАТ-310-01	buc	1,0000	16 231,25	16 231,250	
 94.	650-200023	Manometru  indicator  ДМ-2010Сr  0....4 кгс/см2	buc	4,0000	465,00	1 860,000	
 95.	650-200024	Датчик реле  напора  ДЕ-57-2	buc	1,0000	815,00	815,000	
 96.	650-20011	Термоманометр - температура  0-120*С, давление  0-0,4 МПа  РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	6,0000	335,00	2 010,000	
 97.	650-200120	Напорометр  мембранный  показывающий  НМП-52М1	buc	2,0000	270,83	541,666	
 98.	650-200121	Мановакууметр  МВП4-У  Х3  -1 - 0 - 3  МПа	buc	5,0000	258,33	1 291,665	
 99.	650-20021	Cейсмодатчик  Seismic  M16 ( MADAS )	buc	1,0000	4 410,00	4 410,000	
 100.	830-40000	Regulator  de  programare  THERM  RC 03	buc	1,0000	1 499,58	1 499,583	
 101.	830-40001	EST  шкаф  распределительный  ЕК 02  малый 	buc	1,0000	567,60	567,600	
 102.	830-40002	LE  contactor  S20-10  230B	buc	1,0000	571,40	571,400	
 103.	830-40003	Интерфейс  IU 05	buc	1,0000	1 026,96	1 026,960	
 104.	830-40004	Интерфейс  IU 04,10	buc	3,0000	888,03	2 664,090	
 105.	830-40005	Датчик  наружной  температуры  Q01	buc	1,0000	281,82	281,820	
 106.	830-40006	Температурный  зонд  с  кабелем  So 10001 	buc	1,0000	281,82	281,820	
 107.	830-40007	Трехходовой  распределительный  кран  диам. 25 мм	buc	1,0000	790,00	790,000	
 108.	830-40008	Привод  к  трехходовому  распределительному  крану 	buc	1,0000	1 015,63	1 015,625	
 109.	830-40010	Наконечник  BS 95/7	buc	2,0000	13,86	27,720	
 110.	830-40011	Коннектор  TUV	buc	3,0000	4,95	14,850	
 111.	830-40012	Коннектор  2.54	buc	2,0000	9,90	19,800	
 112.	940000-14x1.5	Cablu  KВВГнг-FRLS  14x1.5 mm2	m	3,0000	34,08	102,250	
 113.	940000-14x1.5F	Cablu  KВВГнг-HFLTx  14x1.5 mm2	m	10,0000	34,08	340,833	
 114.	940000-2x0,75	Cablu  МКЭШ  2x0.75 mm2	m	35,0000	6,58	230,195	
 115.	940000-2x1.5	Cablu  ВВГнг-HFLTx  3x1.5 mm2	m	35,0000	7,15	250,250	
 116.	940000-4x1.5F	Cablu  KВВГнг-FRLS  4x1.5 mm2	m	50,0000	11,63	581,250	
 117.	940000-7x1.5F	Cablu  KВВГнг-FRLS  7x1.5 mm2	m	3,0000	15,42	46,248	
 118.	960000-ЩМП4-0	Panou  de  distributie  ЩМП-4-0  74  УХЛЗ  IP54	buc	1,0000	687,00	687,000	
 119.	97000-22R	Buton  de  comanda  ABLFP-22  rosu	buc	2,0000	65,00	130,000	
 120.	97000-22V	Buton  de  comanda  ABLFP-22  verde	buc	1,0000	65,00	65,000	
 121.	97000-AL-22a	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  alba	buc	1,0000	65,83	65,833	
 122.	97000-AL-22r	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  rosu	buc	11,0000	65,83	724,163	
 123.	97000-AL-22v	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde	buc	6,0000	65,83	394,998	
 124.	980000-126	Cutie  de  conexiune  KCП-12	buc	1,0000	229,28	229,280	
 125.	980000-1p4AС	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/4A	buc	1,0000	29,17	29,166	
 126.	980000-1x1.5ПВ	Fir  cu  conductor  din  cupru  ПВ3  1х1,5 mm2	m	20,0000	2,17	43,320	
 127.	980000-8x1	Нулевая шина 8х1	buc	2,0000	34,17	68,333	
 128.	980000-DIN	DIN-reica ( latimea  35 mm )	m	2,0000	98,00	196,000	
 129.	980000-ЗД	Звонок  на  DIN-рейку  ЗД-47	buc	1,0000	29,17	29,166	
 130.	980000-ЗНИ	Зажимы  клеммные  ЗНИ-4 	buc	55,0000	3,33	183,315	
 131.	980000-КМИ 10910	Сontactor  КМИ  10910	buc	2,0000	79,17	158,332	
 132.	980000-КМЩП	Кронштейн  ТКЧ-3514-81  КМЩП-1	buc	2,0000	62,30	124,600	
 133.	980000-НП34	Наконечник  навертной  переходной  НП-3/4"	buc	3,0000	13,50	40,500	
 134.	980000-ОП109	Обвязка  ТКЧ-3559-83  ОП-109	buc	4,0000	520,83	2 083,332	
 135.	980000-ПП14	Панель  ТКЧ-3538-81  ПП-14	buc	2,0000	277,10	554,200	
 136.	980000-РПМ55	Рамка  для  надписей  РПМ 55х15	buc	25,0000	9,00	225,000	
 137.	980000-РПМ66	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26	buc	12,0000	12,50	150,000	
 138.	980000-РРМ	Модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4	buc	19,0000	42,60	809,400	
 139.	980000-РЭК	Rele  РЭК 77/4	buc	19,0000	68,33	1 298,270	
 140.	980000-СП3	Стойка  ТКЧ-3542-81  СП3	buc	4,0000	420,00	1 680,000	
 141.	980000-УП1	Переключатель  универсальный  УП 5314-С109	buc	2,0000	220,00	440,000	
 142.	985-20000	Отборное  устройство  ТКЧ - 130 - 67	buc	24,0000	22,85	548,400	
 143.	985-20001	Штуцер  ЗКЧ - 46 - 87	buc	27,0000	28,00	756,000	
 144.	985-20002	Прокладка  ТУ 36.1103-74	buc	24,0000	2,50	60,000	
 145.	985-20003	Кабель  канал  Элекор  СКК10-020-016-1-К01 	m	15,0000	5,00	75,000	
		Total materiale de construcţii				63 374,48	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	2,4125	300,00	723,750	
 2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,0800	20,00	81,600	
 3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,3500	25,00	33,750	
 4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,0800	20,00	81,600	
 5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,2140	20,00	184,280	
 6.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,4006	94,50	604,857	
 7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,9120	15,00	13,680	
 8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,7820	5,00	8,910	
 9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	5,00	2,650	
 10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,7452	5,00	18,726	
 11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,2000	20,00	4,000	
 12.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	1,5200	200,00	304,000	
 13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3725	200,00	274,500	
		Total utilaje de construcţii				2 336,30	

	Прямые затраты	 Lei			127 901,60	
	TVA	20,00 %			25 580,32	
	Total deviz:				153 481,92	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Cncalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari  de  montare
					
		1.1. Dispozitive  si  mijloace  pentru  automatizare
					
1	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( regulator  de  programare  THERM  RC 03 )
	buc			855,681
—————
582,366	
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,366	
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	1 500,00	0,750	
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021"	t	0,00025	35 000,00	10,500	
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0267	42,00	1,121	
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 	kg	0,4070	42,00	17,094	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0000	3,50	7,000	
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0050	320,00	1,600	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	300,00	129,000	
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	25,00	12,250	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,4700	200,00	94,000	
2	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50   ( EST  шкаф  распределительный  ЕК 02  малый )
	buc			550,422
—————
296,949	
	1	Muncitor	h-om	5,1500	57,66	296,949	
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	12 500,00	87,500	
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 	t	0,00012	41 000,00	4,100	
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 	kg	0,2378	42,00	9,988	
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55х15 mm	buc	10,0000	9,00	90,000	
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	38 000,00	0,000	
	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,00002	85 000,00	0,000	
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	6,50	19,500	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	94,50	21,735	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	5,00	2,650	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0300	200,00	6,000	
3	08-03-529-1 apl
	Contactor ( LE  contactor  S20-10  230B )
	buc			448,189
—————
197,197	
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	197,197	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	41,00	2,870	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0050	26,50	0,133	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,3680	42,00	15,456	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,450	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,120	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,760	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	38,00	0,722	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	38,00	1,786	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	15 000,00	135,000	
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	4,20	17,220	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	148,00	2,960	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	148,00	4,588	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	90,00	0,270	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	25,00	0,325	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0460	87,00	4,002	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0070	300,00	2,100	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1400	94,50	13,230	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	5,00	0,600	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,2000	20,00	4,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	200,00	1,400	
4	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс  IU 05 )
	buc			61,390
—————
59,390	
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,390	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0100	200,00	2,000	
5	11-04-008-01
	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс  IU 04.10 )
	buc			61,390
—————
59,390	
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,390	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0100	200,00	2,000	
6	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик  наружной  температуры  Q01 )
	buc			61,154
—————
59,390	
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,390	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	42,00	1,764	
7	11-03-011-01
	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I  ( температурный  зонд  с  кабелем  So 10001 )
	set			1 349,181
—————
258,893	
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,893	
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm 	kg	0,3640	42,00	15,288	
	5	Masa utilajului	t	0,0800	12 500,00	1 000,000	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	300,00	45,000	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,1500	200,00	30,000	
8	Pret  furnizor
	Наконечник  BS 95/7
	buc			13,860
—————
0,000	
	830-40010	Наконечник  BS 95/7	buc	1,0000	13,86	13,860	
9	Pret  furnizor
	Коннектор  TUV
	buc			4,950
—————
0,000	
	830-40011	Коннектор  TUV	buc	1,0000	4,95	4,950	
10	Pret  furnizor
	Коннектор  2.54
	buc			9,900
—————
0,000	
	830-40012	Коннектор  2.54	buc	1,0000	9,90	9,900	
11	ID03B
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm   ( трехходовой  распределительный  кран )
	buc			290,057
—————
77,841	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	57,66	77,841	
	287527442820025	Flansa rotunda libera  diam.  25 mm	buc	3,0000	47,00	141,000	
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	3,50	42,000	
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,45	5,400	
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,30	3,600	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	42,00	3,150	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	28,00	0,644	
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	142,00	2,130	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	18,00	3,240	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	15,20	7,752	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	22,00	3,300	
12	AcB09A apl
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm  ( привод  к  трехходовому  распределительному  крану )
Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300
	buc			296,903
—————
251,398	
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398	
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	88,00	45,320	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	3,00	0,185	
		1.2. Utilaj  auxiliar
					
13	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр  биметаллический  А 4502  0 .... 120 )
	buc			8,964
—————
8,072	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,072	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	28,00	0,280	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360	
14	IA18I apl
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru  ( teava  de  protectie )
	buc			71,689
—————
60,543	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	15,20	1,414	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	18,00	0,828	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	22,00	0,440	
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	16,20	3,240	
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	4,00	4,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	42,00	0,504	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,720	
15	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  ( термоманометр - температура  0-120*С, давление  0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1 )
	buc			23,676
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360	
16	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  indicator  ( мановакууметр  МВП4-У  Х 3 )
	buc			23,676
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360	
17	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  indicator  МП4-У  Х 2,5
	buc			23,676
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360	
18	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  indicator  ДМ-2010Сr  0....4 кгс/см2
	buc			23,676
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360	
		1.3. Общекотельные  газопроводы
					
19	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр  биметаллический  А 4502  0 .... 120 )
	buc			8,964
—————
8,072	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,072	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	28,00	0,280	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360	
20	IA18I apl
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru  ( teava  de  protectie )
	buc			71,689
—————
60,543	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	15,20	1,414	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	18,00	0,828	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	22,00	0,440	
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	16,20	3,240	
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	4,00	4,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	42,00	0,504	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,720	
21	IA05A apl
	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane  ( напорометр  мембранный  показывающий  НМП-52М1 )
	buc			94,492
—————
69,192	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	57,66	69,192	
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8 	buc	4,0000	0,85	3,400	
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,0000	0,45	1,800	
	2874125881083	Saiba plata  M 9	buc	4,0000	0,30	1,200	
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,4500	42,00	18,900	
22	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик реле  напора  ДЕ-57-2 )
	buc			61,154
—————
59,390	
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,390	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	42,00	1,764	
23	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru  indicator  МП4-У  Х 4
	buc			23,676
—————
23,064	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	42,00	0,252	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,360	
24	11-04-004-01
	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t  ( сейсмодатчик  Seismic  M16 ( MADAS )
	buc			855,681
—————
582,366	
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,366	
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	1 500,00	0,750	
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021"	t	0,00025	35 000,00	10,500	
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm 	kg	0,0267	42,00	1,121	
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 	kg	0,4070	42,00	17,094	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0000	3,50	7,000	
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0050	320,00	1,600	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	300,00	129,000	
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	25,00	12,250	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,4700	200,00	94,000	
		1.4. Aparatura  electrica
					
25	08-03-532-2
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9  ( КП-106 )
	buc			268,171
—————
175,286	
	1	Muncitor	h-om	3,0400	57,66	175,286	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	41,00	2,870	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0040	26,50	0,106	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0500	42,00	2,100	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	80,00	1,600	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	38,00	0,684	
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	38,00	1,710	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	15 000,00	60,000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	148,00	1,480	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	148,00	9,028	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	90,00	0,180	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	25,00	0,450	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0360	87,00	3,132	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,200	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0100	94,50	0,945	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	5,00	0,600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,800	
26	Pret  de  piata
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde
	buc			65,833
—————
0,000	
	97000-AL-22v	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde	buc	1,0000	65,83	65,833	
27	Pret  de  piata
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  rosu
	buc			65,833
—————
0,000	
	97000-AL-22r	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  rosu	buc	1,0000	65,83	65,833	
28	Pret  de  piata
	Buton  de  comanda  ABLFP-22  rosu
	buc			65,000
—————
0,000	
	97000-22R	Buton  de  comanda  ABLFP-22  rosu	buc	1,0000	65,00	65,000	
29	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc			10,379
—————
10,379	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	57,66	10,379	
30	Pret  de  piata
	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26
	buc			12,500
—————
0,000	
	980000-РПМ66	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26	buc	1,0000	12,50	12,500	
31	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( звонок  на  DIN-рейку  ЗД-47 )
	buc			66,419
—————
64,579	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	42,00	0,840	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,600	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,400	
32	Pret  de  piata
	Звонок  на  DIN-рейку  ЗД-47
	buc			29,166
—————
0,000	
	980000-ЗД	Звонок  на  DIN-рейку  ЗД-47	buc	1,0000	29,17	29,166	
		1.5. Panouri  si  pupitre
					
33	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП-4-0  74  УХЛЗ  IP54 )
	buc			495,966
—————
133,771	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,771	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1500	41,00	6,150	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1700	42,00	7,140	
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	38,00	1,140	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	15 000,00	225,000	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,000	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,7700	94,50	72,765	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,000	
34	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/4A )
	buc			65,419
—————
64,579	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	42,00	0,840	
35	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc			90,076
—————
65,156	
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,156	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0600	42,00	2,520	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	120,00	2,400	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,000	
36	Pret  de  piata
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  alba
	buc			65,833
—————
0,000	
	97000-AL-22a	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  alba	buc	1,0000	65,83	65,833	
37	Pret  de  piata
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde
	buc			65,833
—————
0,000	
	97000-AL-22v	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  verde	buc	1,0000	65,83	65,833	
38	Pret  de  piata
	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  rosu
	buc			65,833
—————
0,000	
	97000-AL-22r	Lampa  de  semnalizare  AL-22TE  rosu	buc	1,0000	65,83	65,833	
39	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3  ( post  ABLFP-22 )
	buc			209,040
—————
103,788	
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,788	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0600	41,00	2,460	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	26,50	0,026	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0500	42,00	2,100	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,450	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,120	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,760	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	38,00	0,228	
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	38,00	1,330	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 000,00	30,000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	148,00	1,480	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	148,00	9,028	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,090	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	87,00	1,044	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,300	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	94,50	12,285	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,200	
40	08-02-317-4 apl
	Releu  ( РЭК  77/4  )
	buc			719,272
—————
645,792	
	1	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,792	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,0000	3,50	70,000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0400	87,00	3,480	
41	08-03-575-2
	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4 )
	buc			84,159
—————
64,579	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1400	42,00	5,880	
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00003	38 000,00	1,200	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0250	300,00	7,500	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0250	200,00	5,000	
42	08-03-534-1
	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель  универсальный  УП 5314-С109 )
	buc			243,514
—————
132,042	
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,042	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	41,00	2,870	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0020	26,50	0,053	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0500	42,00	2,100	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,450	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,120	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,760	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	38,00	0,038	
	1019852	Vopsea	kg	0,0380	38,00	1,444	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 000,00	30,000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	148,00	2,960	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0820	148,00	12,136	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,090	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	25,00	0,075	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0160	87,00	1,392	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0030	300,00	0,900	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	94,50	12,285	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	200,00	0,600	
43	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3  ( post  РРВВ-30N )
	buc			209,040
—————
103,788	
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,788	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0600	41,00	2,460	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0010	26,50	0,026	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0500	42,00	2,100	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,450	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,120	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,760	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	38,00	0,228	
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	38,00	1,330	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	15 000,00	30,000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	148,00	1,480	
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	148,00	9,028	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	90,00	0,090	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	25,00	0,150	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0120	87,00	1,044	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,300	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	94,50	12,285	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,200	
44	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare  ( contactor  КМИ  10910 )
	buc			65,419
—————
64,579	
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,579	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,0200	42,00	0,840	
45	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare
	buc			10,379
—————
10,379	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	57,66	10,379	
46	Pret  de  piata
	Рамка  для  надписей  РПМ 55х15
	buc			9,000
—————
0,000	
	980000-РПМ55	Рамка  для  надписей  РПМ 55х15	buc	1,0000	9,00	9,000	
47	Pret  de  piata
	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26
	buc			12,500
—————
0,000	
	980000-РПМ66	Рамка  для  надписей  РПМ 66х26	buc	1,0000	12,50	12,500	
48	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie
	100 buc			3 410,538
—————
2 710,020	
	1	Muncitor	h-om	47,0000	57,66	2 710,020	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	15 000,00	46,364	
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	38,00	30,400	
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	3,00	306,000	
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	120,00	244,800	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,000	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1900	94,50	17,955	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,000	
49	Pret  de  piata
	Зажимы  клеммные  ЗНИ-4  
	buc			3,333
—————
0,000	
	980000-ЗНИ	Зажимы  клеммные  ЗНИ-4 	buc	1,0000	3,33	3,333	
50	Pret  de  piata
	DIN-reica ( latimea  35 mm )
	m			98,000
—————
0,000	
	980000-DIN	DIN-reica ( latimea  35 mm )	m	1,0000	98,00	98,000	
51	Pret  furnizor
	Нулевая шина 8х1
	buc			34,166
—————
0,000	
	980000-8x1	Нулевая шина 8х1	buc	1,0000	34,17	34,166	
52	08-02-405-1
	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2
	100 m			3 809,040
—————
2 208,380	
	1	Muncitor	h-om	38,3000	57,66	2 208,380	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	42 000,00	21,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	3,0000	41,00	123,000	
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	38,00	3,800	
	5009204	Presspan din foi, marca А	kg	0,5500	70,00	38,500	
	5009452	Scoaba "К-142"	buc	220,0000	2,00	440,000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	148,00	14,800	
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	100,00	220,000	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,000	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,1800	94,50	584,010	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	5,00	30,550	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,000	
53	Pret  de  piata
	Fir  cu  conductor  din  cupru  ПВ3  1х1,5 mm2
	m			2,166
—————
0,000	
	980000-1x1.5ПВ	Fir  cu  conductor  din  cupru  ПВ3  1х1,5 mm2	m	1,0000	2,17	2,166	
		1.6. Cabluri  si  fire
					
54	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			997,002
—————
714,984	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,984	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,607	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 000,00	0,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,611	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,607	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	20,00	0,193	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	320,00	160,000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
55	Pret  de  piata
	Cablu  KВВГнг-FRLS  4x1.5 mm2
	m			11,625
—————
0,000	
	940000-4x1.5F	Cablu  KВВГнг-FRLS  4x1.5 mm2	m	1,0000	11,63	11,625	
56	Pret  de  piata
	Cablu  KВВГнг-FRLS  7x1.5 mm2
	m			15,416
—————
0,000	
	940000-7x1.5F	Cablu  KВВГнг-FRLS  7x1.5 mm2	m	1,0000	15,42	15,416	
57	Pret  de  piata
	Cablu  KВВГнг-FRLS  14x1.5 mm2
	m			34,083
—————
0,000	
	940000-14x1.5	Cablu  KВВГнг-FRLS  14x1.5 mm2	m	1,0000	34,08	34,083	
58	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			997,200
—————
714,980	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,980	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,850	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 000,00	0,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,580	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,590	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	20,00	0,200	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	320,00	160,000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
59	Pret  de  piata
	Cablu  KВВГнг-HFLTx  14x1.5 mm2
	m			34,083
—————
0,000	
	940000-14x1.5F	Cablu  KВВГнг-HFLTx  14x1.5 mm2	m	1,0000	34,08	34,083	
60	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			997,100
—————
714,983	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,983	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,729	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 000,00	0,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,603	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,591	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	20,00	0,194	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	320,00	160,000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
61	Pret  de  piata
	Cablu  ВВГнг-HFLTx  3x1.5 mm2
	m			7,150
—————
0,000	
	940000-2x1.5	Cablu  ВВГнг-HFLTx  3x1.5 mm2	m	1,0000	7,15	7,150	
62	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m			997,100
—————
714,983	
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,983	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,000	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,729	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	25 000,00	0,000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,603	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,591	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	20,00	0,194	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	320,00	160,000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,000	
63	Pret  de  piata
	Cablu  МКЭШ  2x0.75 mm2
	m			6,577
—————
0,000	
	940000-2x0,75	Cablu  МКЭШ  2x0.75 mm2	m	1,0000	6,58	6,577	
		1.7. Tevi
					
64	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m			3 442,900
—————
1 775,930	
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,930	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	40,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	1,0500	41,00	43,050	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	80,00	65,600	
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	38,00	25,840	
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	60,00	61,200	
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	8,00	32,800	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	6,00	48,000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	148,00	11,840	
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	35,00	1,050	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4700	300,00	141,000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	20,00	400,000	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,4200	94,50	606,690	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	5,00	30,900	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,000	
65	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 10 mm
	m			14,000
—————
0,000	
	590-00010	Teava din  otel  diam. 10 mm	m	1,0000	14,00	14,000	
66	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 14 mm
	m			16,000
—————
0,000	
	590-00014	Teava din  otel  diam. 14 mm	m	1,0000	16,00	16,000	
67	Pret  de  piata
	Teava din  otel  diam. 15 mm
	m			15,000
—————
0,000	
	590-00015	Teava din  otel  diam. 15 mm	m	1,0000	15,00	15,000	
68	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m			2 706,785
—————
1 372,309	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,309	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	42,424	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	41,00	39,361	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	22,50	301,500	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,200	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	42,00	8,400	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	60,00	60,000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,600	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,639	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,000	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,000	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	20,00	316,000	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	94,50	255,152	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,000	
69	Pret  de  piata
	Teava din  PVH  diam. 16 mm
	m			2,708
—————
0,000	
	590-00016	Teava din  PVH  diam. 16 mm	m	1,0000	2,71	2,708	
70	Pret  de  piata
	Teava PVC  diam. 25 mm
	m			6,000
—————
0,000	
	590-00125	Teava PVC  diam. 25 mm	m	1,0000	6,00	6,000	
71	Pret  de  piata
	Teava  din  cauciuc  diam, 8x2
	m			18,000
—————
0,000	
	590-0018	Teava  din  cauciuc  diam, 8x2	m	1,0000	18,00	18,000	
		1.8. Materiale  pentru  montaj
					
72	IA18I apl
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru  ( штуцер  ЗКЧ - 46-87 )
	buc			71,689
—————
60,543	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	15,20	1,414	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	18,00	0,828	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	22,00	0,440	
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	16,20	3,240	
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	4,00	4,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	42,00	0,504	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,720	
73	Pret  furnizor
	Штуцер  ЗКЧ - 46 - 87
	buc			28,000
—————
0,000	
	985-20001	Штуцер  ЗКЧ - 46 - 87	buc	1,0000	28,00	28,000	
74	Pret  furnizor
	Прокладка  ТУ 36.1103-74
	buc			2,500
—————
0,000	
	985-20002	Прокладка  ТУ 36.1103-74	buc	1,0000	2,50	2,500	
75	IA18I apl
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru  ( отборное  устройство  ТКЧ - 130 - 67 )
	buc			71,689
—————
60,543	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	57,66	60,543	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	15,20	1,414	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	18,00	0,828	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	22,00	0,440	
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	16,20	3,240	
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	4,00	4,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	42,00	0,504	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,720	
76	Pret  furnizor
	Отборное  устройство  ТКЧ - 130 - 67
	buc			22,850
—————
0,000	
	985-20000	Отборное  устройство  ТКЧ - 130 - 67	buc	1,0000	22,85	22,850	
77	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.
	100 m			1 202,880
—————
939,280	
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,66	939,280	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,0000	42,00	42,000	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	200,0000	0,50	100,000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,200	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,400	
78	Pret  furnizor
	Кабель  канал  Элекор  СКК10-020-016-1-К01 
	m			5,000
—————
0,000	
	985-20003	Кабель  канал  Элекор  СКК10-020-016-1-К01 	m	1,0000	5,00	5,000	
79	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t			22 575,000
—————
3 586,000	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,000	
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	320,000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000	41,00	172,000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	27,0000	42,00	1 134,000	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	64,000	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	15 000,00	15 000,000	
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,1500	221,00	22,000	
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	510,000	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	15,1000	94,50	1 427,000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	340,000	
80	10-06-037-09
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500
	buc			336,949
—————
125,699	
	1	Muncitor	h-om	2,1800	57,66	125,699	
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm 	t	0,00004	41 000,00	0,000	
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00004	38 000,00	0,000	
	5	Masa utilajului	t	0,0160	12 500,00	200,000	
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,3700	25,00	9,250	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,000	
81	Pret  de  piata
	Cutie  de  conexiune  KCП-12
	buc			229,280
—————
0,000	
	980000-126	Cutie  de  conexiune  KCП-12	buc	1,0000	229,28	229,280	
82	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm ( вентиль  сильфонный  Ду=10 мм, 15Б50Р-2М )
	buc			205,239
—————
8,649	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	287527420510010	Robinet cu mufa  ( вентиль  сильфонный  Ду=10 мм, 15Б50Р-2М )	buc	1,0000	195,00	195,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	42,00	0,630	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,960	
83	11-07-001-03
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor
	1 ansamblu			217,005
—————
59,390	
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,390	
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm 	t	0,00006	41 000,00	2,050	
	5	Masa utilajului	t	0,0110	12 500,00	137,500	
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1700	94,50	16,065	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0100	200,00	2,000	
84	Pret  de  piata
	Обвязка  ТКЧ-3559-83  ОП-109
	buc			520,833
—————
0,000	
	980000-ОП109	Обвязка  ТКЧ-3559-83  ОП-109	buc	1,0000	520,83	520,833	
85	Pret  de  piata
	Наконечник  навертной  переходной  НП-3/4"
	buc			13,500
—————
0,000	
	980000-НП34	Наконечник  навертной  переходной  НП-3/4"	buc	1,0000	13,50	13,500	
86	11-04-001-03
	Рама под аппаратуру
	buc			651,617
—————
237,559	
	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,559	
	1011314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500	t	0,0020	1 600,00	3,200	
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm 	kg	0,3850	42,00	16,170	
	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,00014	85 000,00	11,688	
	5	Masa utilajului	t	0,0300	12 500,00	375,000	
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,0400	200,00	8,000	
87	Pret  de  piata
	Стойка  ТКЧ-3542-81  СП3
	buc			420,000
—————
0,000	
	980000-СП3	Стойка  ТКЧ-3542-81  СП3	buc	1,0000	420,00	420,000	
88	Pret  de  piata
	Панель  ТКЧ-3538-81  ПП-14
	buc			277,100
—————
0,000	
	980000-ПП14	Панель  ТКЧ-3538-81  ПП-14	buc	1,0000	277,10	277,100	
89	Pret  de  piata
	Кронштейн  ТКЧ-3514-81  КМЩП-1
	buc			62,300
—————
0,000	
	980000-КМЩП	Кронштейн  ТКЧ-3514-81  КМЩП-1	buc	1,0000	62,30	62,300	
		2. Utilaj
					
		2.1. Dispozitive  si  mijloace  pentru  automatizare
					
90	Pret  furnizor
	Regulator  de  programare  THERM  RC 03
	buc			1 499,583
—————
0,000	
	830-40000	Regulator  de  programare  THERM  RC 03	buc	1,0000	1 499,58	1 499,583	
91	Pret  furnizor
	EST  шкаф  распределительный  ЕК 02  малый 
	buc			567,600
—————
0,000	
	830-40001	EST  шкаф  распределительный  ЕК 02  малый 	buc	1,0000	567,60	567,600	
92	Pret  furnizor
	LE  contactor  S20-10  230B
	buc			571,400
—————
0,000	
	830-40002	LE  contactor  S20-10  230B	buc	1,0000	571,40	571,400	
93	Pret  furnizor
	Интерфейс  IU 05
	buc			1 026,960
—————
0,000	
	830-40003	Интерфейс  IU 05	buc	1,0000	1 026,96	1 026,960	
94	Pret  furnizor
	Интерфейс  IU 04.10
	buc			888,030
—————
0,000	
	830-40004	Интерфейс  IU 04,10	buc	1,0000	888,03	888,030	
95	Pret  furnizor
	Датчик  наружной  температуры  Q01
	buc			281,820
—————
0,000	
	830-40005	Датчик  наружной  температуры  Q01	buc	1,0000	281,82	281,820	
96	Pret  furnizor
	Температурный  зонд  с  кабелем  So 10001 
	buc			281,820
—————
0,000	
	830-40006	Температурный  зонд  с  кабелем  So 10001 	buc	1,0000	281,82	281,820	
97	Pret  furnizor
	Трехходовой  распределительный  кран  диам. 25 мм
	buc			790,000
—————
0,000	
	830-40007	Трехходовой  распределительный  кран  диам. 25 мм	buc	1,0000	790,00	790,000	
98	Pret  furnizor
	Привод  к  трехходовому  распределительному  крану 
	buc			1 015,625
—————
0,000	
	830-40008	Привод  к  трехходовому  распределительному  крану 	buc	1,0000	1 015,63	1 015,625	
		2.2. Utilaj  auxiliar
					
99	Pret  furnizor
	Termometru  bimetal  A4502  T=0 - 120*C
	buc			135,000
—————
0,000	
	650-20000	Termometru  bimetal  A4502  T=0 - 120*C	buc	1,0000	135,00	135,000	
100	Pret  furnizor
	Teava  de  protectie  100 mm
	buc			89,910
—————
0,000	
	650-200001	Teava  de  protectie  100 mm	buc	1,0000	89,91	89,910	
101	Pret  furnizor
	Термоманометр - температура  0-120*С, давление  0-0,4 МПа  РОСМА-ТМТБ-3.1
	buc			335,000
—————
0,000	
	650-20011	Термоманометр - температура  0-120*С, давление  0-0,4 МПа  РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	1,0000	335,00	335,000	
102	Pret  furnizor
	Мановакууметр  МВП4-У  Х3  -1 - 0 - 3  МПа
	buc			258,333
—————
0,000	
	650-200121	Мановакууметр  МВП4-У  Х3  -1 - 0 - 3  МПа	buc	1,0000	258,33	258,333	
103	Pret  furnizor
	Manometru  indicator  МП4-У  Х 2.5   0 - 4,0 МПа
	buc			104,170
—————
0,000	
	650-20002	Manometru  indicator  МП4-У  Х 2.5   0 - 4,0 МПа	buc	1,0000	104,17	104,170	
104	Pret  furnizor
	Manometru  indicator  ДМ-2010Сr  0....4 кгс/см2
	buc			465,000
—————
0,000	
	650-200023	Manometru  indicator  ДМ-2010Сr  0....4 кгс/см2	buc	1,0000	465,00	465,000	
		2.3. Общекотельные  газопроводы
					
105	Pret  furnizor
	Termometru  bimetal  A4502  T=0 - 120*C
	buc			135,000
—————
0,000	
	650-20000	Termometru  bimetal  A4502  T=0 - 120*C	buc	1,0000	135,00	135,000	
106	Pret  furnizor
	Teava  de  protectie  100 mm
	buc			89,910
—————
0,000	
	650-200001	Teava  de  protectie  100 mm	buc	1,0000	89,91	89,910	
107	Pret  furnizor
	Напорометр  мембранный  показывающий  НМП-52М1
	buc			270,833
—————
0,000	
	650-200120	Напорометр  мембранный  показывающий  НМП-52М1	buc	1,0000	270,83	270,833	
108	Pret  furnizor
	Датчик реле  напора  ДЕ-57-2
	buc			815,000
—————
0,000	
	650-200024	Датчик реле  напора  ДЕ-57-2	buc	1,0000	815,00	815,000	
109	Pret  furnizor
	Manometru  indicator  МП4-У  Х 4 МПа
	buc			104,170
—————
0,000	
	650-200020	Manometru  indicator  МП4-У  Х 4,0 МПа	buc	1,0000	104,17	104,170	
110	Pret  furnizor
	Переносной  многокомпонентный  газоанализатор  АНКАТ-310-01
	buc			16 231,250
—————
0,000	
	650-200021	Переносной  многокомпонентный  газоанализатор  АНКАТ-310-01	buc	1,0000	16 231,25	16 231,250	
111	Pret  furnizor
	Cейсмодатчик  Seismic  M16 ( MADAS )
	buc			4 410,000
—————
0,000	
	650-20021	Cейсмодатчик  Seismic  M16 ( MADAS )	buc	1,0000	4 410,00	4 410,000	
		2.4. Panouri  si  pupitre
					
112	Pret  de  piata
	Panou  de  distributie  ЩМП-4-0  74  УХЛЗ  IP54
	buc			687,000
—————
0,000	
	960000-ЩМП4-0	Panou  de  distributie  ЩМП-4-0  74  УХЛЗ  IP54	buc	1,0000	687,00	687,000	
113	Pret  de  piata
	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/4A
	buc			29,166
—————
0,000	
	980000-1p4AС	Intrerupator  automat  ВA47-29/1P/С/4A	buc	1,0000	29,17	29,166	
114	Pret  de  piata
	Buton  de  comanda  ABLFP-22  verde
	buc			65,000
—————
0,000	
	97000-22V	Buton  de  comanda  ABLFP-22  verde	buc	1,0000	65,00	65,000	
115	Pret  de  piata
	Buton  de  comanda  ABLFP-22  rosu
	buc			65,000
—————
0,000	
	97000-22R	Buton  de  comanda  ABLFP-22  rosu	buc	1,0000	65,00	65,000	
116	Pret  de  piata
	Rele  РЭК 77/4
	buc			68,330
—————
0,000	
	980000-РЭК	Rele  РЭК 77/4	buc	1,0000	68,33	68,330	
117	Pret  de  piata
	Модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4
	buc			42,600
—————
0,000	
	980000-РРМ	Модульный  розеточный  разъем  РРМ 77/4	buc	1,0000	42,60	42,600	
118	Pret  de  piata
	Переключатель  универсальный  УП 5314-С109
	buc			220,000
—————
0,000	
	980000-УП1	Переключатель  универсальный  УП 5314-С109	buc	1,0000	220,00	220,000	
119	Pret  de  piata
	Post  cu  butoane  Stop - Start  PPBB-30N
	buc			90,000
—————
0,000	
	545-0015	Post  cu  butoane  Stop - Start  PPBB-30N	buc	1,0000	90,00	90,000	
120	Pret  de  piata
	Сontactor  КМИ  10910
	buc			79,166
—————
0,000	
	980000-КМИ 10910	Сontactor  КМИ  10910	buc	1,0000	79,17	79,166	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.