Anexa nr. 1

la contractul nr. ___________

Din „____”  _____ 20_______

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în

coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: reactive și consumabile de laborator pentru anul 2022

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| AST/GOT set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| ALT/GPT Set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| ALBUMIN set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| CHOLESTEROL set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| CREATININE set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| γ- GLUTAMIL TRANSFERASE set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| GLUCOSE set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| IRON – FERROZINE set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| PROTEIN (TOTAL) set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| TRIGLYCERI-DES set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| UREA/BUN-UV set 250 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| URIC ACID set 500 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set 100 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 40 ml + 2 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| RHEUMATOID FACTORS (RF) set 50 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 fl. x 40 ml + 1 fl x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patalogic (HUMAN) set 25 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HEMOGLOBIN AIC-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 144 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 72 ml +1 x 72 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0.5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0.5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0.5 ml |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0.5 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HEMOGLOBIN A1C- DIRECT (HbA1C-DIR) STANDARDS set (4 fl x 0.5 ml) |  |  |  | ambalaj standard p/u A 15, set (4 fl x 0.5 ml) Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A 15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A 15, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Soluție concentrată de spălare fl.100 ml p/u A15 |  |  |  | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A15 |  |  |  | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-15 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Rotor de reacție p/u analizator A15 set 10 buc. |  |  |  | specific p/u A 15 set 10 buc. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Cuva pentru ser la analizator A15 set 1000 buc. |  |  |  | specific p/u A 15 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  | Halogen lamp pentru A15 6v 10w timp de lucru >2000 ore |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |
| Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set) |  |  |  | Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Urine control (Negative) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Urine control (Pozitive) |  |  |  | Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 10 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |
| M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 20 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 500 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray |  |  |  | set 1 x 5.5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray |  |  |  | set 9 ml (3fl. x 3.0 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |
| Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml) |  |  |  | 10fl x 10ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii devalabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde |  |  |  | 1. N-11-12 secunde - 10fl x 1,0 ml 2. P – 30 secunde - 10fl x 1,0 ml 3. P+ 54-57 secunde - 10fl x 1,0 ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalajul de la producator nu mai mic de 12 luni. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotul, seria, termenii de valabilitate, conditiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincide in mod obligatoriu cu cele de etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |
| HBsAgOne Ultra |  |  |  | Elisa,termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HBsAb |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HBcAb |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HDV Ab |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| HCV Ab |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |
| TSH |  |  |  | Elisa, termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 7 |  |  |  |  |  |  |
| Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml |  |  |  | 7 fl x 10 ml (complect No.2) RPR carbon nu oferi! Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 8 |  |  |  |  |  |  |
| TPHA |  |  |  | TPHA-Test Reagent-суспензия синтетических эритроцитов, покрытых Т. Pallidum антигеном, pH 7,2, азид натрия 0,95 г/л TPHA – Control Reagent – суспензия эритроцитов, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л Diluent Buffer – фосфатно-солевой буфер, pH 7,2 азид натрия 0,95 г/л TPHA –Positive Control – положительный синтетический контроль, разбавленный 1:20,титр в диапазоне 1/640-1/2560, фзид натрия 0,95 г/л. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 9 |  |  |  |  |  |  |
| Teste speciale pentru sînge acutâ în masele fecale 50 ml uscat de azopyram. |  |  |  | aprecierii singelei ocut in masele fecale nu mai putin 0,1-0,2 %. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 10 |  |  |  |  |  |  |
| Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12х86). |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 11 |  |  |  |  |  |  |
| Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr) |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 12 |  |  |  |  |  |  |
| Lampa la microscop |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 |  |  |  |  |  |  |
| Стеклянные глазные палочки |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 14 |  |  |  |  |  |  |
| Lamela de sticla neșlefuite (pentru urine) |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 15 |  |  |  |  |  |  |
| Mini Parasep SF |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| Lot 16 |  |  |  |  |  |  |
| Ulei de imersie |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |

Anexa nr. 2

la contractul nr. ___________

Din „____”  _____ 20_______

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: reactive și consumabile de laborator pentru anul 2022

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AST/GOT set 250 ml | set | 8 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.2 | ALT/GPT Set 250 ml | set | 8 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.3 | ALBUMIN set 250 ml | set | 2 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.4 | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml | set | 10 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.5 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml | set | 8 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.6 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.7 | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.8 | CHOLESTEROL set 500 ml | set | 6 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.9 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. X 20 ml | set | 20 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.10 | CREATININE set 500 ml | set | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.11 | γ- GLUTAMIL TRANSFERASE set 250 ml | set | 8 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.12 | GLUCOSE set 500 ml | set | 6 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.13 | IRON – FERROZINE set 250 ml | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.14 | MAGNESIUM (Magnesiu Xylidyl Blue) set 100 ml | set | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.15 | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.16 | TRIGLYCERI-DES set 500 ml | set | 6 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.17 | UREA/BUN-UV set 250 ml | set | 8 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.18 | URIC ACID set 500 ml | set | 5 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.19 | ANTI-STREPTOLYSIN (ASO) set 50 ml | set | 8 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.20 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) set 100 ml | set | 8 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.21 | RHEUMATOID FACTORS (RF) set 50 ml | set | 8 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.22 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml | set | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.23 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml | set | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.24 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patalogic (HUMAN) set 25 ml | set | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.25 | HEMOGLOBIN AIC-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 144 ml | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.26 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0.5 ml | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.27 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0.5 ml | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.28 | HEMOGLOBIN A1C- DIRECT (HbA1C-DIR) STANDARDS set (4 fl x 0.5 ml) | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.29 | Soluție concentrată de spălare fl.100 ml p/u A15 | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.30 | Soluție concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A15 | set | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.31 | Rotor de reacție p/u analizator A15 set 10 buc. | set | 20 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.32 | Cuva pentru ser la analizator A15 set 1000 buc. | set | 10 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 1.33 | PHOTOMETRIC LAMP | set | 2 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator DIRUI H-500 (100teste/set) | set | 100 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 2.2 | Urine control (Negative) | set | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 2.3 | Urine control (Pozitive) | set | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | set | 14 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 3.2 | M-30 Lyse set 0.5 lit. p/u Mindray | set | 10 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 3.3 | M-30 RINCE set 5.5 lit. p/u Mindray | set | 15 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 3.4 | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray | set | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tromboplastina cu activitatea 11-57 secunde si ISI nu mai mare de 1.1 (10 fl x 10 ml) | Set (100 ml) | 7 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 4.2 | Plasma de control cu 3 nivele de concentratie nivel, înalt, foarte înalt: 1. N-11-12 secunde 2. P – 30 secunde 3. P+ 54-57 secunde | fl | 30 30 30 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | HBsAgOne Ultra | Set (96 teste) | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.1 | HBsAb | Set (96 teste) | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.1 | HBcAb | Set (96 teste) | 2 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.1 | HDV Ab | Set (96 teste) | 1 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
| 5.1 | HCV Ab | Set (96 teste) | 4 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | TSH | Set (96 teste) | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Antigen cardiolipinei pentru MRS 70ml | Set | 9 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | TPHA | Set (100 test) | 2 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Teste speciale pentru sînge acutâ în masele fecale 50 ml uscat de azopyram. | Set | 2 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Eprubetă din polimetilmetacrilat cu granule, volum sînge 5 ml + catalizator de coagulare, capac, cu etichetă (F 12х86). | buc | 10 000 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Microkuveta la aparat RT 2204 (coagulometr) | buc | 10 000 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Lampa la microscop | buc | 3 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Стеклянные глазные палочки | buc | 1 000 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Lamela de sticla neșlefuite (pentru urine) | buc | 10 000 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Mini Parasep SF | buc | 300 |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | Lotul 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Ulei de imersie | set (1x 200 gr sau 2 x 100 gr) | 2 set |  |  |  |  | prin aplicare, în termen de 15 zile până la 31.12.2022 | MD32TRPCCT518430A00318AA |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 269 520,00 |  |  |  |  |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii | Cumpărătorul/Beneficiarul |
| --- | --- |