|  | Aprobat:. Director Tehnic „TERMOELECTRICA” S.A.. Alexandru LUPAN. ” ”; ” ”; 20. |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___

pentru achiziţia bunurilor  materiale- PMI_2022 Cat_D _Distribuție_M_pct_21.

Cod PMI: 2022244021

- Obiectul caietului de sarcini: îl reprezintă achiziționarea aparatelor, dispozitivelor,  pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări în SAIT pentru PTI, PTC, SP și CTSb.

Tabela 1

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei (fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conform p.4, tab.2 | Aparate de măsură și control | Conform p.4, tab.2 | Conform p.4, tab.2 | Conform p.4, tab.2 | 348 000, 00 |

- Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

«TERMOELECTRICA» S.A. PTI, PTC, SP și CTSb.

- Termenul de realizare a achiziţiei

martie-iunie 2022.

- Caracteristicile tehnice principale

Tabela 2

| Nr. | Pct. PMI 2022 | Cod. CPV | Denumirea bunurilor/ Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | U.M. | Cant. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 30231300-0 | Interfața Siemens controller POL 871.72/STD sau compatibil | buc | 24 |
|  | 21 | 42132110-7 | Servomotor Siemens SAS 31.53, 220V, 30sek, 400N, 5.5.mm sau compatibil | buc | 15 |
|  | 21 | 42132110-7 | Servomotor Siemens SAS 31.00, 220V sau compatibil | buc | 20 |
|  | 21 | 38434000-6 | Presostat Danfoss Kpi35 sau compatibil | buc | 30 |
|  | 21 | 38434000-6 | Senzor de temperatură Samson Pt 1000, aer exterior | buc | 15 |
|  | 21 | 30232700-1 | Controller Samson Trovis 5573-1 | buc | 5 |
|  | 21 | 38434000-6 | Senzor de temperatură Samson Pt 1000, în set cu teacă | buc | 30 |
|  | 21 |  | Компрессионные фитинги с ниппелем R 1/2” для присоединения импульсной трубки 6x1mm к трубопроводу, Danfoss | set. | 20 |
|  | 21 |  | Компрессионные фитинги для присоединения импульсной трубки 6x1mm к штуцеру диафрагменного элемента G 1/8”, Danfoss | set. | 20 |
|  | 21 |  | Запорный кран Ду=6 мм, для отключения импульса давления Артикул 003H0276 | buc. | 20 |
|  | 21 | 38434000-6 | Sensor pentru pompele Biral. Sensor KIT Modul A T1/T2 art.nr. 7000001071, | buc | 10 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor:

Vânzătorul va trebui se asigure furnizarea AGC la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

Transportul și manipularea produselor, verificarea metrologică în RM (după caz),  se va realiza de către Furnizor cu mijloace de transport și personal propriu incluse în valoarea ofertei.

5.1. Termen de valabilitate și garanție:

Perioada de garanție acordată aparatelor  de către Furnizor este cea declarată în pașaportul tehnic emis de către producător, dar nu mai mică de 12 luni.

5.2. Cerințe la ambalaj și etichetare:

Furnizorului v-a livra aparatele, dispozitivele, piesele de schimb în ambalajul și etichetarea producătorului.

Ambalajele produselor trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora. Ambalajele și produsele livrate trebuie să fie marcate și etichetate  conform standardelor  în vigoare.

- Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertei:

La depunerea ofertelor se va prezenta:

6.1. Dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică.

6.2. Capacitatea legală de a furniza și dreptul de a comercializa produsele care reprezintă obiectul caietului de sarcini, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.

6.3. Dovada de experiență similară minimum un an.

6.4. Certificate sau recomandări ce confirmă poziția, experiența sau reputația operatorului economic în domeniu.

6.5. Specificația tehnică; indicarea detailată și completă a parametrilor tehnici, denumirea producătorului oficial, cu  prezentarea copiei  pașaportului - fișei tehnice  a producătorului oficial sau fotografii  (după caz), anul producerii în limba de stat sau  rusă (după caz).

6.6. Eșantioane și/sau fotografii edificatoare, copii a pașapoartelor - fișelor tehnice ale produselor care se

vor oferta, a căror autenticitate echivalent  sau analog  compatibil trebuie demonstrată în limba de stat sau

rusă (după caz).

6.7. Termenul de livrare a produsului.

6.8. Specificația de preț.

6.9. Declarația pe propria răspundere.

6.10. Certificatul  de înregistrare a întreprinderii.

7. Condiții generale de ofertare:

7.1. Furnizorul va asigura livrarea piesele de schimb cu caracteristicile solicitate în Tabela 2.

7.2. Furnizorul pe perioada de garanție, începând de la data livrării produsului va asigura funcționarea lui la parametrii normali stabiliți de producător, care sunt indicați in pașaportul tehnic sau alt document eliberat în original de producător.

7.3. Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

7.4. Termenul maxim de înlocuire sau reparație a bunurilor, în perioada de garanție – 10 zile lucrătoare după înștiințare.

8.   Documente pentru prezentare la livrare:

8.1. Certificate de calitate emise de producător.

8.2. Certificatul  de origine a produsului.

8.3. Certificat /protocol de calibrare de la producător (după caz).

8.4. Produsul din U.E. trebuie să dispună de marcaj CE „conformitate europeană”, (produse conform specificațiilor U.E. privind siguranța şi sănătatea consumatorului, dar şi a mediului)/ Certificat de aprobare a modelului de la producător/Certificat de verificare metrologică valabil de la producător sau RM (după caz).

8.5. Documentul ce va indica perioada de garanție, începând de la data livrării și termenul de exploatare a produsului.

8.6. Pașaportul tehnic (fișă tehnică), manual de exploatare cu indicarea termenului de garanție și exploatare a bunului de producătorul oficial, testări diverse, buletin de verificare metrologică inițială sau RM (după caz), marcaj care atestă verificarea metrologică inițială a produsului aplicat în pașaport, fișă tehnică sau alt document oficial în original, contorul calității parametrilor tehnici aplicat în pașaport, fișă tehnică sau alt document oficial în original, aplicat în pașaport, fișă tehnică sau alt document oficial, descriere tehnică, instrucțiune de exploatare, ce se referă la produs, metodologia controlului metrologic de la producător, în limba de stat sau rusă (după caz).

9.  Condiții de primire-predare a bunurilor:

9.1. Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza cerințelor stipulate în punctele 5 și 8 (după caz), facturii fiscale și actului de primire după cantitate și calitate.

9.2. Furnizorul la Factura Fiscală, în rubrica 7, după necesitate va indica sintagma " NON LIVRARE", în rubrica 10.1, în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă".

9.3. Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se v-a confirma prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii " NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu " Returul de la testarea  preventivă calitativă".

9.4. Dacă bunurile au trecut testarea preventivă calitativă, atunci se semnează de ambele părți - Actul de predare primire și Furnizorul eliberează Factura Fiscală cu data recepției bunurilor.

10.  Condiţii contractuale:

      - Modalitatea de achitare:

- Achitarea         bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.  Pentru contractul încheiat în valută străină, conform cursului valutar stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului;

- Penalităţile:

În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiunilor contractuale, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului.

- Relații de contact:

Tel.: 022 403 322, mob.: 068999066 Carapostol Ion, Şef adj. SAIT SD

e-mail: carapostol@termoelectrica.md

Tel.: 022 403 321, mob.: 069348568	 Bucațel Alexandru, Şef sector DPT

e-mail: bucatel.alexandru@termoelectrica.md

| Elaborat: | Şef adj. SAIT |  | I. Carapostol |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordonat: |  |  |  |
|  | Director Tehnic adj. Distribuţie |  | A. Vîrlan |
|  | Șef SAIT |  | S. Mocanu |
|  | Șef SA |  | R. Visternicean |
|  | Șef SPOM |  | T. Bugaian |
|  | Șef SDI |  | Ș. Pandelea |