| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 Set pentru determinarea TETRACICLINEI. |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 0.5µg/l; 1.5µg/l; 3 µg/l; 6 µg/l; 18 µg/l) (gata pentru folosire); Tampon de diluare a probei 1(gata pentru folosire); Sare tampon de spalare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru folosire); Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . TETRACICLIN Spiking SOLUTION Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: Miere : 80-120% Limita de detectie: Miere : ≤3.7 µg/kg. Matrice: miere. |  |  |  |  |
| LOT 2 Set pentru determinarea CLORAMFENICOL. |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 25ng/l; 50ng/l; 100 ng/l; 250 ng/l; 750 ng/l) (gata pentru folosire); Sare tampon de spalare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody(gata pentru folosire) ; Substrate/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . CHLORAMPHENICOL Spiking SOLUTION Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperare : 80-120% Limita de detectie: Miere: ≤ 25 ng/kg; Lapte: ≤24 ng/L; Tesut : ≤ 5ng/kg; Oua : ≤15 ng/kg. Matrice: miere, lapte, tesut (carne, peste, crevete), oua. |  |  |  |  |
| LOT 3 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a OXITETRACICLINEI |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (control negative, 2ng/ml; 4ng/ml; 8ng/ml; 16ng/ml; 64ng/ml); Solutie spiking Oxitetraciclin 200 ng/ml; Antibody 1; HRP-Conjugated Antibody 2; 20 X solutie de spalare; Stop buffer; 30X Sample dilution; TMB substrate. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta). Recuperarea: 75% - 120%. Limita de detectie: Miere - 0.8 ng/g. Matrice: miere. |  |  |  |  |
| LOT 4 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a CLORTETRACICLINEI |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/ml; 0.5 ng/ml; 1 ng/ml;2 ng/ml;4 ng/ml;16 ng/ml); Solutie spaiking CLORTETRACICLIN 100ng/ml; Clortetracicline Antibody #1; HRP – Conjugated Antibodi # 2; 20X Wash Solution; Stop solution; 30X Sample Dilution; TMB Substrate. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperarea: 75%-120% Limita de detectie: Miere: 0.2ng/g. Matrice: miere. |  |  |  |  |
| LOT 5 Set pentru determinarea STREPTOMICINEI. |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0.25 ng/ml; 0.5ng/ml; 1.0ng/ml; 2.0 ng/ml; 10 ng/ml; 20ng/ml gata pentru folosire); Dilution buffer (20ml) Rinsing buffer (30ml, 20xconcentrated) Substrate solution (12ml) Stop solution (15ml) Conjugate solution Antybody Standard solution (100 ng/ml) Zero standard (2ml) Recuperare: 75-110% Limita de detectie: Miere : ≤ 6µg/kg (ppb); Tesut ≤ 10µg/kg (ppb); Lapte: ≤ 4 µg /kg (ppb); Oua: ≤ 2 µg /kg (ppb); Matrice : lapte tesut, miere Ouă |  |  |  |  |
| LOT 6 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD. |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0.0625 nf/ml ; 0.125ng/ml ; 0.25ng/ml ; 0.50ng/ml ; 1.0ng/ml si 2.0ng/ml gata pentru folosire); Sample dilution buffer (40ml) Rinsing buffer (30ml, 20xconcentrated) Substrate solution (12ml) Stop solution (15ml) Conjugate solution (100µl, 100 times concentrated) Dilution buffer (15ml) AMOZ stok solution (1ml, 100ng/ml for spiking samples) Zero standard (2ml) Recuperare: 70% - 120% Limita de detectie: lapte, miere, oua, crevete, tesut, peste ≤ 0.25ppb. Matrice: lapte, miere, oua, crevete, tesut, peste |  |  |  |  |
| LOT 7 Set pentru determinarea a NITROFURANULUI SEM. |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0.019ng/ml; 0.056ng/ml; 0.167ng/ml; 0.5ng/ml; 1.5ng/ml; 4.5ng/ml) (gata pentru folosire); Sample dilution buffer (40ml) Rinsing buffer (30ml, 20xconcentrated) Substrate solution (12ml) Stop solution (15ml) Conjugate solution (100µl), 100times concentrated) Dilution buffer (15ml) SEM stock solution (1ml 100ng/ml for spiking samples) Zero standard (2ml) Recuperare: 70% - 120% Limita de detectie: Tesut, peste, miere ≤0.2ppb Crevete, lapte, oua ≤0.1ppb; Matrice: tesut (carne – porc/vita/pui, peste, crevete), oua, lapte miere |  |  |  |  |
| LOT 8 Set pentru determinarea cantitativa si calitativa a NITROFURANULUI AMOZ |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0.0625 nf/ml ; 0.125ng/ml ; 0.25ng/ml ; 0.50ng/ml ; 1.0ng/ml si 2.0ng/ml gata pentru folosire); Sample dilution buffer (40ml) Rinsing buffer (30ml, 20xconcentrated) Substrate solution (12ml) Stop solution (15ml) Conjugate solution (100µl, 100 times concentrated) Dilution buffer (15ml) AMOZ stok solution (1ml, 100ng/ml for spiking samples) Zero standard (2ml) Recuperare: 70% - 120% Limita de detectie: lapte miere oua, crevete, tesut/peste ≤ 0.15ppb Matrice: lapte miere oua, crevete, tesut/peste . |  |  |  |  |
| LOT 9 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AOZ. |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite (0.01 nf/ml ; 0.026ng/ml ; 0.064ng/ml ; 0.16ng/ml ; 0.40ng/ml si 1.0ng/ml gata pentru folosire); Sample dilution buffer (40ml) Rinsing buffer (30ml, 20xconcentrated) Substrate solution (12ml) Stop solution (15ml) Conjugate solution (200µl, 100 times concentrated) Dilution buffer (15ml) AOZ stok solution (1ml, 100ng/ml for spiking samples) Zero standard (2ml) Recuperare: 70% - 120% Limita de detectie: lapte miere, oua, crevete, tesut/peste ≤0.06ppb. Matrice: lapte miere, oua, crevete, tesut/peste |  |  |  |  |
| LOT 10 Set pentru determinarea NITROIMIDAZOLES. |  |  |  |  |  | Set pentru 96 teste cu 5 concentratii de standard pregatite (0ppb; 0.05ppb; 0.15ppb; 0.45ppb, 1.35ppb (gata pentru folosire); Enzime conjugate (gata pentru folosire); Antibody solution (gata pentru folosire); Substrat solution A (gata pentru folosire); Substrat solution B (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire); 20X concentrated wash solution(gata pentru folosire); Extraction solution; Spiking Standard Solution 100ppb Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperarea: Miere – 100 ± 15%. Limita de detectie: Miere – 0.1ppb. Matrice: Miere. |  |  |  |  |
| LOT 11 Inserție pentru vialuri |  |  |  |  |  | Inserție pentru viala, 250 µL, sticlă cu picioare polimerice, dimensiunea inserției: 5,6 x 30 mm, 100buc in set |  |  |  |  |
| LOT 12 Filtru in linie |  |  |  |  |  | Ansamblu filtru în linie, 2,1 mm, 0,2 µm, max 600 bar, 3 frite, capilar de conectare 0.12 x 70 mm, SST, compatibil cu Lichid cromatograf Agilent 1260/1290 |  |  |  |  |
| LOT 13 Tuburi de cultură, sticlă soda-calcică |  |  |  |  |  | Tuburi de cultură, sticlă soda-calcică, cu margine netedă 16x100mm, 13ml, grosime pereti 0.7mm, RCF max. 2600, 1000 buc in set. |  |  |  |  |
| LOT 14 Ulei pompa Vid |  |  |  |  |  | AVF 60 Gold Oil |  |  |  |  |
| LOT 15 Foaie abraziva pentru curatarea sursei LCMS |  |  |  |  |  | Abrasive mesh, 4000 grit (4 µm), compatibil pentru mentenanta sistemului LCMS |  |  |  |  |
| LOT 16 Praf curatare capilar |  |  |  |  |  | Praf de curățare, pentru capilar dielectric, pentru curățarea capilarului transfer de ioni, compatibil pentru mentenanta sistemului LCMS |  |  |  |  |
| LOT 17 Fiting colona LC viraj rapid |  |  |  |  |  | Fiting coloana LC cu viraj rapid si conectare manuala, compatibil cu Lichid cromatograf Agilent 1260/1290 |  |  |  |  |
| LOT 18 Set anual consumabile generatorul de azot |  |  |  |  |  | Set anual pentru generatorul de azot Peak Genius XE, compatibil cu sistemului Agilent LCMS Ultivo. |  |  |  |  |
| LOT 19 Set frite pentru pompa |  |  |  |  |  | Frite pentru filtrul de evacuare a pompei Agilent 1290, compatibil cu pompa Agilent 1290, 2buc in set |  |  |  |  |
| LOT 20 Set filtre Inline Filter for pump |  |  |  |  |  | Frită pentru filtru inline a pompei Agilent 1290, 0.3 µm, compatibil cu pompa Agilent 1290, 5buc in set |  |  |  |  |
| LOT 21 Set de consumabile 12000 ore de lucru pentru generatorul de azot |  |  |  |  |  | Setul de consumabilele necesare pentru generatorul de azot CALYPSO utilizat la sistemul Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS. Setul trebuie sa includa: valve SMC 1/2” - 4 buc. |  |  |  |  |
| LOT 22 Lichid de răcire Agilent Cool Clear |  |  |  |  |  | Lichid de răcire Agilent Cool Clear, volumul - 2 gal/pachet. Lichid de răcire de uz general compatibil cu schimbătorul de căldură cu recirculare Agilent, utilizat la spectrometrul de absorbție atomica Agilent 240Z. Compoziția lichidului include inhibitor de coroziune pentru protecția circuitului de răcire al spectrometrului. |  |  |  |  |
| LOT 23 Set precoloane C18 2.1x5mm 1.8-Micron |  |  |  |  |  | Set precoloane ZORBAX Rapid Resolution HD Eclipse Plus C18, 2.1 x 5 mm, 1.8 µm, 1200 bar, precoloane UHPLC, 3 bucati in set. |  |  |  |  |
| # LOT 24 LC Column 50 x 2.1 mm |  |  |  |  |  | ## Phenomenex Kinetex 2.6u C18 100A LC Column 50 x 2.1 mm. |  |  |  |  |
| LOT 25 Filtre pentru seringi |  |  |  |  |  | Filtre PVDF de 0.45 µm, diam. 13mm, |  |  |  |  |
| LOT 26 Acid formic |  |  |  |  |  | ## for LC-MS LiChropur™, 97.5-98.5% (T), ambalaj original |  |  |  |  |
| LOT 27 methyl-3-quinoxaline-2-carboxylic acid |  |  |  |  |  | Puritatea ≥99.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |  |
| LOT 28 Fluram fluorescence |  |  |  |  |  | Ambalaj original, for HPLC, puritatea >98% |  |  |  |  |
| LOT 29 Ractopamina – d6 hidroclorida TRC |  |  |  |  |  | Puritatea ≥95.0%Ambalaj original certificate de calitate trasabil la SI |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33100000-1; LOT 1 Set pentru determinarea TETRACICLINEI.; kit; 3; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 2 Set pentru determinarea CLORAMFENICOL.; kit; 15; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 3 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a OXITETRACICLINEI; kit; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 4 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a CLORTETRACICLINEI; kit; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 5 Set pentru determinarea STREPTOMICINEI.; kit; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 6 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AHD.; Kit; 4; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 7 Set pentru determinarea a NITROFURANULUI SEM.; Kit; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 8 Set pentru determinarea cantitativa si calitativa a NITROFURANULUI AMOZ; kit; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA,. 33100000-1; LOT 9 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa a NITROFURANULUI AOZ.; Kit; 5; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 10 Set pentru determinarea NITROIMIDAZOLES.; kit; 2; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 11 Inserție pentru vialuri; set; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 12 Filtru in linie; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 13 Tuburi de cultură, sticlă soda-calcică; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 14 Ulei pompa Vid; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 15 Foaie abraziva pentru curatarea sursei LCMS; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 16 Praf curatare capilar; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 17 Fiting colona LC viraj rapid; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 18 Set anual consumabile generatorul de azot; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 19 Set frite pentru pompa; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 20 Set filtre Inline Filter for pump; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 21 Set de consumabile 12000 ore de lucru pentru generatorul de azot; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 22 Lichid de răcire Agilent Cool Clear; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 23 Set precoloane C18 2.1x5mm 1.8-Micron; set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; # LOT 24 LC Column 50 x 2.1 mm; buc; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 25 Filtre pentru seringi; buc; 1500; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 26 Acid formic; ml; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 27 methyl-3-quinoxaline-2-carboxylic acid; mg; 250; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 28 Fluram fluorescence; mg; 100; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 33100000-1; LOT 29 Ractopamina – d6 hidroclorida TRC; mg; 10; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ____________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)