| Servicii de reparatie a Utilajului tehnologic si frigorific in institutiile subordonate DETS s.Riscani pe parcursul anului 2024 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Servicii de reparatie a Utilajului tehnologic si frigorific in institutiile subordonate DETS s.Riscani pe parcursul anului 2024 (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Dulap frigorific SH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Defectatia utilajului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 2 |  |  | Demontarea, montarea agregatului frigorific |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 7,000 |  |  |
|  | agregat frigor |  | Agregat frigorific |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 3 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 4 |  |  | Inlocuirea vaporizatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
|  | vaporizator |  | vaporizator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 5 |  |  | Inlocuirea garnituri de etansare a panoului usii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | garnitura tansar |  | garnitura de etansare a panoului usii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 6 |  |  | Inlocuirea broastei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,300 |  |  |
|  | brrasca |  | broasca pu usa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 7 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric al ventilatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | motorului electric a |  | motorului electric al ventilatorului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 8 |  |  | Inlocuirea moristii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | mor |  | morisca |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 9 |  |  | Inlocuirea filtrului uscator |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | filtru usc |  | filtru uscat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 10 |  |  | Inlocuirea termostatului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | termostat |  | Termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 11 |  |  | Inlocuirea releului termic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | rel ter |  | releu termic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 12 |  |  | Inlocuirea sigurantei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | siguranta |  | siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 13 |  |  | Inlocuirea garniturii pentru usa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | garnitura usei |  | garnitura usei |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 14 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului automat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | intrerupatorul auto |  | intrerupatorul automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 15 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | intrerupator bascula |  | intrerupator basculant |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 16 |  |  | Inlocuirea buclei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | buxsa4 |  | Bucsa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 17 |  |  | Inlocuirea corpului bucsei sigurantei comune |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | bucsa sigurantei co |  | Corp bucsa sigurantei comune |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 18 |  |  | Inlocuirea clemei conectoare la retea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | clema |  | Clema |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 19 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 20 |  |  | Vacuumarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,500 |  |  |
|  | Freon |  | Freon |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 21 |  |  | Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |  |
| 22 |  |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,100 |  |  |
|  | hladon |  | Hladon |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
| 23 |  |  | Inlocuirea ventilului de reglare termica VRT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,200 |  |  |
|  | ventil de reglar |  | ventil de reglare termica VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 24 |  |  | Asigurarea functionarii lacatului si aderentei usii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 25 |  |  | Inlocuirea filtrului VRT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | filtrul VRT |  | filtrul VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 26 |  |  | Reparatia condensatorului racirii cu aer VSR, VS, VN |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
| 27 |  |  | Ungerea rulmentilor motorului ventilatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 28 |  |  | Uscarea sistemului de umezeala |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,200 |  |  |
| 29 |  |  | Spalarea agregatului germetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,100 |  |  |
| 30 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,100 |  |  |
| 31 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 10,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap frigorific SH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Demontarea, montarea compresorului FV-6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,800 |  |  |
| 33 |  |  | Inlocuirea presgarniturii compresorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | presgarnitura |  | presgarnitura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 34 |  |  | Inlocuirea curelei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | cureaua |  | cureaua |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 35 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | motor |  | motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 36 |  |  | Greasarera (ungerea) rulmentilor motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
| 37 |  |  | Inlocuirea vizorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,450 |  |  |
|  | vizor |  | vizor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 38 |  |  | Eliminarea aerului din compresor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,850 |  |  |
| 39 |  |  | Inlocuirea supapei de aspiratie, refluare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,900 |  |  |
|  | supapa |  | supapa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 40 |  |  | Inlocuirea ventilului de aspiratie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | ven de aspir |  | Ventil de aspiratie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 41 |  |  | Inlocuirea presgarniturii ventilului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,800 |  |  |
|  | presgarn vent |  | pres garnitura ventilului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 42 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 43 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 44 |  |  | Inlocuirea uleiului din carter |  |  | litri |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | ulei |  | ulei |  |  | kg |  | 1,150 |  |  |
| 45 |  |  | Spalarea-Inlocuirea filtrului-sita |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,200 |  |  |
|  | filtr2 |  | filtru-sita |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 46 |  |  | Inlocuirea garniturii plansei de supape |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,200 |  |  |
|  | pres garn supap |  | pres garnitura supapei |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 47 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului automat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | intrerupatorul auto |  | intrerupatorul automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 48 |  |  | Inlocuirea releului de preseune (РД) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | releu de pres |  | releu de presiune |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 49 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,800 |  |  |
| 50 |  |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,100 |  |  |
|  | hladon |  | Hladon |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
| 51 |  |  | Inlocuirea filtrului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,800 |  |  |
|  | filtr3 |  | Filtru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 52 |  |  | Spalarea agregatului frigorific |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,100 |  |  |
| 53 |  |  | Curatirea condensatorului racirii cu aer |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
| 54 |  |  | Reparatia uscatorului P-16, F-23 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,600 |  |  |
| 55 |  |  | Confectionarea garniturii pentru ventil |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 56 |  |  | Inlocuirea agregatului frigorific |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
|  | agregat frig |  | Agregat frigorific |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Camera frigorifica |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Defectatia utilajului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 58 |  |  | Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu freon |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,800 |  |  |
| 59 |  |  | Demontarea, montarea agregatului frigorific |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 7,000 |  |  |
|  | agregat |  | agregat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 60 |  |  | Repararea unui sector de teava in caz de crapaturi sau in caz de scurgeri de freon |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |  |
|  | teava |  | Teava din cupru |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 61 |  |  | Reparatia supapei solenoidale |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
| 62 |  |  | Uscarea sistemului de umezeala |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
| 63 |  |  | Inlocuirea VRT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | ventil vrt |  | ventil VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 64 |  |  | Inlocuirea filtrului VRT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,500 |  |  |
|  | filtrul VRT |  | filtrul VRT |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 65 |  |  | Inlocuirea lacatului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,800 |  |  |
|  | lacata |  | Lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 66 |  |  | Inlocuirea etanserii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | et garn |  | garnitura etanserii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 67 |  |  | Inlocuirea releului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | releuu |  | releu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 68 |  |  | Dezincrustarea VRT |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | litri |  | 0,250 |  |  |
| 69 |  |  | Rasfringerea tubului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,350 |  |  |
| 70 |  |  | Uscarea sistemului de umezeala |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,200 |  |  |
| 71 |  |  | Vacuumarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 72 |  |  | Stabilirea locului de scurgere a agentului frigorific (hladon) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |  |
| 73 |  |  | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,100 |  |  |
|  | hladon |  | Hladon |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
| 74 |  |  | Strangerea cureleii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |  |
| 75 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,850 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camera frigorifica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Fierbator electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Inlocuirea sigurantei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,750 |  |  |
|  | siguranta |  | siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 77 |  |  | Inlocuirea transformatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | transform |  | transformatorul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 |  |  | Reparatia demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 79 |  |  | Reparatia ochetei plutitorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |  |
| 80 |  |  | Demontarea pentru reparatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
| 81 |  |  | Sondajul comutatiei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 82 |  |  | Montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Fierbator electric |  | Fierbator electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 83 |  |  | Indreptarea invelisului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 84 |  |  | Inlocuirea comutatiei interne |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | cond |  | Conductor cu reziscenta marita laflacari |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 85 |  |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. |  |  | buc |  | 0,33 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,300 |  |  |
|  | incalzitor tubular e |  | incalzitor tubular electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 86 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | intrerupator bascula |  | intrerupator basculant |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 87 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 88 |  |  | Inlocuirea releului RKM-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | releului RKM-1 |  | releului RKM-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 89 |  |  | Inlocuirea lampei de semnalizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,200 |  |  |
|  | lampa de semnaliza |  | lampa de semnalizare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 90 |  |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
|  | Electrod "ciclului u |  | Electrod "ciclului uscat" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Piulita |  | Piulita |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Garnitura de etansar |  | Garnitura de etansare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 91 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,800 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 92 |  |  | Inlocuirea plutitorului, fusului, garniturii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | plutitor |  | plutitor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 93 |  |  | Dezincrustarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
| 94 |  |  | Inlocuirea aparatelor de automatizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | automat |  | automat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 95 |  |  | Indreptarea rezervorului generatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
| 96 |  |  | Indreptarea invelisului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 97 |  |  | Reparatia ochetei plutitorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 98 |  |  | Calibrarea filetului la robinetul de golire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 99 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 100 |  |  | Lucrare de reglare lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fierbator electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Plita electrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,400 |  |  |
| 102 |  |  | Restabilirea (curatirea) portperiilor pachetului de clema |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,400 |  |  |
|  | siguranta |  | siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | metize |  | metize |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
| 103 |  |  | Inlocuirea lampei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | lampa |  | Lampa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 104 |  |  | Inlocuirea detectorului termic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | detectorul termic |  | detectorul termic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 105 |  |  | Inlocuirea comutatiei interne |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,800 |  |  |
|  | Comutator1 |  | Comutator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 106 |  |  | Inlocuirea minerului usii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | miner1 |  | miner |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 107 |  |  | Inlocuirea pachetului de clema |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Regleta |  | Regleta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 108 |  |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | ITE |  | ITE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 109 |  |  | Demontarea, montarea (resourilor) ochiurilor de plita |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | rez electr |  | Rezistenta electrica |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 110 |  |  | Demontarea, montarea ochiurilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Ochi de plita KE-0,1 |  | Ochi de plita KE-0,12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 111 |  |  | Demontarea, montarea ochiurilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Ochi de plita KE-0,1 |  | Ochi de plita KE-0,12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 112 |  |  | Demontarea pentru reparatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 113 |  |  | Montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 114 |  |  | Reparatia (resou) ochiurilor de plita |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,200 |  |  |
|  | Izolator |  | Izolator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Asbocarton |  | Asbocarton |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 115 |  |  | Inlocuirea comutatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | comuta |  | comutator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 116 |  |  | Inlocuirea spiralelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Spirala |  | Spirala |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 117 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 118 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Plita electrica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Dulap de prajire |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
| 120 |  |  | Inlocuirea comutatiei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,500 |  |  |
|  | Comutator2 |  | Comutator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 121 |  |  | Inlocuirea lampei de semnalizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
|  | lampa de semnaliza |  | lampa de semnalizare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 122 |  |  | Inlocuirea minerului usii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | miner1 |  | miner |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 123 |  |  | Inlocuirea regulatorului termic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Regulator termic |  | Regulator termic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 124 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Demaror magnetic |  | Demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 125 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,600 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 126 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului automat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | intrerupatorul auto |  | intrerupatorul automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 127 |  |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | incalzitor tubular2 |  | incalzitor tubular electric ITE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 128 |  |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | incalzitor tubular2 |  | incalzitor tubular electric ITE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 129 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,900 |  |  |
| 130 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap de prajire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Cazan electric KPE-60, KPE-100, KE-100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,850 |  |  |
| 132 |  |  | Reparatia suprafetelor de rezem al melcului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,280 |  |  |
| 133 |  |  | Confectionarea garniturii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
| 134 |  |  | Dezincrustarea pieselor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 15,600 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | litri |  | 0,200 |  |  |
| 135 |  |  | Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |
| 136 |  |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) - 1 buc. |  |  | buc |  | 0,33 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,300 |  |  |
|  | ITE-68,5A13/2,5P220 |  | ITE-68,5A13/2,5P220 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 137 |  |  | Indreptatrea camasei cazanului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 138 |  |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Electrod "ciclului u |  | Electrod "ciclului uscat" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Garnitura de etansar |  | Garnitura de etansare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 139 |  |  | Indreptatrea camasei cazanului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 140 |  |  | Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,800 |  |  |
|  | Manometru cu contact |  | Manometru cu contacte electrice (MCE) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 141 |  |  | Inlocuirea robinetului de golire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Robinet de golire |  | Robinet de golire |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 142 |  |  | Inlocuirea garniturii capacului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Garnitura capacului |  | Garnitura capacului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 143 |  |  | Inlocuirea supapei de siguranta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Supapa de siguranta |  | Supapa de siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 144 |  |  | Inlocuirea teavelor de umplere |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Teava de umplere |  | Teava de umplere |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 145 |  |  | Inlocuirea camasei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 12,000 |  |  |
|  | Camasa cazanului (re |  | Camasa cazanului (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 146 |  |  | Demontarea, montarea statiei de comanda |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |
|  | Statia de comanda KP |  | Statia de comanda KPE-60 (reparatia) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 147 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,500 |  |  |
| 148 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cazan electric KPE-60, KPE-100, KE-100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Cazan electric KPE-160, KPE-250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Inlocuirea electrodului "ciclului uscat" si a garniturei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,600 |  |  |
|  | Electrod "ciclului u |  | Electrod "ciclului uscat" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | Garnitura de etansar |  | Garnitura de etansare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 150 |  |  | Inlocuirea mansetei arborelui articulatiei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,320 |  |  |
|  | Manseta |  | Manseta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 151 |  |  | Inlocuirea robinetului de golire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,480 |  |  |
|  | Robinet de golire |  | Robinet de golire |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 152 |  |  | Inlocuirea garniturii capacului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,300 |  |  |
|  | Garnitura capacului |  | Garnitura capacului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 153 |  |  | Dezincrustarea supapei cu turbina |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | litri |  | 0,750 |  |  |
| 154 |  |  | Dezincrustarea ITE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | litri |  | 0,150 |  |  |
| 155 |  |  | Gresarea suportului arborelui articulatiei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 156 |  |  | Dezincrustarea pieselor supapei de siguranta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | litri |  | 0,150 |  |  |
| 157 |  |  | Gresarea tijei si arculuii contragreutatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 158 |  |  | Inlocuirea manometrului cu contacte electrice (MCE) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
|  | Manometru cu contact |  | Manometru cu contacte electrice (MCE) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 159 |  |  | Inlocuirea ITE |  |  | buc |  | 0,17 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,054 |  |  |
|  | ITE (incalzitor tubu |  | ITE (incalzitor tubular electric) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | Garnitura de etansar |  | Garnitura de etansare |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | Piulita |  | Piulita |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | Metiz |  | Metiz |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
| 160 |  |  | Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,850 |  |  |
| 161 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
| 162 |  |  | Confectionarea garniturii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
| 163 |  |  | Inlaturarea fidurilor capacului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,200 |  |  |
| 164 |  |  | Reparatia fusului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,600 |  |  |
| 165 |  |  | Reparatia suprafetelor de rezem al melcului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,800 |  |  |
| 166 |  |  | Indreptatrea camasei cazanului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 167 |  |  | Reparatia filetului din orificiile flansei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 168 |  |  | Reparatia filetului stutului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,320 |  |  |
| 169 |  |  | Reparatia filetului din orficile batiului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 170 |  |  | Inlaturarea scurgerii din camasa cazanului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
| 171 |  |  | Reparatia filetului robinetului cu manson |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 172 |  |  | Inlocuirea camasei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
|  | Camasa cazanului |  | Camasa cazanului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 173 |  |  | Inlocuirea supapei de siguranta |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Supapa de siguranta |  | Supapa de siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 174 |  |  | Inlocuirea teavelor de umplere |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Teava de umplere |  | Teava de umplere |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 175 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cazan electric KPE-160, KPE-250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Statia de comanda pentru cazanele de bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 177 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 178 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | intrerupator bascula |  | intrerupator basculant |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 179 |  |  | Inlocuirea transformatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | transform |  | transformatorul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 180 |  |  | Inlocuirea lampei de semnalizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,200 |  |  |
|  | lampa de semnaliza |  | lampa de semnalizare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 181 |  |  | Inlocuirea releului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | releului RKM-1 |  | releului RKM-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 182 |  |  | Inlocuirea sigurantei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | siguranta |  | siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 183 |  |  | Demontarea, montarea statieide comanda |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 25,000 |  |  |
|  | statia1 |  | Statia de comanda a cazanelor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Statia de comanda pentru cazanele de bucatarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Tigaie electrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | Sondajul acustic al comutatiei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 185 |  |  | Demontarea pentru reparatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 186 |  |  | Montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 187 |  |  | Reparatia bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 188 |  |  | Reglajul capacului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 189 |  |  | Reparatia flansei fusului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
| 190 |  |  | Reparatia butucului mecanismului turnant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
| 191 |  |  | Reparatia suportului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,800 |  |  |
| 192 |  |  | Reparatia rotii dintate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |  |
| 193 |  |  | Reparatia flansei fusului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,900 |  |  |
| 194 |  |  | Inlocuirea spiralei de incalzit |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Spirala electric |  | Spirala electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 195 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 196 |  |  | Inlocuirea lampei de semnalizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
|  | lampa de semnaliza |  | lampa de semnalizare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 197 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 198 |  |  | Inlocuirea regulatorului termic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,200 |  |  |
|  | Regulator termic |  | Regulator termic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 199 |  |  | Inlocuirea comutatiei interne |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | comutator intern |  | comutator intern |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 200 |  |  | Indreptarea fatuielii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,850 |  |  |
| 201 |  |  | Stringerea margelelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | zolator1 |  | zolator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 202 |  |  | Confectionarea spiralei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | conf spira |  | Cablu |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
| 203 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 204 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tigaie electrica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Marmit p-u felul intii |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
| 206 |  |  | Inlocuirea comutatiei interne |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |  |
|  | Conductor cu rezisce |  | Conductor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 207 |  |  | Demontarea, montarea ochiurilor 1 buc |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | Ochi de plita circul |  | Ochi de plita circular |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 208 |  |  | Inlocuirea comutatoarelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,500 |  |  |
|  | Comutator-pachet |  | Comutator-pachet |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 209 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Marmit p-u felul intii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Marmit p-u felul doi |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | Sondajul acustic al comutatiei electrice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
| 211 |  |  | Dezincrustarea ITE a generatorului de aburi |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,700 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | litri |  | 0,750 |  |  |
| 212 |  |  | Inlocuirea lampei de semnalizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | lampa de semnaliza |  | lampa de semnalizare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 213 |  |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | ITE-100A13/1,25P220 |  | ITE-100A13/1,25P220 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 214 |  |  | Inlocuirea comutatorului pachet |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Comutator-pachet |  | Comutator-pachet |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 215 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 216 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 217 |  |  | Inlocuirea comutatiei interne |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | Comutatie interna |  | Comutatie interna |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 218 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Marmit p-u felul doi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Masina de spalat vesela MMTU |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | Sondaj |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,800 |  |  |
| 220 |  |  | Inlocuirea sigurantei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | siguranta |  | siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 221 |  |  | Inlocuirea butonului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | buton8 |  | buton |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 222 |  |  | Inlocuirea ITE (incalzitor tubular electric) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | ITE-140A13/5,0P220 |  | ITE-140A13/5,0P220 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 223 |  |  | Inlocuirea lampei de semnalizare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,200 |  |  |
|  | lampa de semnaliza |  | lampa de semnalizare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 224 |  |  | Inlocuirea senzorului de nivel |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Senzor de nivel |  | Senzor de nivel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 225 |  |  | Inlocuirea releului electromagnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | releu22 |  | releu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 226 |  |  | Inlocuirea supapei solenoidale |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Supapa solenoidale |  | Supapa solenoidale |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 227 |  |  | Inlocuirea supapei de reductie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,500 |  |  |
|  | supapa2 |  | Supapa de reducere |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 228 |  |  | Inlocuirea garniturii pompei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,800 |  |  |
|  | garnit |  | garnitura pu pompa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 229 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului basculant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | intrerupator bascula |  | intrerupator basculant |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 230 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 231 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului automat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | intrerupatorul auto |  | intrerupatorul automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 232 |  |  | Inlocuirea rulmentilor motorului electric al pompei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | Rulment |  | Rulmente |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 233 |  |  | Inlocuirea senzorului de nivel |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Senzor de nivel |  | Senzor de nivel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 234 |  |  | Inlocuirea termosemnalizatorului de apa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,200 |  |  |
|  | termosemnaliza |  | termosemnalizatorul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 235 |  |  | Inlocuirea microcomutatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | microcomutator |  | microcomutator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 236 |  |  | Inlocuirea microsemnalizatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Microsemnalizator |  | Microsemnalizator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 237 |  |  | Inlocuirea garniturii pompei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Presgarnitura1 |  | Presgarnitura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 238 |  |  | Inlocuirea transformatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,200 |  |  |
|  | Transformator |  | Transformator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 239 |  |  | Dezincrustarea incalzitorului de apa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 7,800 |  |  |
|  | solutie |  | Solutie |  |  | litri |  | 0,150 |  |  |
| 240 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric al pompei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Motor electric pompe |  | Motor electric pompe |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 241 |  |  | Demontarea, montarea pompei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,900 |  |  |
|  | Pompa |  | Pompa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 242 |  |  | Demontarea pentru reparatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 9,000 |  |  |
| 243 |  |  | Montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 9,500 |  |  |
| 244 |  |  | Reparatia canalelor de pana si a fisului pentru rulmentul arborelui dintat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 12,400 |  |  |
| 245 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
| 246 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masina de spalat vesela MMTU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Masini de spalat de uz casnic |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  |  | Verificarea utilajului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
| 248 |  |  | Inlocuirea releului de timp |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Releu1 |  | Releu de timp |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 249 |  |  | Inlocuirea pompei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,900 |  |  |
|  | Pompa |  | Pompa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 250 |  |  | Curatirea contacterol demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 251 |  |  | Inlocuirea furtunelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Furtun |  | Furtun |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 252 |  |  | Inlocuirea greserii din rulment |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 14,700 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
| 253 |  |  | Inlocuirea rulmentului motorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Rulment |  | Rulmente |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 254 |  |  | Inlocuirea curelei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Curea |  | Curea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 255 |  |  | Inlocuirea presgarniturii centrifugii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Presgarnitura2 |  | presgarnitura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 256 |  |  | Gresarea rulmentului activatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 257 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masini de spalat de uz casnic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Masina de tocat carne |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | Defectatia utilajului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 259 |  |  | Inlocuirea butonului de comanda |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | buton |  | buton |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 260 |  |  | Inlocuirea rotii dintate |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Roata dintata |  | Roata dintata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 261 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 262 |  |  | Inlocuirea cutitului cu doua fete |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,200 |  |  |
|  | Cutit cu doua fete |  | Cutit cu doua fete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 263 |  |  | Inlocuirea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Motor electric p-u m |  | Motor electric p-u masinei de tocatcarne (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 264 |  |  | Inlocuirea boltului snecului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Bolt snecului |  | Bolt snecului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 265 |  |  | Inlocuirea uleiului din reductor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,850 |  |  |
|  | ulei |  | Ulei |  |  | litri |  | 1,000 |  |  |
| 266 |  |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii de actionare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 267 |  |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 268 |  |  | Inlocuirea snecului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Snec |  | Snec |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
| 269 |  |  | Inlocuirea grilei de taiere |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,100 |  |  |
|  | Grila de taiere |  | Grila de taiere |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 270 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Motor electric MIM ( |  | Motor electric MIM (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 271 |  |  | Demontarea pentru reparatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
| 272 |  |  | Montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Masina de tocat carn |  | Masina de tocat carne (reparatia) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 273 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
| 274 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masina de tocat carne |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Masina de curatit cartofi |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  |  | Defectatia utilajului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,100 |  |  |
| 276 |  |  | Inlocuirea cutitelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | Cutit |  | Cutit |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 277 |  |  | Inlocuirea minerului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | miner22 |  | miner |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 278 |  |  | Inlocuirea manjetei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,200 |  |  |
|  | Manjeta |  | Manjeta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 279 |  |  | Inlocuirea sigurantei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,300 |  |  |
|  | siguranta |  | siguranta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 280 |  |  | Inlocuirea demarorul magnetic |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,400 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
| 281 |  |  | Inlocuirea segmentelor abrazive |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,900 |  |  |
|  | Segment abrazive (re |  | Segment abrazive (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 282 |  |  | Inlocuirea arborului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,900 |  |  |
|  | Arbore 1 |  | Arbore (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 283 |  |  | Inlocuirea gresajului rulmentului de actionare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 284 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Motor electric |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 285 |  |  | Demontarea pentru reparatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 286 |  |  | Montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
| 287 |  |  | Inlocuirea segmentelor abrazive |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | ?Segment abrazive (r |  | Segment abrazive (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 288 |  |  | Inlocuirea curelei conice |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | Curea |  | Curea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 289 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
| 290 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,950 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masina de curatit cartofi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. Masina de taiat legume |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  | Defectatia utilajului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 292 |  |  | Ascutirea discului razatoare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 293 |  |  | Inlocuirea cutitelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
|  | Cutit |  | Cutit |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 294 |  |  | Inlocuirea reductorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,300 |  |  |
|  | reductor |  | reductor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 295 |  |  | Inlocuirea gresarii reductorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 296 |  |  | Inlocuirea sabotului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  | sobot |  | sobot |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
| 297 |  |  | Inlocuirea gresajului rulmentului de actionare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 298 |  |  | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,900 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 299 |  |  | Inlocuirea gresarii reductorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 300 |  |  | Inlocuirea gresarii din rulmenti |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,900 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 301 |  |  | Inlocuirea demarorul magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 302 |  |  | Confectionarea bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 303 |  |  | Reparatia suprafetelor de lucru al rotii de curea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,800 |  |  |
| 304 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,500 |  |  |
|  | Motor electric |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 305 |  |  | Demontarea pentru reparatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,600 |  |  |
| 306 |  |  | Montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Masina de taiat legu |  | Masina de taiat legume (reparatia) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 307 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
| 308 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masina de taiat legume |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. Masina de amestecat aluat |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  |  | Defectatia utilajului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 310 |  |  | Gresarea rulmentilor din cuva |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,800 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 311 |  |  | Gresarea pieselor manivelei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,300 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 312 |  |  | Inlocuirea uleiului din reductorului de actionare a cuvei |  |  | litri |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | ulei |  | Ulei |  |  | litri |  | 1,000 |  |  |
| 313 |  |  | Gresarea rulmentilor motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,200 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 314 |  |  | Confectionarea bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,100 |  |  |
| 315 |  |  | Inlocuirea uleiului din reductor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | ulei |  | Ulei |  |  | litri |  | 1,000 |  |  |
| 316 |  |  | Gresarea pieselor cuvei de rostogolire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,850 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 317 |  |  | Inlocuirea rulmentilor din reductorului de actionare a cuvei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,100 |  |  |
|  | rulment3 |  | Rulmente |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 318 |  |  | Inlocuirea rulmentului al cuvei de rostogolire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | rulment3 |  | Rulmente |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 319 |  |  | Reparatia suprafetelor de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
| 320 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului cu buton |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,400 |  |  |
|  | Intrerupator automat |  | Intrerupator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 321 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 322 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 323 |  |  | Inlocuirea butonului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
|  | Buton de comanda |  | Buton de comanda |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 324 |  |  | Inlocuirea lantului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,300 |  |  |
|  | Lant |  | Lant |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 325 |  |  | Inlocuirea inelului de presgarnitura a reductorului de actionare a cuvei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | Inel de etansare |  | Inel de etansare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 326 |  |  | Inlocuirea mansetei reductorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 7,500 |  |  |
|  | Manseta |  | Manseta |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 327 |  |  | Inlocuirea rulmentului 1606 al manivelei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,100 |  |  |
|  | Rulmen4 |  | Rulmente |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 328 |  |  | Inlocuirea rulmentului 943/40 al manivelei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,100 |  |  |
|  | Rulment5 |  | Rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 329 |  |  | Inlocuirea bucsei camei de mestecare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | bucsa |  | Bucsa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 330 |  |  | Inlocuirea rotii cu melc al reductorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Roata cu melc (repar |  | Roata cu melc (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 331 |  |  | Inlocuirea rulmentului 7306 al reductorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | Rulment6 |  | Rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 332 |  |  | Inlocuirea rulmentului 7606 al reductorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
|  | Rulment7 |  | Rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 333 |  |  | Inlocuirea rulmentului 7308 al reductorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
|  | Rulment9 |  | Rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 334 |  |  | Demontarea, montarea reductorului principal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,800 |  |  |
|  | Reductor |  | Reductor (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 335 |  |  | Inlocuirea levierului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Levier |  | Levier |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 336 |  |  | Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.06 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
| 337 |  |  | Reparatia suprafetelor de lucru uzate a arborelui TMM-1M.03.08 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 8,000 |  |  |
| 338 |  |  | Indreptarea a 2 ecrane la aparatoare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 339 |  |  | Reparatia bucsei uzate in levierul |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
| 340 |  |  | Confectionarea bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,460 |  |  |
| 341 |  |  | Inlocuirea statiei de comanda |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | stat |  | statia |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 342 |  |  | Inlocuirea intrerupatorului de sfirsit de cursa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Microintrerupator |  | Microintrerupator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 343 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Motor electric |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 344 |  |  | Demontarea pentru reparatii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,950 |  |  |
| 345 |  |  | Montarea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,200 |  |  |
| 346 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
| 347 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,850 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masina de amestecat aluat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. Ventilatorului radial (centrifugal) in executia 2; 2,5; 3,0; 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Motor electric3 |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 349 |  |  | Demontarea, montarea rotii de lucru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
| 350 |  |  | Inlocuirea racordului de intrare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,400 |  |  |
|  | Racord de intrare |  | Racord de intrare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 351 |  |  | Inlocuirea corpului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,100 |  |  |
|  | Corp ventilatorului |  | Corp ventilatorului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 352 |  |  | Demontarea, montarea panoului anterior al rulmentilor motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,050 |  |  |
|  | Panou anterior |  | Panou anterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 353 |  |  | Inlocuirea ingradirii bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,580 |  |  |
|  | Ingradire bucsei |  | Ingradire bucsei |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 354 |  |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 355 |  |  | Inlocuirea panoului posterior al rulmentilor motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Panou posterior |  | Panou posterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 356 |  |  | Inlocuirea plasei de protectie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
|  | Plasa de protectie |  | Plasa de protectie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 357 |  |  | Inlocuirea izolatorului vibrant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Vibroizolator |  | Vibroizolator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 358 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 359 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 360 |  |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | Contact4 |  | Contact |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 361 |  |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 362 |  |  | Inlocuirea bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
|  | bucsa |  | Bucsa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 363 |  |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,900 |  |  |
|  | Arbore 3 |  | Arbore |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 364 |  |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | rulment 8 |  | rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 365 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilatorului radial (centrifugal) in executia 2; 2,5; 3,0; 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20. Ventilator radial (centrifugal) in executie 5; 6; 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | Motor electric3 |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 367 |  |  | Demontarea, montarea rotii de lucru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Roata de lucru |  | Roata de lucru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 368 |  |  | Inlocuirea racordului de intrare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,920 |  |  |
|  | Racord de intrare |  | Racord de intrare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 369 |  |  | Inlocuirea corpului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,100 |  |  |
| 370 |  |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anterior al motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,050 |  |  |
|  | Panou anterior |  | Panou anterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 371 |  |  | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,050 |  |  |
|  | Panou posterior |  | Panou posterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 372 |  |  | Inlocuirea izolatorului vibrant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Vibroizolator |  | Vibroizolator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 373 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 374 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | bobina |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 375 |  |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | Contact2 |  | Contact |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 376 |  |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 377 |  |  | Inlocuirea plasei de protectie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
|  | 2Plasa de protectie |  | Plasa de protectie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 378 |  |  | Inlocuirea curelelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Curea |  | Curea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 379 |  |  | Inlocuirea rotii de curea conductoare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Roata de curea |  | Roata de curea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 380 |  |  | Inlocuirea rotii de curea condusa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Roata de curea |  | Roata de curea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 381 |  |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | rulment 8 |  | rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 382 |  |  | Inlocuirea ingradirii curelelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
|  | Ingradire curelelor |  | Ingradire curelelor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 383 |  |  | Inlocuirea gresarii din rulmenti |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | solidol |  | Solidol |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
| 384 |  |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | Arbore 2 |  | Arbore (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 385 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilator radial (centrifugal) in executie 5; 6; 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21. Ventilator axial. Executia 1; 1a; 2; 2a |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Motor electric3 |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 387 |  |  | Demontarea, montarea rotii de lucru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Roata de lucru (repa |  | Roata de lucru (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 388 |  |  | Inlocuirea corpului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,000 |  |  |
|  | Corp ventila 2 |  | Corp ventilatorului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 389 |  |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,050 |  |  |
|  | Panou anterior |  | Panou anterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 390 |  |  | Inlocuirea panoului posterior al rulmentilor motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Panou posterior2 |  | Panou posterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 391 |  |  | Inlocuirea plasei de protectie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
|  | Plasa de protectie |  | Plasa de protectie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 392 |  |  | Inlocuirea izolatorului vibrant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Vibroizolator |  | Vibroizolator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 393 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror2 |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 394 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,400 |  |  |
|  | bobina1 |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 395 |  |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | Contact5 |  | Contact |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 396 |  |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor motorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,200 |  |  |
| 397 |  |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 398 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilator axial. Executia 1; 1a; 2; 2a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22. Ventilator axial. Executia 3; 4; 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Motor electric4 |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 400 |  |  | Demontarea, montarea rotii de lucru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Roata de lucr2 (repa |  | Roata de lucru (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 401 |  |  | Inlocuirea corpului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | Corp ventila3 |  | Corp ventilatorului |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 402 |  |  | Inlocuirea panoului de rulmenti anteriorterior al motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,950 |  |  |
|  | Panou anterior |  | Panou anterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 403 |  |  | Inlocuirea panoului de rulmenti posterior al motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Panou posterior3 |  | Panou posterior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 404 |  |  | Inlocuirea plasei de protectie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,700 |  |  |
|  | Plasa de protecti1 |  | Plasa de protectie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 405 |  |  | Inlocuirea izolatorului vibrant |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | Vibroizolator |  | Vibroizolator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 406 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,700 |  |  |
|  | demaror3 |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 407 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,900 |  |  |
|  | bobina1 |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 408 |  |  | Inlocuirea contactelor demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | Contact3 |  | Contact |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 409 |  |  | Curatirea contactelor demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
| 410 |  |  | Inlocuirea bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | bucsa1 |  | Bucsa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 411 |  |  | Inlocuirea arborelui ansamblului de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | Arbore4 |  | Arbore (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 412 |  |  | Inlocuirea rulmentilor ansamblului de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,000 |  |  |
|  | rulmen1 |  | rulment |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 413 |  |  | Inlocuirea gresarii rulmentilor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
| 414 |  |  | Inlocuirea ingradirii bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,580 |  |  |
|  | Ingradire buc2 |  | Ingradire bucsei |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 415 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilator axial. Executia 3; 4; 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23. Retele de ventilatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 |  |  | Inlocuirea hotei de aspiratiei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,100 |  |  |
|  | hota |  | hota deaspiratie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 417 |  |  | Inlocuirea suspensiei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | susp |  | suspensie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 418 |  |  | Inlocuirea plastronului moale |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | pinza |  | pinza |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 419 |  |  | Inlocuirea tractiunii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |  |
|  | trac |  | tractiune |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 420 |  |  | Inlocuirea consolei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,800 |  |  |
|  | consola |  | consola |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 421 |  |  | Inlocuirea supapei-drosel |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,980 |  |  |
|  | sup dr |  | supapa drosel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 422 |  |  | Inlocuirea registrului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | registru |  | registru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 423 |  |  | Inlocuirea suberului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | suber |  | suber |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 424 |  |  | Inlocuirea bridei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,350 |  |  |
|  | brida |  | brida |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de ventilatie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24. Instalatia de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 |  |  | Restabilirea rotorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 9,000 |  |  |
| 426 |  |  | Restabilirea corpului ventilatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 9,000 |  |  |
| 427 |  |  | Restabilirea capatului burlanului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,050 |  |  |
| 428 |  |  | Restabilirea sectorului de burlan -1m |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
| 429 |  |  | Restabilirea evacuarii locale |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
| 430 |  |  | Lucrari de reglare si lansare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatia de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25. Centrifuga pana la 6 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Motor electric4 |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 432 |  |  | Inlocuirea corpului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | corp centrifugei |  | corp centrifugei reparat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 433 |  |  | Inlocuirea rulmentului din urma motorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | rulm6 |  | rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 434 |  |  | Inlocuirea greserii din rulmenti |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,880 |  |  |
| 435 |  |  | Inlocuirea rulmentului frontal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | rulm6 |  | rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 436 |  |  | Inlocuirea capacului de protectie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,830 |  |  |
|  | capac |  | capac |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 437 |  |  | Inlocuirea amortizatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,400 |  |  |
|  | amortizar2 |  | amortizator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 438 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror5 |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 439 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | bobina3 |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 440 |  |  | Inlocuirea contacterol demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,700 |  |  |
|  | contact6 |  | Contact |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 441 |  |  | Curatirea contacterol demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,700 |  |  |
| 442 |  |  | Inlocuirea bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,300 |  |  |
|  | bucsa3 |  | Bucsa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 443 |  |  | Inlocuirea arborelui de reazem al cosului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,850 |  |  |
|  | arbore 5 |  | arbore |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 444 |  |  | Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,850 |  |  |
|  | rulm |  | rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 445 |  |  | Inlocuirea presgarniturii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,250 |  |  |
|  | presgarn |  | presgarnitura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 446 |  |  | Inlocuirea (intrinderea) curelelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,500 |  |  |
|  | creau6 |  | presgarnitura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 447 |  |  | Inlocuirea butucului arborelui cosului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,000 |  |  |
|  | butucc |  | butuc |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 448 |  |  | Inlocuirea cosului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,980 |  |  |
|  | Cos de centrifuga (r |  | Cos de centrifuga (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 449 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centrifuga pana la 6 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26. Centrifuga pana la 10 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 |  |  | Demontarea, montarea motorului electric |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,800 |  |  |
|  | Motor electric7 |  | Motor electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 451 |  |  | Inlocuirea corpului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 4,850 |  |  |
|  | corp centrifugei1 |  | corp centrifugei reparat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 452 |  |  | Inlocuirea rulmentului din urma motorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,200 |  |  |
|  | rulm6 |  | rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 453 |  |  | Inlocuirea greserii din rulmenti |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,880 |  |  |
| 454 |  |  | Inlocuirea rulmentului frontal |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | rulm6 |  | rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 455 |  |  | Inlocuirea capacului de protectie |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,830 |  |  |
|  | capac |  | capac |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 456 |  |  | Inlocuirea amortizatorului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,400 |  |  |
|  | amortizar2 |  | amortizator |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 457 |  |  | Inlocuirea demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,000 |  |  |
|  | demaror5 |  | demaror magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 458 |  |  | Inlocuirea bobinei demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,500 |  |  |
|  | bobina3 |  | bobina demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 459 |  |  | Inlocuirea contacterol demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,700 |  |  |
|  | contact6 |  | Contact |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 460 |  |  | Curatirea contacterol demarorului magnetic |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 1,700 |  |  |
| 461 |  |  | Inlocuirea bucsei |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,300 |  |  |
|  | bucsa3 |  | Bucsa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 462 |  |  | Inlocuirea arborelui de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,850 |  |  |
|  | arbore 5 |  | arbore |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 463 |  |  | Inlocuirea rulmentului arborelui de reazem |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 5,850 |  |  |
|  | rulm |  | rulment |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 464 |  |  | Inlocuirea presgarniturii |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 3,250 |  |  |
|  | presgarn |  | presgarnitura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 465 |  |  | Inlocuirea (intrinderea) curelelor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,500 |  |  |
|  | creau6 |  | presgarnitura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 466 |  |  | Inlocuirea butucului arborelui cosului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 6,800 |  |  |
|  | butucc |  | butuc |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 467 |  |  | Inlocuirea cosului |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 2,980 |  |  |
|  | Cos de centrifuga (r |  | Cos de centrifuga (reparatie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 468 |  |  | Expres-profilactica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | electric |  | Electrician |  |  | h-om. |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centrifuga pana la 10 kg |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27. Plecarea si intoarcerea |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | RpEQ08A |  | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca |  |  | 1 km |  | 1,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  |  | Total Plecarea si intoarcerea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 28. Transport |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 |  |  | Camioneta |  |  | 1 km |  | 1,00 |  |  |
|  | Camioneta |  | Camioneta |  |  | 1 km |  | 1,000 |  |  |
| 471 |  |  | Microbus |  |  | 1 km |  | 1,00 |  |  |
|  | Microbus |  | Microbus |  |  | 1 km |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Transport |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |